|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1945 |  |
|  | от 26.11.2001 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 декабря 2023 года

передвижной электроизмерительной лаборатории

государственного учреждения

«Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Димитрова, 12, 213817, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.6.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.4.2 | МВИ.КЛ 231-2015 |
| 2.1*** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 | МВИ.КЛ 234-2015 |
| 3.1*** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 а | МВИ.КЛ 231-2015 |
| 3.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | МВИ.КЛ 234-2015 |
| 4.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.КЛ 231-2015 |
| 6.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.КЛ 231-2015 |
| 6.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | МВИ.КЛ 234-2015 |
| 6.3*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п. 4.4.29.5 | МВИ.КЛ 234-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных