|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1579 от 29 сентября 1998 года На бланке №____________ На 16 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 сентября 2020 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Щучинский завод «Автопровод»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/29.061 | Число и диаметр проволок, сечение и диаметр токопроводящей жилы (проводника) | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 12177-79 п.3.2 СТБ ISO 6722-2011 п.5 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Толщина изоляции |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 СТБ ISO 6722-2011 п.5.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9 ГОСТ IEC 60811-201-2015 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Толщина неметаллической оболочки |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.2 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.10 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.10 ГОСТ IEC 60811-202-2015 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Наружные размеры (диаметр) и овальность |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.11 ГОСТ IEC 60811-203-2015 |

| - * | Изделия кабельные | 27.32/29.061 | Шаг оплетки, обмотки, скрутки проволок, стренг, жил | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 12177-79 п.3.5, п.3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 27.32/29.061 | Расстояния между осями жил плоских проводов |  | ГОСТ 12177-79 п.3.8, п.4.3 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Коэффициент перекрытия лент обмотки |  | ГОСТ 12177-79 п.3.9, п.4.4 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Коэффициент эксцентриситета (концентричности) изоляции. |  | ГОСТ 12177-79 п.3.10, п.4.5 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Коэффициент равностенности изоляции, проверка овальности |  | ГОСТ 12177-79 п.3.11, п.4.6 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Коэффициент поверхностной плотности оплетки |  | ГОСТ 12177-79 п.3.12, п.4.7 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Площадь поперечного сечения |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1.4 ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4.2.4 |
| - * |  | 27.32/11.116 | Проверка маркировки, упаковки |  | ГОСТ 18690-2012 п.8 ГОСТ 31996-2012 п.8.8.1 |
| - * |  | 27.32/11.116 | Проверка качества маркировки, выполненной краской |  | ГОСТ 7399-97 п.6.6.2 ГОСТ 31996-2012 п.8.8.2 |
| - * |  | 27.32/36.057 | Долговечность маркировки |  | СТБ ISO 6722-2011 п.11.3 |
| - * |  | 27.32/11.116 | Обозначение изготовителя и маркировки кабеля |  | СТБ IEC 60227-1-2012 п.3.1 ГОСТ IEC 60227-1-2011 п.3.1 СТБ IEC 60245-1-2011 п.3.1 |
| - * |  | 27.32/29.061 | Непрерывность маркировки |  | СТБ IEC 60227-1-2012 п.3.1.1 ГОСТ IEC 60227-1-2011 п.3.1.1 СТБ IEC 60245-1-2011 п.3.1.1 |

| - * | Изделия кабельные | 27.32/29.121 27.32/11.116 | Прочность и четкость маркировки | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ IEC 60227-1-2012 п.3.3 СТБ IEC 60245-1-2011 п. 3.3 ГОСТ IEC 60227-1-2011 п.3.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.8 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.8 ГОСТ 33326-2015 п.8.8.2 ГОСТ 31996-2012 п.8.8.2 ГОСТ 31946-2012 п.8.8.3 ГОСТ 31947-2012 п.8.8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил (проводника), шлейфа |  | ГОСТ 7229-76 п.4 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1 СТБ ISO 6722-2011 п.6.1 |
| - * |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции (при 20°С, 70°С) |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 |
| - * |  | 27.32/29.113 | Удельное объемное и поверхностное сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ 6433.2-71 п.3 СТБ ISO 6722-2011 п.6.4 |
| - * |  | 27.32/29.113 | Электрическая емкость, емкостная ассиметрия |  | ГОСТ 27893-88 п.3, 4 ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.7 |
| - * |  | 27.32/29.113 | Волновое сопротивление, коэффициент укорочения волны |  | ГОСТ 27893-88 п.6 ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.1 |
| - * |  | 27.32/29.113 | Коэффициент затухания, фазы, стабильность коэффициента затухания |  | ГОСТ 27893-88 п.6 ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.5, 4.3.5а |
| - * |  | 27.32/26.046 | Испытание переменным, постоянным напряжением кабелей, изолированных жил |  | ГОСТ 2990-78 п.4.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.2, п.2.3 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2, п.2.3 |

| - * | Изделия кабельные | 27.32/26.046 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ISO 6722-2011 п.6.2 ГОСТ 6433.3-71 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 27.32/26.095 | Прочность при растяжении и относительное удлинение изоляции и оболочки (пластмасс) до и после старения |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 17675-87 п.4.10 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1, п.9.2 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-512-2015 |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к многократному (знакопеременному) перегибу через систему роликов, испытание на гибкость |  | ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.1-80 п.4.2 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.1 |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к перемотке |  | ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.4-80 ГОСТ 11326.0-78 п.4.4.7 |
| - * |  | 27.32/26.141 | Герметичность (сплошность, продольное распространение воды) оболочки, защитного шланга |  | ГОСТ 7006-72 п.4.7 ГОСТ 27893-88 п.10 |
| - * |  | 27.32/26.095 | Проверка усилия сдвига изоляции |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2 |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к растяжению, (временное сопротивление разрыву) неизолированной жилы, изолированной жилы, кабельного изделия |  | ГОСТ 1497-84 п.4 ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.5-80 ГОСТ 10446-80 |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к осевому кручению |  | ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.7-80 |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам, перегибу |  | ГОСТ 7006-72 п.4.14 ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.8-80 ГОСТ 11326.0-78 п.4.4.6 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.2 ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 ГОСТ 1579-93 п.6 ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3 |
| - * |  | 27.32/26.165 | Плотность наложения (прилегания, отделяемости) изоляции к токопроводящей жиле |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.4 СТБ ISO 6722-2011 п.7.2 |
| - * |  | 27.32/26.165 | Испытание изоляции, защитного шланга, оплетки на истирание |  | ГОСТ 7006-72 п.4.4.1 ГОСТ 7399-97 п.6.3.8 СТБ ISO 6722-2011 п.9 |

| - * | Изделия кабельные | 27.32/26.165 | ## Проверка отделяемости изолированных жил друг от друга, от оболочки | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ## ГОСТ 7399-97 п.6.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 27.32/26.165 | ## Испытание на разделение изолированных жил шнуров с параллельно уложенными жилами |  | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4 ## ГОСТ 7399-97 п.6.1.3 |
| - * |  | 27.32/26.165 | Определение плотности (объемной массы) пластмасс |  | ГОСТ 15139-69 п.2, п.3 ## СТБ IEC 60811-1-3-2008 ## п.8 ГОСТ IEC 60811-606-2017 п.4.4 |
| - * |  | 27.32/26.165 | ## Стойкость к навиванию |  | ## ГОСТ 12182.2-80 ГОСТ 31996-2012 п.8.4 |
| - * |  | 27.32/26.165 | ## Испытание на устойчивость к продавливанию |  | ## ГОСТ 26445-85 п.4.5.5 |
| - * |  | 27.32/26.165 | ## Испытание на статическую гибкость |  | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.5 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.2 ГОСТ IEC 60227-6-2011 п.2.4.4 СТБ IEC 60227-6-2011 п.4.4.2 |
| - * |  | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды |  | ## ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.1 ## ГОСТ 16962.1-89 ## (метод 201-1.1) ## ГОСТ 20.57.406-81 ## (Метод 201-1, 201-1.1, ## 201-1.2, 201-11, 202-1) |
| - * |  | 27.32/26.080 | Испытание на старение (ускоренное, длительное), тепловая перегрузка, тепловая усадка, совместимость |  | СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-401-2015 СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.10 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ## СТБ ISO 6722-2011 п.10 |
| - * |  | 27.32/26.080 27.32/26.095 | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-504-2015 п.4.2 СТБ ISO 6722-2011 п.8 |
| - * |  | 27.32/26.080 27.32/26.095 | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.2 ГОСТ IEC 60811-504-2015 п.4.3 СТБ ISO 6722-2011 п.8 |

| - * | Изделия кабельные | 27.32/26.080 27.32/26.095 | Испытание поливинилхлоридной изоляции и оболочки на удар при низкой температуре | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5 ГОСТ IEC 60811-506-2015 СТБ ISO 6722-2011 п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 27.32/26.080 | Испытания на воздействие пониженной рабочей и пониженной предельной температуры среды |  | ## ГОСТ 20.57.406-81 ## (метод 203-1, 204-1) ## ГОСТ 10348-80 п.4.5.2 ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.2 |
| - * |  | 27.32/26.080 | Проверка устойчивости к воздействию смены температур, циклической смене температур, климатическим воздействующим факторам |  | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 205-1) ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.3 ## СТБ ISO 6722-2011 п.11.6 |
| - * |  | 27.32/26.080 | Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха, влагостойкость |  | ГОСТ 20.57.406-81 (Метод 208-2, 207-1, 207-2) ГОСТ 16962.1-89 (Метод 207-2) |
| - * |  | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие инея с последующим оттаиванием |  | ГОСТ 20.57.406-81 (Метод 206-1) ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.7 |
| - * |  | 27.32/26.080 | Испытание на тепловую (термическую) стабильность |  | ГОСТ IEC 60811-405-2015 СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 9 |
| - * |  | 27.32/26.080 27.32/26.095 | Испытание на стойкость изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре и растрескиванию (испытание на тепловой удар) |  | ГОСТ 22220-76 п.1, п.2 ГОСТ IEC 60811-508-2015 ГОСТ IEC 60811-509-2015 СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8, п.9 СТБ ISO 6722-2011 п.7 |
| - * |  | 27.32/26.080 | Стойкость к тепловой деформации |  | ГОСТ IEC 60811-507-2015 |
| - * |  | 27.32/26.080 | Водопоглощение и усадка изоляции и оболочек |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9, п.10, п.11 ГОСТ IEC 60811-402-2015 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 ГОСТ 17515-72 п. 4.10 |
| - * |  | 27.32/26.095 | Испытание методом вдавливания шарика |  | СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.25.3 |

| - * | Изделия кабельные | 27.32/26.040 | Потеря массы изоляции, оболочки | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7399-97 п.6.4.7, Приложение Г ГОСТ IEC 60811-409-2015 СТБ IEC 60811-3-2-2011 п.8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 27.32/26.045 | Жидкостная совместимость |  | СТБ ISO 6722-2011 п.11.2 |
| - * |  | 27.32/26.045 | Устойчивость к горячей воде |  | СТБ ISO 6722-2011 п.11.5 |
| - * |  | 27.32/26.045 | Стойкость к воздействию: воды, 20% раствора поваренной соли, 30% раствора щелочей Ca(OH)2 или NaOH |  | ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.11 |
| - * |  | 27.32/26.08027.32/26.045 | Стойкость кабеля к циклическому нагреву в солевой ванне |  | ГОСТ 7006-72 п.4.15 |
| - * |  | 27.32/26.045 | Стойкость к воздействию минерального масла, бензина, дизельного топлива |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.11 ГОСТ 17515-72 п.4.15 |
| - * |  | 27.32/25.047 | Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля |  | ГОСТ 12176-89 (метод 2) ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 |
| - * |  | 27.32/25.047 | Испытание раскаленной проволокой |  | СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 СТБ IEC 60695-2-12-2008 ГОСТ 27570.0-87 п.30.3, п.30.4 |
| - * |  | 27.32/36.057 | Проверка на: надежность, долговечность (подтверждение минимальной наработки, среднего ресурса) |  | ГОСТ 20.57.406-81 (Метод 201-1) ГОСТ 10348-80 п.4.6.1 ГОСТ 11326.0-78 п.4.6 ГОСТ 17515-72 п.4.17 ГОСТ 31946-2012 п.8.7 |
| - * |  | 27.32/26.080 | Стойкость изоляции к статической нагрузке (испытание на теплоустойчивость) | ГОСТ 2190-77 п. 2.6.2 ТУ 16-505.221-78 п.1.6.1 | ГОСТ 2190-77 п.4.7 |
| - * |  | 27.32/26.095 | Механическая прочность при сжатии | ГОСТ 6285-74 п.2.4 | ГОСТ 6285-74 п.4.3 (Приложение 1) |
| - * |  | 27.32/26.095 | Прочность сцепления жилы с изоляцией | ГОСТ 6285-74 п.2.5 | ГОСТ 6285-74 п. 4.4 (Приложение 2) |

| - * | Трубка ПВХ | 22.29/29.061 | Определение размеров трубок | ГОСТ 19034-82 ТУ РБ 05755944.007-97 | ГОСТ 17675-87 п.4.4, п.4.5, п.4.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.29/11.116 | Проверка внешнего вида и цвета трубок |  | ГОСТ 19034-82 п.5.4 ГОСТ 17675-87 п.4.7 |
| - * |  | 22.29/29.113 | Удельное объемное сопротивление |  | ГОСТ 19034-82 п.5.6 ГОСТ 6433.2-71 п.3 ГОСТ 17675-87 п.4.9 |
| - * |  | 22.29/26.046 | Электрическая прочность в нормальных климатических условиях |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3.1 ГОСТ 17675-87 п.4.8 |
| - * |  | 22.29/26.046 22.29/26.080 | Электрическая прочность в условиях повышенной температуры |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3.1 ГОСТ 17675-87 п.4.8.2 |
| - * |  | 22.29/26.046 22.29/26.080 | Электрическая прочность в условиях пониженной температуры |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3.1 ГОСТ 17675-87 п.4.8.3 |
| - * |  | 22.29/26.046 22.29/26.080 | Электрическая прочность в условиях повышенной влажности |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3.1 ГОСТ 17675-87 п.4.8.5 |
| - * |  | 22.29/26.095 | Прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 19034-82 п.5.9 ГОСТ 11262-80 п.3 ГОСТ 17675-87 п.4.10 |
| - * | Жгуты проводов | 29.31/29.061 | Проверка армирования проводов наконечниками | ГОСТ 23544-84 | ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| - * |  | 29.31/29.061 | Коэффициент поверхностной плотности оплетки |  | ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 ГОСТ 12177-79 п.3.12 |
| - * |  | 29.31/29.061 | Проверка предельных отклонений геометрических размеров |  | ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| - * |  | 29.31/11.116 | Проверка отличительной маркировки проводов |  | ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |
| - * |  | 29.31/11.113 | Проверка целостности электрических цепей |  | ГОСТ 23544-84 п.4.3.1 |
| - * |  | 29.31/11.113 | Падение напряжения |  | ГОСТ 23544-84 п.4.3.2, п. 4.3.3 |
| - * |  | 29.31/26.095 | Усилие отрыва наконечника от провода |  | ГОСТ 23544-84 п.4.4.1 |
| - * |  | 29.31/26.095 | Усилие соединения и разъединения штекерных наконечников |  | ГОСТ 23544-84 п.4.4.2 |

| - * | Жгуты проводов | 29.31/26.095 | Усилие извлечения штекерного наконечника из соединительной колодки | ГОСТ 23544-84 | ГОСТ 23544-84 п.4.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 29.31/26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 23544-84 п.4.5.1 |
| - * |  | 29.31/26.080 | Холодостойкость |  | ГОСТ 23544-84 п.4.5.2 |
| - * |  | 29.31/26.080 | Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры окружающей среды |  | ГОСТ 23544-84 п.4.5.3 |
| - * |  | 29.31/36.100 | Испытание на наработку |  | ГОСТ 23544-84 п.4.7 |
| - * | Наконечники для автотракторных проводов низкого напряжения | 29.31/29.061 | Проверка толщины покрытия | ТУ РБ 05755944.015-99 | ГОСТ 9.302-88 п.3.17 |
| - * | Проволока медная круглая луженая для электротехнических целей | 24.45/11.116 | Сплошность покрытия | ТУ 16-505.850-75 | ГОСТ 16931-71 |
| - * |  | 24.45/29.113 | Проверка удельного электрического сопротивления |  | ГОСТ 7229-76 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Определение относительного удлинения и временного сопротивления при разрыве |  | ГОСТ 10446-80 п.4 |
| - * | Припои оловянно-свинцовые | 24.45/08.149 | Массовая доля олова | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | ГОСТ 1429.2-77 |
| - * | Тальк для кабельной промышленности | 08.99/29.040 | Массовая доля влаги | ГОСТ 13145-67 | ГОСТ 19728.19-2001 |
| - * |  | 08.99/29.040 | Тонина помола |  | ГОСТ 19728.20-2001 |
| - * | Катанка медная Катанка алюминиевая | 24.45/29.061 | Определение геометрических размеров | ГОСТ Р 53803-2010 ГОСТ 13843-78 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ Р 53803-2010 п.7.2, п.7.3 ГОСТ 12177-79 п.3.2 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Испытание на скручивание с раскручиванием, на скручивание в одну сторону |  | ГОСТ 1545-80 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Относительное удлинение и прочность при разрыве |  | ГОСТ 1497-84 п.4 ГОСТ 10446-80 п.4 |
| - * |  | 24.45/29.113 | Проверка удельного электрического сопротивления |  | ГОСТ Р 53803-2010 п.7.7 ГОСТ 7229-76 п.4 |
| - * |  | 24.45/29.040 | Плотность (для катанки медной) | Фактические значения | ГОСТ 20018-74 |
| - * | Проволока медная круглая электротехническая | 24.45/29.061 | Определение геометрических размеров | ТУ 16-705.492-2005 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 |
| - * |  | 24.45/29.113 | Проверка удельного электрического сопротивления |  | ГОСТ 7229-76 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Определение относительного удлинения и временного сопротивления при разрыве |  | ГОСТ 10446-80 п.4 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Проверка стойкости к перегибам |  | ГОСТ 1579-93 |
| - * | Катанка из алюминиевого сплава | 24.45/29.061 | Проверка конструктивных параметров | ТУ 16-705.493-2006 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 |
| - * |  | 24.45/29.113 | Проверка удельного электрического сопротивления |  | ГОСТ 7229-76 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Определение временного сопротивления и относительного удлинения при разрыве |  | ГОСТ 1497-84 п.4 |
| - * | Проволока алюминиевая круглая электротехническая и для проводов воздушных линий электропередачи. Проволока круглая из алюминиевого сплава электротехническая | 24.45/29.061 | Проверка конструктивных параметров | ТУ 16.К71-088-90 ТУ 16-705.472-87 ТУ 16-705.494-2006 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 |
| - * |  | 24.45/29.113 | Проверка удельного электрического сопротивления |  | ГОСТ 7229-76 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Определение временного сопротивления и относительного удлинения при разрыве |  | ГОСТ 10446-80 п.4 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Проверка числа перегибов |  | ГОСТ 1579-93 |
| - * | Проволока низкоуглеродистая, качественная | 24.34/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 792-67 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 |
| - * |  | 24.34/29.113 | Удельное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 1579-93 п.6 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Относительное удлинение и временное сопротивление при разрыве |  | ГОСТ 1545-80 п.4 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Стойкость к перегибам |  | ГОСТ 3345-84 п.3 |
| - * | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | 24.34/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 3282-74 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Испытание проволоки на перегиб |  | ГОСТ 1579-93 |
| - * |  | 24.34/29.040 | Масса цинкового покрытия |  | ГОСТ 3282-74 п.4.6.2 |
| - * | Проволока стальная | 24.34/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 1526-81 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Испытание проволоки на растяжение и разрыв |  | ГОСТ 10446-80 п. 4 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Испытание проволоки на навивание |  | ГОСТ 10447-93 п.4 |
| - * | Проволока стальная углеродистая пружинная | 24.34/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 9389-75 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Испытание проволоки на растяжение и разрыв |  | ГОСТ 10446-80 п.4 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Испытание проволоки на навивание |  | ГОСТ 10447-93 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Испытание проволоки на скручивание |  | ГОСТ 1545-80 п.4 |
| - * | Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов | 24.34/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 9850-72 | ГОСТ 9850-72 п.4.2 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Временное сопротивление и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10446-80 п.4 |
| - * |  | 24.34/26.095 | Испытание проволоки на навивание |  | ГОСТ 10447-93 п.4 |
| - * |  | 24.34/29.040 | Масса цинкового покрытия |  | ГОСТ 9850-72 п.4.7.1 |
| - * | ПВХ пластикат, композиции термоэластопластов | 22.29/29.040 | Количество посторонних включений | ГОСТ 5960-72 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5960-72 п.4.6 |
| - * |  | 22.29/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С |  | ГОСТ 6433.2-71 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.7.1 |
| - * |  | 22.29/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление при 70°С, при 105°С |  | ГОСТ 6433.2-71 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.7.2 |
| - * |  | 22.29/29.095 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-80 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.8 |
| - * |  | 22.29/29.145 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 5960-72 п.4.9 |
| - * |  | 22.29/26.080 22.29/29.040 | Потери в массе при 160°С в течение 6 часов |  | ГОСТ 5960-72 п.4.10 |

| - * | ПВХ пластикат, композиции термоэластопластов | 22.29/29.119 | Плотность | ГОСТ 5960-72 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 15139-69 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.29/26.080 22.29/29.095 | Относительное удлинение при разрыве после выдержки при 100°С и при 136°С в течение 7 суток. (тепловое старение) |  | ГОСТ 5960-72 п.4.14 |
| - * |  | 22.29/29.113 | Электрическая прочность |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.15 |
| - * | Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Полиэтилен высокого и низкого давления | 22.29/29.040 | Количество посторонних включений | ГОСТ 16336-2013 ГОСТ 16337-77 ГОСТ 16338-85 | ГОСТ 16336-2013 п.8.6 ГОСТ 16337-77 п.3.8 ГОСТ 16338-85 п. 5.6 |
| - * | ПВХ лента изоляционная | 22.29/26.095 | Липкость | ГОСТ 16214-86 | ГОСТ 16214-86 п.4.10 |
| - * |  | 22.29/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 16214-86 п.4.3 |
| - * |  | 22.29/26.095 | Прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 16214-86 п.4.7 ГОСТ 14236-81 п.3 |
| - * |  | 22.29/29.145 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 16214-86 п.4.8 |
| - * |  | 22.29/29.113 | Удельное объемное сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 |
| - * | Ленты латунные общего назначения | 24.45/29.061 | Определение геометрически размеров (толщина, ширина) | ГОСТ 2208-2007 | ГОСТ 2208-2007 п.7.1-7.6 |
| - * |  | 24.45/26.095 | Временное сопротивление разрыву, относительное удлинение |  | ГОСТ 11701-84 |
| - * | Пленка полиэтилен-терефталатная. Материал фольгированный композициионный Алюмофлекс. | 25.99/29.061 | Линейные размеры (толщина, ширина) | ГОСТ 24234-80 ТУ 2358-017-50157149-01 | ГОСТ 24234-80 п.5.2, п.5.3 ГОСТ 17035-86 метод А |
| - * |  | 25.99/26.095 | Прочность при разрыве, относительное удлинение |  | ГОСТ 24234-80 п.5.9 ГОСТ 14236-81 |

| - *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида железа Д: (0,2-28,6) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5831-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца Д: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) Д: (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации меди Д: (0,03-8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей Д: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: (0,25-500,00) мг/м³ |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида Д: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение массовой концентрации масляного тумана Д: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| - ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20-22 |
| 23.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20-22 |
| - ** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк; | ТКП 45-2.04-153-2009 СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| - ** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением 29.03.2024 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 |
| 23.3** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; | Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 |
| - ** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| - * |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион Д: (0,10-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-3,0) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| - * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| - * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| - * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| - * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |

29.03.2024

| - * | Сточные воды | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д: 2,00-40,0 мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.05/ 08.149 | Растворенный кислород Д: (0,2-20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| - * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д: св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| - ** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 |
| - * |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион Д: (0,10-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-3,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| - * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| - * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| - * |  | 100.03/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| - ** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | # ГОСТ 31861-2012 # ГОСТ 31862-2012 | # ГОСТ 31861-2012 # ГОСТ 31862-2012 |
| - * |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д:(0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г №46 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| - * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| - * |  | 100.09/ 11.116 | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |

29.03.2024

| - * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Цветность Д: (1-10) ºцветности Д: (10-50) ºцветности Д: (св. 50) ºцветности | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г №46 ГН «Показатели безопасности питьевой воды » утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость Д: (0,1-0,4)0Ж Д: (св. 0,4)0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| - * |  | 100.09/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д: (50,0-50000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| - * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| - * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных

29.03.2024