|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 9.0045 |  |
| от 12.04.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от 12 апреля 2024 года  испытательная лаборатория  Могилевское производственное управление (ПУ «Могилевгаз»)  Горецкое производственное управление( ПУ «Горкигаз»)  Бобруйское производственное управление (ПУ «Бобруйскгаз»)  Климовичское производственное управление (ПУ «Климовичигаз»)  Быховское производственное управление (ПУ «Быховгаз»)  Производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз» | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Габровская, 11** ,**212029, г. Могилев** (**ПУ «Могилевгаз»)**  **ул. Мира, 63 ,213410, г. Горки, Могилевская область (ПУ «Горкигаз»)**  **ул. Орджоникидзе, 106в, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область («Бобруйскгаз»)**  **ул. 50 лет СССР, 23 ,213635, г. Климовичи, Могилевская область (ПУ «Климовичигаз»)**  **ул. Аэродромная, 2, 213312, г. Быхов, Могилевская область (ПУ «Быховгаз»)** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019  Приложение Г  СН 3.02.02-2019,  Приложение Д ТНПА, проектная и  эксплуатационная  документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2  \*\*\* | 100.13/23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4  \*\*\* | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1  \*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/  23.000  100.13/  41.000 | Скорость движения воздуха  Наличие тяги | ТНПА, проектная и  эксплуатационная  документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных