|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1  |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 9.0045 |  |
| от 12.04.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**от 12 апреля 2024 годаиспытательная лаборатория Могилевское производственное управление (ПУ «Могилевгаз»)Горецкое производственное управление( ПУ «Горкигаз»)Бобруйское производственное управление (ПУ «Бобруйскгаз»)Климовичское производственное управление (ПУ «Климовичигаз»)Быховское производственное управление (ПУ «Быховгаз»)Производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз»  |
|  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Габровская, 11** ,**212029, г. Могилев** (**ПУ «Могилевгаз»)****ул. Мира, 63 ,213410, г. Горки, Могилевская область (ПУ «Горкигаз»)****ул. Орджоникидзе, 106в, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область («Бобруйскгаз»)****ул. 50 лет СССР, 23 ,213635, г. Климовичи, Могилевская область (ПУ «Климовичигаз»)****ул. Аэродромная, 2, 213312, г. Быхов, Могилевская область (ПУ «Быховгаз»)** |
|  1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы)  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха  | СН 3.02.01-2019Приложение ГСН 3.02.02-2019,Приложение Д ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
|  1.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021 |
|  1.3\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.МН 0006-2021 |
|  1.4\*\*\* | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | АМИ.МН 0006-2021 |
|  2.1\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/23.000100.13/41.000 | Скорость движения воздуха Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных