|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2553 от 19 декабря 2005 года на бланке № 0009421 на 6 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 23 января 2022 года

производственной лаборатории

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-КАБЕЛЬ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Фрунзе, 83 В, 210602, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Кабели связи оптические | 27.31/ 11.116 | Требования к элементам конструкции | СТБ 1201-2012 ГОСТ Р 52266-20201) ГОСТ 12.2.007.14-75 ТНПА и другая документация | СТБ 1201-2012 п.п. 8.2, 8.6 ГОСТ Р 52266-20201) п.п. 9.2.1, 6.1.3, 6.1.4 ГОСТ 12177- 79 п. 3.1.1а |
| 1.2* |  | 27.31/ 29.061 | Требования к размерам конструкции |  | СТБ 1201-2012, п. 8.6.1 ГОСТ Р 52266-20201) п.п. 9.2.1, 6.2.1.7, 6.2.1.10 ГОСТ 12177- 79 п.п. 1, 2, 3 ГОСТ IEC 60811-100-2015 ГОСТ IEC 60811-201-2015 ГОСТ IEC 60811-202-2015 ГОСТ IEC 60811-203-2015 IEC 60811-100:20121) IEC 60811-201:20121) IEC 60811-202:20121) IEC 60811-203:20121) |
| 1.3* |  | 27.31/ 33.110 | Коэффициент затухания |  | СТБ 1201-2012 п. 8.7 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.3.1 ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-20121), метод С; IEC 60793-1-40:20191), метод С |
| 1.4* | Кабели связи оптические | 27.31/ 33.110 | Целостность оптического волокна | СТБ 1201-2012 ГОСТ Р 52266-20201) ГОСТ 12.2.007.14-75 ТНПА и другая документация | СТБ 1201-2012 п.8.7 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.3.1 ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-20121), метод С IEC 60793-1-40:20191), метод С |
| 1.5* |  | 27.31/ 29.121 | Стойкость к растяжению |  | СТБ 1201-2012 п.8.8.1 ГОСТ Р 52266-20201) п.п. 9.6.1, 9.3.3 ГОСТ Р МЭК 794-1-931) п. 10, метод Е1 IEC 60794-1-21:20151), метод Е1 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201), метод Е1 |
| 1.6* |  | 27.31/ 29.121 | Стойкость к раздавливанию |  | СТБ 1201-2012 п. 8.8.2 ГОСТ Р 52266-20201) п.п. 9.6.2, 9.3.3 ГОСТ Р МЭК 794-1-931) п. 12, метод Е3 IEC 60794-1-21:20151), метод Е3 ГОСТ 12182.6-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201), метод Е3 |
| 1.7* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к удару |  | СТБ 1201-2012 п.8.8.3 ГОСТ Р 52266-20201) п.п. 9.6.3, 9.3.3 ГОСТ Р МЭК 794-1-931) п. 13, метод Е4 IEC 60794-1-21:20151), метод Е4 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201), метод Е4 |
| 1.8* |  | 27.31/ 29.121 | Стойкость к осевому кручению |  | СТБ 1201-2012 п. 8.8.7 ГОСТ Р МЭК 794-1-931) п. 16, метод Е7 IEC 60794-1-21: 20151), метод Е7 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201), метод Е7 |

19.04.2024

дата принятия решения

| 1.10* | Кабели связи оптические | 27.31/ 29.121 | Стойкость к многократным изгибам | СТБ 1201-2012 ГОСТ Р 52266-20201) ГОСТ 12.2.007.14-75 ТНПА и другая документация | СТБ 1201-2012 п. 8.8.4 ГОСТ Р 52266-20201) п.п. 9.6.4, 9.3.3 ГОСТ Р МЭК 794-1-931) п. 15, метод Е6 IEC 60794-1-21:20151), метод Е6 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201), метод Е6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* |  | 27.31/ 29.121 | Стойкость к статическому изгибу |  | СТБ 1201-2012 п. 8.8.5 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.6.13 ГОСТ Р МЭК 794-1-931), метод Е11 IEC 60794-1-21:20151), метод Е11 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201), метод Е11 |
| 1.12* |  | 27.31/ 29.121 | Стойкость к образованию петли |  | СТБ 1201-2012 п. 8.8.8 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.6.12.1 ГОСТ Р МЭК 794-1-931), метод Е10 IEC 60794-1-21:20151), метод Е10; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201), метод Е10 |
| 1.13* |  | 27.31/ 26.141 | Устойчивость к продольному распространению воды |  | СТБ 1201-2012 п. 8.9.4 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.6.13 ГОСТ Р МЭК 794-1-931), метод F5 ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-20171), методы F5B, F5С |
| 1.14* |  | 27.31/ 26.080 | Устойчивость к воздействию пониженной рабочей температуры |  | СТБ 1201-2012 п. 8.9.1 ГОСТ Р МЭК 794-1-931), метод F1 ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-20171), метод F1 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.7.1 ГОСТ 20.57.406-81, метод 203-1 |

| 1.15* | Кабели связи оптические | 27.31/ 26.080 | Устойчивость при воздействии повышенной рабочей температуры | СТБ 1201-2012 ГОСТ Р 52266-20201) ГОСТ 12.2.007.14-75 ТНПА и другая документация | СТБ 1201-2012 п. 8.9.1 ГОСТ Р МЭК 794-1-931), метод F1 ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-20171), метод F1 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.7.1 ГОСТ 16962.1-89, метод 201-1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16* |  | 27.31/ 26.080 | Устойчивость при циклической смене температур |  | СТБ 1201-2012 п. 8.9.1 ГОСТ Р МЭК 794-1-931), метод F1 ГОСТ Р 60794-1-22-20171), метод F1 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.7.1 ГОСТ 20.57.406-81, метод 205-2 |
| 1.17* |  | 27.31/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | СТБ 1201-2012 п. 8.12.4 ГОСТ 3345-76 |
| 1.18* |  | 27.31/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | СТБ 1201-2012 п. 8.12.5 ГОСТ 2990-78 |
| 1.19* |  | 27.31/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1201-2012 п. 8.11 ГОСТ Р 52266-20201) п. 6.6 ГОСТ 18690-2012 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 18620-86 п.п. 7.1, 7.2 |
| 1.20* |  | 27.31/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 1201-2012 п. 8.11 ГОСТ Р 52266-20201) п. 6.7 ГОСТ 18690-2012 п. 8.2 ГОСТ 5151-79 |
| 1.21* |  | 27.31/ 26.080 | Стойкость к вмораживанию в лед |  | ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-20171), метод F15 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.7.3 |
| 1.22* |  | 27.31/ 26.080 | Устойчивость к вытеканию гидрофобного компаунда |  | IEC 60794-1-21:20151), метод Е14 ГОСТ Р 52266-20201) п. 9.7.4 |
| 1.23* |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |

| 2.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 11.116 | Требования к элементам конструкции | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 31945-2012 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 26437-85 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 22483-2012 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 12.2.007.14-75 ГОСТ 27893-88 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ Р 55025-20121) СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 433-73 ГОСТ 26445-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 п. 3.1.1а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 27.32/ 29.061 | Требования к размерам конструкции |  | ГОСТ 12177-79, п.п. 1, 2, 3 ГОСТ IEC 60811-100-2015 ГОСТ IEC 60811-201-2015 ГОСТ IEC 60811-202-2015 ГОСТ IEC 60811-203-2015 IEC 60811-100:20121) IEC 60811-201:20121) IEC 60811-202:20121) IEC 60811-203:20121) |
| 2.3* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции оболочки |  | ГОСТ 3345-76 |
| 2.4* |  | 27.32/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий |  | ГОСТ 2990-78 |
| 2.5* |  | 27.32/ 26.080 | Испытания кабеля или провода при повышенной температуре |  | ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1.1 |
| 2.6* |  | 27.32/ 26.080 | Испытание кабеля или провода при пониженной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 2.7* |  | 27.32/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 16962.1-89 метод 205-2 ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-2 |
| 2.8* |  | 27.32/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 18690-2012 п.п. 8.1, 8.2 |
| 2.9* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 2.10* |  | 27.32/ 26.141 | Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей |  | ГОСТ 27893-88 Метод 10-Б |
| 2.11* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 26.080 | Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 31945-2012 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 26437-85 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 22483-2012 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 12.2.007.14-75 ГОСТ 27893-88 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ Р 55025-20121) СТБ IEC 60502-2-2018 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 433-73 ГОСТ 26445-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31943-2012 п. 7.6.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

1) – для экспорта продукции.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»                _________________                   Е.В. Бережных

(подпись) 	        (инициалы, фамилия)

М.П.