|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1372 |
|  | от 10.11.1997 |
|  | на бланке № |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2024 года

поста радиационного контроля государственного лесохозяйственного учреждения «Калинковичский лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Калинковичи, ул. Мира, 53 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Рабочие места Окружающая среда | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906–2020 ТКП 250–2010, п.п.7,9 |
| 2.1 *** | Пищевые продукты: -мясо и мясные продукты; дикорастущие ягоды; грибы; прочие продукты питания. | 10.11/42.000 10.89/42.000 01.70/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050–2008 СТБ 1053–2015 ТКП 251–2010 (02080) п.п.7.10, 7.11, 7.12 | СТБ 1050–2008 СТБ 1053–2015 ТКП 251–2010 (02080) п.п.7.10, 7.11, 7.12 |
| 2.2 * |  | 10.11/04.125 10.89/04.125 01.70/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 37 | МВИ.МН1823-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 239–2010 (02080), п.п. 7.2–7.4,7.6 ТКП 251–2010 (02080), п.п.7.2-7.8 | ТКП 239–2010 (02080), п.п. 7.2–7.4,7.6 ТКП 251–2010 (02080), п.п.7.2-7.8 |
| 3.2 * |  | 02.20/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, активность) | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 38 | МВИ.МН 1823–2007 |
| 4.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240–2010 (02080), п.п.6,7 | ТКП 240–2010 (02080), п.п.6,7 |
| 4.2 * |  | 100.06/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, активность) | Фактическое значение | МВИ.МН 1823–2007 |
| 5.1 *** | Почва с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, кора с лубом, ветви, растения живого напочвенного покрова | 100.06/42.000 02.30/42.000 02.40/42.000 | Отбор проб | ТКП 499–2013 (02080), п.6 | ТКП 499–2013 (02080), п.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                     		Е.В.Бережных