|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1235 от 17.02.1998 на бланке № 0009267 на 72 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 мая   2024 года

испытательной лаборатории республиканского унитарного предприятия

«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| Определение органолептических, физико-химических и микробиологических показателей, микотоксинов, консервантов, синтетических красителей и антибиотиков |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо, субпродукты всех видов убойных животных и птицы | 10.11/11.116 10.12/11.116 | Внешний вид, запах, вкус, цвет | ГОСТ 3739-89 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 33356-2015 ГОСТ 33818-2016 ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 34197-2017 СТБ 1945-2023 СанПиН«Требова-вания к продоволь-ственному сырью и пищевым продук-там», ГН «Показа-тели безопасности и безвредности для человекапродоволь-ственного сырья и пищевых продук-тов», утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. (далее - СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015 |
| 1.2* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 |
| 1.3* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.11/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 ГОСТ 32008-2012 |
| 1.4* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля нитрата |  | ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29300-92 |
| 1.5* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |
| 1.6* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 1.7* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 31727-2012 |
| 1.8* |  | 10.12/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.8 |
| 1.9* |  | 10.12/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31470-2012 п. 9 ГОСТ 34118-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* | Мясо, субпродукты всех видов убойных животных и птицы | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 1.11* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 1.12* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.13* |  | 10.11/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 1.14* |  | 10.11/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.15* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.16* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.17* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 |
| 1.18* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 | Тетрациклиновая группа, в т.ч. -тетрациклин, -окситетрациклин, -хлортетрациклин, - доксициклин |  | МВИ.МН 3951-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 1.19* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 1.20* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.11/08.149 10.12/08.14910.11/08.164 10.12/08.164 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира) |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 (далее – МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001), п.12 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия |  | 10.13/11.116 |  | Внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  |  | ГОСТ 32951-2014 ГОСТ 33356-2015 ГОСТ 34046-2017 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1210-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 34135-2017 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 7702.0-74 п.2 ГОСТ 31470-2012 п.4 |  |  |
| 2.2* |  |  | 10.13/29.040 |  | Масса нетто |  |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.2 СТБ 8020-2002 |  |  |
| 2.3* |  |  | 10.13/29.040 |  | Масса одного пельменя |  |  |  |  |  | СТБ 974-2016 п. 7.14, п. 7.15 |  |  |
| 2.4* |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 |  |  |
| 2.5* |  |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 2.6* |  |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  |  |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 2.7* |  |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля хлеба |  |  |  |  |  | ГОСТ 34135-2017 |  |  |
| 2.8* |  |  | 10.13/08.169 10.13/08.149 |  | Массовая доля белка |  |  |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 2.9* |  |  | 10.13/08.149 |  | Кислотность |  |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п. 2. 6 ГОСТ 31470-2012 п.5 |  |  |
| 2.10* |  |  | 10.13/08.164 |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 |  |  |
| 2.11* |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля фарша к массе пельменя |  |  |  |  |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |  |  |
| 2.12* |  |  | 10.13/29.061 |  | Толщина тестовой оболочки пельменя |  |  |  |  |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |  |  |
| 2.13* |  |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  |  |  |  |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 2.14* |  |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора, фосфора в пересчете на Р2О5 |  |  |  |  |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |  |  |
| 2.15* |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля золы (минеральных веществ) |  |  |  |  |  | ГОСТ 31727-2012 |  |  |
| 2.16* |  |  | 10.13/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  |  |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 2.17* |  |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 2.18* |  |  | 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 2.19* |  |  | 10.13/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |  |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 2.20* |  | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия |  | 10.13/01.086 |  | Плесени |  |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 №52 ТНПА и др. документация на продукцию |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 2.21* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 2.22* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |  |
| 2.23* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 2.24* |  |  |  | 10.13/08.162 10.13/03.152 |  | Антибиотики: Левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 2.25* |  |  |  | 10.13/08.162 10.13/03.152 |  | Тетрациклиновая группа, в т.ч. -тетрациклин, -окситетрациклин, -хлортетрациклин, - доксициклин |  |  |  |  |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 2.26* |  |  |  | 10.13/03.152 |  | Бацитрацин |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 2.27* |  |  |  | 10.13/08.169 10.13/08.14910.13/08.16410.13/08.052 |  | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 2.28* |  |  |  | 10.13/08.169 10.13/08.14910.13/08.16410.13/08.052 |  | Расчетный показатель: Массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 3.1* |  | Колбасные изделия |  | 10.13/11.116 |  | Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  |  | ГОСТ 12187-66 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 33357-2015 ГОСТ 33673-2015 ГОСТ 34162-2017 СТБ 335-98 СТБ 971-2013 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 1060-97 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 2581-2020 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 3.2* |  |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  |  |  |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 ГОСТ 31107-2002 СТБ ISO 1442-2008 |  |
| 3.3* |  |  |  | 10.13/08.169 10.13/08.149 |  | Массовая доля белка |  |  |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 3.4* |  |  |  | 10.13/08.156 |  | Остаточная активность фосфатазы |  |  |  |  |  | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |  |
| 3.5* |  |  |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  |  |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 |  |
| 3.6* |  |  |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 3.7* |  |  |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  |  |  |  |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 3.8* |  |  |  | 10.13/08.164 |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 |  |
| 3.9* |  |  |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора, фосфора в пересчете на Р2О5 |  |  |  |  |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |  |
| 3.10* |  |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля общей золы |  |  |  |  |  | ГОСТ 31727-2012 |  |
| 3.11* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 3.12* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 3.13* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 3.14* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 3.15* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 3.16* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Escherichia coli |  |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 3.17* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 3.18* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 3.19* |  |  |  | 10.13/08.162 10.13/03.152 |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 3.20* |  | Колбасные изделия |  | 10.13/08.162 10.13/03.152 |  | Тетрациклиновая группа, в т.ч. - тетрациклин, -окситетрациклин, -хлортетрациклин, - доксициклин |  |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.21* |  |  |  | 10.13/03.152 |  | Бацитрацин |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.22* |  |  |  | 10.13/08.169 10.13/08.14910.13/08.16410.13/08.052 |  | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показа-тели, необходи-мые для проведе-ния расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля бел-ка, массовая доля жира, массовая до-ля влаги, массовая доля золы) |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 3.23* |  |  |  | 10.13/08.169 10.13/08.14910.13/08.16410.13/08.052 |  | Расчетный показатель: Массовая доля углеводов (показа-тели,необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 4.1* |  | Консервы мясные, мясорастительные |  | 10.13/11.116 |  | Внешний вид, цвет, вкус, запах |  |  | ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7991-77 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 34177-2017 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 33741-2015 |  |
| 4.2* |  |  |  | 10.13/29.040 |  | Масса нетто, массовая доля составных частей |  |  |  |  |  | ГОСТ 33741-2015 СТБ 8020-2002 |  |
| 4.3* |  |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  |  |  |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |
| 4.4* |  |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля минеральных примесей |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 4.5* |  |  |  | 10.13/08.052 |  | Наличие посторонних примесей, в том числе примесей растительного происхождения |  |  |  |  |  | ГОСТ 32125-2013 п. 7.9 ГОСТ 8286-90 п. 4.2 ГОСТ 26323-2014 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 4.6* |  | Консервы мясные, мясорастительные |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |
| 4.7* |  |  |  | 10.13/08.169 10.13/08.149 |  | Массовая доля белка |  |  |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |
| 4.8* |  |  |  | 10.13/08.164 |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  | ГОСТ 8756.21-89 п.2 ГОСТ 26183-84 |  |
| 4.9* |  |  |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 4.10* |  |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля общей золы |  |  |  |  |  | ГОСТ 31727-2012 |  |
| 4.11* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |
| 4.12* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 4.13* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 |  |
| 4.14* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Промышленная стерильность: |  |  |  |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 4.15* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 4.16* |  |  |  | 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |
| 4.17* |  |  |  | 10.13/08.162 10.13/03.152 |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 |  |
| 4.18* |  |  |  | 10.13/08.162 10.13/03.152 |  | Тетрациклиновая группа, в т.ч. -тетрациклин, -окситетрациклин, -хлортетрациклин, - доксициклин |  |  |  |  |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 4.19* |  |  |  | 10.13/03.152 |  | Бацитрацин |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 4.20* |  |  |  | 10.13/08.169 10.13/08.14910.13/08.16410.13/08.052 |  | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 4.21* |  | Консервы мясные, мясорастительные |  | 10.13/08.169 10.13/08.14910.13/08.16410.13/08.052 |  | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 5.1* |  | Яйца и продукты яичные |  | 01.47/11.116 10.89/11.116 |  | Внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус |  |  | ГОСТ 30363-96 СТБ 254-2022 СТБ 975-94 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 30364.0-97 СТБ 254-2022 СТБ 975-94 п. 5.2, п.5.4 |  |
| 5.2* |  |  |  | 01.47/08.052 |  | Масса яиц |  |  |  |  |  | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 п. 5.3 |  |
| 5.3* |  |  |  | 10.89/08.052 |  | Массовая доля сухого вещества |  |  |  |  |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 ГОСТ 31469-2012 п. 6, п.7 |  |
| 5.4* |  |  |  | 10.89/08.052 10.89/08.133 |  | Растворимость сухих яичных продуктов |  |  |  |  |  | ГОСТ 30364.1-97 п.11.1, п.11.2 ГОСТ 31469-2012 п. 15 |  |
| 5.5* |  |  |  | 10.89/08.169 |  | Концентрация водородных ионов (рН) |  |  |  |  |  | ГОСТ 30364.1-97 п.12 ГОСТ 31469-2012 п. 14 |  |
| 5.6* |  |  |  | 10.89/08.149 |  | Массовая доля свободных жирных кислот |  |  |  |  |  | ГОСТ 30364.1-97 п.7 ГОСТ 31469-2012 п.9 |  |
| 5.7* |  |  |  | 10.89/08.169 10.89/08.149 |  | Массовая доля белковых веществ |  |  |  |  |  | ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 ГОСТ 31469-2012 п.8 |  |
| 5.8* |  |  |  | 10.89/08.164 |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  | ГОСТ 30364.1-97 п.4.1,4.2 ГОСТ 31469-2012 п. 4, п.5 |  |
| 5.9* |  |  |  | 10.89/12.042 |  | Посторонние примеси |  |  |  |  |  | ГОСТ 31469-2012 п. 10 |  |
| 5.10* |  |  |  | 10.89/08.149 |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  |  |  | ГОСТ 31469-2012 п. 12 |  |
| 5.11* |  |  |  | 10.89/08.149 |  | Массовая доля редуцирующих веществ, общих углеводов |  |  |  |  |  | ГОСТ 31469-2012 п. 13 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 5.12* |  | Яйца и продукты яичные |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 п. 7 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 5.13* |  |  |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |
| 5.14* |  |  |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  |  | ГОСТ 32149-2013 п.9 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 5.15* |  |  |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |  |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 5.16* |  |  |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 ГОСТ 28560-90 |  |
| 5.17* |  |  |  | 01.47/03.152 10.89/03.152 |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 |  |
| 5.18* |  |  |  | 01.47/03.152 10.89/03.152 |  | Тетрациклиновая группа |  |  |  |  |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 5.19* |  |  |  | 01.47/03.152 10.89/03.152 |  | Бацитрацин |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |
| 5.20* |  |  |  | 10.89/08.169 10.89/08.14910.89/08.16410.89/08.052 |  | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 5.21* |  |  |  | 10.89/08.169 10.89/08.14910.89/08.16410.89/08.052 |  | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.1* |  | Молоко и молочная продукция, казеин |  | 01.41/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 |  | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32922-2014 ГОСТ 32923-2014 ГОСТ 33927-2016 ГОСТ 33957-2016 ГОСТ 34312-2017 ГОСТ 34352-2017 ГОСТ 34354-2017 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 СТБ 8020-2002 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 п.3 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31453-2013 п. 7.2 ГОСТ 31981-2013 п. 7.2 ГОСТ 32260-2013 п.7.5 ГОСТ 32263-2013 п. 6.5 ГОСТ 32899-2014 п. 7.4, приложение А ГОСТ 32922-2014 п. 6.2 ГОСТ 32923-2014 п. 7.2 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33632-2015 ГОСТ 33927-2016 п. 7.2 ГОСТ 33957-2016 п. 6.1 СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 736-2017 п. 7.2, 7.3 СТБ 970-2017 п. 7.2 СТБ 1373-2016 п.6.2, 6.3 СТБ 1467-2017 п. 7.3, 7.4 СТБ 1552-2017 п. 7.3, 7.4 СТБ 1598-2006 п. 6.2-6.4 СТБ 1746-2017 п. 7.2,7.3 СТБ 1858-2022 п. 7.2 СТБ 1859-2016 п. 7.2 СТБ 1860-2016 п. 7.2, 7.3 СТБ 1887-2016 п. 7.2 СТБ 1888-2016 п. 7.2 СТБ 1890-2017 п. 7.2, п. 5.2.6 СТБ 2190-2017 п.7.2 – 7.4 СТБ 2206-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 2219-2017 п. 7.3 СТБ 2263-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 СТБ 2283-2016 п. 7.2, 7.3 СТБ 2508-2017 п. 7.2, 7.3 СТБ 2509-2017 п.7.2 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.2* |  | Молоко и молочная продукция, казеин |  | 10.41/29.040 10.51/29.040 10.52/29.040 |  | Масса нетто (количество фасованного товара) | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 3622-68 (п. 2.23.3, п. 2.23.4, п. 2.23.5) СТБ 8019-2002 СТБ 8035-2012 |  |  |  |
| 6.3* |  |  |  | 10.52/08.052 |  | Массовая доля глазури в мороженом |  |  |  | СТБ 1467-2017 п. 7.27 |  |  |  |
| 6.4* |  |  |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 01.41/08.164 10.51/08.164 10.52/08.164 |  | Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе |  |  |  | СТБ ISO 2446-2009 СТБ ISO 1211-2012 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 17626-81 п.4.3, п. 4.4 СТБ 1552-2017 п.7.9 |  |  |  |
| 6.5* |  |  |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 ГОСТ 33957-2016 п.6.5 |  |  |  |
| 6.6* |  |  |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 |  | Кислотность, кислотность плазмы, кислотность жировой фазы |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п.2, п.3 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 17626-81 п.4.7 ГОСТ 31976-2012 ГОСТ 33957-2016 п. 6.3 СТБ 1552-2017 п.7.11 |  |  |  |
| 6.7* |  |  |  | 01.41/08.153 10.51/08.153 |  | Группа чистоты |  |  |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 п.7 |  |  |  |
| 6.8* |  |  |  | 01.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 |  | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25179-90 п.4 ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 34454-2018 ГОСТ Р 54662-2011 СТБ ISO 8968-1-2008 ГОСТ ISO/TS 17837-2013 |  |  |  |
| 6.9* |  |  |  | 01.41/08.169 10.51/08.169 |  | Массовая доля небелкового азота |  |  |  | ГОСТ Р 55246-2012 |  |  |  |
| 6.10* |  |  |  | 10.51/08.169 |  | рН |  |  |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |  |  |  |
| 6.11* |  |  |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.51/08.169 10.52/08.169 |  | Массовая доля сахарозы, общего сахара |  |  |  | ГОСТ 3628-78 СТБ 736-2017 п.7.13 ГОСТ 29248-91 п. 4 |  |  |  |
| 6.12* |  |  |  | 10.51/12.042 |  | Фосфатаза, пероксидаза |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, п. 7.1 |  |  |  |
| 6.13* |  |  |  | 10.51/08.149 10.51/03.156 |  | Массовая доля лактозы |  |  |  | ГОСТ 29248-91 п.5 ГОСТ 34304-2017 ГОСТ ISO 5765-1-2015 СТБ ISO 5765-2-2012 ГОСТ ISO 5765-2-2016 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.14* |  | Молоко и молочная продукция, казеин |  | 10.51/08.032 |  | Массовая доля натрия, калия, магния, кальция | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ ISO 8070/IDF119-2014 |  |  |  |
| 6.15* |  |  |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 3627-81 |  |  |  |
| 6.16* |  |  |  | 10.51/29.136 |  | Индекс растворимости |  |  |  | ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 17626-81 п.4.9 |  |  |  |
| 6.17* |  |  |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 01.41/08.052 |  | Массовая доля влаги, сухих веществ, влаги в обезжиренном веществе |  |  |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 п. 2 ГОСТ 30305.1-95 п. 4 ГОСТ 17626-81 п.4.2 ГОСТ 33957-2016 п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6 СТБ 1552-2005 п.7.12 СТБ 1373-2016 п.6.11 СТБ 2190-2017 п.7.11 |  |  |  |
| 6.18* |  |  |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 01.41/08.164 10.51/08.164 10.52/08.16410.51/08.149 10.52/08.149 10.51/08.169 10.52/08.16910.51/08.052 10.52/08.052 01.41/08.052 |  | Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля сахарозы) |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п.2.4.3 ГОСТ Р 54761-2011 СТБ 315-2017 п. 7.10 СТБ 970-2017 п. 7.8 СТБ 1552-2017 п.7.12 СТБ 1746-2017 п. 7.9 СТБ 1858-2022 п. 7.8 СТБ 1887-2016 п. 7.6 СТБ 1888-2016 п. 7.8 СТБ 2206-2017 п. 7.8 СТБ 2219-2017 п. 7.9 ГОСТ 31981-2013 п. 7.9 ГОСТ 33629-2015 п. 7.5 ГОСТ Р 52791-2007 п. 7.5 |  |  |  |
| 6.19* |  |  |  | 10.51/08.159 |  | Натамицин (Е235) в слое на глубину до 5 мм |  |  |  | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |  |  |  |
| 6.20 |  |  |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 |  | Массовая доля золы, массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  |  |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5, 4.6 ГОСТ 15113.8-77 п. 2 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п. 5.7 |  |  |  |
| 6.21* |  |  |  | 10.51/12.042 |  | Термоустойчи-вость по алкогольной пробе |  |  |  | ГОСТ 25228-82 |  |  |  |
| 6.22* |  |  |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 |  | Массовая доля нитратов, нитритов |  |  |  | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 ГОСТ ISO 14673-1-2014 (ISO 14673-1:2004) |  |  |  |
| 6.23* |  |  |  | 10.51/08.156 |  | Перекисное число |  |  |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |
| 6.24* |  |  |  | 10.51/08.159 |  | Массовая концентрация меламина |  |  |  | ГОСТ 34515-2019 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.25* |  | Молоко и молочная продукция, казеин |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 |  | Жирнокислотный состав жировой фазы | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам», утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (далее СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 32915-2014 |  |  |  |
| 6.26* |  |  |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 |  | Определение фитостеринов в молочном жире, выделенном из продукта |  |  |  | ГОСТ ISO 18252-2014 |  |  |  |
| 6.27* |  |  |  | 10.51/08.158 |  | Массовая доля транс-изомеров жирных кислот в процентах от общей суммы жирных кислот |  |  |  | СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 32189-2013 п.5.23 |  |  |  |
| 6.28* |  |  |  | 10.41/08.161 01.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 |  | Афлатоксин В1, Ml |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  |
| 6.29* |  |  |  | 01.41/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 3283-2009 |  |  |  |
| 6.30* |  |  |  | 01.41/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  | Тетрациклиновая группа, в т.ч. -тетрациклин, -окситетрациклин, -хлортетрациклин, -доксициклин |  |  |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |
| 6.31* |  |  |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  | Стрептомицин |  |  |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |  |
| 6.32* |  |  |  | 01.41/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  | Пенициллин, в т.ч. амоксициллин, ампициллин, пенициллин G, пенициллин V, оксациллин, клоксациллин, нафциллин, диклоксациллин (концентрация) |  |  |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 5336-2015 |  |  |  |
| 6.33* |  |  |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 |  | Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли |  |  |  | ГОСТ 31504-2012 п.8 ГОСТ ISO 9231-2015 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.34* |  | Молоко и молочная продукция, казеин |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 |  | Синтетические красители: - азорубин (Е122); - тартразин (Е102); - понсо 4R (Е124); - солнечный закат (Е 110) | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. СанПиН и ГН утв. МЗ РБ от 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 31504-2012 п.9 |  |  |  |
| 6.35* |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |  |
| 6.36* |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |  |
| 6.37* |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Дрожжи и плесени |  |  |  | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |  |
| 6.38* |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |  |
| 6.39* |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 30347-2016 |  |  |  |
| 6.40* |  |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |  |
| 6.41* |  |  |  | 10.51/01.082 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |
| 6.42* |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Бифидобактерии |  |  |  | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |  |  |
| 6.43* |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Молочнокислые бактерии |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |  |  |  |
| 6.44* |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Ацидофильные бактерии |  |  |  | ГОСТ ISO 20128-2017 |  |  |  |
| 6.45* |  |  |  | 10.51/01.086 |  | Промышленная стерильность |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.8 ГОСТ 30425-97 п.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.48* | Молоко и молочная продукция, казеин | 10.51/08.169 10.52/08.169 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 01.41/08.164 10.51/08.164 10.52/08.16410.51/08.052 10.52/08.052 01.41/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги) |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | СТБ 1858-2022 п. 7.6 ГОСТ 33629-2015 п. 7.5 ГОСТ 33922-2016 п. 6.5 ГОСТ Р 52791-2007 п. 7.5 |  |
| 6.49* |  | 10.51/08.169 10.52/08.169 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 01.41/08.164 10.51/08.164 10.52/08.16410.51/08.052 10.52/08.052 01.41/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 6.50* |  | 10.51/08.169 10.52/08.169 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 01.41/08.164 10.51/08.164 10.52/08.16410.51/08.052 10.52/08.052 01.41/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 7.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, наружные повреждения, разделка |  | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-85 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32807-2014 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 7631-2008 п.6 ГОСТ 26664-85 п.2 |  |
| 7.2* |  | 03.00/12.042 10.20/12.042 | Наличие посторонних примесей |  |  |  | ГОСТ 7631-2008 п.6.4 |  |
| 7.3 |  | 03.00/12.042 10.20/12.042 | Минеральные примеси |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 11.8 |  |
| 7.4* |  | 10.20/29.040 | Масса нетто |  |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 26664-85 п.3 |  |
| 7.5* |  | 03.00/29.061 | Длина неразделанной рыбы |  |  |  | ГОСТ 1368-2003 |  |
| 7.6* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей |  |  |  | ГОСТ 26664-85 п.4 |  |
| 7.7* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5 ГОСТ 27207-87 |  |
| 7.8* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3 |  |
| 7.9* |  | 03.00/08.164 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 ГОСТ 26829-86 |  |
| 7.10* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля отстоя в масле |  |  |  | ГОСТ 20221-90 |  |
| 7.11* |  | 10.20/08.149 | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.6 ГОСТ 27082-2014 |  |
| 7.12* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 26808-2017 |  |
| 7.13* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли |  |  |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 7.14* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Массовая доля гистамина |  |  |  | ГОСТ 31789-2012 |  |
| 7.15* |  | 03.00/08.169 10.20/08.169 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п.8.9 |  |
| 7.16* |  | 03.00/03.152 | Тетрациклиновая группа |  |  |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 7.17* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 7.18* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 7.19* |  | 10.20/01.086 | Дрожжи и плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.20* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 7.21* |  | 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 7.22* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 7.23* |  | 10.20/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 7.24* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | V. parahaemolyticus |  |  |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |
| 7.25* |  | 10.20/01.086 | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 7.26* |  | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность |  |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 7.27* |  | 10.20/01.086 | E. coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 7.28* |  | 10.20/01.086 | Enterococcus (энтерококки) |  |  |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 7.29* |  | 03.00/08.169 10.20/08.169 03.00/08.149 10.20/08.14903.00/08.164 10.20/08.16410.20/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показа-тели, необходи-мые для проведе-ния расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 7.30* |  | 03.00/08.169 10.20/08.169 03.00/08.149 10.20/08.14903.00/08.164 10.20/08.16410.20/08.052 | Расчетный показа-тель: массовая доля углеводов (показатели, необ-ходимые для проведения расче-та и определя-емые инструмен-тальными мето-дами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 7.31* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Полихлорирован-ные бифенилы |  |  |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 8.1* | Мука, крупа, отруби, макаронные изделия | 10.61/11.116 10.73/11.116 | Цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-66 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 21149-93 СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3 СТБ 1963-2009 п. 9.4, п. 9.9 |  |
| 8.2* |  | 10.61/29.040 10.73/29.040 | Масса нетто |  |  |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3 СТБ 1963-2009 п. 9.1 СТБ 8020-2002 |  |
| 8.3* |  | 10.61/12.042 10.73/12.042 | Развариваемость |  |  |  | ГОСТ 26312.2-84 п.3.5 |  |
| 8.4* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 15113.4-2021 СТБ 1963-2009 п. 9.10 |  |
| 8.5* |  | 10.61/08.164 | Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе |  |  |  | ГОСТ 27670-88 ГОСТ 29033-91 |  |
| 8.6* |  | 10.61/08.052 | Зольность, массовая доля золы, в т.ч. в пересчете на сухое вещество |  |  |  | ГОСТ 27494-2016 ГОСТ 26312.5-84 |  |
| 8.7* |  | 10.61/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  |  |  | ГОСТ 20239-74 СТБ 1963-2009 п. 9.13 |  |
| 8.8* |  | 10.61/12.042 | Крупность помола |  |  |  | ГОСТ 27560-87 ГОСТ 26312.4-84 |  |
| 8.9* |  | 10.61/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов, наличие посторонних примесей |  |  |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 15113.2-77 СТБ 1963-2009 п. 9.5, п.9.6 |  |
| 8.10* |  | 10.61/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 26971-86 ГОСТ 27493-87 СТБ 1963-2009 п. 9.11 |  |
| 8.11* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля лома, крошки, деформированных изделий |  |  |  | СТБ 1963-2009 п. 9.3 |  |
| 8.12* |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду |  |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.8 |  |
| 8.13* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  |  |  | СТБ 1963-2009 п. 9.12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 8.14* | Мука, крупа, отруби, макаронные изделия | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Микотоксины: Афлатоксин В1 | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31748-2012 |  |  |
| 8.15* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Дезоксиниваленол |  |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 8.16* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Зеараленон |  |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 8.17* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 | Т-2 токсин |  |  | МВИ. МН 5731-2016 |  |  |
| 8.18* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 | Охратоксин А |  |  | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 8.19* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 8.20* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 8.21* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.22* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 8.23* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 8.24* |  | 10.61/08.16410.61/08.052 10.73/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |  |
| 8.25 |  | 10.61/08.16410.61/08.052 10.73/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 9.1* | Хлеб, хлебобулочные изделия, изделия бараночные, сухарные | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептичес-кие показатели | ГОСТ 686-83 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26983-2015 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26985-86 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28402-89 СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | СТБ 2160-2011 п.5 СТБ 912-98 п.5.7 СТБ 926-98 п.5.6 ГОСТ 5667-2022 п. 7 |  |  |
| 9.2* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2160-2011 п.6 |  |  |
| 9.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги, влажность мякиша |  |  | ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 7128-91 п.3.6 ГОСТ 8494-96 п.3.7 СТБ 1007-96 п.5.7 СТБ 912-98 п.5.11 СТБ 926-98 п.5.11 |  |  |
| 9.4* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша |  |  | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 9.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 686-83 п.3.7 ГОСТ 5670-96 СТБ 1007-96 п.5.8 |  |  |
| 9.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 5672-68 п.2 ГОСТ 5672-2022 п. 7 |  |  |
| 9.7* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.71/08.037 10.72/08.037 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 5668-2022 п. 7,8,10 |  |  |
| 9.8* |  | 10.71/12.042 | Пористость |  |  | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 9.9* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Набухаемость |  |  | ГОСТ 7128-91 п.3.10 ГОСТ 8494-96 п.3.11 СТБ 1007-96 п.5.9 СТБ 926-98 п.5.12 |  |  |
| 9.10* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 5698-51 |  |  |
| 9.11* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля углеводов |  |  | ГОСТ 25832-89 п.3.3 |  |  |
| 9.12* |  | 10.71/08.169 10.72/08.169 | Массовая доля белковых веществ, массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 25832-89 п.3.5 СТБ 1007-96 п.5.13 |  |  |
| 9.13* |  | 10.72/08.052 | Количества лома, горбушек, сухарей уменьшенного размера |  |  | СТБ 912-98 п.5.5 СТБ 926-98 п.5.7 СТБ 1007-96 п. 5.6 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.15* | Хлеб, хлебобулочные изделия, изделия бараночные, сухарные | 10.71/08.159 10.72/08.159 | Микотоксины: Афлатоксин В1 | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31748-2012 |  |  |
| 9.16* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | Дезоксиниваленол |  |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 9.17* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Т-2 токсин |  |  | МВИ. МН 5731-2016 |  |  |
| 9.18* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | Зеараленон |  |  | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 9.19* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | Охратоксин А |  |  | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 9.20* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 9.21* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 9.22* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.23* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 9.24* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 9.25* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 9.26* |  | 10.71/08.169 10.72/08.16910.71/08.164 10.72/08.164 10.71/08.037 10.72/08.03710.71/08.052 10.72/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность, показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |  |
| 9.27* |  | 10.71/08.169 10.72/08.16910.71/08.164 10.72/08.164 10.71/08.037 10.72/08.03710.71/08.052 10.72/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 10.1* | Изделия кондитерские, сахар | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 | Органолептичес-кие показатели | ГОСТ 21-94 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 33222-2015 СТБ 549-94 СТБ 703-2003 СТБ 922-94 СТБ 927-2008 СТБ 985-95 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 1202-2014 СТБ 1207-2019 СТБ 1882-2008 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 5897-90 п.2 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 6534-89 п.3.4 СТБ 1202-2000 п.6.2 СТБ 1207-2000 п.6.2 |  |  |
| 10.2* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.81/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5897-90 п.4 ГОСТ 26521-2017 |  |  |
| 10.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доли влаги и сухих веществ |  |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 12570-98 |  |  |
| 10.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ, массовая доля сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 5903-89 п.3-п.5 |  |  |
| 10.5* |  | 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 12571-2013 п. 11.1.6 ГОСТ 31896-2012 п. 7.4 |  |  |
| 10.6* |  | 10.81/08/149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  |  | ГОСТ 12575-2001 п. 4 |  |  |
| 10.7* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Щелочность |  |  | ГОСТ 5898-2022 п.8, п. 9 |  |  |
| 10.8* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 5898-2022 п.7, п.9 |  |  |
| 10.9* |  | 10.71/08.164 10.82/08.052 10.71/08.133 10.82/08.133 | Массовая доля жира, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 10.10* |  | 10.81/08.052 10.81/08.169 | Массовая доля золы, массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 12574-2016 |  |  |
| 10.11* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы и нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.8, п.9 |  |  |
| 10.12* |  | 10.81/08.156 | Цветность |  |  | ГОСТ 12572-2015 СТБ 1882-2008 п.7.3.5 |  |  |
| 10.13* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты (диоксида серы) |  |  | ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 34201-2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 10.14* | Изделия кондитерские, сахар | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля начинки |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |  |
| 10.15* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей (ферропримесей) |  |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 ГОСТ 12573-67 |  |
| 10.16* |  | 10.71/08.169 10.72/08.169 10.82/08.169 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 34551-2019 |  |
| 10.19* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля глазури |  |  |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |  |
| 10.20* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля мелочи |  |  |  | ГОСТ 12578-2016 |  |
| 10.21* |  | 10.81/12.042 | Продолжительность растворения |  |  |  | ГОСТ 12577-67 |  |
| 10.22* |  | 10.81/08.156 | Массовая доля крахмала |  |  |  | «Сахар. Методика определения массовой доли крахмала методом фотометрического анализа», утв. 04.08.2006, Госстандартом РБ |  |
| 10.23* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли |  |  |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 10.24* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 10.25* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 10.26* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи и плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.27* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 10.28* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 10.29* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 10.30* | Изделия кондитерские, сахар | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31748-2012 |  |
| 10.31* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | Дезоксиниваленол |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 10.32* |  | 10.71/08.169 10.72/08.169 10.82/08.169 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.14910.71/08.164 10.82/08.052 10.71/08.133 10.82/08.13310.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 10.33* |  | 10.71/08.169 10.72/08.169 10.82/08.169 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.14910.71/08.164 10.82/08.052 10.71/08.133 10.82/08.13310.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
| 11.1* | Мед натуральный | 01.49/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2017 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 |  |
| 11.2* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  |  |  | ГОСТ 31774-2012 |  |
| 11.3* |  | 01.49/08.082 | Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы |  |  |  | ГОСТ 32167-2013 |  |
| 11.4* |  | 01.49/08.082 | Диастазное число |  |  |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |  |
| 11.5* |  | 01.49/08.082 | Содержание оксиметилфурфурола |  |  |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3 |  |
| 11.6* |  | 01.49/12.042 | Качественная реакция на окси-метилфурфурол |  |  |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |  |
| 11.7* |  | 01.49/08.149 | Свободная кислотность |  |  |  | ГОСТ 32169-2013 |  |
| 11.8* |  | 01.49/12.042 | Механические примеси |  |  |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |  |
| 11.9* |  | 01.49/01.086 01.49/03.152 | Антибиотики: Тетрациклиновая группа |  |  |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 11.10* |  | 01.49/01.086 01.49/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 12.1* | Овощи, фрукты, грибы, ягоды свежие, быстрозамороженные | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, размер плодов, зрелость, механические повреждения, повреждения вредителями, подкожная пятнистость, увядание, плотность кочана, зачистка кочана, сухие загрязнения, наличие органической и минеральной примеси, поражение болезнями |  | ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 26767-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 29187-91 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 33953-2016 ГОСТ 34298-2018 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34325-2017 СТБ 791-95 СТБ 901-95 СТБ 986-95 СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 8019-2002 |  | ГОСТ 7177-2015 п.7.2.4 ГОСТ 7194-81п.2 ГОСТ 26768-85 п.3 ГОСТ 26767-85 п.3 ГОСТ 1721-85 п.3 ГОСТ 1722-85 п.3 ГОСТ 27166-86 п.3 ГОСТ 1723-2015 п. 6.2.5 ГОСТ 7977-87 п.3 ГОСТ 27569-87 п.3 ГОСТ 1725-2019 п.7 ГОСТ 1726-2019 п.7 ГОСТ 13908-68 п.3 ГОСТ 7178-85 п.3 ГОСТ 5312-2014 п.3 ГОСТ 16270-70 п.2а ГОСТ 21122-75 п.4 ГОСТ 13907-86 п.3 ГОСТ 33540-2015 п. 6.3.4 ГОСТ 33562-2015 п. 7.2.4 ГОСТ 33932-2016 п. 7.1-7.3 ГОСТ 33953-2016 п. 7.1-7.9 ГОСТ 34298-2018 п. 7.2.4 ГОСТ 34306-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 34325-2017 п. 7.2.5 СТБ 791-95 п.5 СТБ 901-95 СТБ 986-95 п.5.2 |  |
| 12.2* |  | 10.31/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто |  |  |  | СТБ 986-95 п.5.2.1 СТБ 8020-2002 |  |
| 12.3* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  |  |  | ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 12.4* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  |  |  | ГОСТ 26323-2014 |  |
| 12.5* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |
| 12.6* |  | 01.13/08.169 10.31/08.156 10.39/08.156 | Содержание (массовая концентрация) нитратов |  |  |  | МУ №5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.89 ГОСТ 29270-95 п. 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 12.7* | Овощи, фрукты, грибы, ягоды свежие, быстрозамороженные | 01.13/08.161 01.25/08.161 10.31/08.161 | Патулин (массовая концентрация) |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |
| 12.8* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 12.9* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 12.10* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 12.11* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Дрожжи и плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12.12* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 12.13* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 12.14* |  | 01.13/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | Наличие яиц и личинок гельминтов |  |  |  | МУК 4.2.3016-12 |  |
| 13. | Овощи, фрукты, грибы сушеные, приправы сухие, пряности, орехи | 01.25/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 10.84/11.116 | Внешний вид, запах, вкус, размер |  | ГОСТ 6882-88 ГОСТ 12325-86 ГОСТ 16832-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 28502-90 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32896-2014 СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 28875-90 п.3.3 ГОСТ 34130-2017 п. 10 ГОСТ 27988-88 |  |
| 13.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2* |  | 01.25/29.040 10.31/29.040 10.39/29.040 10.84/29.040 | Масса нетто |  |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 28875-90 п.3.2 ГОСТ 34130-2017 п.5 |  |
| 13.3* |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 16833-2014 п. 9.5 ГОСТ 16832-71 п. 3.7 ГОСТ 28875-90 п.3.8 ГОСТ 32811-2014 п.9.5 ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |
| 13.4* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля золы, массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.9 ГОСТ ISO 928-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 13.5* | Овощи, фрукты, грибы сушеные, приправы сухие, пряности, орехи | 10.39/08.052 10.84/08.052 | Форма и размер частиц, крупность помола, дефекты по внешнему виду, массовая доля, соотношение компонентов в смеси, развариваемость |  | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 28875-90 п.3.6 ГОСТ 34130-2017 п. 6-п. 9, п. 11 |  |
| 13.6* |  | 10.39/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  |  |  | ГОСТ 13340.2-77 п. 3 ГОСТ 34130-2017 п. 12 ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  |
| 13.7* |  | 10.39/08.052 10.84/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов, наличие посторонних примесей |  |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4,3.5 ГОСТ 28880-90 ГОСТ 34130-2017 п.9, 13 ГОСТ ISO 927-2014 |  |
| 13.8* |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.5 ГОСТ 34130-2017 п. 14 ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 13.9* |  | 01.25/08.149 10.31/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  |  |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  |
| 13.10* |  | 01.25/08.052 | Содержание орехов с поврежденным ядром, наличие живых вредителей |  |  |  | ГОСТ 16833-2014 п. 9.3 ГОСТ 16832-71 п. 3.5 ГОСТ 32811-2014 п.9.3 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3 |  |
| 13.11* |  | 01.25/08.159 | Афлатоксин В1 |  |  |  | ГОСТ 31748-2012 |  |
|  |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 13.12* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.13* |  | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 13.14* |  | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 13.15* |  | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 13.16* |  | 10.39/01.086 10.84/01.086 | Количество мезофильных сульфитредуци-рующих клостридий |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.17* | Овощи, фрукты, грибы сушеные, приправы сухие, пряности, орехи | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Дрожжи и плесени | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, уста-навливающая тре-бования к объекту | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.18* |  | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 14.* | Продукты плодоовощ-ного консервиро-вания | 10.31/11.116 10.39/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, качество заливки | СТБ 411-94 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1452-2004 СТБ 2285-2012 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 34112-2017 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 |
| 14.1* |  | 10.31/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6, п.7 ГОСТ 12231-66 СТБ 8020-2002 |
| 14.2* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 |
| 14.4* |  | 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89 п.2 |
| 14.5* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 14.6* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 14.7* |  | 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 14.8* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 14.9* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 14.10* |  | 10.31/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 14.11* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 14.12* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |
| 14.13* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п. 6 |
| 14.14* |  | 10.31/11.116 10.39/11.116 | Посторонние примеси |  | СТБ 337-98 п. 5.2 СТБ 350-2006 п. 5.2 СТБ 411-94 п. 6.3 СТБ 998-95 п. 5.4 СТБ 1000-96 п. 5.4 СТБ 1027-96 п. 5.2 СТБ 1082-97 п. 5.4 СТБ 1083-97 п. 5.2 СТБ 1369-2002 п. 5.2 СТБ 1452-2004 п. 5.2 СТБ 1427-2003 п. 5.4 ГОСТ 7180-73 п. 4.2 ГОСТ 34112-2017 п.7 ГОСТ 34220-2017 п. 7.3 ГОСТ 7231-90 п. 3.3 ГОСТ 32147-2013 п. 7.3 СТБ 1636-2006 п. 5.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.15* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.39/08.149 | Массовая доля сахаров | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |
| 14.16* |  | 10.31/12.042 | Растворимость экстрактов |  | ГОСТ 8756.11-2015 п.6 |
| 14.17* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2 СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |
| 14.18* |  | 10.31/08.149 10.39/08.149 | Щелочность общей и водорастворимой золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.3, п.4 |
| 14.19* |  | 10.31/08.169 10.39/08.169 10.31/08.156 10.39/08.156 | Содержание (массовая концентрация) нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 МУ МЗ СССР №5048-89 |
| 14.20* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 14.21* |  | 10.31/08.156 10.39/08.159 | Массовая концентрация 5-оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 (до 01.09.2025) ГОСТ 29032-2022 МВИ. МН 3152-2009 |
| 14.22* |  | 10.39/08.159 | Органические кислоты: - яблочная; - винная; - молочная; - уксусная; - лимонная. |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 14.23* |  | 10.39/08.159 | Синтетические красители: - азорубин (Е122); - тартразин (Е102); - понсо 4R (Е124); - солнечный закат (Е 110); - амарант (Е 123); - эритрозин (Е127); - красный очаровательный (Е 129) |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |
| 14.24* |  | 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 14.25* |  | 10.39/08.159 | Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 14.26* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.27* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 14.28* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.29* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.30* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.31* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.32* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Clostridium botulinium |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 14.33* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 14.34* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 14.35* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Содержание плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 14.36* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 14.37* |  | 10.31/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 15.1* | Соки фруктовые и овощные | 10.32/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | СТБ 829-2008 СТБ 965-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2043-2010 СТБ 8019-2002 СТБ 2346-2013 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 |
| 15.2* |  | 10.32/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 СТБ 8020-2002 |
| 15.3* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля сухих веществ, влаги |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 |
| 15.4* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ 34127-2017 |
| 15.5* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 |
| 15.6* |  | 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 15.7* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 15.8* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.9* | Соки фруктовые и овощные | 10.32/08.149 | Массовая доля диоксида серы | СТБ 829-2008 СТБ 965-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2043-2010 СТБ 8019-2002 СТБ 2346-2013 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 15.10* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 15.11* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |
| 15.12* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п.6 |
| 15.13* |  | 10.32/08.052 | Объемная доля мякоти |  | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 ГОСТ 8756.10-2015 п.5 |
| 15.14* |  | 10.32/08.149 10.32/08.169 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 п.2, п.3 |
| 15.15* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |
| 15.16* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | СТБ ГОСТ Р 51433-2007 ГОСТ 34128-2017 |
| 15.17* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля общих сухих веществ |  | СТБ ГОСТ Р 51437-2006 |
| 15.18* |  | 10.32/11.116 | Посторонние примеси |  | СТБ 829-2008 п. 7.2 СТБ 962-95 п. 5.4 СТБ 1449-2008 п. 7.2 СТБ 1823-2008 п. 7.2 СТБ 1824-2008 п. 7.2 СТБ 1825-2008 п. 7.2 СТБ 2043-2010 п. 6.2 СТБ 2346-2013 п. 7.9 ТУ BY 100195503.002 п. 5.3 |
| 15.19* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля золы, щелочность общей и водорастворимой золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2-4 СТБ ГОСТ Р 51432-2006 СТБ ГОСТ Р 51436-2006 |
| 15.20* |  | 10.32/08.156 | Содержание (массовая концентрация) нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 |
| 15.21* |  | 10.32/08.156 10.32/08.159 | Массовая концентрация 5-оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 (до 01.09.2025) ГОСТ 29032-2022 МВИ. МН 3152-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.22* | Соки фруктовые и овощные | 10.32/08.159 | Органические кислоты: • винная; • яблочная; • молочная; • уксусная; • лимонная. | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33410-2015 |
| 15.23* |  | 10.32/08.159 | Консерванты: Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 15.24* |  | 10.32/08.159 | Синтетические красители: - азорубин (Е122); - тартразин (Е102); - понсо 4R (Е124); - солнечный закат (Е 110) |  | ГОСТ 34229-2017 |
| 15.25* |  | 10.32/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 15.26* |  | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 15.27* |  | 10.32/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.28* |  | 10.32/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.29* |  | 10.32/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.30* |  | 10.32/01.086 | Содержание плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 15.31* |  | 10.32/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 15.32* |  | 10.32/01.086 | Clostridium botulinium |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 15.33* |  | 10.32/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 15.34* |  | 10.32/01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 15.35* |  | 10.32/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. 16.1* | Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки, жиры специального назначения, маргарины, спреды | 10.41/11.116 10.42/11.116 10.84/11.116 10.84/11.116 | Запах, цвет, прозрачность | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 31760-2012 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ 32188-2013 СТБ 742-2009 СТБ 2016-2009 СТБ 1486-2004 СТБ 1889-2008 СТБ 2286-2012 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 8285-91 п.2.2 СТБ 742-2009 п. 7.1 СТБ 1889-2008 п. 5.2 ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 |
| 16.2* |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 10.84/08.164 10.84/08.164 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 п.5.11-п.5.14 ГОСТ 31762-2012 п.4.6-п. 4.9 |
| 16.3* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/ 08.052 10.84/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 ГОСТ 11812-66, п.1 ГОСТ 11812-2022, п.5 СТБ 1889-2008 п.5.4- п.5.8 ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, п.4.4 |
| 16.4* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 п.5.20, п.5.21 |
| 16.5* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1889-2008 п.5.10 ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 16.6* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей и отстоя |  | ГОСТ 5481-89 ГОСТ 5481-2014 |
| 16.7* |  | 10.41/12.042 | Цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 |
| 16.8* |  | 10.41/08.149 10.41/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 16.9* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 ГОСТ 26593-85 СТБ 742-2009 п.7.6 СТБ ГОСТР 51487-2001 ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 |
| 16.10* |  | 10.41/08.156 | Анизидиновое число |  | СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006) |
| 16.11* |  | 10.41/08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.3 ГОСТ 31753-2012 |
| 16.12* |  | 10.41/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |
| 16.13* |  | 10.41/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 5475-69 п.2 |
| 16.14* |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 16.15* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479- 64 ГОСТ 5479-2023 ГОСТ 8285-91 п.2.9 |
| 16.16* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474-66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.17* | Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки, жиры специального назначения, маргарины, спреды | 10.41/08.052 | Массовая доля свободных жирных кислот | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |
| 16.18* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ, нерастворимых в эфире |  | ГОСТ 8285-91 п.2.6 |
| 16.19* |  | 10.41/08.149 | Мыло, качественная проба |  | ГОСТ 5480-2023 |
| 16.20* |  | 10.84/08.169 10.84/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.21 |
| 16.21* |  | 10.84/08.169 10.84/08.169 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 |
| 16.22* |  | 10.84/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.11 |
| 16.23* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 30623-2018 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 31663-2012 |
| 16.24* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 ГОСТ 32189-2013 п. 5.23 ГОСТ 31754-2012 п.6 |
| 16.25* |  | 10.41/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 30418-96 |
| 16.26* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ Р 52100-2003 СТБ 2016-2009 п.7.13 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ Р 52253-2004 п.7.13 ГОСТ 30623-2018 ГОСТ 30418-96 |
| 16.27* |  | 10.41/08.158 10.43/08.158 | Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 32189-2013 п. 5.22 ГОСТ 32915-2014 ГОСТ 341778-2017 приложение Б |
| 16.28* |  | 10.41/08.161 10.42/08.161 10.41/08.159 10.42/08.159 | Афлатоксин В1, M1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |
| 16.29* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.30* | Масла растительныежиры животные и продукты их переработки, жиры специального назначения, маргарины, спреды | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 16.31* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.32* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 16.33* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.34* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 16.35* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 16.36* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.41/03.152 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ Р 54904-2012 |
| 16.37* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.41/03.152 10.42/03.152 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3951-2015 |
| 16.38* |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 16.39* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/ 08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги) |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.1* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в ёмкости | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Запах, привкус, мутность | СТБ 8019-2002 СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (далее – ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37) СанПиН и ГН «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в ёмкости», утв. МЗ РБ 15.12.2015 постановление №123. (далее – СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2015 №123) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3, п.5 |
| 17.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 17.3* |  | 100.09/29.040 | Объём продукции |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
| 17.4* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4, п.5.1 |
| 17.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 17.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 17.7* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 17.8* |  | 100.09/08.149 100.09/08.169 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 17.9* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 17.10* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.3 ГОСТ 31857-2012 п.3 |
| 17.12* |  | 100.09/08.150 | Массовая концентрация сульфат ионов |  | ГОСТ 4389-72 п.2 ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 17.13* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлорид ионов |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 17.14* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 17.15* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитрит ионов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 17.16* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитрат ионов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 17.17* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.18* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в ёмкости | 100.09/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат ионов | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2015 №123 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23268.3-78 п. 2а |
| 17.19* |  | 100.09/08.156 | Содержание полифосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 |
| 17.21* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.22* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов кадмия |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.23* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов марганца |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.24* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов меди |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.25* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов мышьяка |  | ГОСТ 4152-89 |
| 17.26* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов ртути |  | ГОСТ 31950-2012 п. 3 |
| 17.27* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов свинца |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.29* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов цинка |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.30* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов кобальта |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.31* |  | 100.09/08.056 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п. 3 |
| 17.32* |  | 100.09/08.056 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п. 4 |
| 17.33* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов хрома |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |
| 17.34* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 2, п.3 ГОСТ 31954-2012 п.5.1 |
| 17.35* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация бора |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 17.36* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов никеля |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.38* |  | 100.09/08.159 | Массовая концентрация бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.39* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в ёмкости | 100.09/08.158 | Массовая концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов: - альфа ГХЦГ - бета ГХЦГ - гамма ГХЦГ - ДДД; ДДЭ; ДДТ; гексахлорбензола; - альдрина; - гептахлора | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2015 №123 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 17.40* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п. 9 |
| 17.41* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п. 9 |
| 17.42* |  | 100.09/01.086 | Глюкозоположительные колиформы |  | Инструкция №068-1109, МЗ РБ, 2009 п.15 Инструкция №092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |
| 17.43* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п. 7 ГОСТ 18963-73 п. 4.1 |
| 17.47* |  | 100.09/01.086 | Рseudomonas aeroginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п. 11 |
| 17.48* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 17.49* |  | 100.09/01.086 | Наличие энтерококков |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 п. 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1* | Вода дистил-лированная | 20.13.42.500/ 08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.3 ГОСТ 27026-86 |
| 18.2* |  | 20.13.42.500/ 12.042 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |
| 18.3* |  | 20.13.42.500/ 12.042 | Массовая концентрация нитратов (NO3) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |
| 18.4* |  | 20.13.42.500/ 12.042 | Массовая концентрация сульфатов (SO4) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |
| 18.5* |  | 20.13.42.500/ 12.042 | Массовая концентрация хлоридов (Cl) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |
| 18.6* |  | 20.13.42.500/ 08.032 | Массовая концентрация железа (Fe) |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.7* |  | 20.13.42.500/ 08.032 | Массовая концентрация кальция (Са) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |
| 18.8* |  | 20.13.42.500/ 08.032 | Массовая концентрация меди (Cu) |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.9* |  | 20.13.42.500/ 08.032 | Массовая концентрация свинца (Pb) |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.10* |  | 20.13.42.500/ 08.032 | Массовая концентрация цинка (Zn) |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.11* |  | 20.13.42.500/ 12.042 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |
| 18.12* |  | 20.13.42.500/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |
| 18.13* |  | 20.13.42.500/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 |
| 18.14* |  | 20.13.42.500/ 08.032 | Массовая концентрация алюминия (Al) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1* | Напитки безалко-гольные, сиропы, квасы, воды минераль-ные | 11.07/11.116 | Внешний вид, вкус, цвет, аромат | ГОСТ 13273-88 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-90 СТБ 539-2019 СТБ 880-95 СТБ 880-2016 СТБ 962-95 СТБ 2193-2011 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299, раздел 21 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 6687.5-86 п.2 ГОСТ 23268.1-91 п.2 |
| 19.2* |  | 11.07/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 ГОСТ 23268.1-91п.3 СТБ 8020-2002 |
| 19.3* |  | 11.07/08.118 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |
| 19.4* |  | 11.07/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-84 |
| 19.5* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  |  |
| 19.6* |  | 11.07/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 |
| 19.7* |  | 11.07/08.050 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 ГОСТ 6687.3-87 |
| 19.8* |  | 11.07/08.050 | Давление углекислого газа (двуокиси углерода) |  | ГОСТ 23268.2-91 ГОСТ 12258-79 ГОСТ 32037-2013 |
| 19.9* |  | 11.07/12.042 | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6-88 |
| 19.10* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |
| 19.11* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация сульфат ионов |  | ГОСТ 4389-72 п.2 ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 19.12* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Массовая концентрация ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2, п.3 ГОСТ 31954-2012 п.5.1 |
| 19.13* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 |
| 19.14* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 |
| 19.15* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация нитрит ионов |  | ГОСТ 23268.8-78 п.3 |
| 19.16* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация нитрат ионов |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2 |
| 19.17* |  | 11.07/08.032 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 30178-96 п.4 |
| 19.18* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлорид- ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 п.3 |
| 19.20* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.21* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы, воды минераль-ные | 11.07/08.159 | Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299, раздел 21 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 806-98 |
| 19.22* |  | 11.07/08.159 | Сахарин, аспартам |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 19.23* |  | 11.07/08.159 | Синтетические красители: - азорубин (Е 122); - тартразин (Е 102); - понсо 4R (Е 124); - солнечный закат (Е 110); - амарант (Е 123); - эритрозин (Е 127); -красный очаровательный (Е 129) |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 19.24* |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 ГОСТ 30712-2001 п.6.1, п.6.2 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 19.25* |  | 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), фекальные |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2,п. 4.3 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 19.26* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 19.27* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1* | Пиво, напитки солодовые, напитки брожения | 11.05/11.116 | Внешний вид, вкус, аромат | СТБ 395-2017 ГОСТ 31820-2015 ГОСТ 34794-2021 ГОСТ Р 59170-2020 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30060-93 п.3.4.1, п.3.4.3, п. 3.4.4 (до 01.09.2025) ГОСТ 30060-2022 п.4 ГОСТ 6687.5-86 п.2 ГОСТ 32051-2013 |
| 20.2* |  | 11.06/29.040 | Объём продукции |  | ГОСТ 30060-93 п.4 (до 01.09.2025) ГОСТ 30060-2022 п. 5 СТБ 8020-2002 |
| 20.3* |  | 11.05/11.116 | Пеностойкость, высота пены |  | ГОСТ 30060-93 п.3.4.5 (до 01.09.2025) ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 |
| 20.4* |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31764-2012 ГОСТ 12788-87 ГОСТ 6687.4-86 |
| 20.5* |  | 11.05/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 п. 3, 6 ГОСТ 12789-2022 п.6 |
| 20.6* |  | 11.05/08.055 11.05/08.133 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 12787-81п.1, п.2 |
| 20.7* |  | 11.05/08.055 11.05/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 12787-81 п.1, п. 3 ГОСТ 6687.2-90 п.4 |
| 20.8* |  | 11.05/08.055 11.05/08.133 | Объемная доля спирта |  | СТБ 395-2017 п. 7.2 ГОСТ 32095-2013 |
| 20.9* |  | 11.05/08.050 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 ГОСТ 32037-2013 |
| 20.10* |  | 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 20.11* |  | 11.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.12* |  | 11.05/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.13* |  | 11.05/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.14* |  | 11.05/08.149 | Массовая концен-трация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |
| 20.15* |  | 11.05/08.149 | Массовая концен-трация титруемых кислот |  | ГОСТ 32114-2013 |
| 20.16* |  | 11.05/08.149 | Массовая концен-трация летучих кислот |  | ГОСТ 32001-2012 |
| 20.17* |  | 11.05/08.149 | Массовая концен-трация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013 |
| 20.18* |  | 11.05/08.149 | Массовая концен-трация остаточного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.1* | Спирт, водка, ликероводочные изделия | 11.01/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах, аромат, прозрачность | ГОСТ 5963-67 ГОСТ 7190-93 ГОСТ 27906-88 ГОСТ 27907-88 СТБ 1952-2009 СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СТБ 2500-2017 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 4828-83 п. 2.5, п.2.6, п.2.8 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
| 21.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 ГОСТ 4828-83 п.2.7 СТБ 8020-2002 |
| 21.3* |  | 11.01/08.031 | Объёмная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 ГОСТ 3639-79 ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| 21.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |
| 21.5* |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |
| 21.6* |  | 11.01/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10 |
| 21.7* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 21.8* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2- пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1дм3 безводного спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 21.9* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 21.10* |  | 11.01/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33833-2016 |
| 21.11* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 ГОСТ 4828-83 п.2.12 |
| 21.12* |  | 11.01/12.042 | Массовая доля фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 ГОСТ 32930-2014 |
| 21.13* |  | 11.01/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 21.14* |  | 11.01/08.159 | Синтетические красители: - азорубин (Е 122); - тартразин (Е 102); - понсо 4R (Е 124); - солнечный закат (Е 110); - амарант (Е 123); - эритрозин (Е 127); - красный очаровательный (Е 129) |  | ГОСТ 33406-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1* | Вина плодовые, вина игристые, напитки слабо- алкогольные, плодовые крепкие, шампанское | 11.02/11.116 11.03/11.116 | Цвет, аромат, вкус | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 28685-90 ГОСТ 13741-91 ГОСТ 31820-2016 ГОСТ 33336-2015 ГОСТ 32030-2013 СТБ 979-94 СТБ 950-2006 СТБ 1122-2010 СТБ 1529-2010 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 8019-2002 СТБ 1694-2006 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 950-2006 п.7.2 СТБ 979-94 п.5.3 СТБ 1529-2010 п.7.3 ГОСТ 7208-93 п.4.7 ГОСТ 13918-88 п.5.2 ГОСТ 32051-2013 |
| 22.2* |  | 11.02/29.040 11.03/29.040 | Фактический объем |  | ГОСТ 23943-80 п.1 СТБ 1529-2010 п.7.10 СТБ 8020-2002 |
| 22.3* |  | 11.02/08.031 11.03/08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 ГОСТ 32095-2013 |
| 22.4* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 |
| 22.5* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114-2013 |
| 22.6* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 22.7* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 22.8* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация приведенного, общего и остаточного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 СТБ 950-2006 п. 7.3.2 СТБ 1695-2006 п. 7.3.2 СТБ 1694-2006 п. 7.3.3 |
| 22.9* |  | 11.02/08.050 11.03/08.050 | Давление углекислого газа |  | ГОСТ 12258-79 ГОСТ 32037-2013 |
| 22.10* |  | 11.02/08.052 11.03/08.052 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2003 ГОСТ 32081-2013 |
| 22.11* |  | 11.02/08.159 11.03/08.159 | Содержание органических кислот: • винная; • яблочная; • щавелевая; • молочная; • уксусная; • янтарная; • лимонная. |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 22.12* |  | 11.02/08.159 11.03/08.159 | Синтетические красители: - азорубин (Е 122); - тартразин (Е 102); - понсо 4R (Е 124); - солнечный закат (Е 110); - амарант (Е 123); - эритрозин (Е 127); - красный очаровательный (Е 129) |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.13* | Вина плодовые, вина игристые, напитки слабо- алкогольные, плодовые крепкие, шампанское | 11.02/08.159 11.03/08.159 | Сорбиновая кислота или ее соли, бензойная кислота или ее соли | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 806-98 |
|  |  |  | Микробиологические показатели: |  |  |
| 22.14* |  | 11.02/01.086 11.03/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 22.15* |  | 11.02/01.086 11.03/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 23. 23.1* | Коньяки, спирты коньячные | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: Цвет, вкус, букет (аромат), прозрачность | ГОСТ 31732-2014 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1385-2013 п.6.4 СТБ 1386-2013 п.7.7 |
| 23.2* |  | 11.01/29.040 | Фактический объем |  | ГОСТ 23943-80 п. 1 |
| 23.3* |  | 11.01/08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 |
| 23.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |
| 23.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 32001-2012 |
| 23.6* |  |  | Синтетические красители: |  |  |
|  |  | 11.01/08.159 | - азорубин (Е 122); - тартразин (Е 102); - понсо 4R (Е 124); - солнечный закат (Е 110); - амарант (Е 123); - эритрозин (Е 127); - красный очаровательный (Е 129) |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 23.7* |  | 11.01/08.159 | Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1* | Продукты детского и диетического питания | 10.51/11.116 10.86/11.116 | Внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | ГОСТ 21831-76 ГОСТ 30545-99 ГОСТ 30545-2015 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 25832-89 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 1007-96 СТБ 1189-99 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 30625-98 п.7.2 |
| 24.2* |  | 10.51/29.040 10.86/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |
| 24.3* |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля белка, массовая доля белка в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 25011-2017 п.6 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 10846-91 |
| 24.4* |  | 10.51/08.038 10.51/08.164 10.86/08.164 | Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89 п.2 ГОСТ 5867-90 п.2 СТБ ISO 1211-2013 CТБ ISO 2446-2009 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 29033-91 |
| 24.5* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 10.86/08.149 | Углеводы, в том числе сахароза; массовая доля сахара (общего сахара по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 30648.7-99 п.5 ГОСТ 3628-78 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 8756.13-87 п.2 ГОСТ 5903-89 ГОСТ 25832-89 п.3.3 |
| 24.6* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля золы, массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | СТБ 1859-2016 п.7.22 СТБ 1860-2016 п.7.18 ГОСТ 31727-2012 ГОСТ 15113.8-77 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.7 |
| 24.7* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 30648.3-99 п.4 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 3626-73 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 33977-2016 п.5 ГОСТ 21094-2022 СТБ 1007-96 п.5.7 СТБ ISO 1442-2008 |
| 24.8* |  | 10.86/08.133 10.86/08.118 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 29030-91 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 24.9* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде |  | ГОСТ 29031-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.10* | Продукты детского и диетического питания | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Кислотность | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 15113.5-77 ГОСТ 26971-86 ГОСТ 30648.5-99 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 3624-92 п. 2,3 ГОСТ 30305.3-95 |
| 24.11* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля общих сухих веществ |  | СТБ ГОСТ Р 51437-2006 |
| 24.12* |  | 10.51/08.149 10.51/08.152 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 ГОСТ 34304-2017 ГОСТ ISO 5765-1-2015 ГОСТ ISO 5765-2-2016 |
| 24.13* |  | 10.51/29.136 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 |
| 24.14* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлоридов) |  | ГОСТ 3627-81 ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 ГОСТ 15113.7-77 |
| 24.15* |  | 10.86/08.049 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 24.16* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 24.17* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля общего фосфора, фосфора в пересчете на P2O5 |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |
| 24.18* |  | 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |
| 24.19* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 10.86/08.169 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 34127-2017 ГОСТ 686-83 п.3.7 |
| 24.20* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 24.21* |  | 10.86/08.156 | Содержание (массовая концентрация) нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 ГОСТ 29300-92 |
| 24.22* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 ГОСТ 20239-74 ГОСТ 30483-97 |
| 24.23* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 8456.4-70 |
| 24.24* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 24.25* |  | 10.86/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 15113.2-77 п. 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.26* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля витамина С | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24556-89 |
| 24.27* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Массовая доля натрия, калия, магния, кальция |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 24.28* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Показатели окислительной порчи: Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 24.29 * |  | 10.86/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 34049-2017 |
| 24.30* |  | 10.51/08.158 | Содержание насыщенных жирных кислот (НЖК) и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) классов ω-3, ω-4 |  | МВИ.МН 3261-2009 |
| 24.31* |  | 10.51/08.158 | Линолевая кислота |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 3261-2009 |
| 24.32* |  | 10.51/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 24.33* |  | 10.51/08.159 10.86/08.159 | Бензойная кислота или ее соли, сорбиновая кислота или ее соли |  | МВИ. МН 806-98 ISO 9231:2008 ГОСТ ISO 9231-2015 ГОСТ 31504-2012 п.8 |
| 24.34* |  |  | Синтетические красители: |  |  |
|  |  | 10.51/08.159 10.86/08.159 | - азорубин (Е 122); - тартразин (Е 102); - понсо 4R (Е 124); - солнечный закат (Е 110) |  | ГОСТ 31504-2012 п.9 ГОСТ 34229-2017 |
| 24.35* |  | 10.51/08.162 10.86/08.162 10.51/03.152 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ Р 54904-2012 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 |
| 24.36* |  | 10.51/08.162 10.86/08.162 10.51/03.152 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3951-2015 |
| 24.37* |  | 10.51/03.152 10.86/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 24.38* |  | 10.51/08.162 10.86/08.162 10.51/03.152 10.86/03.152 | Пенициллин (концентрация) |  | ГОСТ Р 54904-2012 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 5336-2015 |
| 24.39* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 30705-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.40* | Продукты детского и диетического питания | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 ГОСТ 31747-2012 |
| 24.41* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 24.42* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 24.43* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 24.44* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 24.45* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 24.46* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 24.47* |  | 10.51/01.086 | Ацидофильные бактерии |  | ГОСТ ISO 20128-2017 |
| 24.48* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 24.49* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 24.50* |  | 10.51/03.152 | Стафилокковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08 МУК 4.2.2879-11 |
| 24.51* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 |
| 24.52* |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 10.51/08.149 10.86/08.149 10.51/08.038 10.51/08.164 10.86/08.164 10.51/08.052 10.86/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |
| 24.53* |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 10.51/08.149 10.86/08.149 10.51/08.038 10.51/08.164 10.86/08.164 10.51/08.052 10.86/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1* | Продукты обществен-ного питания | 10.85/08.037 10.85/08.164 | Массовая доля жира | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 8756.21-89 п.2 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 5867-90 ГОСТ 5668-2022 ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 31902-2012 |
| 25.2* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 3626-73 ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 21094-2022 СТБ 1963-2009 п.9.10 ГОСТ 7636-85 п. 3.3 ГОСТ 31107-2002 |
| 25.3* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.7-2.10 |
| 25.4* |  | 10.85/08.149 10.85/08.169 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 8756.13-87 п.2 |
| 25.5* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.8 ГОСТ 15113.8-77 п.2 ГОСТ 31727-2012 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.5.7 |
| 25.6* |  | 10.85/08.169 10.85/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 ГОСТ 23327-98 |
| 25.8* |  | 10.85/08.169 10.85/08.164 10.85/08.052 | Пищевая и энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.9* | Продукты обществен-ного питания | 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 25.10* |  | 10.85/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 25.11* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.12* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 25.13* |  | 10.85/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 25.14* |  | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 25.15 |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 26.1* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые солод | 01.11/11.116 01.12/11.116 11.06/11.116 | Запах, цвет, вкус | ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 7758-2020 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 №52. «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. | ГОСТ 10967-2019 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 29272-92 п.3.3, п. 3.11 ГОСТ 13586.3-2015 |
| 26.2* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 29294-2014 п.6.6 ГОСТ 29272-92 п.3.5 |
| 26.3* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 11.06/08.052 | Наличие сорной, зерновой, масличной, вредной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 30483-97 |
| 26.4* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 11.06/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.5 ГОСТ 29272-92 п. 3.7.1 |
| 26.5* |  | 01.11/08.149 01.12/08.14911.06/08.149 | Кислотность, кислотное число масла |  | ГОСТ 26971-86 ГОСТ 10858-77 ГОСТ 29272-92п.3.10 ГОСТ 31092-2002 ГОСТ 31700-2012 |
| 26.6* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 | Массовая доля белка, белка в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 10846-91 |
| 26.7* |  | 01.11/08.164 | Масличность, содержание жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 10857-64 СТБ ISO 659-2010 |
| 26.8* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 11.06/08.052 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 29272-92 п.3.4 ГОСТ 30483-97 п.3.1,3.3 ГОСТ 34165-2017 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 10853-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.9* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые солод | 01.11/08.156 | Массовая концентрация нитратов, нитритов | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные требования к товарам, подлежащим ветеринарному надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137. ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 26.10* |  | 11.06/08.153 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29272-92 п.3.8 |
| 26.11* |  | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 30418-96 |
| 26.12* |  | 01.11/08.052 11.06/08.052 | Массовая доля золы, зольность зерна в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 10847-2019 |
| 26.13* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.11/03.152 01.12/03.152 | Микотоксины: (массовая концентрация) Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |
| 26.14* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 01.11/08.159 01.12/08.159 | Афлатоксины В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31748-2012 МВИ. МН 5231-2015 |
| 26.15* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ. МН 5731-2016 |
| 26.16* |  | 01.11/08.159 01.12/08.15901.11/03.152 01.12/03.152 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 6103-2018 |
| 26.17* |  | 01.11/08.159 01.12/08.15901.11/03.152 01.12/03.152 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 5230-2015 |
| 26.18* |  | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ. МН 5730-2016 |
| 26.19* |  | 01.11/08.149 01.12/08.14901.11/08.052 01.12/08.052 01.11/08.164 11.06/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |
| 26.20* |  | 01.11/08.149 01.12/08.14901.11/08.052 01.12/08.052 01.11/08.164 11.06/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |
| 27.1* | Чай, кофе, какао | 10.83/11.116 10.82/11.116 | Внешний вид, вкус и аромат, цвет | ГОСТ 108-76 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 32774-2013 ГОСТ 32773-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-2022 СТБ 1205-2012 | ГОСТ 32775-2014 приложение Б ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32776-2014 приложение Б |
| 27.2* |  | 10.83/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 1936-85 п.2.1 ГОСТ 15113.1-77 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.3* | Чай, кофе, какао | 10.83/12.042 | Полная растворимость в горячей и холодной воде | СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 32776-2014 приложение В |
| 27.4* |  | 10.83/11.052 10.82/11.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 п.8 ГОСТ ISO 1572-2013 |
| 27.5* |  | 10.83/11.052 10.82/11.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 ГОСТ 15113.4-77 п.2 (до 01.01.2023) ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 1936-85 п.2.5 |
| 27.6* |  | 10.83/11.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 приложение В ГОСТ 28551-90 |
| 27.7* |  | 10.83/11.052 10.82/11.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 1936-85 п.2.7 ГОСТ 15113.2-77 п.4 ГОСТ 5901-2014 п.10 |
| 27.8* |  | 10.83/11.052 10.82/11.052 | Наличие посторонних примесей, зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3, п.5 |
| 27.9* |  | 10.83/11.052 10.82/11.052 | Массовая доля мелочи, степень измельчения |  | ГОСТ 1936-85 п.2.6 ГОСТ 5902-80 п.4 |
| 27.10* |  | 10.83/11.052 10.82/11.052 | Массовая доля общей золы, золы нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 5901-2014 п.8, п. 9 ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ ISO 1575-2013 |
| 27.11* |  | 10.83/11.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |
| 27.12* |  | 10.83/11.052 | Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы |  | ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 27.15* |  | 10.82/08.164 10.82/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 27.16* |  | 10.83/08.159 | Массовая концентрация кофеина |  | МВИ.МН 1037-99 |
| 27.17* |  | 10.82/08.149 | рН |  | ГОСТ 5898-2022 п. 10 |
| 27.18* |  | 10.83/08.159 10.82/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 27.19* |  | 10.83/01.086 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.20* | Чай, кофе, какао | 10.83/01.086 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 31747-2012 |
| 27.21* |  | 10.83/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.22* |  | 10.83/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.1* | Соль поваренная пищевая | 10.84/11.116 | Внешний вид, вкус, цвет, запах | ГОСТ 13830-97 ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 13685-84 п.2.1 |
| 28.2* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |
| 28.3* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 ГОСТ 34780-2021 п. 8.1 |
| 29.1* | Крахмал | 10.62/11.116 | Цвет, запах | ГОСТ 7699-78 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 7698-93 п.2.2 |
| 29.2* |  | 10.62/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 15113.1-77 п.3 |
| 29.3* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93 п.2.4 |
| 29.4* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 7698-93 п.2.5 |
| 29.5* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоте |  | ГОСТ 7698-93 п.2.6 |
| 29.6* |  | 10.52/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 п.2.9 |
| 29.7* |  | 10.52/12.042 | Количество крапин |  | ГОСТ 7698-93 п.2.3 |
| 29.8* |  | 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7698-93 п.2.7 |
| 29.9* |  | 10.52/18.115 | Примеси других видов крахмала |  | ГОСТ 7698-93 п.2.10 |
| 29.10* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2- 77 п.4 |
| 29.11* |  | 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 29.12* |  | 10.52/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 29.13* |  | 10.52/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.14* |  | 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1* | Кислота лимонная | 10.89/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, запах, структура, механические примеси | ГОСТ 908-2004 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 908-2004 п.7.4 |
| 30.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 |
| 30.3* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |
| 30.4* |  | 10.89/12.042 | Идентификация |  | ГОСТ 908-2004 п.7.5 |
| 30.5* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы сульфатной |  | ГОСТ 908-2004 п.7.8 |
| 30.6* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля сульфатов |  | ГОСТ 908-2004 п.7.9 |
| 30.7* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля оксалатов |  | ГОСТ 908-2004 п.7.10 |
| 30.8* |  | 10.89/12.042 | Испытание на ферроциониды |  | ГОСТ 908-2004 п.7.11 |
| 30.9* |  | 10.89/12.042 | Испытание на легко-обугливаемые вещества |  | ГОСТ 908-2004 п.7.12 |
| 30.10* |  | 10.89/10.042 | Испытание на железо |  | ГОСТ 908-2004 п.7.13 |
| 30.11* | Кислота лимонная | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 908-2004 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 30.12* |  | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 30.13* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.14* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 31.1* 31.2* | Концентраты пищевые | 10.89/11.116 10.89/08.052 | Внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция Наличие посторонних примесей | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 24508-80 СТБ 983-95 СТБ 954-94 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 15113.3-77 п.2 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3 |
| 31.3* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3 СТБ 8020-2002 |
| 31.4* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продуктов, крупности помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5,6,7 |
| 31.5* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.6* | Концентраты пищевые | 10.89/.08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 24508-80 СТБ 983-95 СТБ 954-94 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195. ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |
| 31.7* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 31.8* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-77 п.2 (до 01.01.2023) ГОСТ 15113.4-2021 |
| 31.9* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |
| 31.10* |  | 10.89/08.149 10.89/08.133 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2 |
| 31.11* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2 |
| 31.12* |  | 10.89/11.116 | Восстанавливаемость |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 |
| 31.13* |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 |
| 31.14* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п. 2 |
| 31.15* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 п.3 |
| 31.16* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота или ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 31.17* |  | 10.89/08.159 | Бензойная кислота или ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 31.18* |  | 10.89/08.156 | Содержание (массовая концентрация) нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 |
| 31.19* |  | 10.89/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 31.20* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 31.21* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 31.22* |  | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 31.23* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.24* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 31.25* |  | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 31.26* |  | 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 31.27* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 31.28* |  | 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1* | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Шрот. Жмых. | 10.91/11.116 10.92/11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 18221-99 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 16955-2019 ГОСТ 13299-71 ГОСТ 21055-96 ГОСТ 21904-76 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 9265-72 ГОСТ 22841-77 ГОСТ 22842-88 ГОСТ 28255-89 ГОСТ 28256-89 ГОСТ 10385-88 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 5791-81 СТБ 2111-2010 ГОСТ 31809-2012 СТБ 2019-2014 ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» | ГОСТ 9267-68 п.3.2 ГОСТ 13979.4-68 п.2 СТБ 2019-2014 п.8.3 ГОСТ 9268-2015 п. 7.2 ГОСТ 22834-87 п. 3.2 |
| 32.2* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 8057-95 п.5.3 |
| 32.3* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 | Запах |  | ГОСТ 13496.13-2018 п. 7 ГОСТ 13979.4-68 п.3 |
| 32.4* |  | 10.91/08.169 10.92/08.169 | Массовая доля сырого протеина, массовая доля сырого протеина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) |
| 32.5* |  | 10.91/08.164 10.92/08.164 | Массовая доля сырого жира, массовая доля жира на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 13496.15-2016 СТБ 2019-2014 п.8.7 ГОСТ 32905-2014 ГОСТ ISO 11085-2016 (до 01.01.2023) ГОСТ ISO 11085-2021 |
| 32.6* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2. ГОСТ 13979.1-68 |
| 32.7* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.2-91 СТБ 2019-2014 п.8.6 ГОСТ ISO 6865-2015 |
| 32.8* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Наличие металломагнитных примесей |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 ГОСТ 13979.5-68 |
| 32.9* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 80-96 п. 5.3 ГОСТ 30257-95 п. 5.5 ГОСТ 10471-96 п. 5.4 ГОСТ 12220-96 п. 5.4 ГОСТ 11246-96- п. 6.4 ГОСТ 11048-95 п. 5.5 ГОСТ 10974-95 п. 5.5 ГОСТ 8057-95 п. 5.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.10* | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Шрот. Жмых. | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов | Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к товарам, подлежащим ветеринарному надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137. ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 13496.13-2018 п. 8 |
| 32.11* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля спорыньи |  | ГОСТ 13496.5-2018 |
| 32.12* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля сырой золы, массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 26226-95 СТБ 2019-2014 п.8.8 |
| 32.13* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, в т.ч. в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 32045-2012 ГОСТ 13979.6-69 п. 3 |
| 32.14* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля золы, массовая доля золы на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 13979.6-69 п. 2 СТБ 2019-2014 п.8.8 ГОСТ 26226-95 |
| 32.15* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 32.16* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.91/08.032 10.92/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2, п.6 ГОСТ 32343-2013 |
| 32.17* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 п. 10 |
| 32.18* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора, в т.ч. в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 32.19* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98 |
| 32.20* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 МВИ.МН 3507-2010 |
| 32.21* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31485-2012 МВИ.МН 3506-2010 |
| 32.23* |  | 10.91/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 32.24* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | Содержание нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 32.25* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 10.91/03.152 10.92/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ. МН 5231-2015 |
| 32.26* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 10.91/03.152 10.92/03.152 | Охратоксин А (массовая концентрация) |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |
| 32.27* |  | 10.91/08.159 10.92/08.15910.91/03.152 10.92/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 6103-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.28* | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Шрот. Жмых. | 10.91/08.159 10.92/08.15910.91/03.152 10.92/03.152 | Зеараленон (массовая концентрация) | Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к товарам, подлежащим ветеринарному надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137. ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 5230-2015 |
| 32.29* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ. МН 5731-2016 |
| 32.30* |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | Общее микробное число |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 (далее Правила №03-02/33) п. 3.1 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 32.31* |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | Наличие патогенных микроорганизмов: сальмонеллы |  | Правила №03-02/33 п.3.2 |
| 32.32* |  |  | энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила №03-02/33 п.3.3 |
| 32.33* |  |  | анаэробы |  | Правила №03-02/33 п.3.4 |
| 32.34* |  |  | энтерококки |  | Правила №03-02/33 п.3.7 |
| 32.35* |  |  | бактерии рода протей |  | Правила №03-02/33 п.3.5 |
| 32.36* |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | Общее число грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.37* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 | Микотоксин: фумонизин |  | МВИ. МН 5730-2016 |
| 32.38* |  | 10.91/08.169 10.92/08.16910.91/08.164 10.92/08.16410.91/08.052 10.92/08.052 | Расчетный показатель: общая энергетическая питательность в обменной энергии (или кормовых единицах) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырого жира, общая зола, массовая доля сырой клетчатки) |  | ГОСТ 12220-96 п. 5.6 ГОСТ 10471-96 п. 5.5 ГОСТ 30257-95 п. 5.7 ГОСТ 80-96 п. 5.5 ГОСТ 11048-95 п. 5.7 ГОСТ 11246-96 п. 6.5 ГОСТ 11974-95 п. 5.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1* | Премиксы. Витаминные, минеральные, витаминно- минеральные концентраты (смеси, лизунцы). Мясные и рыбные корма. . | 10.91/11.116 10.92/11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 ГОСТ 26502-85 «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 317 ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | СТБ 1079-97 п.6.2 |
| 33.2* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 | Запах |  | ГОСТ 13496.13-2018 п. 7 |
| 33.3* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |
| 33.4* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 33.5* |  | 10.91/29.061 10.92/29.061 | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-77 п. 3.5 |
| 33.6* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Наличие металломагнитных примесей |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
| 33.7* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 п. 8 |
| 33.8* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | Содержание нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 8558.2-2016 |
| 33.9* |  | 10.91/08.082 | Массовая доля витамина А |  | СТБ 1079-97 п.6.9 |
| 33.10* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 МВИ.МН 3507-2010 |
| 33.11* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31485-2012 МВИ.МН 3506-2010 ГОСТ 34118-2017 |
| 33.12* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 33.13* |  | 10.91/08.169 10.92/08.169 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 ГОСТ 25011-2017 п. 6 ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) |
| 33.14* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ ISO 6865-2015 |
| 33.15* |  | 10.91/08.164 10.92/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 32905-2014 ГОСТ 23042-2015 |
| 33.16* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 |
| 33.17* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.91/08.032 10.92/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2, п.6 ГОСТ 32343-2013 |
| 33.18* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.19* | Премиксы. Витаминные, минеральные, витаминно- минеральные концентраты (смеси, лизунцы). Мясные и рыбные корма. | 10.91/01.086 10.92/08.086 | Общее микробное число | ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.1 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 33.20* |  | 10.91/01.086 10.92/08.086 | Наличие патогенных микроорганизмов: |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 |
| 33.21* |  |  | сальмонеллы |  | п.3.2 |
| 33.22* |  |  | энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | п.3.3 |
| 33.23* |  |  | анаэробы |  | п.3.4 |
| 33.24* |  |  | энтерококки |  | п.3.7 |
| 33.25* |  |  | бактерии рода протей |  | п.3.5 |
| 34.1* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.13.16/ 11.116 | Внешний вид, запах | ГОСТ 17536-82 «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к товарам, подлежащим ветеринарному надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137. ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность». | ГОСТ 17536-82 п. 3.1а |
| 34.2* |  | 10.13.16/ 08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 17681-82 п.2.1 |
| 34.3* |  | 10.13.16/ 08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 17681-82 п.2.2 |
| 34.4* |  | 10.13.16/ 08.052 | Массовая доля золы (минеральных примесей), нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 17681-82 п.2.7 |
| 34.5* |  | 10.13.16/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17681-82 п.2.3 |
| 34.6* |  | 10.13.16/ 08.169 | Массовая доля протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) |
| 34.7* |  | 10.13.16/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 32905-2014 |
| 34.8* |  | 10.13.16/ 08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 26226-95 |
| 34.9* |  | 10.13.16/ 08.149 10.13.16/ 08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2, п.6 ГОСТ 32343-2013 |
| 34.10* |  | 10.13.16/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 34.11* |  | 10.13.16/ 08.052 | Массовая доля клетчатки |  | ГОСТ 17681-82 п.2.11 ГОСТ ISO 6865-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.12* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.13.16/ 01.086 | Общее микробное число | «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к товарам, подлежащим ветеринарному надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137. ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность». | ГОСТ 25311-82 п. 4.1 ГОСТ ISO 4833-2015 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.1 |
| 34.13* |  | 10.13.16/ 01.086 | Наличие патогенных микроорганизмов: |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.3 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.2 |
| 34.14* |  |  | сальмонеллы |  |  |
| 34.15* |  | 10.13.16/ 01.086 | энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.3 |
| 34.16* |  | 10.13.16/ 01.086 | анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.4 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.4 |
| 34.17* |  | 10.13.16/ 01.086 | энтерококки |  | п.3.7 |
| 34.18* |  | 10.13.16/ 01.086 | бактерии рода протей |  | п.3.5 |
| 34.19* |  | 10.13.16/ 08.149 | Кислотное число |  | МВИ.МН 3507-2010 |
| 34.20* |  | 10.13.16/ 08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 35.1* | Дрожжи кормовые. Дрожжи кормовые паприн. Провит. Белок кормовой микробиологический. | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 20083-74 ГОСТ 28179-89 «Ветеринарно- санитарные пра-вила обеспечения безопасности в ветеринарно-са-нитарном отно-шении кормов и кормовых доба-вок», утв. пост. Минсельхозпро-да РБ от 10.02.2011 №10. ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 20083-74 п.3.3, п.3.4 ГОСТ 28178-89 п.3 |
| 35.2* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 ГОСТ 28178-89 п.4 |
| 35.3* |  | 10.91/.08.169 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 20083-74 п.3.6 ГОСТ 28178-89 п.6 |
| 35.4* |  | 10.91/08.169 10.91/08.149 | Массовая доля белка по Барнштейну |  | ГОСТ 20083-74 п.3.10 ГОСТ 28178-89 п.7 |
| 35.5* |  | 10.91/08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13496.9-96 п. 4 |
| 35.6* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 20083-74 п.3.7 ГОСТ 28178-89 п.5 |
| 35.7* |  | 10.91/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 20083-74 п.3.8 ГОСТ 28178-89 п.16 |
| 35.8* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 ГОСТ ISO 6865-2015 |
| 35.9* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 32905-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35.10* | Дрожжи кормовые. Дрожжи кормовые паприн. Провит. Белок кормовой микробиологический. | 10.91/08.156 | Содержание нитратов, нитритов | ГОСТ 20083-74 ГОСТ 28179-89 ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 28178-89 п.22 ГОСТ 13496.19-2015 п. 8 |
| 35.11* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |
| 35.12* |  | 10.91/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 ГОСТ 31485-2012 |
| 35.13* |  | 10.91/01.086 | Общая бактериальная обсемененность |  | ГОСТ 20083-74 п.3.12 ГОСТ 28178-89 п.18 |
| 35.14* |  | 10.91/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 28178-89 п.19 |
| 36. 36.1* | Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных | 10.91/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 2116-2000 «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 317 ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 7636-85 п.8.2 |
| 36.2* |  | 10.91/11.116 | Запах |  | ГОСТ 13496.13-2018 п. 7 |
| 36.3* |  | 10.91/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 7636-85 п.8.3 |
| 36.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |
| 36.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 7636-85 п.8.8 ГОСТ 32905-2014 |
| 36.6* |  | 10.91/08.169 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 |
| 36.7* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 36.8* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.8.7 |
| 36.9* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2, п.6 ГОСТ 7636-85 п.8.11 |
| 36.10* |  | 10.91/08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 7636-85 п.8.4, п.8.5 |
| 36.11* |  | 10.91/08.052 | Наличие посторонних примесей, песка |  | ГОСТ 7636-85 п.8.13, п. 8.14 |
| 36.12* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 36.13* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | МВИ.МН 3507-2010 |
| 36.14* |  | 10.91/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 36.15* |  | 10.91/08.156 | Содержание нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 36.16* |  | 10.91/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.1 ГОСТ ISO 4833-2015 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.17* | Мука кормовая из рыбы, морских млекопитаю-щих, ракообраз-ных и беспозвоноч-ных | 10.91/01.086 | Наличие патогенных микроорганизмов: | Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 25311-82 п. 4.3 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.2 |
|  |  |  | сальмонеллы |  |  |
| 36.18* |  |  | энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.3 |
| 36.19* |  | 10.91/01.086 | анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.4 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.4 |
| 36.20* |  | 10.91/01.086 | энтерококки |  | п.3.7 |
| 36.21* |  | 10.91/01.086 | бактерии рода протей |  | п.3.5 |
| 37.1* | Меласса | 10.81.14/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах, вкус, растворимость в воде | ГОСТ 30561-98 СТБ 2084-2010 «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 317 | ГОСТ 30561-2017 п. 8.4, 8.5, 8.6 СТБ 2084-2010 п.5.2 |
| 37.2* |  | 10.81.14/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30561-2017 п. 8.7 СТБ 2084-2010 п.5.3 |
| 37.3* |  | 10.81.14/ 08.149 10.81.14/ 08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 30561-2017 п. 8.8, 8.9 СТБ 2084-2010 п.5.4 |
| 37.4* |  | 10.81.14/ 08.149 | Массовая доля суммы сбражи-ваемых сахаров |  | СТБ 2084-2010 п.5.5 |
| 37.5* |  | 10.81.14/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 30561-2017 п. 8.10 СТБ 2084-2010 п.5.6 |
| 37.6* |  | 10.81.14/ 08.156 | Массовая концентрация нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 37.7* |  | 10.81.14/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.8* |  | 10.81.14/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.9* |  | 10.81.14/ 08.161 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 Определение содержания (массовой доли) токсичных элементов и металлов |  |  |  |  |  |
| 38.1* | Пищевая продукция. Продукция сельского хозяйства. Пищевые добавки. Корма и кормовые добавки. | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.41/08.032 01.47/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 | Ртуть | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195. «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 38.2* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 ГОСТ Р 53101-2008 |
| 38.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 ГОСТ Р 53100-2008 |
| 38.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 ГОСТ Р 53100-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.5* | Пищевая продукция. Продукция сельского хозяйства. Пищевые добавки. Корма и кормовые добавки. | 01.11/08.156 01.12/08.156 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 01.26/08.156 01.41/08.156 01.47/08.156 03.00/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.61/08.156 10.62/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.86/08.156 10.91/08.156 10.92/08.156 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 11.07/08.156 | Мышьяк | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195. ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 38.6* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 32343-2013 |
| 38.7* |  | 10.41/08.032 10.51/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 32343-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.8* | Пищевая продукция. Продукция сельского хозяйства. Пищевые добавки. Корма и кормовые добавки. | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.51/08.156 11.02/08.156 | Олово | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195. ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 |
| 38.9* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 32343-2013 |
| 38.10* |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 | Натрий, калий, магний, кальций |  | ГОСТ 32343-2013 |
| 38.11* |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 | Марганец |  | СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 32343-2013 |
| 38.12* |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 | Кобальт |  | СТБ 1079-97 п.6.17 |
| 38.13* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 11.07/08.032 | Никель |  | МВИ.МН 4153-2011 |
| 38.14* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 11.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.51/08.032 | Хром |  | СТБ ЕN 14082-2014 |
| 39 Определение полиароматических углеводородов, нитрозаминов |  |  |  |  |  |
| 39.1* | Пищевая продукция. | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 ГОСТ 32258-2013 |
| 39.2* |  | 01.11/08.161 03.00/08.161 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.20/08.161 10.41/08.161 10.51/08.161 10.86/08.161 11.05/08.161 11.06/08.161 | N- нитрозамины |  | МУК 4.4.1.011-93 «Методы определения N-нитрозаминов в пищевых продуктах и продовольственном сырье», утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 Определение генетически модифицированных источников |  |  |  |  |  |
| 40.1* | Пищевая продукция. Продукция сельского хозяйства. Пищевые добавки. Корма и кормовые добавки. | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.13/10.094 01.13/10.094 01.21/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.26/10.094 01.27/10.094 01.41/10.094 01.45/10.094 01.47/10.094 10.11/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 10.20/10.094 10.31/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.41/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 10.61/10.094 10.62/10.094 10.71/10.094 01.81/10.094 01.85/10.094 01.89/10.094 10.91/10.094 10.92/10.094 10.72/10.094 10.73/10.094 10.82/10.094 10.84/10.094 10.86/10.094 | Наличие, идентификация и количественное содержание генетически модифицированных составляющих растительного происхождения | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность». «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ИСО 21572-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 Определение пестицидов |  |  |  |  |  |
| 41.1* | Пищевая продукция. Продукция сельского хозяйства. Пищевые добавки. Корма и кормовые добавки. | 01.11/08.158 01.12/08.158 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 01.27/08.158 01.41/08.158 01.45/08.158 01.47/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.20/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.61/08.158 10.62/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 10.83/08.158 10.84/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 10.91/08.158 10.92/08.158 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 11.05/08.158 11.06/08.158 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация): - альфа ГХЦГ; - бета ГХЦГ; - гамма ГХЦГ; - ДДД; ДДЭ; ДДТ; - гексахлорбензол; - альдрин; - дильдрин; - эндрин; - гептахлор. | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 317. ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32122-2013 ГОСТ 32194-2013 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 41.2* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.91/08.161 10.92/08.161 01.11/08.159 01.12/08.159 | - 2,4-Д кислота, её соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 «Методические указания по определению 2,4-Д кислоты в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами», Приказ №1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.1* | Лекарственное растительное сырье | 01.28/08.032 | Массовая доля кадмия, свинца | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. Государственная фармакопея РБ. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 42.2* |  | 01.28/08.156 01.28/08.032 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33411-2015 |
| 42.3* |  | 01.28/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 43.1* | Изделия косметические гигиенические моющие. | 20.41/11.116 20.42/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31696-2012 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции» утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68. | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5 |
| 43.2* |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 43.3* |  | 20.41/08.149 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 |
| 43.4* |  | 20.41/29.061 20.42/29.061 | Пенообразующая способность, устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| 44.1* | Смывы производственные | 100.16/01.086 | Общая бактериальная обсемененность | Инструкция «Санитарно- бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли. Инструкция по применению», № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция «Санитарно- бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли. Инструкция по применению», № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010, раздел II, глава 4, п.18 |
| 44.2* |  | 100.16/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010, раздел II, глава 4, п.17 |
| 44.3* |  | 100.16/01.086 | Бактерии Listeria monocytogenes и других видов Listeria (Listeria spp) |  | ГОСТ 32031-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1* | Воздух производственных помещений | 100.16/01.086 | Дрожжи и плесени | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. МЗ РБ | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006 п.13 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. МЗ РБ 24.05.2004 приложение 1 п.1 |
| 45.2* |  | 100.16/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006 п.13 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. МЗ РБ 24.05.2004 приложение 1 п.1 |
| 46.1* | Нетабачные никотиносодержащие изделия | 10.89/08.158 20.59/08.158 | Содержание никотина | Постановление Совета Министров РБ №8 от 06.01.2022 «Об изменении постановления Совета Министров РБ от 21.10.2016 №849» ГОСТ Р 58109-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ Р 58109-2018 п. 6.3 |
| 47.1* | Электронные системы доставки никотина | 27.90/29.040 | Объем заправочных контейнеров | Постановление Совета Министров РБ №8 от 06 января 2022 г. «Об изменении постановления Совета Министров РБ от 21 октября 2016 г. №849» ГОСТ Р 58109-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33756-2016 п.9.1, п. 9.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* | Электронные системы доставки никотина | 27.90/11.116 | Определение протечек жидкости | ГОСТ Р 58109-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ Р 58109-2018 п. 6.2 |
| 48.1* | Пищевая продукция. Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные. | 10.11/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 10.20/10.094 | Идентификация видоспецифической ДНК растительного и животного происхождения | Фактические значения | ГОСТ 31719-2012 |

Примечание: 
*деятельность осуществляется непосредственно в ООС

**деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами  ООС

*** деятельность осуществляется за пределами  ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                          Е.В. Бережных