|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1312 от 26 июня 1998 года на бланке на 18 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2024 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

Браславский районный центр гигиены и эпидемиологии

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 32, 211970, г. Браслав, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 |
| 1.2 * |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СТБ 126-2016 СТБ 196 -2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 р. 7 |
| 1.3 * |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 2.1 * | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, виноград, фрукты | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.11/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 пп. 4.3, 7.3 |
| 2.2 * |  | 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.24/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ № 5048-89, утв. Министерством здравоохранения СССР от 04.07.1989 |
| 3. 1 *** | Блюда пищевые готовые. | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | МУ, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, р. 3, р. 4 |
| 3.2* |  | 10.85/08.052 | Содержание сухих веществ |  | МУ, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п. 5.1.1, п 11.3, р 12 |
| 3.3* |  | 10.85/08.037 | Жир |  | МУ, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п.5.2.5, п.11.3, р.12 |
| 3.4* |  | 10.85/08.037 10.85/08.052 | Энергетическая ценность (соответствие меню-раскладке) |  | МУ, утв. Постановлением Министерства здравоохранения СССР № 4237-86 от 29.12.1986 МУ, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п.5.2.5, п 11.3, р 12 |
| 3.5* |  | 10.85/11.116 | Эффективность термической обработки (проба на пероксидазу) |  | МУ, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001, п. 11.1.1 |
| 4.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |

| 5.1*** | Пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.21/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 25.03.2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.03.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.21/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |

| 6.1 *** | Корма готовые для сельскохозяйственных животных. Культуры кормовые | 01.19/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1056-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 01.19/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. МСХиП Республики Беларусь от 03.08.1999 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |
| 7.1 *** | Продукция лесного хозяйства | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 |
| 7.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |
| 8.1 *** | Продукция лесного хозяйства дикорастущая. Мед | 01.49/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 |
| 8.2* |  | 01.49/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |
| 9.1 *** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения, бытовые отходы. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 10.1 *** | Здания и сооружения | 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 МУК РБ 11-8-6-2002, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.08.2002 ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.ГМ.1906-2020 МУК РБ 11-8-6-2002, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.08.2002 ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 11.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 г. № 82 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 11.2 *** |  | 100.11/35.065 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 |
| 11.3 *** |  | 100.11/35.060 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 12.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, подземная вода. | 100.09/01.086 100.04/01.086 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 12.2 * |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии Общие колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ-99, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 25.02.2002, п.8.3 Инструкция по применению № 068-1109, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 12.3 * |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 25.02.2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 12.4 * |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | Патогенные микроорганизмы кишечной группы |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. Минздравом Республики Беларусь от 19. 03.2012 |
| 13.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.2.11.17.8-2004, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2004 № 43 Инструкция по применению № 037-0409, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.2.11.17.8-2004, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2004 № 43 Инструкция по применению № 037-0409, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 |
| 13.2 * |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии Общие колиформные бактерии Е.coli | ГН, утв. Постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 |
| 13.3 * |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2012 Инструкция 1.2.11.17.8-2004, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 21.04.2004 № 43 |
| 13.4 * |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению № 037-0409 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 |
| 14.1 *** | Продукты молочные и сыры, мороженое, молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород. | 10.51/42.000 10.52/42.000 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 14.2 * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 01.41/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 14.3 * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 01.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 14.4 * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 01.41/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п. 8.1 |
| 14.5 * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 01.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.6 * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 01.41/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 14.7 * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 01.41/01.086 | L. monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.10.1-10.5 |

| 15.1 *** | Мясо обработанное и консервированное, мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы, яйца | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 15.3 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 метод выявления колиформных бактерий ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 15.4 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 15.5 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 |
| 15.6 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |
| 15.7 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.10.1-10.5 |
| 15.8 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.49/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 16.1 *** | Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая, рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные | 10.20/42.000 03.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 Инструкция 4.2.10.21-25-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.10.2006 № 128 .ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 Инструкция 4.2.10.21-25-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.10.2006 № 128 |
| 16.2 * |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 16.3 * |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 метод выявления колиформных бактерий |
| 16.4 * |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 16.5 * |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 16.6 * |  | 10.2001.086 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 п.4.2 ГОСТ 29185-2014 |
| 16.7 * | Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая, рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Дрожжи плесени | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 |
| 16.8 * |  | 10.20/07.096 03.00/07.096 | Живые личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.10.2006 № 128 п.26.1 |
| 16.9 * |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп. 10.1.-10.5. |
| 16.10 * |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 17.1 * | Продукция мукомольно – крупная. Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные. Сухари и печенье, мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения. Изделия макаронные, кускус и аналогические изделия мучные. Крахмал и крахмалопродукты | 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2 *** |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 17.3 *** |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 (метод выявления колиформных бактерий ) |
| 17.4 *** |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 17.5 *** |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.6 *** |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 |
| 17.7 *** |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 18.1 *** | Сахар. Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению № 82-0904, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.10.2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению № 82-0904, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 13.10.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 * |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 18.3 * |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 метод выявления колиформных бактерий |
| 18.4 * |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.5 * |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 18.6 * |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.1 *** | Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные, картофель переработанный. Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы, виноград, фрукты тропические и субтропические, фрукты цитрусовые, фрукты семечковые и косточковые, фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников, орехи, соки фруктовые и овощные Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные, картофель переработанный. Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы, виноград, фрукты тропические и субтропические, фрукты цитрусовые, фрукты семечковые и косточковые, фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников, орехи, соки фруктовые и овощные | 10.39/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.32/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 |
| 19.2 * |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 19.3 * |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 п.4.1 |
| 19.4 * |  | 10.39/01.086 10.32/01. 086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 19.5 * |  | 10.39/01.086 10.32/01. 086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 |
| 19.6 * |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.7 * 19.8 * |  | 10.39/01.086 10.32/01. 086 10.32/07. 096 10.39/07. 096 01.13/07. 096 01.21/07. 096 01.22/07. 096 01.23/07. 096 01.24/07. 096 01.25/07. 096 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | ГОСТ 31659-2012 |
|  |  |  |  |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 |
| 19.9 * |  | 10.39/01.086 10.32/01. 086 10.39/01.086 10.32/01. 086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.10.1-10.5 |
| 20.1 *** | Масла и жиры животные и растительные. Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 20.2 * |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 20.3 * |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 метод выявления колиформных бактерий |
| 20.4 * |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 п. 4.1 |
| 20.5 * |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Сульфит- редуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |
| 20.6 * |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.7 * |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.10.1-10.5 |

| 21.1 *** | Консервы пастеризованные, стерилизованные: мясные, рыбные, из нерыбных объектов морского промысла, овощные, молочные, грибные, соки фруктовые и овощные и др., продукты гомогенезированные и диетические | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 10.32/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.32/01.086 | Промышленная стерильность | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| 22.1 *** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 |
| 22.2 * |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 22.3 * |  | 10.85/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 метод выявления колиформных бактерий |
| 22.4 * |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 22.5 * |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 |
| 22.6 * |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ29185-91 п.4.2 ГОСТ 29185-2014 |
| 22.7 * |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 22.8 * |  | 10.85/01.086 | Еscherichia coli |  | ГОСТ 31708-2012 |
| 22.9 * |  | 10.85/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.10.1-10.5 |
| 22.10 * |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 23.1 *** | Чай, кофе. Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2 * |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 23.3 * |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 метод выявления колиформных бактерий |
| 23.4 * |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 |
| 23.5 * |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 | Сульфит- редуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 п.4.2 ГОСТ 29185-2014 |
| 23.6 * |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.1 *** | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, воды минеральные и прочие в бутылках. Сидр и прочие плодовые вина. Вина виноградные. | 11.07/42.000 11.05/42.000 11.03/42.000 11.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 6687.0-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 6687.0-86 |
| 24.2 * |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.03/01.086 11.02/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30712-2001 п.6.1 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 24.3 * |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.03/01.086 11.02/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 метод выявления колиформных бактерий |
| 24.4 * |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.03/01.086 11.02/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.5 * |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.03/01.086 11.02/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 25.1 | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки, продукты гомогенизированные и диетические | 10.89/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 25.2 * |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 25.3 * |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 метод выявления колиформных бактерий |
| 25.4 * |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 |
| 25.5 * |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 п.4.2 ГОСТ 29185-2014 |
| 25.6 * |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.7* | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки, продукты гомогенизированные и диетические | 10.89/01.086 10.86/01.086 | S.aureus | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 25.8 * |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Еscherichia coli |  | ГОСТ 31708-2012 |
| 25.9 * |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п. 10.1.-10.5 |
| 25.10 * |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 26.1 *** | Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические. Продукты фармацевтические. Препараты фармацевтические. | 32.50/42.000 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | Методические указания № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 ТНПА и другая документация | МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 |
| 26.2 * |  | 32.50/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 | КМАФАнМ | Методические указания № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 ТНПА и другая документация | МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984, п. 3.1.1 |
| 26.3 * |  | 32.50/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984, п. 3.1.2 |
| 26.4 * |  | 32.50/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | МУ № 3182-84, утв. Министерства здравоохранения СССР от 29.12.1984 п. 5.1 |
| 26.5 * |  | 32.50/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7, п.20.3 |
| 27.1 *** | Земли, включая почвы. Сточные воды. Донные отложения, осадки сточных вод. | 100.06/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006,утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.05.06 № 67 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.05.06 № 67 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 |

| 27.2 * | Земли, включая почвы. Сточные воды. Донные отложения, осадки сточных вод. | 100.06/01.086 100.05/01.086 100.08/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек Патогенные энтеробактерии | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2004 № 32 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006,утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.05.06 № 67 п.16.1, п. 29.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.3 * |  | 100.06/07.096 100.05/01.086 100.08/01.086 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 |
| 28.1 *** | Воздух рабочей зоны. | 100.10/42.000 | Отбор проб | МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 09.12.1984 ТНПА и другая документация | МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 |
| 28.2* |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГН-1, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гло- и спелеоклиматических камер», утв. Постановлением МЗ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 п. 3.5 Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 п.13 |
| 28.3* |  | 100.10/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |
| 28.4* |  | 100.10/01.086 | S.aureus |  |  |

| 29.1 *** | Смывы | 100.15/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 * |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010г. гл.4 р.2, п4 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 п.13,17 |
| 29.3 * |  | 100.15/01.086 | S.aureus |  | МУ № 3182-84, утв. Министерством здравоохранения СССР от 29.12.1984 |
| 29.4 * |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 |
| 29.5 * |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 р.18 |
| 29.6 *** |  | 100.15/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 29.7 *** |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 |
| 30.1 *** | Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы. | 101.19/42.000 | Отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 128 Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 |
| 30.2 * |  | 101.19/01.086 | Стерильность |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 |
| 31.1 ** | Биологический материал от человека (кровь, спинномозговая жидкость, материал стерильных локусов, желчь, отделяемое верхних и нижних дыхательных путей, моча, отделяемое глаз, ушей, грудное молоко, раневое отделяемое, испражнения и др.) | 101.17/42.000 101.01/42.000 101.02/42.000 101.03/42.000 101.04/42.000 101.05/42.000 101.09/42.000 101.12/42.000 101.13/42.000 101.14/42.000 101.15/42.000 | Взятие материала на дифтерию, коклюш, паракоклюш, менингококковую, стафилококковую инфекции, инфекции, вызываемые энтеробактериями и др. | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010. Инструкция 4.2.11-19-9-200, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 03.05.2004 № 49 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 03.05.2004 № 49 |
| 31.2* |  | 101.17/01.086 | Диагностика дифтерии Соrynebacterium diphtheriaе | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010. Инструкция по применению № 084-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010. Инструкция, утв. Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2006 № 81. Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 08.05.2009. Инструкция по применению № 076-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010. Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2004 № 43. Инструкция по применению № 226-1200, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 13.12.2008. Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 03.05.2004 № 49. ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 31.3 * |  | 101.17/01.086 | Коклюш, паракоклюш Воrdetealla pertussis, parapertussis |  | Инструкция по применению № 084-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 31.4 * |  | 101.17/01.086 | Менингококковая инфекция Ntisseria miningitidis, Staphyloсocсal infection |  | Инструкция, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2006 № 81 |
| 31.5 * |  | 101.17/01.086 | Энтеробактерии, семейство Еnterobacteriaceae |  | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 08.05.2009 Инструкция по применению № 076-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2004 № 43 |
| 31.6 * | Биологический материал от человека (кровь, спинномозговая жидкость, материал стерильных локусов, желчь, отделяемое верхних и нижних дыхательных путей, моча, отделяемое глаз, ушей, грудное молоко, раневое отделяемое, испражнения и др.) | 101.17/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам | Инструкция по применению № 226-1200, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 13.12.2008 Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 03.05.2004 № 49 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 226-1200, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 13.12.2008 |
| 31.7 * |  | 100.17/07.096 | Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 03.05.2004 № 49 |
| 32.1 *** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 100.15/42.000 | Отбор проб | МУ 90-9908, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 30.11.1999 ТНПА и другая документация | МУ 90-9908, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 30.11.1999 МУ 90-9908, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 30.11.1999 |
| 32.2 * |  | 100.15/01.086 | Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов | МУ 90-9908, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 30.11.1999 МУ утв. Министерством здравоохранения СССР 23.02.1991 № 15/6-5 ТНПА и другая документация | МУ утв. Министерством здравоохранения СССР 23.02.1991 № 15/6-5 приложение 5 |
| 33.1 ** | Питательные среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISО 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISО 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 33.2 * |  | 101.15/01.086 | Стерильность, чувствительность, скорость роста, дифференцирующие свойства, стабильность основных свойств микроорганизмов, процент извлекаемости, ингибирующие свойства | ГОСТ ISО 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISО 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 34.1 * | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 |
| 34.2 *** |  | 100.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий -137 | Фактическое значение ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за его пределами

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами  лабораторного отдела

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В. Бережных