|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0633 |
|  | от 10.11.1997 |
|  | на бланке № ___________ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

группы контроля качества сварки отдела испытаний, ремонта и поверки контрольно-измерительных приборов филиала "Минское ремонтно-производственное управление" производственного республиканского унитарного предприятия "МИНСКОБЛГАЗ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щомыслицкий с/с, 61 р-н д. Дворицкая Слобода, 223021, Минский р-н, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; ## - основной металл | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2039-2010 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02 -2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в ред. Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) | ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации Введена в действие приказом ГПО «Белтопгаз» № 224 от 20.10.2017г. | ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 23055-76 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02 - 2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения (утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв.Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Постановления МЧС от 16.11.2007 №100) Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации. Введена в действие приказом ГПО «Белтопгаз» № 224 от 20.10.2017г. | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 1.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): -образцы сварных соединений | СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02 -2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения (утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв.Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Постановления МЧС от 16.11.2007 №100) | ГОСТ 6996-66 |
| 1.4** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл. | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения (утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66) Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации Введена в действие приказом ГПО «Белтопгаз» № 224 от 20.10.2017г. | ГОСТ EN 14127-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Е.В. Бережных