|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5460 от 10 февраля 2023 года на бланке ___________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 февраля 2023 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«Витебская лаборатория вентиляции К»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 210035 , г. Витебск, ул. Терешковой, 26/8-110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ 617-2020 п. 9.1 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ 617-2020 п. 9.4 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ 617-2020 п. 9.3 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 - п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ 617-2020 п. 9.5 |

| 3.2 *** | Устройства защитного отключения |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 - ТНПА и другая - документация | МВИ.ВТ 617-2020 п. 9.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 *** |  |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012 п.5.3.12 - ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 | МВИ.ВТ 617-2020 п. 9.5 |
| 3.4 *** |  |  | 27.90/22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 - ТНПА и другая - документация | МВИ.ВТ 617-2020 п. 9.5 |
| 4.1 *** |  | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.7 |
| 4.2 *** |  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры |  | АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.6 |
| 4.3 *** |  |  | 100.13/23.000 | Нналичие тяги |  | АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.7 |
| 5.1 *** |  | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентилляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.7 |
| 5.2 *** |  |  | 100.13/23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 п. 11.2 |
| 5.3 *** |  |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 п. 11.3 |
| 5.4 *** |  |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.7 |
| 5.5 *** |  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 п. 10.6 |
| 6.1 *** |  | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

| 7.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/41.000 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 *** |  | 25.11/41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 7.3 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8, 5.9 |
| 7.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 7.5 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 8.1 *** | Ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 8.2 *** |  | 25.11/41.000 | Качество сварных швов: -визуальный метод; - размер наплывов и неровностей шва |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 8.3 *** |  | 25.11/41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 8.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |

Примечание:

* -   деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории

** - деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за пределами испытательной лаборатории

***- деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных