|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4507 |
|  | от 25.07.2014 |
|  | на бланке № ____ на 02 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от __ июля 2024 года

| испытательной лаборатории Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "СлавАвтоЛюкс" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, 3-1, 222666, г. Столбцы, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03-2019 СН 4.02.05-2020 ТКП 629-2018 СН 4.03.01-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | - геометрические размеры воздуховода и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и газоходов: - скорость потока; - наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | - геометрические размеры дымового канала | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных