|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1102 от 23.12.1996 на бланке №_________ на 9 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июля 2024 года

электролаборатории высоковольтных испытаний и измерений электрического цеха Филиала «Пинские тепловые сети»

Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Брестэнерго»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Переборная, д.1а, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009 п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 СТП 33243.20.366-16 п.7.2(а) табл.7.1; п.7.2(б) | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.6.3 ТКП 339-2022 п.4.4.4.3 СТП 33243.20.366-16 п.7.3 табл.7.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) СТП 33243.20.366-16 п.8.2 табл.8.1-8.3 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 СТП 33243.20.366-16 п.8.4 табл.8.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2(а) СТП 33243.20.366-16 п.п.9.4.1, 9.4.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15 СТП 33243.20.366-16 п.9.7, табл.9.1-9.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1, табл. Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, табл.4.4.17 СТП 33243.20.366-16 п.10.1, табл.10.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3, табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.10.3.1 табл.9.1 п.10.3.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1 *** | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1(а) табл.4.4.19 СТП 33243.20.366-16 п.11.1.1 табл.11.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 (б) табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.11.1.2 табл.9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 п.4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п.п. 12.1, 13.1 табл.12.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.1 *** | Воздушные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.10.1, п.4.4.9.1а, п.4.4.26 п.4.4.17 СТП 33243.20.366-16 п.13.1.1 табл.12.1 п.п. 13.1.2, 20.1 п.п. 13.1.3, 29.1 табл.29.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.10.2 табл. 4.4.14 п.4.4.26 СТП 33243.20.366-16 п.13.2.1 табл.9.1 п.13.2.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 табл.4.4.14 п.4.4.26 СТП 33243.20.366-16 п.16.2.1 табл. 9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1, п.4.4.9.1а, п.4.4.17.1, п.4.4.26 СТП 33243.20.366-16 п.17.1 табл. 12.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 9.2 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 табл.4.4.14 п.4.4.17 п.4.4.26 СТП 33243.20.366-16 п.17.2.1 табл.9.1 п.17.2.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.16.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 СТП 33243.20.366-16 п.18.1 табл.12.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.18.1 табл.9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 *** | Токоограничивающие сухие реакторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2009 п. Б.19.1 СТП 33243.20.366-16 п. 21.1 ТКП 339-2022 п.4.4.18.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.19.2 табл. Б.8.1 СТП 33243.20.366-16 п. 21.2 табл. 9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 п.п.Б.18.3, Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 СТП 33243.20.366-16 п.20.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 табл.Б.8.1 п.п.Б18.3, Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.20.2, табл.9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 13.1 *** | Конденсаторы | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядного резистора конденсатора | ТКП 181-2009 п.Б.21.2 ТКП 339-2022 п.4.4.20.2 СТП 33243.20.366-16 п.23.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.21.5 ТКП 339-2022 п.4.4.20.3 СТП 33243.20.366-16 п.23.5 | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 табл.4.4.38 СТП 33243.20.366-16 п.24.1 табл.24.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 15.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 СТП 33243.20.366-16 п.25.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 15.2 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 табл. Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.25.3 табл.9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 16.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2 (1) п.Б.26.2.2 табл.Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1), п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.43(1) СТП 33243.20.366-16 п.28.2.1 табл.28.2(1) п.28.2.2 табл.28.3(1) п.28.3.1 табл.28.4(1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 17.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п.29.1 табл.29.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 18.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16 п.32.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 18.2 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 табл.4.4.57 СТП 33243.20.366-16 п.32.2, табл.32.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 19.1 *** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 339-2022 п.4.4.3.3. табл.4.4.2 СТП 33243.20.366-16 п .6.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 19.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.3.4 табл.4.4.3 СТП 33243.20.366-16 п. 6.5 | МВИ.БР 10-2010 |
| 19.3 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.3.2 табл.4.4.1 СТП 33243.20.366-16 п. 6.3 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 20.1 *** | Комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 19.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 20.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | СТП 33243.20.366-16 п. 19.2 табл.9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 21.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. Ток, протекающий через изделие. | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. | МВИ.БР 10-2010 |
| 21.2 * | Обувь специальная диэлектри- ческая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие. | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. | МВИ.БР 10-2010 |
| 22.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. | МВИ.БР 164-2010 |
| 23.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов. | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. | МВИ.БР 164-2010 |
| 23.2 * |  |  | Проверка повышенным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. |  |
| 23.3 * |  |  | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. |  |
| 23.4 * |  |  | Проверка тока через указатель | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. |  |
| 24.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. | МВИ.БР 10-2010 |
| 24.2 * |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части. | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. |  |
| 24.3 * |  |  | Напряжение индикации. | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. |  |
| 25.1 * | Штанги электроизолирующие, измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. | МВИ.БР 10-2010 |
| 26.1 * | Клещи электроизолирующие, электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 164-2010 |
| 27.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. | МВИ.БР 10-2010 |
| 27.2 * |  |  | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактическое значение. |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                                                     по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных