|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1166 |
|  | от 24.12.1997 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

| производственной технологической лаборатории Открытого акционерного общества «Брестхлебопродукт» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Поплавского, д. 54, 224001, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Зерно, поставляемое на пищевые цели (пшеница, рожь, овес, ячмень, тритикале, просо, гречиха | 01.11/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 015/2011 статья 4,5 приложение 2,3; ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7приложение 3 пункт 4 приложение 4 пункт 15 | ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1053-2015 |
| 1.2* |  | 01.11/08.052, 01.11/11.116 | Вредная примесь |  | ГОСТ 30483-97 |
| 1.3* |  | 01.11/11.116 | Загрязненность мертвыми насекомыми -вредителями |  | ГОСТ 34165-2017 |
| 1.4* |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 1.5* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1** | Зерно, поставляемое на кормовые цели (пшеница, рожь, овес, ячмень, тритикале, просо, гречиха) | 01.11/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 015/2011 статья 4,5 приложение 4,5 | ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1056-2016 |
| 2.2* |  | 01.11/08.052, 01.11/11.116 | Вредная примесь |  | ГОСТ 30483-97 |
| 2.3* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 2.4* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1** | Мука, крупа, хлопья | 10.61/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 приложение 3 пункт 4 | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; СТБ 1053-2015 |
| 3.2* |  | 10.61/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 3.3* |  |  |  |  |  |
| 3.4* |  | 10.61/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных