|  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1589 |  |
|  | от 18.05.2009 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2024 года Производственно-технического центра Учреждения «Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Янки Купалы, 113, 224032, г. Брест |  |  |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/11.116 | Внешний вид | ТР ЕАЭС 043/2017 РазделV пункты 15, 16, 17 Приложение пункт 1 СТБ 2459–2016 п.4.2.1 ГОСТ Р 50588–2012 п.4 | СТБ 2459–2016 п.5.2 ГОСТ Р 50588–2012 п.5.2 |
| 1.2* |  | 20.59/ 29.040 2059/ 29.061 | Кратность пены и показатель устойчивости пены низкой и средней кратности |  | СТБ 2459–2016 п.5.3.1 ГОСТ Р 50588–2012 п.5.3.1 |
| 1.3* |  | 20.59/ 36.038 | Время тушения горючей жидкости пеной средней кратности (стендовая методика) |  | СТБ 2459–2016 п.5.5 ГОСТ Р 50588–2012 п.5.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/ 29.119 | Показатель смачивающей способности | ТР ЕАЭС 043/2017 РазделV пункты 15, 16, 17 Приложение пункт 1 СТБ 2459–2016 п.4.2.1 ГОСТ Р 50588–2012 п.4 | СТБ 2459–2016 п.5.9 ГОСТ Р 50588–2012 п.5.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных