|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4928 |  |
|  | от 19.05.2017 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1от 09 августа 2024 года
 к редакции 02 области аккредитации от 24 марта 2023 года

лаборатории производственной цеха обеспечивающих систем

Республиканского унитарного предприятия «Белорусская атомная

электростанция»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231220, Гродненская обл., Островецкий район, Ворнянский с/с, 2/7, административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) |  |  |  |  |  |
| 2.19* | Вода сточная | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50 – 500,00) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ТНПА и другая техническая, конструкторская документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.20* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3 – 6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 за исключением п. 8.4.2 |
| 2.21* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5 – 6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 за исключением п. 7.2.2 |
| 3.19* | Вода поверхностная | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50 – 500,00) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 ТНПА и другая техническая, конструкторская документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.20* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3 – 6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 за исключением п. 8.4.2 |
| 3.21* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5 – 6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 за исключением п. 7.2.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных