|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1821 |
|  | от 04.06.2021 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 09 августа 2024 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 22 декабря 2023 года

лабораторного отдела Государственного учреждения "Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Парковая,1/1;г. Островец Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 34.1* | Вода питьевая централизованных и нецентрали зованных систем питьевого водоснабже ния, дистилиро ванная вода | 100.09/11.116 | Вкус, привкус | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 6709-72 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 34.2* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 34.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность (по каолину) |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 34.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 34.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 34.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 34.7* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 34.8* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 34.9* |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 34.10* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабже ния, дистилированная вода | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 34.11* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |
| 34.12* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 34.13* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 34.14* |  | 100.09/08.032 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 34.15* |  | 100.09/08.032 | Медь (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 34.16* |  | 100.09/08.032 | Свинец (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 34.17* |  | 100.09/08.032 | Кадмий (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 34.18* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 |
| 34.19* |  | 100.09/08.155 | ПАВ анионактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 |
| 34.20* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс (фенолы) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 ПНД |
| 34.21* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.2 |
| 34.22* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 6709-72 СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ ISO 3696-2013 |
| 35.1* | Вода плаватель ных бассейнов | 100.09/08.156 | Цветность | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП, утв. МЗ РБ 16.05.2022 №44 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 35.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 35.3* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 35.4* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 35.5* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |
| 36.1* | Поверхнос тные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНП, утв. МЗ РБ 05.12.2016 №122 ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ 10523-2009 |
| 36.2 |  | 100.03/08.156 | Нитраты (по NO3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 36.3 |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 36.4 |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 36.5* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 |
| 36.6* |  | 100.03/08.155 | ПАВ анионактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 |
| 36.7* |  | 100.03/08.155 | Фенольный индекс (фенолы) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 ПНД |
| 37.1* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 |
| 37.2* |  | 100.05/08.155 | ПАВ анионактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 |
| 37.3* |  | 100.05/08.155 | Фенольный индекс (фенолы) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 ПНД |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных