|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.2123 |
| от 29.08.2003 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от31 августа 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории по контролю производства  Открытого акционерного общества "Гродненская табачная фабрика "Неман" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Орджоникидзе, 18, 230771, г. Гродно, Гродненская область** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Сигареты | 12.00/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 035/2014 Раздел V, п. 32 | ГОСТ 31632-2016 (ISO 8243:2013) п. 4.2 |
| 1.2  \* | 12.00/08.157 | Содержание никотина | ТР ТС 035/2014 Раздел V, п. 12 | ГОСТ 30570-2015 (ISO 10315:2013) |
| 1.3  \* | 12.00/08.052 | Содержание смолы | ГОСТ 30571-2003 (ИСО 4387:2000) |
| 1.4  \* | 12.00/08.050 | Содержание монооксида углерода | ТР ТС 035/2014 Раздел V, п. 13 | ГОСТ 31630-2012 (ISO 8454:2007) |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных