|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0063 от 08.09.2024 на бланке № 0010949 на 2-х листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 сентября 2024 года

электролаборатории Открытого акционерного общества «Пинское ремонтно-строительное управление»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Черняховского, 83, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Б.30.1 |  |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 |  |
| 4.1 *** | Комплексные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Б.16.1.1-2 |  |
| 5.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Б.18.1, Б.18.3 Б.24.1 |  |
| 6.1 *** | Грузоподъемные краны | 28.22/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 п.6.7.1.10 |  |
| 7.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5223-2015 |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.БР 03-2015 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5223-2015 |
| 9.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (механическим) побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных