|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0567 от 01.11.1999 на бланке № _________ на 21 листе редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» января 2024 года

испытательного центра отдела метрологии и испытания продукции

Научно-производственного республиканского унитарного предприятия

«БЕЛГАЗТЕХНИКА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/ 11.116 | Классификация | ГОСТ 5761-2005 п.4 | ГОСТ 5761-2005 п.4 |
| 1.2* |  | 28.14/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 5761-2005 п.5 | ГОСТ 5761-2005 п.5 |
| 1.3* |  | 28.14/ 11.116 | Материал деталей и сварных швов | ГОСТ 5761-2005 п.6.3 | ГОСТ 5761-2005 п.9.6 |
| 1.4* |  | 28.14/ 26.080 | Требования к стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 5761-2005 п.6.4 | ГОСТ 5761-2005 п.9.2 ГОСТ 15150 р.2,3,4,5 |
| 1.5* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность затвора. Протечка в затворе | ГОСТ 5761-2005 п.6.5,6.6 | ГОСТ 5761-2005 п.9.7, 9.8, 9.9 |
| 1.6* |  | 28.14/ 29.121 | Требования к пропускным характеристикам регулирующих клапанов | ГОСТ 5761-2005 п.6.7 | ГОСТ 5761-2005 п. 9.12 |
| 1.7* |  | 28.14/ 11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 5761-2005 п.6.9 | ГОСТ 5761-2005 п.9.5, 9.10 |
| 1.8* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Требования надежности | ГОСТ 5761-2005 п.6.10 | ГОСТ 5761-2005 п.6.10 |
| 1.9* |  | 28.14/ 11.116 | Требования к изготовлению | ГОСТ 5761-2005 п.6.11.3 -6.11.7 | ГОСТ 5761-2005 п.6.11.3-6.11.7, 9.5 |
| 1.10* |  | 28.14/ 11.116 | Требования к сырью, материалам, покупным изделиям | ГОСТ 5761-2005 п.6.12 | ГОСТ 5761-2005 п.6.12 |
| 1.11* |  | 28.14/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ 5761-2005 п.6.13 | ГОСТ 5761-2005 п.6.13 |
| 1.12* |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 5761-2005 п.6.14 | ГОСТ 5761-2005 п.6.14 |
| 1.13* |  | 28.14/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 5761-2005 п.6.15 | ГОСТ 5761-2005 п.6.15 |
| 1.14* |  | 28.14/ 11.116 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 5761-2005 п.7 | ГОСТ 5761-2005 п.7 |
| 2.1* | Задвижки на условное давление Ру1.6 МПа (16 кгс/см2) | 28.14/ 29.061 | Проверка требований к конструкции. | ГОСТ 5762-2002 п.п.5.1.1, 5.1.4.1, 5.1.4.5, 5.1.5.8, 5.1.5.9, 5.1.5.11 | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.4.2, 8.5. |
| 2.2* |  | 28.14/ 29.040 | Проверка массы | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.4.12 ГОСТ 9698-86 таб1. | ГОСТ5762-2002 п.8.9 |
| 2.3* |  | 28.14/ 29.040 28.14/ 29.061 | Проверка размеров, массы | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.5.1-5.1.5.6, 5.1.5.8-5.1.5.14, 5.1.5.16 ГОСТ 9698-86 п.1 табл1-3; ГОСТ 3706-83 п.2,3 | ГОСТ5762-2002 п.п.5.1.5.1-5.1.5.6, 5.1.5.8-5.1.5.14,5.1.5.16, 8.5, 8.9 |
| 2.4* |  | 28.14/ 29.143 | Проверка качества Термообработки | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.5.14, 5.1.4.3 | ГОСТ 9013-59 п.4 |
| 2.5* |  | 28.14/ 26.095 | Проверка качества антикоррозионного лакокрасочного покрытия | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.4.4 | ГОСТ 9.302-83 п.5.8 |
| 2.6* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 | Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.4.6 | ГОСТ 5762-2002 п.8.6 |
| 2.7* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности затвора и верхнего уплотнения | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.4.10 ГОСТ 12.2.063 п.п.1.4, 1.5 | ГОСТ 5762-2002 п.8.8; ГОСТ 9544-93 |
| 2.8* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности сальниковых уплотнений и прокладочных соединений | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.4.7, 5.1.4.9 | ГОСТ 5762-2002 п.8.7 |
| 2.9* |  | 28.14/ 11.116 | Проверка требований безопасности | ГОСТ 5762-2002 п.6, 5.1.5.16 ГОСТ Р 53672-2009 п.10,11,12 | ГОСТ 5762-2002 п.8.5,8.6-8.8 ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.3. |
| 2.10* |  | 28.14/ 11.116 | Проверка комплектности, маркировки, упаковки | ГОСТ 5762-2002 п.п.5.3, 5.4,5.5 (ГОСТ4666-75 п.1) | ГОСТ 5762-2002 п.8.5 |
| 2.11* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Проверка надежности в эксплуатации | ГОСТ 5762-2002 п.5.1.6 | ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Прилож. 7,8 |
| 3.1* | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/ 11.116 | Общие технические требования | ГОСТ 31294-2005 п.6.1 | ГОСТ 31294-2005 п.6.1, 9.6 |
| 3.2* |  | 28.14/ 26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 31294-2005 п.6.13 | ГОСТ 31294-2005 п.9.2 ГОСТ 15150 р.2,3 |
| 3.3* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Требования надежности | ГОСТ 31294-2005 п.6.7 | ГОСТ 31294-2005 п.6.7, ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8 |
| 3.4* |  | 28.14/ 11.116 | Требования к сырью, материалам, покупным изделиям | ГОСТ 31294-2005 п.6.9.1 | ГОСТ 31294-2005 п.6.9.1 |
| 3.5* |  | 28.14/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 31294-2005 п.6.10, 6.11,6.12 | ГОСТ 31294-2005 п.9.6 |
| 3.6* |  | 28.14/ 29.121 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 31294-2005 п.7 | ГОСТ 31294-2005 п.7,9.6 |
| 3.7* |  | 28.14/ 29.040 | Проверка массы | ГОСТ 31294-2005 п.6.6.12 | ГОСТ 31294-2005 п.9.14 |
| 3.8* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 | Проверка прочности и плотности сварных швов и материала деталей, работающих под давлением | ГОСТ 31294-2005 п.6.8.1 | ГОСТ 31294-2005 п.9.7 |
| 3.9* |  | 28.14/ 29.121 | Испытания на прочность клапана в сборе | ГОСТ 31294-2005 п.6.8.1 | ГОСТ 31294-2005 п.9.8 |
| 3.10* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 31294-2005 п. 6.6.11 | ГОСТ 31294-2005 п.9.9, 9.10 |
| 3.11* |  | 28.14/ 39.000 | Испытания на работоспособность | ГОСТ 31294-2005 п. 8.5.4.4 | ГОСТ 31294-2005 п.9.12, 9.13 |
| 4.1* | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/ 11.116 | Маркировка, конструкция | ГОСТ 12893-2005 п. 5.1, 5.4, 6..1, 6.9 | ГОСТ 12893-2005 п. 5.1, 5.4,9.5 |
| 4.2* |  | 28.14/ 29.040 | Масса | ГОСТ 12893-2005 п. 6.9.12 | ГОСТ 12893-2005 п. 9.13 |
| 4.3* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 12893-2005 п. 6.3 | ГОСТ 12893-2005 п. 9.6 |
| 4.4* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность неподвижных и подвижных соединений по отношению к внешней среде | ГОСТ 12893-2005 п. 6.9.8. | ГОСТ 12893-2005 п. 9.7-9.9 |
| 4.5* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 28.14/ 26.141 | Работоспособность | ГОСТ 12893-2005 п. 6.9.11 | ГОСТ 12893-2005 п. 9.10 |
| 4.6* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 12893-2005 п. 6.6 | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |
| 4.7* |  | 28.14/ 39.000 | Нечувствительность | ГОСТ 12893-2005 п. 6.7 | ГОСТ 12893-2005 п. 9.12 |
| 4.8* |  | 28.14/ 11.116 | Комплектность, маркировка и упаковка, сырье | ГОСТ 12893-2005 п.5.1,5.4,6.12, 6.13, 6.14,6.15 | ГОСТ 12893-2005 п.5.1,5.4, 6.12,6.13, 6.14,6.15. |
| 5.1* | Затворы дисковые на Ру=1.6 МПа | 28.14/ 11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 13547-2015 п. 5.2 | ГОСТ 13547- 2015 п.8.2-8.4 |
| 5.2* |  | 28.14/ 29.040 | Проверка массы | ГОСТ 13547-2015 п. 5.1.2 табл. 2 пер.12 | ГОСТ 13547-2015 п.8.3 |
| 5.3* |  | 28.14/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 13547-2015 п. 5.1.2 | ГОСТ 13547-2015 п.8.3 |
| 5.4* |  | 28.14/ 29.143 | Проверка качества термообработки | ГОСТ 13547-2015 п. 5.6.2 | ГОСТ 9013-59 п.4. |
| 5.5* |  | 28.14/ 26.095 | Проверка качества антикоррозионного покрытия | ГОСТ 13547-2015 п. 5.6.5 | ГОСТ 9.302-88 п.5.8 |
| 5.6* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 | Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов | ГОСТ 13547-2015 п. 5.1.6 | ГОСТ 33257-2015 п.8.5 |
| 5.7* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 13547-2015 п. 5.1.2 табл.2 пер.14 | ГОСТ 33257-2015 п.8.7 |
| 5.8* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 28.14/ 26.141 | Показатели безопасности | ГОСТ 13547-2015 п. 5.3.2 | ГОСТ 33257-2015 п.8.1.3.4 |
| 5.9* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности мест соединений и уплотнений | ГОСТ 13547-2015 п. 5.1.7, 5.2.8 | ГОСТ 33257-2015 п.8.6 |
| 5.10* |  | 28.14/ 11.116 | Проверка маркировки и упаковки, комплектности | ГОСТ 13547-2015 п. 5.7, 5.8, 5.9 | ГОСТ 33257-2015 п.8.2 |
| 5.11* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Проверка надёжности | ГОСТ 13547-2015 п. 5.3.1 | ГОСТ 33257-2015 п.8.1.3.4 |
| 6.1* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/ 11.116 28.14/ 29.040 28.14/ 29.061 | Классификация, основные параметры и размеры, масса | ГОСТ 21345-2005 п.4 ТНПА на конкретный вид | ГОСТ 21345-2005 п.4, 8.6, 8.13 |
| 6.2* |  | 28.14/ 11.116 | Характеристики | ГОСТ 21345-2005 п.5.1.1, ГОСТ 15150-69 п.2,3,4,5 | ГОСТ 21345-2005 п.8.6 |
| 6.3* |  | 28.14/ 26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 21345-2005 п.5.1.3 | ГОСТ 15150 р.2,3,4,5 |
| 6.4* |  | 28.14/ 11.116 | Требования технологичности | ГОСТ 21345-2005 п.5.1.4.1,5.1.4.2, 5.1.4.15-5.1.4.23 | ГОСТ 21345-2005 п.8.6- 8.11 |
| 6.5* |  | 28.14/ 11.116 28.14/ 29.061 | Конструктивные требования | ГОСТ 21345-2005 п.5.1.5 | ГОСТ 21345-2005 п.5.1.5, 8.6, 8.12 |
| 6.6* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Требования надежности | ГОСТ 21345-2005 п.5.1.6 | ГОСТ 21345-2005 п.5.1.6 ГОСТ 27.410-87 п.3.6 Прил.7,8 |
| 6.7* |  | 28.14/ 11.116 | Требования к материалам, покупным изделиям | ГОСТ 21345-2005 п.5.2.1 | ГОСТ 21345-2005 п.5.2.1 |
| 6.8* |  | 28.14/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ 21345-2005 п.5.3 | ГОСТ 21345-2005 п.5.3 |
| 6.9* |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 21345-2005 п.5.4 | ГОСТ 21345-2005 п.5.4 |
| 6.10* |  | 28.14/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 21345-2005 п.5.5 | ГОСТ 21345-2005 п.5.5 |
| 6.11* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 28.14/ 26.141 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 21345-2005 п.6 | ГОСТ 21345-2005 п.6 |
| 7.1* | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1.6 МПа Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1.6 МПа | 28.14/ 11.116 | Проверка требований к конструкции. Комплектность. Маркировка упаковка | ГОСТ 21804-94 п.п.2.1; 3.8; 3.9; 3.10; 3.13,3.14, 3.15 ГОСТ 14192 п.3 | ГОСТ 21804-94 п.5.3.9 |
| 7.2* |  | 28.14/ 29.040 28.14/ 29.061 | Проверка размеров и массы | ГОСТ 21804-94 п.2.2 Табл.1 п.2Рис. 1. 2 | ГОСТ 21804-94 п.5.3.10 |
| 7.3* |  | 28.14/ 99.007 | Проверка массового расхода газа | ГОСТ 21804-94 п.1.1.табл. 1 п.1 | ГОСТ 21804-94 п.5.3.1. |
| 7.4* |  | 28.14/ 29.121 | Проверка прочности материалов | ГОСТ 21804-94 п.3.4. | ГОСТ 21804-94 п.5.3.4. |
| 7.5* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности | ГОСТ 21804-94 п.п.3.4; 3.7 | ГОСТ 21804-94 п.5.3.5. |
| 7.6* |  | 28.14/ 29.121 | Проверка прочности | ГОСТ 21804-94 п.3.5; 3.6. | ГОСТ 21804-94 п.5.3.6; 5.3.5 |
| 7.7* |  | 28.14/ 29.143 | Проверка стойкости деталей к парам газов | ГОСТ 21804-94 п.3.3, ТНПА на конкретный тип | ГОСТ 21804-94 п.5.3.3 ГОСТ 9.030-78 п.2 |
| 7.8* |  | 28.14/ 26.080 | Проверка устойчивости к климатическим воздействиям | ГОСТ 21804-94 п.3.2 ТНПА на конкретный тип | ГОСТ 21804-94 п.5.3.2, 5.3.5 ГОСТ 30630.2.1-99 п.201-205 |
| 7.9* |  | 28.14/ 26.095 | Проверка устойчивости к условиям транспортирования | ГОСТ 21804-94 п.3.12, ТНПА на конкретный тип | ГОСТ21804 п.5.3.8, 5.3.5 ГОСТ30630.1.2-99 п.102,103,201-205 |
| 7.10* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 21804-94 п.3.11.1, ТНПА на конкретный тип | ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8 |
| 8.1* | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1.6 МПа Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1.6 МПа | 28.14/ 11.116 | Проверка требований к конструкции упаковка | ГОСТ 21805-94 п.3.1; 3.3; 3.6; 3.7; 3.13; 3.15; 3.16; 3.18; 3.19 (ГОСТ14192-78 п.4); 3.20; 2.1 (табл.1 п.1) | ГОСТ 21805-94 п.5.3.13; 5.3.14 |
| 8.2* |  | 28.14/ 29.040 28.14/ 29.061 | Проверка размеров и массы | ГОСТ 21805-94 п.п.3.20.3; 2.1.(табл.1 п.4) | ГОСТ 21805-94 п.5.3.13 |
| 8.3* |  | 28.14/ 99.007 | Проверка объемного расходы газа | ГОСТ 21805-94 п.2.1. табл.1. п.2 | ГОСТ 21805-94 п.5.3.1. |
| 8.4* |  | 28.14/ 29.004 | Проверка давления на выходе из регулятора и фиксации рукоятки | ГОСТ 21805-94 п.2.1. табл.1.; п.3 | ГОСТ 21805-94 п. п.5.3.2; 5.3.11 |
| 8.5* |  | 28.14/ 26.080 | Проверка стойкости к воздействию климатических факторов | ГОСТ 21805-94 п.3.2, ТНПА на конкретный тип | ГОСТ 21805-94 п.5.3.3, ГОСТ 30630.2.1-99 п.201-205 |
| 8.6* |  | 28.14/ 29.143 | Проверка стойкости деталей | ГОСТ 21805-94 п.3.4, ТНПА на конкретный тип | ГОСТ 21805-94 п.5.3.4 |
| 8.7* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности мембраны | ГОСТ 21805-94 п.3.5 | ГОСТ 21805-94 п.5.3.5 |
| 8.8* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности соединения регулятора с запорным устройством | ГОСТ 21805-94 п.3.8 | ГОСТ 21805-94 п.5.3.6 |
| 8.9* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности рабочей камеры | ГОСТ 21805-94 п.3.9 | ГОСТ 21805-94 п.5.3.7 |
| 8.10* |  | 28.14/ 99.004 | Проверка давления в рабочей камере | ГОСТ 21805-94 п.3.10 | ГОСТ 21805-94 п.5.3.8 |
| 8.11* |  | 28.14/ 26.095 | Проверка устойчивости к механическим воздействиям | ГОСТ 21805-94 п. п.3.11; 3.17, ТНПА на конкретный тип | ГОСТ 21805-94 п. п.5.3.9, 5.3.12 ГОСТ 30630.1.2-99 п.102,103 ГОСТ 30630.1.3-99 п.104-106 |
| 8.12* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 21805-94 п.3.12, ТНПА на конкретный тип | ГОСТ27.410-87 п.3.6 Прил. 7,8 |
| 9.1* | Фильтры газовые типа ФГ | 28.14/ 11.116 | Проверка требований к конструкции, комплектности, маркировке | ТУ РБ 00555028. 023-95 п. п.1.2.1; 1.2;. 1.2.3; 1.3; 1.4 | ГОСТ 21805-94 п.5.3.13 |
| 9.2* |  | 28.14/ 29.040 | Проверка массы | ТУ РБ 00555028.023-95 Табл. 1.1. | ГОСТ 27540 п.5.2.8 |
| 9.3* |  | 28.14/ 29.061 | Проверка габаритных размеров | ТУ РБ 00555028.023-95 табл. 1.1. | ГОСТ 21805-94 п.5.3.13 |
| 9.4* |  | 28.14/ 99.020 | Проверка качества антикоррозионного лакокрасочного покрытия | ГОСТ 9.104-79 п.2, ТУ РБ 00555028.023-95 п.1.2.4 | ГОСТ 9.302-83 п.4 |
| 9.5* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 28.14/ 26.141 | Проверка прочности и герметичности | ТУ РБ 00555028.023-95 п.п.1.2.2.4; 1.2.2.5 | ГОСТ 21804-94 п.5.3.1 ГОСТ 21805-94 п.5.3.6-5.3.8 |
| 9.6* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Проверка надежности | ТУ РБ 00555028.023-95 п.1.2.5 | ГОСТ 27 410-87, п.3.6 Прил. 7,8 |
| 10.1* | Регулятор давления газа РДБК1М Регулятор давления газа РДБК1М | 28.14/ 11.116 | Проверка требований к конструкции | ТУ РБ 00555028.022-96 п. п.1.2.1 - 1.2.6; 1.3.1; 4.1.5; 2.4 | ГОСТ 15150-69 р.3 |
| 10.2* |  | 28.14/ 29.040 | Масса | ТУ РБ 00555028022-96 Табл1.2. | ГОСТ 27540 п.5.2.8 |
| 10.3* |  | 28.14/ 29.061 | Проверка размеров | ГОСТ 11881-76 п.1.4, ТУ РБ 00555028.022-96 Табл. 1.2 | ГОСТ 21805 п.5.3.13 |
| 10.4* |  | 28.14/ 29.121 | Проверка прочности | ГОСТ 11881-76 п.2.2, ТУ РБ 00555028.022-96 п.1.2.2 | ГОСТ 11881-76 п.4.1 |
| 10.5* |  | 28.14/ 99.004 | Проверка диапазона настройки выходного давления | ТУ РБ 00555028.022-96 Табл. 1.2; п.1.2.8 | ГОСТ 11881-76 п.4.4 |
| 10.6* |  | 28.14/ 99.007 | Проверка пропускной способности и неравномерности регулирования | ГОСТ 11881-76п.2.5-2.7 ТУ РБ 00555028.022 -96 Табл. 1.2, 1.1.2, табл.1 п.9, 10 | ГОСТ 11881-76 п.п.4.5- 4.7 |
| 10.7* |  | 28.14/ 26.141 | Проверка герметичности | ГОСТ 11881-76 п.п.2.2, 2.4 ТУ РБ 00555028022-96 п.п.1.2.8; 2.2. | ГОСТ 11881-76 п.п.4.2., 4.3, ГОСТ9544-93 п.2 |
| 10.8* |  | 28.14/ 99.004 | Проверка выходного давления при нулевом расходе | СНБ 4.03.01 п.13.34, ТУ РБ 00555028.022-96 п.1.2.8 | ГОСТ 11881-76 п.4.5-4.7 |
| 10.9* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Проверка надежности | ТУ РБ 00555028.022 -96 п.1.2.10 | ГОСТ 27.410-87, п.3.6 Прил. 7, 8 |
| 11.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 22.000 | Измерение величины потребляемого тока | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 |
| 11.2* |  | 27.51/ 22.000 | Сопротивление изоля-ции, электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1, ГОСТ 12997-84 п.2.16 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 ГОСТ 12997-84 п.5.11 |
| 11.3* |  | 27.51/ 11.116 | Конструкция заземления | ГОСТ 27570.0-87 п.п.27.1-27.4 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.27.1- 27.4 |
| 11.4* |  | 27.51/ 22.000 | Сопротивление между зажимом заземления и нетоковедущими частями | ГОСТ 27570.0-87 п.27.5 | ГОСТ 27570.0-87 п.27.5 |
| 12.1* | Оболочки оборудования | 71.20/ 26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 п.5.1 таблица 1 | ГОСТ 14254-2015 п.12.2 |
| 12.2* |  | 71.20/ 26.141 | Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характе-ристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 п.5.2 таблица 2 | ГОСТ 14254-2015 п.13.2, 13.4, 13.5 |
| 12.3* |  | 71.20/ 26.141 | Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 п.6 таблица 3 (кроме характеристических цифр 5,6) | ГОСТ 14254-2015 п.14.2.1-14.2.9 |
| 12.4* |  | 71.20/ 26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой | ГОСТ 14254-2015 п.7 таблица 4 | ГОСТ 14254-2015 п.15.2 |
| 12.5* |  | 71.20/ 26.141 | Вспомогательные буквы | ГОСТ 14254-2015 п.8 | ГОСТ 14254-2015 п.8 |
| 13.1* | Счетчики газа ультразвуковые общепромышленного назначения Счетчики газа ультразвуковые общепромышленного назначения Счетчики газа ультразвуковые общепромышленного назначения | 26.51/ 11.116 | Проверка соответствия внешнего вида | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.1, 1.1.2.14 | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 |
| 13.2* |  | 26.51/ 11.116 | Проверка функционирования индикатора | ТУ BY 100270876.137-2007 п. 1.1.2.15 | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 |
| 13.3* |  | 26.51/ 11.116 | Проверка емкости счетного устройства и определения цены наименьшего разряда индикации счетчика | ТУ BY 100270876.137-2007 п. 1.1.2.12, 1.1.2.13 | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 |
| 13.4* |  | 26.51/ 11.116 | Проверка видимости информации | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.2.16 | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 |
| 13.5* |  | 26.51/ 26.080 | Испытания на прочность к воздействию температуры и повышенной влажности окружающей среды | ГОСТ 12997-84 п.2.3 ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.4.1 | ГОСТ 12997-84 п.5.3, 5.4 |
| 13.6* |  | 26.51/ 26.095 | Испытания на прочность к воздействию синусоидальных вибраций (от 10 до 50 Гц) | ГОСТ 12997-84 п.2.6 ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.4.3 | ГОСТ 12997-84 п.5.6 |
| 13.7* |  | 26.51/ 99.013 | Проверка работоспособности счетчика в диапазоне напряжения питания | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.3.4 -1.1.3.5 | ГОСТ 27540-87 п. 5.10 |
| 13.8* |  | 26.51/ 99.013 | Проверка ресурса элемента питания контролера | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.3.6 | ГОСТ 27540-87 п. 5.10 |
| 13.9* |  | 26.51/ 11.116 | Проверка ресурса элемента питания адаптера передачи данных | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.3.11 | ГОСТ 27540-87 п. 5.10 |
| 13.10* |  | 26.51/ 26.095 | Испытания на стойкость к воздействию уларов и синусоидальных вибраций в упаковке | ГОСТ 12997-84 п.2.6 ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.4.8-1.1.4.9 (за исключением испытаний в диапазоне от 5 до 10 Гц) | ГОСТ 12997-84 п.5.6 |
| 13.11* |  | 26.51/ 26.080 | Испытания счетчиков в упаковке на воздействие окружающей среды | ГОСТ 12997-84 п.2.3 ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.4.6, 1.1.4.7 | ГОСТ 12997-84 п.5.3, 5.4 |
| 13.12* |  | 26.51/ 99.004 | Проверка прочности к перегрузкам по давления к 1,5 превышении мак. рабочего давления измеряемой среды | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.2.8 | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |
| 13.13* |  | 26.51/ 26.141 | Проверка герметичности счетчика при мак. рабочем давлении измеряемой среды | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.2.8 | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |
| 13.14* |  | 26.51/ 26.141 | Проверка степени защиты от проникновения воды | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.4.4 | ГОСТ 14254-2015 п. 14.2.1-14.2.9 |
| 13.15* |  | 26.51/ 26.141 | Проверка степени за-щиты оболочки корпуса от доступа к опасным частям | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.4.4 | ГОСТ 14254-2015 п. 13.2, 13.4-13.5 |
| 13.16* |  | 26.51/ 99.004 | Определение потери давления | ТУBY100270876.137-2007 п.1.2.7 | ГОСТ 33257-2015 п. 8.4 |
| 13.17* |  | 26.51/ 11.116 | Проверка конструкции на защиту при обратном протекании газа | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.3.3 | ГОСТ 33257-2015 п. 8.4 |
| 13.18* |  | 26.51/ 36.100 | Наработка на отказ | ТУBY 100270876.137-2007 п.1.1.5.1 | ГОСТ 27 410-87, п.3.6 Прил. 7,8 |
| 13.19* |  | 26.51/ 36.140 | Проверка среднего срока службы | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.5.3 | ГОСТ 27 410-87, п.3.6 Прил. 7,8 |
| 13.20* |  | 26.51/ 36.057 | Проверка времени восстановления | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.5.2 | ГОСТ 27 410-87, п.3.6 Прил. 7,8 |
| 13.21* |  | 26.51/ 11.116 | Проверка комплектности, маркировки и упаковки | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.3.- 1.5 | ГОСТ 4666-2015 п. 4.1 |
| 13.22* |  | 26.51/ 99.002 | Проверка массы | ТУ BY 100270876.137-2007 п.1.1.3.15 | ГОСТ 27540-87 п. 5.2.8 |
| 13.23* |  | 26.51/ 99.001 | Проверка габаритных и присоединительных размеров | ТУBY100270876.137-2007 п.1.1.3.1, 1.1.3.13, 1.1.3.14 | ГОСТ 27540-87 п. 5.2 |
| 13.24* |  | 26.51/ 11.116 | Соответствие классу защиты от поражения электрическим током | ТУBY100270876.137-2007 п.2.2.1 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2 |
| 13.25* |  | 26.51/ 11.116 | Наличие зажима защитного заземления | ТУBY100270876.137-2007 п.2.2.2.1 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3 |
| 13.26* |  | 26.51/ 22.000 | Электрическое сопротивление заземления | ТУBY100270876.137-2007 п.2.2.2.2 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |
| 14.1* | Материалы лакокрасочные | 71.20/ 26.095 | Адгезии методом решетчатых надрезов | ГОСТ 15140-78 п.2.2.2.3 | ГОСТ 15140-78 п. 2.1а -2.5 |
| 16.1* | Машины | 28.29/ 26.030 | Методы определения шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 4 | ГОСТ 23941-2002 п. 4 |
| 16.2* |  | 28.29/ 26.030 | Режимы работы машины при определении шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 5 | ГОСТ 23941-2002 п. 5 |
| 16.3* |  | 28.29/ 26.030 | Установка машины при определении шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 6 | ГОСТ 23941-2002 п. 6 |
| 17.1* | Технологическое оборудование, источники шума | 28.29/ 99.012 | Измерение уровня звуковой мощности | ГОСТ 31277-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31277-2002 |
| 17.2* |  |  |  |  |  |
| 17.3* |  |  |  |  |  |
| 18.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 11.116 | Общие требования | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.4 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.4 |
| 18.2* |  | 27.51/ 11.116 | Общие условия проведения испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.5 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 5 |
| 18.3* |  | 27.51/ 11.116 | Классификация | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6, п.3.3.9 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6 |
| 18.4* |  | 27.51/ 11.116 | Маркировка и инструкции | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7 |
| 18.5* |  | 27.51/ 11.116 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8 |
| 18.6* |  | 27.51/ 99.013 | Потребляемая мощность и ток | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10 |
| 18.7* |  | 27.51/ 35.065 | Нагрев | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.11 |
| 18.8* |  | 27.51/ 22.000 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13.1 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13 |
| 18.9* |  | 27.51/ 26.080 | Влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.15 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.15 |
| 18.11* |  | 27.51/ 11.116 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.17 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.17 |
| 18.12* |  | 27.51/ 25.098 | Ненормальный режим работы | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.1-19.11, 19.11.1-19.11.3, 19.12-19.14 |
| 18.13* |  | 27.51/ 26.095 | Устойчивость и механические опасности | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20 |
| 18.14* |  | 27.51/ 11.116 | Конструкция | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.1-22.2, 22.4-22.15, 22.17-22.31, 22.33-22.45, 22.47,22.49-22.52 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.1-22.2, 22.4-22.15, 22.17-22.31, 22.33-22.45, 22.47,22.49-22.52 |
| 18.15* |  | 27.51/ 22.000 27.51/ 11.116 | Внутренняя проводка | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 23.1-23.5 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 23.1- 23.10 |
| 18.17* |  | 27.51/ 11.116 | Компоненты | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 24.1, 24.1.1, 24.1.5, 24.1.9, 24.2-24.7 | СТБIEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 24.1, 24.1.1, 24.1.5, 24.1.9, 24.2-24.7 |
| 18.18* |  | 27.51/ 11.116 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 25.1- 25.13, 25.15 – 25.25 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 25.1- 25.13, 25.15 – 25.25 |
| 18.19* |  | 27.51/ 11.116 | Зажимы для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26 | СТБ IEC60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26 |
| 18.20* |  | 27.51/ 22.000 | Заземление | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 27 | СТБ IEC60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 27 |
| 18.21* |  | 27.51/ 29.061 | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29 |
| 18.22* |  | 27.51/ 26.080 | Стойкость к коррозии | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 31 13.09.2024 дата принятия решения | СТБ IEC60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 31 |
| 19.1* | Электротехнические изделия | 27.90/ 25.039 | Определение вероятности возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 Приложение 5 | ГОСТ 12.1.004-91 Приложение 5 |
| 20.5* | Электротехническое оборудование | 27.51/ 25.048 | Аномальный нагрев. Испытание методом вдавливания шарика | СТБ IEC 60695-10-2-2008 п. 4-6,10 | СТБ IEC 60695-10-2-2008 п.3-7 |
| 21.1* | Машины | 28.29/ 11.116 | Маркировка | СТБ МЭК 61310-2-2005 р.4-7 | СТБ МЭК 61310-2-2005 р.4-7 |
| 22.1* | Электрооборудование машин и механизмов Электрооборудование машин и механизмов Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/ 11.116 | Подключение питающих проводников, выключающих устройства (разъединители) | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.5, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.5 кроме п. 5.3.2, 5.3.3, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 кроме п. 5.3.2, 5.3.3 |
| 22.2* |  | 27.90/ 11.116 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.6 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.6 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.6 кроме п. 6.1, 6.2.1,6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.6 кроме п. 6.1, 6.2.1,6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3 |
| 22.3* |  | 27.90/ 11.116 | Защита оборудования | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.7, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.7 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.7 кроме п. 7.2.3, 7.2.7, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.7 кроме п. 7.2.3, 7.2.7 |
| 22.4* |  | 27.90/ 11.116 | Эквипотенциальные соединения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.8, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.8 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.8 кроме п. 8.2.4, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.8 кроме п. 8.2.4 |
| 22.5* |  | 27.90/ 11.116 | Функции и цепи управления | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.9, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.9 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.9 кроме п. 9.2.3.4.3,9.2.4.4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.9 кроме п. 9.2.5.4.3, 9.2.7.4-9.2.7.5 |
| 22.6* |  | 27.90/ 11.116 | Пульт управления и устройства (приборы) управления установленные на машине 13.09.2024 дата принятия решения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.10 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.10 кроме п. 10.1.1, 10.2.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10 кроме п. 10.1.1, 10.3.2 |
| 22.7* |  | 27.90/ 11.116 | Аппаратура управления. Размещение, монтаж и кожухи | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.11, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.11, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.12 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.11, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007п.11, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.12 |
| 22.8* |  | 27.90/ 11.116 | Кабели и проводники | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.12, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007п.12, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.13 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.12, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.12 , ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.13 |
| 22.9* |  | 27.90/ 11.116 | Монтаж электропроводников | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.13, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.13, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.14 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.13, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.13 , ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.14 |
| 22.10* |  | 27.90/ 11.116 | Электродвигатели и сопутствующее оборудование | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.14, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.14, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.15 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.14 кроме п. 14.3, 14.5, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007п.14 кроме п. 14.3, 14.5, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.15 кроме п.15.3,15.5 |
| 22.11* |  | 27.90/ 11.116 | Штепсельные разъемы и освещение | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.15,ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.15, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.16 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.15, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.15 , ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.16 |
| 22.12* |  | 27.90/ 11.116 | Маркировочные знаки, сигналы оповещения и условные обозначения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.16, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.16, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.17 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.16 кроме 16.3, 16.5, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.16 кроме 16.3, 16.5, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.17 кроме 17.3, 17 5 |
| 22.13* |  | 27.90/ 11.116 | Техническая документация | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.17, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.17, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.18 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.17, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.17кроме п. 17.3, 17.5, 17.6, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.18 кроме п.18.3,18.5,18.6 |
| 22.14* |  | 27.90/ 11.116 | Проверка условий по защите автоматический отключением от питающей сети | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.18.2, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.2, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.2, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.2, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 |
| 22.15* |  | 27.90/ 22.000 | Испытание сопротивления изоляции | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.18.3, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 |
| 22.16* |  | 27.90/ 22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.18.4, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.4, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 |
| 22.17* |  | 27.90/ 22.000 | Защита от остаточных напряжений | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.18.5, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.5, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.5 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.5, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.5, ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.5 |
| 23.1* | Изделия электротехнические | 27.90/ 11.116 | Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2 |
| 23.2* |  | 27.90/ 11.116 | Требования безопасности к электрическому изделию и его частям | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3 |
| 23.3* |  | 27.90/ 11.116 | Общие требования | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1 |
| 23.4* |  | 27.90/ 11.116 | Требования к изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2 |
| 23.5* |  | 27.90/ 11.116 | Требования к защитному заземлению | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 |
| 23.6 |  | 27.90/ 11.116 | Требования к органам управления | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4 |
| 23.7* |  | 27.90/ 11.116 | Требования к блокировке | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5 |
| 23.8* |  | 27.90/ 26.141 | Требования к оболочкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6 |
| 23.9* |  | 27.90/ 11.116 | Требования к зажимам и вводным устройствам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.7 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.7 |
| 23.10* |  | 27.90/ 11.116 | Требования к предупредительной сигнализации, надписи и табличкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.8 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.8 |
| 23.11* |  | 27.90/ 11.116 | Требования к маркировке и различительной окраске | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9 |
| 24.1* | Машины, приборы и другие технические изделия Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/ 26.080 | Климатические исполнения и категории изделий | ГОСТ 15150-69 п.2 | ГОСТ 15150-69 п.2 |
| 24.2* |  | 28.29/ 26.080 | Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации и испытаниях | ГОСТ 15150-69 п.3 | ГОСТ 15150-69 п.3 |
| 24.3* |  | 28.29/ 26.080 | Требования к изделиям в части видов воздействующих климатических факторов внешней среды | ГОСТ 15150-69 п.4 | ГОСТ 15150-69 п.4 кроме п.4.7,4.9 |
| 24.4* |  | 28.29/ 26.080 | Требования к изделиям в части номинальных значений климатических факторов внешней среды при эксплуатации | ГОСТ 15150-69 п.5 | ГОСТ 15150-69 п.5 |
| 24.5* |  | 28.29/ 26.080 | Эффективные значения климатических факторов | ГОСТ 15150-69 п.6 | ГОСТ 15150-69 п.6 |
| 24.6* |  | 28.29/ 26.080 | Условия эксплуатации ме-таллов, сплавов, металических и неметаллических неорганических покрытий | ГОСТ 15150-69 п.7 | ГОСТ 15150-69 п.7 |
| 24.7* |  | 28.29/ 26.080 | Использование изделий в исполнении для умеренного климата в районах с тропическим или холодным климатом | ГОСТ 15150-69 п.8 | ГОСТ 15150-69 п.8 |
| 24.8* |  | 28.29/ 26.080 | Условия хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды | ГОСТ 15150-69 п.10 | ГОСТ 15150-69 п.10 |
| 25.1* | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/ 11.116 | Условное давление | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.1 ТУBY191122706.001-2009 п. 1.1.1 | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.1 |
| 25.2* |  | 28.14/ 11.116 | Материалы | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.2 ТУBY191122706.001-2009 П. 1.3 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.3, 3.4 |
| 25.3* |  | 28.14/ 29.061 | Толщина стенки | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.3 ТУ BY 191122706.001-2009 П. 1.1.3, 1.1.4 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.3, 3.4 |
| 25.4* |  | 28.14/ 11.116 | Соединение газового шланга, оплетки и соединительной части | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.4 ТУ BY 191122706.001 п. 1.1.2,1.1.5.1-1.1.5.3 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.3, 3.4 |
| 25.5* |  | 28.14/ 26.141 | Оболочка | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.5 ТУ BY 191122706.001-2009 п. 1.2.3 | ГОСТ Р 52209-2004 п..3.3, 3.4 |
| 25.6* |  | 28.14/ 11.116 | Разновидности присоединительных частей | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.6 ТУ BY 191122706.001 п. 1.1.5.1-1.1.5.3,1.1.6.1 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.3, 3.4 |
| 25.7* |  | 28.14/ 29.061 | Условный проход | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.7 ТУ BY 191122706.001-2009 п.1.1.1 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.3, 3.4 |
| 25.8* |  | 28.14/ 26.095 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.8 ТУ BY 191122706.001-2009 П. 1.1.6.2 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.5 |
| 25.9* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.9 ТУ BY 191122706.001-2009 п. 1.1.5.4, 1.1.6.3, 1.1.6.4 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.6 |
| 25.10* |  | 28.14/ 29.121 | Сопротивление разрыву газового шланга без оплетки | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.10 ТУ BY 191122706.001-2009 П. 1.1.5.6, 1.1.6.5 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.7 |
| 25.11* |  | 28.14/ 29.121 | Прочность на удар | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.11 ТУ BY 191122706.001-2009 п.1.1.5.7, 1.1.6.6 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.8 |
| 25.12* |  | 28.14/ 26.095 | Прочность на изгиб | ГОСТ Р 52209-2004 п.2.12 ТУ BY 191122706.001-2009 п.1.1.5.5, 1.1.6.7 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3.9 |
| 25.13* |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка, руководство по монтажу и эксплуатации | ГОСТ Р 52209-2004 п.4 ТУ BY 191122706.001-2009 п. 1.4-1.5 | ГОСТ Р 52209-2004 п.4 |
| 26.1* | Арматура промышленная трубопроводная | 28.14/ 11.116 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.063-2015 п.5,6 (кроме п.6.8), 8 | ГОСТ 12.2.063-2015 п.5, 6, 8 |
| 27.1* | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.51/ 26.046 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ МЭК 730-1-95/ГОСТ Р МЭК 730-1-94, ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.8 | ГОСТ МЭК 730-1-95/ГОСТ Р МЭК 730-1-94, ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.8 |
| 27.2* |  | 27.51/ 22.000 | Обеспечение защитного заземления | ГОСТ МЭК 730-1-95/ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ,ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.9 | ГОСТ МЭК 730-1-95/ГОСТ Р МЭК 730-1-94, ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.9 |
| 27.3* |  | 27.51/ 11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ МЭК 730-1-95/ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.11.1, 11.2, 11.9 (кроме Приложения Н) | ГОСТ МЭК 730-1-95/ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.11.1, 11.2, 11.9 (кроме Приложен. Н) |
| 27.4* |  | 27.51/ 22.000 | Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ МЭК 730-1-95/ГОСТ Р МЭК 730-1-94, ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.13 | ГОСТ МЭК 730-1-95/ГОСТ Р МЭК 730-1-94, ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.13 |
| 28.1* | Покрытия металлические и неметаллические неорганические | 71.20/ 11.116 | Внешний вид покрытия 13.09.2024 дата принятия решения | ГОСТ 9.302-88 п.2 | ГОСТ 9.302-88 п.2 |
| 29.1* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 29.121 | Проверка на прочность узлов, работающих под давлением | ГОСТ 11881-76 п. 2.2 | ГОСТ 11881-76 п. 4.1 |
| 29.2* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 11881-76 п. 2.2 | ГОСТ 11881-76 п. 4.2 |
| 29.3* |  | 28.14/ 99.007 | Проверка условной пропускной способности | ГОСТ 11881-76 п. 2.3 | ГОСТ 11881-76 п. 4.3 |
| 29.4* |  | 28.14/ 29.121 | Проверка диапазона настройки | ГОСТ 11881-76 п. 1.2,1.3 | ГОСТ 11881-76 п. 4.4 |
| 29.5* |  | 28.14/ 29.121 | Проверка зоны пропорциональности | ГОСТ 11881-76 п. 2.5 | ГОСТ 11881-76 п. 4.5 |
| 29.6* |  | 28.14/ 29.121 | Проверка зоны нечувствительности | ГОСТ 11881-76 п. 2.6 | ГОСТ 11881-76 п. 4.6 |
| 29.7* |  | 28.14/ 29.121 | Проверка постоянной времени | ГОСТ 11881-76 п. 2.7 | ГОСТ 11881-76 п. 4.7 |
| 29.8* |  | 28.14/ 26.080 | Испытание на устойчивость к температуре и влажности | ГОСТ 11881-76 п. 2.8 | ГОСТ 11881-76 п. 4.8 |
| 29.9* |  | 28.14/ 26.095 | Испытание на устойчивость к вибрационным воздействиям (в диапазоне частот 10-55 Гц) | ГОСТ 11881-76 п. 2.9 | ГОСТ 11881-76 п. 4.9 |
| 29.10* |  | 28.14/ 26.095 | Испытание на воздействие транспортной тряски | ГОСТ 11881-76 п. 2.13 | ГОСТ 11881-76 п. 4.10 |
| 29.11* |  | 28.14/ 36.038 36.057 36.083 36.100 36.109 36.140 | Испытание на надежность | ГОСТ 11881-76 п. 2.10, 2.11 | ГОСТ 11881-76 п. 4.11 ГОСТ 27.410-87 п.3.6 Прил.7,8 |
| 30.1* | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/ 11.116 | Конструкция | ГОСТ 28343-89 п.8 | ГОСТ Р 53673-2009 п.8.5, 8.6 |
| 30.2* |  | 28.14/ 11.116 | Управление | ГОСТ 28343-89 п.9 | ГОСТ Р 53673-2009 п.8.5 |
| 30.3* |  | 28.14/ 11.116 | Материалы | ГОСТ 28343-89 п.10 | ГОСТ Р 53673-2009 п.8.6 |
| 30.4* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность в затворе | ГОСТ 28343-89 п.11 | ГОСТ 12893-2005 п.9.11 |
| 30.5* |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 28343-89 п.12 | ГОСТ 12893-2005 п.9.5 |
| 31.1* | Затворы дисковые Затворы дисковые | 28.14/ 11.116 28.14/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.1.2- 5.1.5 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6 |
| 31.2* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 | Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.1.6,5.1.7 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.8 |
| 31.3* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.4.8,5.6.6 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.9, 8.5 |
| 31.4* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность в затворе | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.1.7 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.7 |
| 31.5* |  | 28.14/ 29.061 | Резьбы (в диапазоне М40х 1,5 -6g, М33х2-6g, М33х2-6Н,М27х1-6g) | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.4.4 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5, 8.6.2 |
| 31.6* |  | 28.14/ 29.061 | Параллельность и перпендикулярность уплотнительных поверхностей | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.4.6 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.2 |
| 31.7* |  | 28.14/ 99.003 | Крутящий момент или усилие на рукоятке ручного привода | ГОСТ Р53673-2009 п. 5.4.9 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6 |
| 31.8* |  | 28.14/ 11.116 | Указатель положения диска | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.4.12 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 |
| 31.9* |  | 28.14/ 11.116 | Сырье, материалы, покупные изделия | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.7 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 |
| 31.10* |  | 28.14/ 11.116 | Комплектность | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.8 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 |
| 31.11* |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.9 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 |
| 31.12* |  | 28.14/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.10 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 |
| 31.13* |  | 28.14/ 29.040 | Масса | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.1.11 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.4 |
| 31.14* |  | 28.14/ 11.116 | Функционирование | ГОСТ Р 53673-2009 п. 5.1 | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.11 |
| 32.1* | Арматура трубопроводная Арматура трубопроводная Арматура трубопроводная | 28.14/ 26.141 | Нормы и классы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры (DN≤200) | ГОСТ Р 54808-2011 п. 5.1 | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |
| 32.2* |  | 28.14/ 26.141 | Нормы и классы герметичности затворов регулирующей арматуры (DN≤200) | ГОСТ Р 54808-2011 п. 5.2 | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |
| 32.3* |  | 28.14/ 26.141 | Нормы герметичности затворов запорной и предохранительной арматуры по воде (DN≤200) | ГОСТ Р 54808-2011 Приложение Б | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |
| 32.4* |  | 28.14/ 26.141 | Нормы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры по воздуху при Рисп. = 0,6 МПа (DN≤200) | ГОСТ Р 54808-2011 Приложение В | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |
| 32.5* |  | 28.14/ 26.141 | Нормы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры по воздуху при Рисп. = РN(РР) (DN≤200) | ГОСТ Р 54808-2011 Приложение Г | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |
| 32.6* |  | 28.14/ 26.141 | Нормы герметичности затворов регулирующей арматуры (DN≤200) | ГОСТ Р 54808-2011 Приложение Д | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |
| 32.7* |  | 28.14/ 11.116 | Содержание и статус знаков маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.1 | ГОСТ 4666-2015 п. 4.1 |
| 32.8* |  | 28.14/ 11.116 | Место маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.2 | ГОСТ 4666-2015 п. 4.2 |
| 32.9* |  | 28.14/ 11.116 | Способы выполнения маркировки и размеры знаков маркировки | ГОСТ 4666-2015 п.4.3 | ГОСТ 4666-2015 п.4.3 |
| 32.10* |  | 28.14/ 11.116 | Конструктивные элементы маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п.4.3.6 | ГОСТ 4666-2015 п.4.3.6 |
| 32.11* |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка приводных устройств | ГОСТ 4666-2015 п.5 | ГОСТ 4666-2015 п.5 |
| 32.12* |  | 28.14/ 11.116 | Требования к отличительной окраске | ГОСТ 4666-2015 п.4.3.9 | ГОСТ 4666-2015 п.4.3.9 |
| 32.13 * |  | 28.14/ 11.116 | Визуальный контроль | ГОСТ 33257-2015 п.8.2 | ГОСТ 33257-2015 п.8.2 |
| 32.14* |  | 28.14/ 29.061 | Измерительный контроль | ГОСТ 33257-2015 п.8.3 | ГОСТ 33257-2015 п.8.3 |
| 32.15* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 | Гидравлические и (или) пневматические испытания | ГОСТ 33257-2015 п.8.4 | ГОСТ 33257-2015 п.8.4 |
| 32.16* |  | 28.14/ 29.119 28.14/ 29.121 | Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ 33257-2015 п.8.5 | ГОСТ 33257-2015 п.8.5 |
| 32.17* |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ 33257-2015 п.8.6 | ГОСТ 33257-2015 п.8.6 |
| 32.18* |  | 28.14/ 26.141 | Испытания на герметичность затвора | ГОСТ 33257-2015 п.8.7 | ГОСТ 33257-2015 п.8.7 |
| 32.19* |  | 28.14/ 11.116 | Проверка функционирования | ГОСТ 33257-2015 п.8.8 | ГОСТ 33257-2015 п.8.8 |
| 32.20* |  | 28.14/ 11.116 | Нормы и классы герметичности | ГОСТ 9544-2015 5.1-5.3 | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |
| 32.21* |  | 28.14/ 26.141 | Время выдержки при контроле герметичности | ГОСТ 9544-2015 п. 4.3 | ГОСТ 9544-2015 п.4.3 ГОСТ 33257-2015 п.8.7.1.1 |
| 32.22* |  | 28.14/ 26.141 | Допустимые утечки для затворов запорной арматуры | ГОСТ 9544-2015 п. 5.1 | ГОСТ 33257-2015 п.8.7 |
| 32.23* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 9544-2015 п. 7.1 | ГОСТ 12893-2005п. 9.11 |
| 33.1* |  | 28.14/ 11.116 | Типы фланцев и исполнение уплотнительных поверхностей | ГОСТ 33259-2015 п.4 | ГОСТ 33259-2015 п.4 |
| 33.2* |  | 28.14/ 29.061 | Размеры уплотнительных поверхностей | ГОСТ 33259-2015 п.5 | ГОСТ 33259-2015 п.5 |
| 33.3* |  | 28.14/ 29.061 | Размеры стальных и чугунных фланцев | ГОСТ 33259-2015 п.6 | ГОСТ 33259-2015 п.6 |
| 33.4* |  | 28.14/ 11.116 | Технические требования | ГОСТ 33259-2015 п.7 | ГОСТ 33259-2015 п.7 |
| 33.5* |  | 28.14/ 29.121 | Испытания и контроль качества. Испытание фланцев давлением на прочность | ГОСТ 33259-2015 п.8.2,8.3 | ГОСТ 33259-2015 п.8.2,8.3 |
| 33.6* |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 33259-2015 п.9 | ГОСТ 33259-2015 п.9 |
| 34.1* | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/ 26.080 | Требования к стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3 | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3 |
| 35.1* | Сосуды и аппараты стальные сварные Сосуды и аппараты стальные сварные | 25.29/ 11.116 | Наличие в ТД информации, касающейся конструкции сосуда | ГОСТ Р 52630-2012 п.4.1.2, 4.1.3 ГОСТ 34347-2017 п.3.1.2-3.1.4 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.7.1.6 |
| 35.2* |  | 25.29/ 11.116 | Наличие захватных и противоопрокидывающих приспособлений | ГОСТ Р 52630-2012 п.4.1.5, 4.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.3.1.4-3.1.5 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.7.1.6 |
| 35.3* |  | 25.29/ 11.116 | Наличие сертифи-катов на применяе-мые материалы | ГОСТ Р 52630-2012 п.5.1.2 ГОСТ 34347-2017 п.4.1.2 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.7.1.6 |
| 35.4* |  | 25.29/ 11.116 | Соответствие при-меняяемых свароч-ных и наплавочных материалов требованиям НД | ГОСТ Р 52630-2012 п.5.7 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.1.6 |
| 35.5* |  | 25.29/ 11.116 | Качество поверхностей | ГОСТ Р 52630-2012 п.6.1.4-6.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.5.1.4-5.1.6 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.1.2 ГОСТ 34347-2017 п.7.1.2 |
| 35.6* |  | 25.29/ 11.116 | Наличие и содержание клейм на сварных швах | ГОСТ Р 52630-2012 п.6.8.6 ГОСТ 34347-2017 п.5.8.6 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.1.3 ГОСТ 34347-2017 п.7.1.3 |
| 35.7* |  | 25.29/ 26.141 | Испытания на прочность и герметичность | ГОСТ Р 52630-2012 п.7.2 пер.2 ГОСТ 34347-2017 п.6.2 пер.2 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.11 ГОСТ 34347-2017 п.7.11 |
| 35.8* |  | 25.29/ 26.141 | Контроль на герметичность | ГОСТ Р 52630-2012 п.7.2 пер.2 ГОСТ 34347-2017 п.6.2 пер.2 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.12 ГОСТ 34347-2017 п.7.12 |
| 35.9* |  | 25.29/ 11.116 | Объем комплекта поставки | ГОСТ Р 52630-2012 п.9.1 ГОСТ 34347-2017 п.8.1 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.7.1.6 |
| 35.10* |  | 25.29/ 11.116 | Наличие и содержание документации | ГОСТ Р 52630-2012 п.9.2 ГОСТ 34347-2017 п.8.2 | ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.8.2 |
| 35.11* |  | 25.29/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ Р 52630-2012 п.10.1 ГОСТ 34347-2017 п.9.1 | ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.9.1 |
| 35.12* |  | 25.29/ 11.116 | Консервация и окраска | ГОСТ Р 52630-2012 п.10.2 ГОСТ 34347-2017 п.9.2 | ГОСТ Р 52630-2012 п.8.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.9.2 |
| 35.13* |  | 25.29/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ Р 52630-2012 п.10.3 ГОСТ 34347-2017 п.9.3 | ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 ГОСТ 34347-2017 п.9.3 |
| 36.1* | Конвейеры | 28.99/ 11.116 | Требование к конструкции | ГОСТ 12.2.022-80 п.2 | ГОСТ 12.2.022-80 п.5 |
| 36.2* |  | 28.99/ 11.116 28.99/ 29.061 | Требования к средствам защиты | ГОСТ 12.2.022-80 п.3 | ГОСТ 12.2.022-80 п.5 |
| 36.3* |  | 28.99/ 11.116 28.99/ 29.061 | Требования к размещению конвейеров | ГОСТ 12.2.022-80 п.4 | ГОСТ 12.2.022-80 п.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных