|  | Приложение №1 часть 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0415 |  |
|  | от 29.09.2003 |  |
|  | на бланке №_________ |  |
|  | на 10 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 октября 2024 года отдела испытаний и измерений Республиканского унитарного предприятия «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 1 | 26.51/99.004 | Манометры технические, цифровые, барометры | от 0 до 0,25 МПа от 0,25 до 6 МПа от 6 до 60 МПа от -100 до 0 кПа | ±0,02 % ±0,05 % ±(0,04 % ИВ + 0,01% ВПИ) |
| 1.2* | 1 | 26.51/99.004 |  | от 80 до 120 кПа | ±0,05 кПа |
| 2.1* | 1 | 26.51/99.004 | Манометры (датчики) и преобразователи давления с унифицированным выходным сигналом, цифровым сигналом | от 0 до 0,25 МПа от 0,25 до 6 МПа от 6 до 60 МПа от -100 до 0 кПа | ±0,02 % ±0,05 % ±(0,04 % ИВ + 0,01 % ВПИ) |
| 2.2* | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 100 мА от 0 до 500 мВ от 0 до 25 мA от 0 до 500 мВ | ±(0,02 % показания+1,5 мкА) ±(0,02 % показания +5 мкВ) ±(0,02 % показания +1 мкА) ±(0,02 % показания +4 мкВ) |
| 2.3* | 1 | 26.51/99.023 |  | HART-протокол |  |
| 3.1* | 1 | 26.51/99.004 | Сфигмоманометры мембранные и цифровые | от 0 до 300 мм рт.ст. | ±(0,04 % ИВ + 0,01 % ВПИ) |
| 4.1* | 1 | 26.51/99.007 | Счетчики газа | от 0,016 до 10 м3/ч от 0,16 до 40 м3/ч от 0,25 до 250 м3/ч | ±0,5 % ±0,5 % ±0,33 % |
| 5.1* | 1 | 26.51/99.007 | Расходомеры с диаметром условного прохода до 150 мм | от 0,02 до 200 м3/ч | ±0,06 % |
| 6.1* | 1 | 26.51/99.007 | Ротаметры с местными показаниями | от 0,02 до 200 м3/ч | ±0,06 % |
| 7.1* | 1 | 26.51/99.013 | Преобразователи уровня буйковые | от 4 до 20 mA | ±(0,02 % показания +1,5 мкА) |
| 7.2* | 1 | 26.51/99.023 |  | HART-протокол |  |
| 8.1* | 1 | 26.51/99.013 | Измерительные каналы контроллеров программируемых | от 0 до 500 мВ | ±(0,02 % показания +5 мкВ) |
| 8.2* | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 10 В | ±(0,02 % показания +0,25 мВ) |
| 8.3* | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 20 мА | ±(0,02 % показания +1,5 мкА) |
| 8.4* | 1 | 26.51/99.010 |  | от минус 200 С до 0 С от 0 С до 850 С от 0 С до 600 С от 600 С до 1100 С от минус 200 С до 0 С от 0 С до 850 С | ± 0,1 С ±(0,025 % показания +0,1 С) ±(0,05 % показания +0,1 С) ±(0,07 % показания +0,15 С) ± 0,13 С ±(0,064 % показания +0,13 С) |
| 8.5* | 1 | 26.51/99.010 |  | от минус 200 С до 0 С от 0 С до 1000 С от 1000С до 1372С | ±(0,1 % показания +0,1 С) ±(0,02 % показания +0,1 С) ±(0,03 % показания) |
| 9.1* | 1 | 26.51/99.010 | Термометры | от 193,15 K до 273,15 K от 0 С до 231,928 С от 231,928 С до 419,527 С от 420 С до 1100 С | ±0,01 K ±0,01 С ±0,03 С ±1 С |
| 10.1* | 1 | 26.51/99.010 | Преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом | от 193,15 K до 273,15 K от 0 С до 231,928 С от 231,928 С до 419,527 С от 420 С до 1100 С | ±0,01 K ±0,01 С ±0,03 С ±1 С |
| 10.2* | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | ±(0,02 % показания +1,5 мкА) |
| 10.3* | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 4000 Ом | ±0,02 % |
| 10.4* | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 500 мВ | ±(0,02 % показания +5 мкВ) |
| 11.1* | 1 | 26.51/99.010 | Измерители влажности | от 5 % до 95 % | ±1,0 % |
| 12.1** | 1 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии непосредственного включения | от 120 до 400 В | ±1 % |
| 12.2** | 1 | 26.51/99.013 |  | от 5 до 100 А | ±2 % |
| 12.3** | 1 | 26.51/99.013 |  | от 50 до 60 Гц | ±2 % |
| 12.4** | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 1,15 U номин. | ±1 % |
| 12.5** | 1 | 26.51/99.013 |  | до 100 А | ±1 % |
| 13.1** | 1 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии трансформаторного включения | от 57,7 до 230 В | ±1 % |
| 13.2** | 1 | 26.51/99.013 |  | от 1 до 100 А | ±2 % |
| 13.3** | 1 | 26.51/99.013 |  | от 50 до 60 Гц | ±2 % |
| 13.4** | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 1,15 U номин. | ±1 % |
| 13.5** | 1 | 26.51/99.013 |  | до 100 А | ±1 % |
| 14.1** | 1 | 26.51/99.013 | Электромеханические и статические счетчики активной и реактивной энергии классов точности 0,5; 1; 2 и 2,5 | от 1,5 до 3 Вт | ±5 % |
| 14.2** | 1 | 26.51/99.013 |  | до 10 В·А | ±5 % |
| 14.3** | 1 | 26.51/99.013 |  | до 100 А | ±1 % |
| 14.4** | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0 до 4 кВ от 10-6 до 1020 В при f от 0,1 до 100 кГц от 0 до 100 А при f от 40 до 2х103 Гц от 0 до 360 от 0 до 360 от 10-3 до 1 Гн при f от 103 до 106 Гц 230 В ±10 % 0 А 1% Iном от минус 60 С; до 40 С | ±2,5 % ±0,05 % ±0,05 % ±0,5 % ±0,5 % ±0,5 % не более одного оборота диска не менее одного импульса, или одного оборота диска счетчика за расчетное время Т ±1 с в сутки |
| 15.1** | 1 |  | Измерительные трансформаторы тока | от 15 до 3000 А | ±0,2 S |
| 16.1** | 1 |  | Измерительные трансформаторы напряжения | от 0 до 110 кВ | ±0,5 % |
| 17.1* | 1 | 26.51/99.008 26.51/99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические Счетчики соматических клеток | от 10 до 1500 тыс. | ±15 % до 1000 сом. клеток /мл ±10 % св.1000 сом. клеток /мл ОСКО = 10 % |
| 18.1* | 1 | 26.51/99.008 | Плотномеры | от 0,6 до 1,4 г/см3 свыше 1,4 до 2,0 г/см3 | ±0,0001 г/см3 ±0,0005 г/см3 |
| 19.1* | 1 | 26.51/99.009 | Приборы для определения окиси углерода (СО), двуокиси углерода (СO2), метана (СН4), окиси азота (NO), аммиака (NН3) в воздухе производственных помещений и определение окиси углерода, предельных углеводородов и метана в атмосфере городов | от 0 % до 10,0 % | ± 0,1 % |
| 20.1* | 1 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы взрывоопасных концентраций газов и паров | от 5 % до 50 % НКПР | ± 5 % |
| 21.1* | 1 | 26.51/99.009 | Приборы для определения содержания кислорода (O2), водорода (Н2), окиси углерода (СО), двуокиси углерода (СO2), метана (СН4), гелия (Не), аргона (Аг), двуокиси серы (SO2), аммиака (NН3), хлора (Сl2) в различных газовых средах | от 0 % до100 % | ± 0,1 % |
| 22.1* | 1 | 26.51/99.009 | Хроматографы | от 0 до 4∙10-12 г/с | предел доп. значения ОСКО: -по площади пиков 2 %; -по времени удерживания 0,1 % |
| 22.2* | 1 | 26.51/99.009 |  | от 0 до 5∙10-9 г/мл | предел доп. значения ОСКО: - по площади пиков 2 %; -по времени удерживания 0,1 % |
| 22.3* | 1 | 26.51/99.009 |  | от 0 до 2∙10-14 г/с | предел доп. значения ОСКО: -по площади пиков 3 %; -по времени удерживания 0,1 % |
| 23.1* | 1 | 26.51/99.009 | Влагомеры зерна резистивные | от 0 % до 30,0 % | ± 1,0 % |
| 24.1* | 1 | 26.51/99.009 | Влагомеры твердых материалов и веществ | от 0 % до 100,0 % | ±0,02 % |
| 25.1* | 1 | 26.51/99.002 | Анализаторы содержания азота | от 1 до 200 мг | ±1,5 % |
| 26.1* | 1 | 26.51/99.009 | Анализаторы на углерод, серу | от 0,001 % до 9,999 % углерода от 0,002 % до 5,000 % серы | ±0,002 %; ± 0,003 % |
| 27.1* | 1 | 26.51/99.009 | Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | от 0,2 до 3,0 ‰ | 15 % |
| 28.1* | 1 | 26.51/99.011 | Рефрактометры | (1,200-1,700) n20д | ±1∙10-4 n20д |
| 29.1* | 1 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры и спектрометры | от 0 % до 100 % | ±0,5 % |
| 29.2* | 1 | 26.51/99.011 |  | от 0 до 2,5 Б | ±0,015 Б |
| 30.1* | 1 | 26.51/99.011 | Анализаторы иммуноферментные | от 340 до 620 нм, от 0 до 2,500 Б | ±0,02 Б |
| 31.1* | 1 | 26.51/99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей | от 0 % до 100 % | ±1 % |
| 32.1* | 1 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 1,0 % до 100,0 % | ±0,5 % |
| 33.1* | 1 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока: - жира; -белка; - сухой обезжиренный молочный остаток; - плотность | от 0 % до 10 % | ±0,1 % |
| 33.2* | 1 | 26.51/99.009 |  | от 0 % до 6 % | ±0,15 % |
| 33.3* | 1 | 26.51/99.009 |  | от 6 % до 12 % | ±0,2 % |
| 33.4* | 1 | 26.51/99.009 |  | от 1000 до 1040 кг/м3 | ±0,5 кг/м3 |
| 34.1* | 1 | 26.51/99.009 | Анализаторы пищевых продуктов: - жира; -белка; -влаги | от 0 % до 60 % | ±1 % |
| 34.2* | 1 | 26.51/99.009 |  | от 0 % до 26 % | ±1 % |
| 34.3* | 1 | 26.51/99.009 |  | от 2 % до 50 % | ±0,4 % |
| 35.1* | 1 | 26.51/99.013 | Электрокардиограф мониторы медицинские реанимационные и анестезиологические, комплексы мониторирования и обработки ЭКГ, системы мониторирования пациента | от 0,05 до 5,0 мВ | ±2,0 % |
| 35.2* | 1 | 26.51/99.015 |  | от 30 до 360 мин-1 | ±1,0 % |
| 35.3* | 1 | 26.51/99.015 |  | от 30 до 240 мин-1 | ±2 мин-1 |
| 35.4* | 1 | 26.51/99.015 |  | от 0 до 150 мин-1 | ±5,0 % |
| 35.5* | 1 | 26.51/99.004 |  | от 2,7 до 53,3 кПа (от 20 до 400 мм рт.ст.) | ±0,13 кПа (±1,0 мм рт.ст.) |
| 35.6* | 1 | 26.51/99.004 |  | от 2,7 до 53,3 кПа (от 20 до 400 мм рт.ст.) | ±(0,005Р+ 0,065 кПа) ±(0,005Р+ 0,5 мм рт.ст.) |
| 35.7* | 1 | 26.51/99.010 |  | от 30 С до 42 С | ±0,4 С |
| 35.8* | 1 | 26.51/99.009 |  | от 30 % до 100 % | ±1,0 % |
| 36.1* | 1 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия высокого класса точности | от 10-6 до 20 кг | от ±6х10-9 до ±10-4 кг |
| 36.2* | 1 | 26.51/29.061 |  | от 10-4 до 30 м | от ±5 ·10-4 до ±[0.30+0.15(L-1)] х10-4 м, L- измеряемая длина |
| 36.3* | 1 | 26.51/29.040 |  | до 2 ·105 кг | до 500е вкл.: 0,5е; св. 500е до 2000е вкл: 1,0е; св. 2000е до 10000е вкл: 1,5е |
| 37.1* | 1 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия среднего и обычного класса точности | от 10 -3 до 2 · 105 кг | от ±3 ·10-8 до 10-1 кг |
| 37.2* | 1 | 26.51/29.061 |  | от 10-4 до 30 м | от ±5х 10-4 до ±[0.30+0.15(L-1)] х10-4 м, L- измеряемая длина |
| 37.3* | 1 | 26.51/29.040 |  | до 2 ·105 кг | до 500е вкл: 0,5е; св. 500е до 2000е вкл: 1,0е; св. 2000е до 10000е вкл: 1,5е |
| 38.1* | 1 | 26.51/99.001 | Автотранспортные средства для заправки и транспортировки нефтепродуктов | от 1 до 50 м3 | от ±0,02 % до ±0,1 % |
| 38.2* | 1 | 26.51/29.061 |  | от 10-4 до 30 м | от ±5 · 10-4до ±[0.30+0.15(L-1)] х10-4 м, L - измеряемая длина |
| 38.3* | 1 | 26.51/29.040 |  | до 2 ·105 кг | до 500е вкл.: 0,5е; св. 500е до 2000е вкл: 1,0е; св. 2000е до 10000е вкл: 1,5е |
| 39.1* | 1 | 26.51/99.013 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные | от 10-6 В до 1000 В | от 1,5 · 10-4 Uк + 0,5 мкВ до 2,5 · 10-5 Uк + 200 мкВ |
| 40.1* | 1 | 26.51/99.013 | Блок телеизмерения ТИ | от 0,050 до 0,600 В | 1,0 % |
| 40.2* | 1 | 26.51/99.013 |  | от 0,050 до 0,420 В | 1,5 % в диапазоне частот от 20 до 200 Гц (включительно) 2,5 % в диапазоне от 200 Гц до 800 Гц |
| 40.3* | 1 | 26.51/99.013 |  | не более 5 Вт | 1,0 % |
| 41.1* | - | 26.51/29.061 | Средства измерения, указанные в п/п 1-40 | от 10-4 до 30 м | от ±5 · 10-4 до ±[0.30+0.15(L-1)]х10-4 м, L- измеряемая длина длина |
| 41.2* | - | 26.51/29.040 |  | от 10 -3 до 2 ·105 кг | от ±3 ·10-8 до 10-1 кг |
| 41.3* | - | 26.51/26.080 |  | Диапазон температур: от минус 70 до 1200 С Диапазон влажности: от 0 до 100 % | ±2 С ±3 % |
| 41.4* | - | 26.51/26.095 | Средства измерения, указанные в п/п 1-40 | Рабочий диапазон частот: от 5 до 2500 Гц Максимальное ускорение: до 590 м/с2 Виброперемещение: до 50,8 мм Допустимая масса нагрузки: 350 кг | ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % |
| 41.5* | - | 26.51/26.095 |  | Рабочий диапазон частот: от 5 до 2500 Гц Максимальное ускорение: до 590 м/с2 Виброперемещение: до 50,8 мм Допустимая масса нагрузки: 350 кг | ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % |
| 41.6* | - | 26.51/26.095 |  | Амплитуда удара: до 500 g Длительность удара: от 1 до 20 м/с Допустимая масса нагрузки: 400 кг Энергия удара (0,50+0,04) Дж | ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % |
| 41.7* | - | 26.51/26.095 |  | Среднеквадратическое ускорение: от 7.4 до 166,8 м/с2 Допустимая масса нагрузки: 200 кг | ±10 % ±10 % |
| 41.8* | - | 26.51/39.000 |  | от 0,0001 до 9999,99 с | ±(15·10-6 · Т+С), с |
| 41.9* | - | 26.51/29.046 |  | от 0 до 10 кВ от 0 до 105МОм | ±3 % |
| 41.10* | - | 26.51/29.113 |  | от 0 до 1,5 кВт | ±5 % |
| 41.11* | - | 26.51/26.046 |  | от 10-3 до 109 Ом | ±0,005 % |
| 41.12* | - | 26.51/29.113 |  | от 0 до 100 кВт | ± 5% |
| 41.13* | - | 26.51/26.141 |  | от 0 до 60 МПа | ±0,15 % |
| 41.14* | - | 26.51/26.046 | Средства измерения, указанные в п/п 1-40 | от 10-3 до 1 Гн при f от 103 до 106 Гц | ±0,5 % |
| 41.15* | - | 26.51/35.062 |  | от 0 до 1000 Па | ±1 % |
| 41.16* | - | 26.51/29.040 |  | от 0,7 до 6,0 дм3/об | ±0,1 дм3/об |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных