| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* | Молоко и молочная продукция, казеин | 10.41/29.040 10.51/29.040 10.52/29.040 | Масса нетто (количество фасованного товара) | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3622-68 (п. 2.23.3, п. 2.23.4, п. 2.23.5) СТБ 8019-2002 СТБ 8035-2012 |
| 6.3* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля глазури в мороженом |  | СТБ 1467-2017 п. 7.27 |
| 6.4* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 01.41/08.164 10.51/08.164 10.52/08.164 | Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе |  | СТБ ISO 2446-2009 СТБ ISO 1211-2012 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 17626-81 п.4.3, п. 4.4 СТБ 1552-2017 п.7.9 |
| 6.5* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 ГОСТ 33957-2016 п.6.5 |
| 6.6* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность, кислотность плазмы, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.2, п.3 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 17626-81 п.4.7 ГОСТ 31976-2012 ГОСТ 33957-2016 п. 6.3 СТБ 1552-2017 п.7.11 |
| 6.7* |  | 01.41/08.153 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 6.8* |  | 01.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25179-90 п.4 ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 34454-2018 ГОСТ Р 54662-2011 СТБ ISO 8968-1-2024 ГОСТ ISO/TS 17837-2013 |
| 6.9* |  | 01.41/08.169 10.51/08.169 | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| 6.10* |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| 6.11* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.51/08.169 10.52/08.169 | Массовая доля сахарозы, общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 СТБ 736-2017 п.7.13 ГОСТ 29248-91 п. 4 |
| 6.12* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, п. 7.1 |
| 6.13* |  | 10.51/08.149 10.51/03.156 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 ГОСТ 34304-2017 ГОСТ ISO 5765-1-2015 СТБ ISO 5765-2-2012 ГОСТ ISO 5765-2-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1* | Изделия кондитерские, сахар | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 | Органолептичес-кие показатели | ГОСТ 21-94 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 33222-2015 СТБ 549-94 СТБ 703-2003 СТБ 922-94 СТБ 927-2008 СТБ 985-95 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 1202-2014 СТБ 1207-2019 СТБ 1882-2008 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 5897-90 п.2 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 6534-89 п.3.4 СТБ 1202-2000 п.6.2 СТБ 1207-2000 п.6.2 |
| 10.2* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.81/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5897-90 п.4 ГОСТ 26521-2017 |
| 10.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доли влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 12570-98 |
| 10.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ, массовая доля сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 п.3-п.5 |
| 10.5* |  | 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12571-2013 п. 11.1.6 ГОСТ 31896-2012 п. 7.4 |
| 10.6* |  | 10.81/08/149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12575-2024 п. 7 |
| 10.7* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 п.8, п. 9 |
| 10.8* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 п.7, п.9 |
| 10.9* |  | 10.71/08.164 10.82/08.052 10.71/08.133 10.82/08.133 | Массовая доля жира, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 10.10* |  | 10.81/08.052 10.81/08.169 | Массовая доля золы, массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12574-2016 |
| 10.11* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы и нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 5901-2014 п.8, п.9 |
| 10.12* |  | 10.81/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 СТБ 1882-2008 п.7.3.5 |
| 10.13* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты (диоксида серы) |  | ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 34201-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в ёмкости | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Запах, привкус, мутность | СТБ 8019-2002 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (далее – ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37) Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (далее – ГН, утв. пост. Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37) СанПиН и ГН «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в ёмкости», утв. МЗ РБ 15.12.2015 постановление №123. (далее – СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2015 №123) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3, п.5 |
| 17.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 17.3* |  | 100.09/29.040 | Объём продукции |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
| 17.4* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4, п.5.1 |
| 17.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 17.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 17.7* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 17.8* |  | 100.09/08.149 100.09/08.169 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 17.9* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 17.10* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 |
| 17.12* |  | 100.09/08.150 | Массовая концентрация сульфат ионов |  | ГОСТ 4389-72 п.2 ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 17.13* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлорид ионов |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 17.14* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 17.15* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитрит ионов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 17.16* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитрат ионов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 17.17* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.18* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в ёмкости | 100.09/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат ионов | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2015 №123 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23268.3-78 п. 2а |
| 17.19* |  | 100.09/08.156 | Содержание полифосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 |
| 17.21* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.22* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов кадмия |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.23* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов марганца |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.24* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов меди |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.25* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов мышьяка |  | ГОСТ 4152-89 |
| 17.26* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов ртути |  | ГОСТ 31950-2012 п. 3 |
| 17.27* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов свинца |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.29* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов цинка |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.30* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов кобальта |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.31* |  | 100.09/08.056 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п. 3 |
| 17.32* |  | 100.09/08.056 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п. 4 |
| 17.33* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов хрома |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |
| 17.34* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 2, п.3 ГОСТ 31954-2012 п.5.1 |
| 17.35* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация бора |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 17.36* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация ионов никеля |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 17.38* |  | 100.09/08.159 | Массовая концентрация бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.39* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в ёмкости | 100.09/08.158 | Массовая концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов: - гамма ГХЦГ (линдан) - ДДТ (сумма изомеров); - гексахлорбензол; - гептахлор | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2015 №123 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31858-2012 |
| 17.40* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п. 9 |
| 17.41* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п. 9 |
| 17.42* |  | 100.09/01.086 | Глюкозоположительные колиформы |  | Инструкция №068-1109, МЗ РБ, 2009 п.15 Инструкция №092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |
| 17.43* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п. 7 ГОСТ 18963-73 п. 4.1 |
| 17.47* |  | 100.09/01.086 | Рseudomonas aeroginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п. 11 |
| 17.48* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 17.49* |  | 100.09/01.086 | Наличие энтерококков |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 п. 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.9* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые солод | 01.11/08.156 | Массовая концентрация нитратов, нитритов | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные требования к товарам, подлежащим ветеринарному надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137. ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 26.10* |  | 11.06/08.153 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29272-92 п.3.8 |
| 26.11* |  | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 30418-96 |
| 26.12* |  | 01.11/08.052 11.06/08.052 | Массовая доля золы, зольность зерна в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 10847-2019 |
| 26.13* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.11/03.152 01.12/03.152 | Микотоксины: (массовая концентрация) Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 МВИ МН 6102-2018 |
| 26.14* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 01.11/08.159 01.12/08.159 | Афлатоксины В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31748-2012 МВИ. МН 5231-2015 |
| 26.15* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ. МН 5731-2016 |
| 26.16* |  | 01.11/08.159 01.12/08.15901.11/03.152 01.12/03.152 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 6103-2018 |
| 26.17* |  | 01.11/08.159 01.12/08.15901.11/03.152 01.12/03.152 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 5230-2015 |
| 26.18* |  | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ. МН 5730-2016 |
| 26.19* |  | 01.11/08.149 01.12/08.14901.11/08.052 01.12/08.052 01.11/08.164 11.06/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |
| 26.20* |  | 01.11/08.149 01.12/08.14901.11/08.052 01.12/08.052 01.11/08.164 11.06/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля углеводов (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы) |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |
| 27.1* | Чай, кофе, какао | 10.83/11.116 10.82/11.116 | Внешний вид, вкус и аромат, цвет | ГОСТ 108-76 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 32774-2013 ГОСТ 32773-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-2022 СТБ 1205-2012 | ГОСТ 32775-2014 приложение Б ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32776-2014 приложение Б |
| 27.2* |  | 10.83/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 1936-85 п.2.1 ГОСТ 15113.1-77 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.10* | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Шрот. Жмых. | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов | Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к товарам, подлежащим ветеринарному надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137. ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 13496.13-2018 п. 8 |
| 32.11* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля спорыньи |  | ГОСТ 13496.5-2018 |
| 32.12* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля сырой золы, массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 26226-95 СТБ 2019-2014 п.8.8 |
| 32.13* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, в т.ч. в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 32045-2012 ГОСТ 13979.6-69 п. 3 |
| 32.14* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля золы, массовая доля золы на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 13979.6-69 п. 2 СТБ 2019-2014 п.8.8 ГОСТ 26226-95 |
| 32.15* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 32.16* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.91/08.032 10.92/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2, п.6 ГОСТ 32343-2013 |
| 32.17* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 п. 10 |
| 32.18* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора, в т.ч. в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 32.19* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98 |
| 32.20* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 МВИ.МН 3507-2010 |
| 32.21* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31485-2012 МВИ.МН 3506-2010 |
| 32.23* |  | 10.91/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 32.24* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 | Содержание нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 32.25* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 10.91/03.152 10.92/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ. МН 5231-2015 |
| 32.26* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 10.91/03.152 10.92/03.152 | Охратоксин А (массовая концентрация) |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 МВИ МН 6102-2018 |
| 32.27* |  | 10.91/08.159 10.92/08.15910.91/03.152 10.92/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ. МН 2477-2006 МВИ. МН 6103-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.17* | Мука кормовая из рыбы, морских млекопитаю-щих, ракообраз-ных и беспозвоноч-ных | 10.91/01.086 | Наличие патогенных микроорганизмов: | Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. ТНПА и другая документация, устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 25311-82 п. 4.3 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.2 |
|  |  |  | сальмонеллы |  |  |
| 36.18* |  |  | энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.3 |
| 36.19* |  | 10.91/01.086 | анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.4 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных №03-02/33 п. 3.4 |
| 36.20* |  | 10.91/01.086 | энтерококки |  | п.3.7 |
| 36.21* |  | 10.91/01.086 | бактерии рода протей |  | п.3.5 |
| 37.1* | Меласса | 10.81.14/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах, вкус, растворимость в воде | ГОСТ 30561-98 СТБ 2084-2010 «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 317 | ГОСТ 30561-2017 п. 8.4, 8.5, 8.6 СТБ 2084-2010 п.5.2 |
| 37.2* |  | 10.81.14/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30561-2017 п. 8.7 СТБ 2084-2010 п.5.3 |
| 37.3* |  | 10.81.14/ 08.149 10.81.14/ 08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 30561-2017 п. 8.8, 8.9 СТБ 2084-2010 п.5.4 |
| 37.4* |  | 10.81.14/ 08.149 | Массовая доля суммы сбражи-ваемых сахаров |  | СТБ 2084-2010 п.5.5 |
| 37.5* |  | 10.81.14/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 30561-2017 п. 8.10 СТБ 2084-2010 п.5.6 |
| 37.6* |  | 10.81.14/ 08.156 | Массовая концентрация нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 37.7* |  | 10.81.14/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.8* |  | 10.81.14/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.9* |  | 10.81.14/ 08.161 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 МВИ МН 6102-2018 |

Примечание: 
*деятельность осуществляется непосредственно в ООС

Начальник

испытательной лаборатории						Н.Б. Шамрук

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                          Е.В. Бережных