|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0085 от 01.09.1995 на бланке № 0006203 на 128 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 06 ноября 2024 года

испытательного центра (ИЦ БелГИСС)

Научно-производственного республиканского унитарного предприятия

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ IEC 60335-1-2013 ### ГОСТ IEC 60335-1-2015 ### ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ### ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 ### IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 |

| 2.1 | Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие нагревательные приборы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1 | Электроподогреватели детского питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1 | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ### ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 ### IEC 60335-2-24:2012 | ### ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ### ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 ### IEC 60335-2-24:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Электрические машинки для стрижки волос | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |

| 6.1 | Электробритвы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | ### ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 ### IEC 60335-2-8:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Электрокофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | ### ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 |

| 8.1 | *Машины стиральные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30345.4-95 ### (МЭК 235-2-7:93) ### ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ### EN 60335-2-7:2010 ### IEC 60335-2-7:2019 | ### ГОСТ 30345.4-95 ### (МЭК 235-2-7:93) ### ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ### EN 60335-2-7:2010 ### IEC 60335-2-7:2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | 27.51/ 41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2457-2016 СТБ 2457-2020 СТБ 2453-2016 Регламент ЕС 2019/2014/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2019/2023/EU (дата введения 25.12.2019) | СТБ EN 60456-2013 ГОСТ Р МЭК 60456-2011 EN 60456:2016 IEC 60456:2010 EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |

| 9.1 | *Центрифуги бытовые | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ### ЕN 60335-2-4:2010 IEC 60335-2-4:2008 ### IEC 60335-2-4:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ### ЕN 60335-2-4:2010 IEC 60335-2-4:2008 ### IEC 60335-2-4:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ### ЕN 60335-2-2:2010 ### IEC 60335-2-2:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ### ЕN 60335-2-2:2010 ### IEC 60335-2-2:2019 |

| 11.1 | Водопылесосы, электрощетки для промышленного и коммерческого использования | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ЕN 60335-2-69:2012 ### IEC 60335-2-69:2016 ГОСТ IEC 60335-2-69-2019 | ### ЕN 60335-2-69:2012 ### IEC 60335-2-69:2016 ГОСТ IEC 60335-2-69-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Электрические кухонные машины | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ### ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ### ЕN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | ### ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ### ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ### ЕN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 |

| 13.1 | Мотор-компрессоры Компрессоры со встроенным электродвигателем | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 ### EN 60335-2-34:2013 ### IEC 60335-2-34:2012 | ### ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ### СТБ IEC 60335-2-34-2010 ### EN 60335-2-34:2013 ### IEC 60335-2-34:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Приборы для нагревания жидкостей: ### - электрокофеварки - электрочайники - стерилизаторы - баки для кипячения белья | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ### ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ### СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ### ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | ### ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ### ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ### СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ### ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |

| 15.1 | Отпариватели тканей | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | ### Утюги ### электрические | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 | ### ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 |

| 17.1 | Электровентиляторы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ### ГОСТ 12.2.028-84 ### ГОСТ 12.2.137-96 ### (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 ### EN 60335-2-80:2003 | ### ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ### ГОСТ 12.2.028-84 ### ГОСТ 12.2.137-96 ### (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 ### EN 60335-2-80:2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Стационарные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 | ### ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 |
| 19.1 | Электрокамины, электро- радиаторы, панельные и др. комнатные обогреватели | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ### ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ### ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 |

| 20.1 | Электрогрили. Электротостеры. Электроростеры. Электровафельницы. Электрошашлычницы. | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ### ЕN 60335-2-9:2003 ### IEC 60335-2-9:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ### ЕN 60335-2-9:2003 ### IEC 60335-2-9:2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Фритюрницы, сковороды и др. аналогичные приборы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 | ### ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 |

| 22.1 | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ### СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ### ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 | ### ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ### ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | ### Мармиты и аналогичные приборы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ### ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12:2008 | ### ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ### ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12: ### 2008 |

| 24.1 | ### Приборы по уходу за кожей и волосами ### Электрофены ### Электросушители ### для рук ### Электрощипцы ### для завивки ### Электробигуди | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ### ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 ### EN 60335-2-23:2003 ### IEC 60335-2-23:2016 | ### ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ### ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 ### EN 60335-2-23:2003 ### IEC 60335-2-23:2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | Гладильные машины | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 27.51/ 24.000 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 ### IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 | ### ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 ### IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 |

| 26.1 | ### Машины ### швейные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 27.51/ 24.000 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 12.2.138-97 ### ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ### СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ### ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ### ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 | ### ГОСТ 12.2.138-97 ### ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ### СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ### ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ### ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2 |  |  | Показатели безопасности и ЭМС | ГОСТ IEC 60204-31-2012 ### IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 | ГОСТ IEC 60204-31-2012 ### IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 |
| 27.1 | Водонагреватели проточные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 ### IEC 60335-2-35:2012 | ### ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 ### IEC 60335-2-35:2012 |

| 28.1 | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ### СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ### ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 | ### ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ### СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ### ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | Приборы для массажа | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ### ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ### ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 ### ГОСТ 27805-88 |

| 30.1 | Воздухоочистители для кухонь | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ### ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ### ЕN 60335-2-31:2014 ### IEC 60335-2-31:2012 | ### ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ### ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ### ЕN 60335-2-31:2014 ### IEC 60335-2-31:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 | Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ### ЕN 60335-2-45:2002 ### IEC 60335-2-45:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ### ЕN 60335-2-45:2002 ### IEC 60335-2-45:2012 |

| 32.1 | Устройства зарядные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ### ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 | ### ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ### ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 | Электроводонагревательные приборы для саун | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ### EN 60335-2-53:2011 ### IEC 60335-2-53:2011 | ### ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ### EN 60335-2-53:2011 ### IEC 60335-2-53:2011 |

| 34.1 | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40: 2018 | ### ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40:2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1 | ### Насосы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ### ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41: 2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.3.2, 5.7); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.2.5, 5.3.2, 5.7); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п.5.2.1.2); EN 809:1998+A1: 2009 (кроме п.5.2.1.2) | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ### ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41: 2012; ### ГОСТ 31839-2012 ### (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5, 6.2.10); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п. 6.2.4); EN 809:1998+A1: 2009 (кроме п.6.2.4) |

| 36.1 | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 | ### ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1 | Грелки для ног и нагревательные коврики | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 | ### ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ### ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 |

| 38.1 | Приборы для гигиены рта | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ### ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 | ### ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ### ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1 | Часы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 |

| 40.1 | Печи микроволновые | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ### СТБ IEC 60335-2-25-2012 ### ЕN 60335-2-25:2012 ### IEC 60335-2-25:2020 | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ### СТБ IEC 60335-2-25-2012 ### ЕN 60335-2-25:2012 ### IEC 60335-2-25:2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 | Электрические кухонные плиты, шкафы, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 12.2.092-94 ### ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) ### СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 ### EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 ### СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 ### IEC 60335-2-49:2008 ### ЕN 60335-2-49:2003 | ### ГОСТ 12.2.092-94 ### ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) ### СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 ### EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 ### СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 ### IEC 60335-2-49:2008 ### ЕN 60335-2-49:2003 |

| 42.1 | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ### ЕN 60335-2-7:2002 IEC 60335-2-37:2017 | ### ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ### ЕN 60335-2-37:2002 IEC 60335-2-37:2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1 | Аппараты контактной обработки продуктов (грили, тостеры) для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27570.36-92 ### ГОСТ 27570.41-92 ### ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ### EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 | ### ГОСТ 27570.36-92 ### ГОСТ 27570.41-92 ### ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ### EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 |

| 44.1 | Универсальные сковороды для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27570.37-92 ### ГОСТ Р 51366-99 ### ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ### IEC 60335-2-39:2012 ### ЕN 60335-2-39:2003 | ### ГОСТ 27570.37-92 ### ГОСТ Р 51366-99 ### ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ### IEC 60335-2-39:2012 ### ЕN 60335-2-39:2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1 | Электрические печи с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и паро-конвекционным печам для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) ### СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 ### IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ### ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ### IEC 60335-2-42:2009 ### ЕN 60335-2-42:2003 | ### ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ### СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 ### IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ### ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ### IEC 60335-2-42:2009 ### ЕN 60335-2-42:2003 |

| 46.1 | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ### ЕN 60335-2-47:2003 ### IEC 60335-2-47:2008 | ### СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ### ЕN 60335-2-47:2003 ### IEC 60335-2-47:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1 | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ### ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 | ### ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ### ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 |

| 48.1 | *Машины барабанные сушильные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.1 | *Машины посудомоечные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 ### EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 | ### ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 ### EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 |
| 49.2 |  | 27.51/ 41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2456-2016 СТБ 2456-2020 СТБ 2455-2016 Регламент ЕС 2019/2017/EU (дата введения 25.12.2019) Регламент ЕС 2019/2022/EU (дата введения 25.12.2019) | СТБ EN 50242-2017 ГОСТ IEC 60436-2016 EN 50242:2016 IEC 60436:2015 EN 60436:2020 (дата введения 27.03.2020); EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |
| 50.1 | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ### ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 | ### ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ### ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 |
| 51.1 | Промышленные электрические ополаскивающие устройства | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ### ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 | ### ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ### ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 |

| 52.1 | Электрические кипятильники для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27570.52-95 | ### ГОСТ 27570.52-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.1 | Машины электрические кухонные для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27570.53-95 ### ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ### ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 | ### ГОСТ 27570.53-95 ### ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ### ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 |

| 54.1 | Газонные рыхлители и щелеватели | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ### EN 50636-2-92:2014 ### IEC 60335-2-92:2002 | ### ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ### EN 50636-2-92:2014 ### IEC 60335-2-92:2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.1 | Приборы электрические нагревательные для выращивания и разведения животных | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ### ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: ### 2020 ### IEC 60335-2-71:2018 | ### ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ### ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: ### 2020 ### IEC 60335-2-71:2018 |

| 56.1 | Обогреватели комнатные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ### EN 60335-2-30:2009 ### IEC 60335-2-30:2009 | ### ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ### EN 60335-2-30:2009 ### IEC 60335-2-30:2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.1 | Обогреватели аккумуляционные комнатные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ### ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 | ### ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ### ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 |

| 58.1 | Нагреватели портативные погружные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ### ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 | ### ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ### ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.1 | Оборудование для оглушения скота | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ### ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 ### IEC 60335-2-87:2016 | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ### ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 ### IEC 60335-2-87:2016 |

| 61.1 | Измельчители пищевых отходов | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 ### IEC 60335-2-16:2012 | ### ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 ### IEC 60335-2-16:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.1 | Электронагреватели трубчатые | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 13268-88 ### ГОСТ IEC 60519-1-2011 ### ГОСТ IEC 60519-2-2016 ### EN 60519-1:2015 ### EN IEC 60519-1:2020 ### IEC 60519-1:2020 | ### ГОСТ 13268-88 ### ГОСТ IEC 60519-1-2011 ### ГОСТ IEC 60519-2-2016 ### EN 60519-1:2015 ### EN IEC 60519-1:2020 ### IEC 60519-1:2020 |

| 64.1 | Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ### EN 60335-2-27:2013 ### IEC 60335-2-27:2019 | ### ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ### EN 60335-2-27:2013 ### IEC 60335-2-27:2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.1 | Стационарные циркуляционные насосы | 28.13/ 25.039 28.13/ 25.098 28.13/ 25.108 28.13/ 26.046 28.13/ 26.080 28.13/ 26.095 28.13/ 26.141 28.13/ 29.040 28.13/ 29.061 28.13/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30345.61-2001 ### ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ### EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 | ### ГОСТ 30345.61-2001 ### ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ### EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 |

| 66.1 | Воздухоочистители бытовые (встроенные фильтры) | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ### СТБ IEC 60335-2-65-2011 ### ЕN 60335-2-65:2003 ### IEC 60335-2-65:2008 ### IEC 60335-2-65:2015 | ### ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ### СТБ IEC 60335-2-65-2011 ### ЕN 60335-2-65:2003 ### IEC 60335-2-65:2008 ### IEC 60335-2-65:2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.1 | Приборы для очистки поверхностей | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ### ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 | ### ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ### ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 |

| 68.1 | Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 | ### ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.1 | Приборы для уничтожения насекомых | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 ### IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 | ### ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 ### IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 |

| 70.1 | Ванны гидромассажные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ### ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 ### IEC 60335-2-60:2017 | ### ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ### ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 ### IEC 60335-2-60:2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.1 | Установки доильные | 27.51 /25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ### СТБ IEC 60335-2-70-2013 ### ЕN 60335-2-70:2002 ### IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ### СТБ IEC 60335-2-70-2013 ### ЕN 60335-2-70:2002 ### IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 |

| 72.1 | Нагреватели стационарные погружные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30345.54-97 ### ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ### ЕN 60335-2-73:2003 IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 | ### ГОСТ 30345.54-97 ### ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ### ЕN 60335-2-73:2003 ### IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.1 | ### Блоки питания к э/ограждениям | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 ### EN 60335-2-76:2005 ### IEC 60335-2-76:2018 | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 ### EN 60335-2-76:2005 ### IEC 60335-2-76:2018 |

| 74.1 | ### Газонокосилки | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 ### IEC 60335-2-77:2002 | ### ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 ### IEC 60335-2-77:2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.1 | Барбекю наружные | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 | ### ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 |

| 76.1 | ### Увлажнители, используемые с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ### EN 60335-2-88:2002 ### IEC 60335-2-88:2002 | ### ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ### EN 60335-2-88:2002 ### IEC 60335-2-88:2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.1 | Увлажнители воздуха | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ### EN 60335-2-88:2002 ### IEC 60335-2-88:2002 | ### ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 ### IEC 60335-2-88:2002 |
| 78.1 | Торговое холодильное оборудование для предприятий общественного питания | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ### EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89: 2019 | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ### EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89: 2019 |

| 80.1 | Электрические испарители для бытового и аналогичного применения | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 | E EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.2 | *Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1: 2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001); EN 55014-2:2015; ### СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ### ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2: 2009); EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018 +AMD 1:2020; ### СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3: 2008); ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1: 2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001); EN 55014-2:2015; ### СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ### ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018 +AMD 1:2020; ### СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3: 2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 |
| 81.1 | Электрические многофункциональные душевые кабины | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 | EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 |
| 84.1 | Проекторы и аналогичные приборы | 26.70/ 25.039 26.70/ 25.098 26.70/ 25.108 26.70/ 26.046 26.70/ 26.080 26.70/ 26.095 26.70/ 26.141 26.70/ 29.040 26.70/ 29.061 26.70/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 ### IEC 60335-2-56:2014 | ### ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 ### IEC 60335-2-56:2014 |

| 85.1** | Электронные импульсные фото-осветители. Фото- электроаппаратура с электронной вспышкой | 26.70/ 25.039 26.70/ 25.098 26.70/ 25.108 26.70/ 26.046 26.70/ 26.080 26.70/ 26.095 26.70/ 26.141 26.70/ 29.040 26.70/ 29.061 26.70/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 491-2002 ### ГОСТ IEC 60491-2011 ### ГОСТ IEC 60065- ### 2013 ### IEC 60065:2014 | ### ГОСТ МЭК 491-2002 ### ГОСТ IEC 60491-2011 ### ГОСТ IEC 60065- ### 2013 ### IEC 60065:2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.1** | Изделия электротехнические | 27.90/ 39.000 27.90/ 40.000 27.90/ 32.115 27.90/ 24.000 27.90/ 30.000 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 12.2.007.0-75 | ### ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| 87.1** | Оборудование производственное, технологическое | 28.25/ 25.039 28.25/ 25.098 28.25/ 39.000 28.25/ 40.000 28.25/ 32.115 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 12.2.003-91 ### ГОСТ 12.2.022-80 | ### ГОСТ 12.2.003-91 ### ГОСТ 12.2.022-80 |
| 88.1** | Материалы изоляционные твердые | 23.43/ 25.047 | Трекингостойкость | ### EN 60112:2003 ### IEC 60112:2009 ### СТБ IEC 60112-2007 | ### EN 60112:2003 ### IEC 60112:2009 ### СТБ IEC 60112-2007 |

| 89.1 | Машины ручные электрические | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 ### ГОСТ IEC 60745-1-2011 ### СТБ IEC 60745-1-2012 ### IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 ### ГОСТ IEC 60745-1-2011 ### СТБ IEC 60745-1-2012 ### IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.2 |  | 27.90/ 35.059 | Требования к допустимому уровню Виброскорости | ### ГОСТ 17770-86 | ### ГОСТ 17770-86 |
| 90.1 | Пистолеты-распылители | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30700-2000 | ### ГОСТ 30700-2000 |

| 91.1 | Электродрели и перфораторы | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 ### EN 60745-2-1:2010 ### IEC 60745-2-1:2008 | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 ### EN 60745-2-1:2010 ### IEC 60745-2-1:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.1 | Отвертки и гайковерты (шуруповерты) | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 ### EN 62841-2-2:2014 ### IEC 62841-2-2:2014 ### IEC 60745-2-2:2008 | ### ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 ### EN 62841-2-2:2014 ### IEC 62841-2-2:2014 ### IEC 60745-2-2:2008 |
| 93.1 | Электрические ручные дисковые пилы и ножи | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 ### IEC 60745-2-5:2010 | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 ### IEC 60745-2-5:2010 |

| 94.1 | Электропилы ленточные ручные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ### ЕN 60745-2-20:2009 ### IEC 60745-2-20:2008 | ### ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ### ЕN 60745-2-20:2009 ### IEC 60745-2-20:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.1 | Цепные пилы | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 | ### ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 |

| 96.1 | Лобзики и ножовочные пилы | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 ### EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 IEC 60745-2-11:2008 | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 ### EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 ### IEC 60745-2-11:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.1 | Ножницы электрические | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 ### EN 62841-2-8:2016 ### IEC 62841-2-8:2016 ### IEC 60745-2-8:2008 | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 ### EN 62841-2-8:2016 ### IEC 62841-2-8:2016 ### IEC 60745-2-8:2008 |

| 98.1 | Электрические ручные молотки, перфораторы, скобозабивные машины | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 ### IEC 60745-2-6:2008 | ### ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 ### IEC 60745-2-6:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.1 | Электрорубанки (строгальный инструмент) | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 ### IEC 60745-2-14:2006 ### IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 | ### ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 ### IEC 60745-2-14:2006 ### IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 |

| 100.1 | Машины шлифовальные с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 12.2.013.3-2002 ### ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ### ЕN 60745-2-3:2011 ### IEC 60745-2-3:2011 ### IEC 60745-2-3:2012 | ### ГОСТ 12.2.013.3-2002 ### ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ЕN 60745-2-3:2011 ### IEC 60745-2-3:2011 ### IEC 60745-2-3:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.1 | Машины шлифовальные и полировальные, за исключением машин дискового типа | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 ### EN 62841-2-4:2014 ### IEC 62841-2-4:2014 ### IEC 60745-2-4:2008 | ### ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 ### EN 62841-2-4:2014 ### IEC 62841-2-4:2014 ### IEC 60745-2-4:2008 |

| 102.1 | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ### ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ### IEC 60335-2-94:2008 | ### ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ### ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ### IEC 60335-2-94:2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.1 | Инструменты ручные электромеханические фрезерные и обрезные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30699-2001 ### ЕN 60745-2-17:2010 ### IEC 60745-2-17:2010 ### ГОСТ IEC 62841-2-17:2018 IEC 62841-2-17: 2017 EN 62841-2-17:2017 | ### ГОСТ 30699-2001 ### ЕN 60745-2-17:2010 ### IEC 60745-2-17:2010 ### ГОСТ IEC 62841-2-17:2018 IEC 62841-2-17: 2017 EN 62841-2-17:2017 |

| 104.1 | Машины ручные электрические резьбонарезные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 | ### IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.1 | Вибраторы для уплотнения бетона | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 |

| 106.1 | Машины обвязочные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107.1 | Машины ламельные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 27.90/ 24.000 | Показатели безопасности | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 |

| 108.1 | Машины для прочистки труб | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 27.90/ 24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-21:2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 | ГОСТ IEC 62841-2-21:2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109.1 | Машины прямошлифовальные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 | EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 |

| 110.1 | Машины ручные пневматические | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 27.90/ 24.000 27.90/ 35.067 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.010-75 | ГОСТ 12.2.010-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Машины переносные электрические |  |  |  |  |  |
| 111.1 | Машины ### переносные электрические Гайковерты, шуруповерты | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 ### IEC 62841-1:2014 ### EN 62841-1:2015 | ### ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 ### IEC 62841-1:2014 EN 62841-1:2015 |

| 112.1 | Пилы радиально-рычажные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ### IEC 61029-2-2:1993 | ### ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ### IEC 61029-2-2:1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113.1 | Пилы дисковые | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ IEC 61029-2-1-2011 ### ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 ### IEC 61029-2-11: 2001 ### EN 61029-2-11:2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 ### EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 ### EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 | ### СТБ IEC 61029-2-1-2011 ### ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 ### IEC 61029-2-11-2001 ### EN 61029-2-11-2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 ### EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 ### EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 |

| 114.1 | Пилы ленточные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ### EN 61029-2-5:2011 ### IEC 61029-2-5:1993 | ### ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ### EN 61029-2-5:2011 ### IEC 61029-2-5:1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115.1 | Пилы торцовочные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ### ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 ### IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 | ### ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ### ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 ### IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 |

| 116.1 | Машины переносные настольные шлифовальные и полировочные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ### ЕN 61029-2-4:2011 ### IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 | ### ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ### ЕN 61029-2-4:2011 ### IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117.1 | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ### ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 ### IEC 61029-2-7:1993 | ### ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ### ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 ### IEC 61029-2-7:1993 |

| 118.1 | Машины одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ### ЕN 61029-2-8:2010 ### IEC 61029-2-8:1995 | ### ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ### ЕN 61029-2-8:2010 ### IEC 61029-2-8:1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119.1 | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 ### СТБ IEC 61029-2-3-2011 ### IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 | ### ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 ### СТБ IEC 61029-2-3-2011 ### IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 |

| 120.1 | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90 /25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ### ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 ### EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 | ### ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ### ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 ### EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121.1 | Машины отрезные шлифовальные | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-0:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 | ### ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-10:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 |

| **Продукция машиностроения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122.1 | Продукция Машиностроения. Электрооборудование машин | 29.31/ 25.098 29.31/ 29.113 29.31/ 39.000 29.31/ 34.084 29.31/ 29.145 29.31/ 32.115 29.31/ 40.000 29.31/ 29.061 | Показатели безопасности | ### ГОСТ ЕН 294-2002; ### ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; ### EN ISO 13857:2019; ### ISO 13857:2019; ### ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ### ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ### ГОСТ ЕН 563-2002; ### ГОСТ Р 51337-99; ### ГОСТ ЕН 894-2-2002 ### СТБ ЕН 894-2-2005; ### EN 894-2:1997+ А1:2008; ### ГОСТ Р 51341-99; ### ГОСТ ЕН 1037-2002; ### ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ### ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; ### EN ISО 12100:2010; ### ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ### ГОСТ ЕН 1088-2002; ### ГОСТ Р 51345-99; ### EN ISO 14119:2013; ### ISO 14119:2013; ### EN 60204-1:2018; ### IEC 60204-1:2016; ### ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ### ГОСТ МЭК 60204-1-2002; ### EN 60204-32:2008; ### IEC 60204-32:2008; ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 | ### ГОСТ ЕН 294-2002; ### ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; ### EN ISO 13857:2019; ### ISO 13857:2019; ### ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ### ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ### ГОСТ ЕН 563-2002; ### ГОСТ Р 51337-99; ### ГОСТ ЕН 894-2-2002 ### СТБ ЕН 894-2-2005; ### EN 894-2:1997+ А1:2008; ### ГОСТ Р 51341-99; ### ГОСТ ЕН 1037-2002; ### ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ### ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; ### EN ISО 12100:2010; ### ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ### ГОСТ ЕН 1088-2002; ### ГОСТ Р 51345-99; ### EN ISO 14119:2013; ### ISO 14119:2013; ### EN 60204-1:2018; ### IEC 60204-1:2016; ### ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ### ГОСТ МЭК 60204-1-2002; ### EN 60204-32:2008; ### IEC 60204-32:2008; ### ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 |
| 123.1 | Изделия электротехнические | 29.31/ 25.098 29.31/ 29.113 29.31/ 39.000 29.31/ 34.084 29.31/ 29.145 29.31/ 32.115 29.31/ 40.000 29.31/ 29.061 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 16962.1-89 ### ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 | ### ГОСТ 16962.1-89 ### ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 |
| 128.1 | Станки дерево обрабатывающие | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 28.49/ 39.000 | #### Показатели #### безопасности | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 |
| 129.1 | Станки фуговально-строгальные деревообрабатывающие с ручной подачей | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 28.49/ 39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |
| 130.1 | Станки рейсмусовые деревообрабатывающие для односторонней обработки | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 28.49/ 39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 ### EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 ### EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |
| 131.1 | Станки комбинированные фуговально-рейсмусовые деревообрабатывающие | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 ### EN ISO 19085-7:2019 ### ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 ### EN ISO 19085-7:2019 ### ISO 19085-7:2019 |
| 132.1 | Станки комбинированные деревообрабатывающие | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 28.49/ 39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 ### EN ISO 19085-11:2020 ### ISO 19085-11:2020 | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 ### EN ISO 19085-11:2020 ### ISO 19085-11:2020 |
| 133.1 | Станки сверлильные | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 28.49/ 39.000 | Показатели безопасности | ### СТБ ЕН 12717-2005 ### ГОСТ EN 12717-2011 ### EN 12717:2001+А1: 2009 | ### СТБ ЕН 12717-2005 ### ГОСТ EN 12717-2011 ### EN 12717:2001+А1: 2009 |
| 134.1 | Станки фрезерные для четырехсторонней обработки | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 28.49/ 39.000 | Показатели безопасности | ### СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 ### EN 12750:2013 | ### СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 ### EN 12750:2013 |
| 135.1 | Станки фрезерно-расточные | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 | Показатели безопасности | ### ГОСТ EН 13128-2016 ### СТБ EН 13128-2005 ### EN ISO 16090-1:2018 ### ISO 16090-1:2018 | ### ГОСТ EН 13128-2016 ### СТБ EН 13128-2005 ### EN ISO 16090-1:2018 ### ISO 16090-1:2018 |
| 136.1 | Системы электрического привода | 28.29/ 24.000 | ЭМС | ### ГОСТ IEC 61800-3-2016 ### ГОСТ Р 51524-2012 ### EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 СТБ МЭК 61800-3-2005 | ### ГОСТ IEC 61800-3-2016 ### ГОСТ Р 51524-2012 ### EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 ### СТБ МЭК 61800-3-2005 |
| 137.1 | Оборудование для дуговой сварки | 28.29/ 24.000 | ЭМС | ### ГОСТ 30889-2002 ### ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 ### СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 | ### ГОСТ 30889-2002 ### ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 ### СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 |
| 138.1 | Изделия электротехнические | 27.90/ 32.115 27.90/ 29.061 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 21130-75 | ### ГОСТ 21130-75 |

| 139.1 | Машины электрические вращающие (≤ 2 кВт) | 27.90/ 25.098 27.90/ 29.145 27.90/ 35.065 27.90/ 32.115 27.90/ 26.141 27.90/ 24.000 | Безопасность – р.14 ЭМС – р.13 | ### ГОСТ 12.2.007.1-75 ### ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 ### IEC 60034-1:2017 ### ЕN 60034-1:2010 ### ГОСТ IEC 60034-5-2011 ### ЕN 60034-5:2001 ### IEC 60034-5:2006 ### ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ### ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ### ЕN 60034-6:1993 ### IEC 60034-6:1991 ### ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ### ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ### ЕN 60034-7:1993 ### IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ### ЕN 60034-9:2005 ### IEC 60034-9:2007 | ### ГОСТ 12.2.007.1-75 ### ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 ### IEC 60034-1:2017 ### ЕN 60034-1:2010 ### ГОСТ IEC 60034-5-2011 ### ЕN 60034-5:2001 ### IEC 60034-5:2006 ### ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ### ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ### ЕN 60034-6:1993 ### IEC 60034-6:1991 ### ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ### ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ### ЕN 60034-7:1993 ### IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ### ЕN 60034-9:2005 ### IEC 60034-9:2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139.2 |  | 27.90/ 35.067 | Шум | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 |
| 140.1 | Станки для кольцевого сверления | 28.49/ 24.000 28.49/ 25.039 28.49/ 35.059 28.49/ 35.067 28.49/ 35.059 28.49/ 40.000 28.49/ 39.000 | Показатели безопасности | ### СТБ ЕН 12348-2004 ### ГОСТ EN 12348-2016 ### EN 12348:2000+А1: ### 2009 | ### СТБ ЕН 12348-2004 ### ГОСТ EN 12348-2016 ### EN 12348:2000+А1: 2009 |

| 141.1 | Коробки и корпусы для электрических аппаратов | 27.33/ 25.039 27.33/ 25.047 27.33/ 25.098 27.33/ 25.108 27.33/ 26.095 27.33/ 24.000 27.33/ 29.113 27.33/ 29.061 27.33/ 39.000 27.33/ 40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143.1 | Станки металлорежущие | 28.41/ 24.000 | ЭМС | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50370-1-2012 ГОСТ EN 50370-2-2012 | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50730-1-2012 ### ГОСТ EN 50730-2-2012 |
| ### *Бытовая радиоэлектронная аппаратура |  |  |  |  |  |
| 144.1 | Радио-, аудио-, видеоаппаратура | 26.40/ 34.065 26.40/ 26.095 26.40/ 29.040 26.40/ 25.039 26.40/ 29.061 26.40/ 25.098 26.40/ 25.108 26.40/ 32.115 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60065-2013 ### ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 | ### ГОСТ IEC 60065-2013 ### ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 |
| 144.2 |  | 26.40/ 24.000 | Радиопомехи (max L=3м) | ### ГОСТ 30886-2002 ### ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) ### СТБ CISPR 13-2012 ### ГОСТ 32135-2013 ### EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 | ### ГОСТ 30886-2002 ### ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) ### СТБ CISPR 13-2012 ### ГОСТ 32135-2013 ### EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 |

| 144.3 | Радио-, аудио-, видеоаппаратура | 26.40/ 24.000 | Помехоустойчивость | ### ГОСТ 30804.4.3-2013 ### СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ### IEC 61000-4-3:2010 ### EN 61000-4-3:2006 ### ГОСТ Р 51318.20-2012 ### ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 ### СТБ ЕН 55020-2005 ### ГОСТ ЕN 55020-2016 ### EN 55020:2007 ### ЕN 55103-2:2009 ### EN 55032:2015 ### CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ### ГОСТ 28002-2002 ### ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 | ### ГОСТ 30804.4.3-2013 ### СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ### IEC 61000-4-3:2010 ### EN 61000-4-3:2006 ### ГОСТ Р 51318.20-2012 ### ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 ### СТБ ЕН 55020-2005 ### ГОСТ ЕN 55020-2016 ### EN 55020:2007 ### ЕN 55103-2:2009 ### EN 55032:2015 ### CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ### ГОСТ 28002-2002 ### ГОСТ 30881-2002 ### ГОСТ 32136-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.1 | ### Телевизоры | 26.40/ 24.000 | Избирательность | ### ГОСТ 18198-89 | ### ГОСТ 18198-89 |
| 146.1 | Аппаратура радиоприемная бытовая | 26.40/ 25.039 26.40/ 25.047 | Трекингостойкость | ### ГОСТ 26246.0-89 ### п. 2.9 | ### СТБ IEC 60112-2007 EN 60112:2003 IEC 60112:2009 |
| 146.2 |  |  | Горючесть | ### ГОСТ 26246.7-89 п.5.3 | ### ГОСТ 26246.0-89 п.4.3.1 |
| 147.1 | Оборудование распределительных сетей приемных систем телерадиовещания | 27.12/ 24.000 | Помехоустойчивость и помехоэмиссия | ### ГОСТ 30882-2002 | ### ГОСТ 30882-2002 |

| *Светотехнические изделия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148.1 | Световое оборудование Светильники общего назначения | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ 1944-2009 ### ГОСТ 14254-96 ### ГОСТ 14254-2015 ### ГОСТ Р 54350- ### 2015 ### EN 60529:1991 ### IEC 60529:2013 ### ГОСТ IEC 60598-1-2017 ### EN IEC 55015:2019 ### ЕN 60598-1:2015 ### IEC 60598-1:2014 ### ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ### СТБ МЭК 598-2-1-99 EN 60598-2-1:1989 ### IEC 60598-2-1:2020 | ### СТБ 1944-2009 ### ГОСТ 14254-96 ### ГОСТ 14254-2015 ### ГОСТ Р 54350-2015, раздел 10 ### EN 60529:1991 ### IEC 60529:2013 ### ГОСТ IEC 60598-1-2017 ### EN IEC 55015:2019 ### ЕN 60598-1:2015 ### IEC 60598-1:2014 ### ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ### СТБ МЭК 598-2-1-99 EN 60598-2-1:1989 ### IEC 60598-2-1:2020 |
| 148.2 |  | 27.40/ 24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ Р 51514-2013 ### ГОСТ IEC 61547-2013 ### EN 61547:2009 ### IEC 61547:2009 | ГОСТ Р 51514-2013 ### ГОСТ IEC 61547-2013 ### EN 61547:2009 ### IEC 61547:2009 |
| 148.3 |  | 27.40/ 24.000 | Радиопомехи | ### ГОСТ 30805.15-2002 ### (СИСПР 15-96) ### ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 ### EN 55015:2013 ### EN IEC 55015:2019 ### CISPR 15:2018 | ### ГОСТ 30805.15-2002 ### (СИСПР 15-96) ### ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 ### EN 55015:2013 ### EN IEC 55015:2019 ### CISPR 15:2018 |

| 149.1 | Светильники встраиваемые | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ### СТБ МЭК 60598-2-2-99 ### ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 | ### ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ### СТБ МЭК 60598-2-2-99 ### ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.1 | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ### СТБ IEC 60598-2-3-2009 ### ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 ### IEC 60598-2-3:2011 | ### ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ### СТБ IEC 60598-2-3-2009 ### ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 ### IEC 60598-2-3:2011 |
| 151.1 | Светильники переносные общего назначения | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ### ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 IEC 60598-2-4:2017 | ### ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ### ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 ### IEC 60598-2-4:2017 |
| 152.1 | Прожекторы заливающего света | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ### СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ### EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 | ### ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ### СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ### EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 |
| 153.1 | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ### СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | ### ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ### СТБ МЭК 60598-2-6-2002 |

| 154.1 | Светильники переносные для использования в саду | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ### ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ### ЕN 60598-2-7:1989 | ### ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ### ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ### ЕN 60598-2-7:1989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155.1 | Светильники ручные | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 | ### СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 |
| 156.1 | Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ### ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 | ### ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ### ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 |
| 157.1 | Светильники переносные детские игровые Ночные светильники | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ### ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ### ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ### ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 | ### ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ### ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ### ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ### ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 |
| 158.1 | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 ### СТБ МЭК 598-2-17-2002 ### ЕN 60598-2-17:2018 ЕN IEC 60598-2-17:2018 ### IEC 60598-2-17:2017 | ### ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 ### СТБ МЭК 598-2-17-2002 ЕN 60598-2-17:1989 ЕN IEC 60598-2-17:2018 IEC 60598-2-17:2017 |
| 159.1 | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ### СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 | ### ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ### СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 |
| 160.1 | Светильники вентилируемые | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ### СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ### СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 |
| 161.1 | Гирлянды световые | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ### ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 | ### ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ### ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 |

| 162.1 | Светильники для аварийного освещения | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 27900-88 ### ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ### ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 | ### ГОСТ 27900-88 ### ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 ### СТБ IEC 60598-2-22-2011 ### ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163.1 | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ### СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 ### IEC 60598-2-23:2001 | ### ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ### СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 ### IEC 60598-2-23:2001 |
| 164.1 | Светильники с ограничением температуры поверхности | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:2013 IEC 60598-2-24:2013 | ### СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:1998 IEC 60598-2-24:2013 |
| 165.1 | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 ### EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 | ### СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 ### EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 |
| 166.1 | Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 | ### Показатели ### безопасности | ### СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 ### EN 60155:1995 ### IEC 60155:1993 | ### СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 ### EN 60155:1995 ### IEC 60155:1993 |
| 167.1 | Лампы вольфрамово-галогенные накаливания | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### EN 60432-3:2013 ### IEC 60432-3:2012 ГОСТ IEC 60432-3-2016 | ### EN 60432-3:2013 ### IEC 60432-3:2012 ГОСТ IEC 60432-3-2016 |
| 168.1 | Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные |  | Показатели безопасности | ### ГОСТ МЭК 928-2002 ### ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ### ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 | ### ГОСТ МЭК 928-2002 ### ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ### ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 |
| 170.1 | Фонари с зарядными устройствами | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 4677-82 | ### ГОСТ 4677-82 |
| 171.1 | Устройства вспомогательные для ламп | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 |
| 172.1 | Лампы накаливания вольфрамовые | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ IEC 60432-1-2008 ### ГОСТ IEC 60432-1-2019 ### ЕN 60432-1:2000 ### IEC 60432-1:2012 ### ГОСТ IEC 60432-2-2011 ### СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 | ### СТБ IEC 60432-1-2008 ### ГОСТ IEC 60432-1-2019 ### ЕN 60432-1:2000 ### IEC 60432-1:2012 ### ГОСТ IEC 60432-2-2011 ### СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 |
| 173.1 | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 31999-2012 ### СТБ IEC 60968-2008 ### EN 60968:2015 ### IEC 60968:2015 | ### ГОСТ 31999-2012 ### СТБ IEC 60968-2008 ### EN 60968:2015 ### IEC 60968:2015 |

| 174.1 | Лампы люминесцентные двухцокольные | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175.1 | Лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 26.046 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 27.40/ 35.065 | Показатели безопасности | ### СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 | ### СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 |
| 176.1 | Патроны ламповые различных типов |  | Показатели безопасности (энергия удара до 1Дж; вибрация до 80Гц) | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 ### IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 ### IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 |
| **Оборудование информационных технологий |  |  |  |  |  |

| 177.1 | Оборудование информационных технологий | 26.20/ 25.098 26.20/ 25.108 26.20/ 26.046 26.20/ 26.095 26.20/ 26.080 26.20/ 40.000 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30326-95 ### ГОСТ 20.57.406-81 | ### ГОСТ 30326-95 ### ГОСТ 20.57.406-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 177.2 |  | ### 26.20/ ### 04.056 | ### Рентгеновское ### излучение. ### Показатели ### безопасности | ### ГОСТ IEC 60950-1-2014; ### ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; ### EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; ### IEC 60950-1:2012; ### IEC 60950-1:2013; ### ГОСТ 14254-2015; ### EN 60529:1991; ### IEC 60529:2001; ### IEC 60529:2013 | ### ГОСТ IEC 60950-1-2014; ### ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; ### EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; ### IEC 60950-1:2012; ### IEC 60950-1:2013; ### ГОСТ 14254-2015; ### EN 60529:1991; ### IEC 60529:2001; ### IEC 60529:2013 |
| 177.3 |  | 27.90/ 24.000 | Радиопомехи | ### ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ### ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97); ### EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 | ### ГОСТ 30805.22-2013 ### (CISPR 22:2006); ### ГОСТ Р 51318.22-99 ### (СИСПР 22-97); EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 |
| 177.4 |  | 27.90/ 24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; EN 55035:2017; CISPR 35:2016 | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; CISPR 35:2016; EN 55035:2017; CISPR 35:2016; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2020; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2014+ AMD1:2017 CSV; IEC 61000-4-6:2013; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2020 |
| 178.1 | Системы бесперебойного электропитания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Оборудование широкополосного беспроводного доступа. Оборудование радио-связи | 26.30/ 26.046 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 |
| 178.2 |  | 26.30/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 |

| 178.3 | Системы бесперебойного электропитания. Устройства подавления сетевых импульсных помех Оборудование широкополосного беспроводного доступа Оборудование радиосвязи | 26.30/ 24.000 | Радиосвязь. Электромагнитная совместимость | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2; 5.3; 6; 7.1); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09) | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2, 5.3, п.7.1, раздел 6); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09); EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.4 |  | 26.30/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) |
| 179.2 | Оборудование осветительное | 27.40/ 35.068 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014 | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014; ГОСТ CISPR 15-2014 CISPR 15-2018 |
| 180.1 | Оборудование электронное и электрическое (включая оборудование широкополосного беспроводного доступа, в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования) | 26.40/ 35.068 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей по маршруту D: - измерение плотности магнитного потока в диапазоне частот от 1 Гц до 400 кГц; - измерение магнитного поля в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц; - измерение напряженности электромагнитного поля в диапазоне частот от 100 кГц до 6 ГГц; - измерение плотности мощности в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020; IEC 62311:2019 | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020 IEC 62311:2019 (кроме измерения SAR для ТС, применяемых вблизи тела человека) |
| 181.1 | Системы бесперебойного электропитания | 27.90/ 29.061 27.90/ 26.141 27.90/ 26.095 27.90/ 25.108 27.90/ 26.046 27.90/ 40.000 27.90/ 24.000 | Показатели Безопасности. Электромагнитная совместимость | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1: 2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1: 2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 |

| 182.1 | Источники питания постоянного тока | 27.90/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2011; IEC 61204-3:2011 | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2000; IEC 61204-3:2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184.1 | Контрольно-измери-тельные приборы и лабораторное оборудование. Кабинетные рентгеновские системы | 26.51/ 25.039 26.51/ 25.098 26.51/ 25.108 26.51/ 26.046 26.51/ 26.080 26.51/ 26.095 26.51/ 26.141 26.51/ 29.040 26.51/ 29.061 26.51/ 35.065 26.51/ 24.000 26.51/ 35.067 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15); ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15) |

| 225.2 |  | 26.20/ 25.039 26.20/ 25.039 26.20/ 25.108 26.20/ 26.046 26.20/ 26.095 26.20/ 26.141 26.20/ 29.040 26.20/ 29.161 26.20/ 35.065 26.20/ 39.000 | Показатели безопасности Функциональные и конструктивные характеристики | ### ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 ### СТБ IEC 60335-2-82-2011 ### СТБ 2181-2013 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 | ### ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 ### СТБ IEC 60335-2-82-2011 СТБ 2181-2013, раздел 7 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 ГОСТ 24509-80, раздел 6 ГОСТ 20.57.406-81 (методы 203-1, 201-2.1, 207-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 225.3 | Автоматы игровые | 26.20/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ### СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1: 2005); ЕN 55014-1:2017; ### СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001); ЕN 55014-2:2015; ### СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22: 2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; ### СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); ГОСТ IEC 61000- 3-2:2017; ЕN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ### СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; ### IEC 61000-3-3:2013 | ### СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1: 2005); ЕN 55014-1:2017; ### СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001); ЕN 55014-2:2015; ### СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22: 2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; ### СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); ГОСТ IEC 61000- 3-2:2017; ЕN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ### СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; ### IEC 61000-3-3:2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
| 232.1 | Устройства комплектные низковольтные | 27.12/ 25.108 27.12/ 26.095 27.12/ 32.115 27.12/ 26.141 27.12/ 29.145 27.12/ 29.061 27.12/ 24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ 32127-2013 ### ГОСТ Р 51321.1-2007 ### ГОСТ IEC 61439-1-2013 ### ЕN 61439-1:2011 ### IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 | ГОСТ 32127-2013 ### ГОСТ Р 51321.1-2007 ### ГОСТ IEC 61439-1-2013 ### ЕN 61439-1:2011 ### IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 |
| 233.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/ 25.108 27.12/ 26.095 27.12/ 32.115 27.12/ 26.141 27.12/ 29.145 27.12/ 29.061 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ### IEC 60669-1:2017 ### EN 60669-1:2018 ### СТБ IEC 61058-1-2009 ### ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 | ### ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ### IEC 60669-1:2017 ### EN 60669-1:2018 ### СТБ IEC 61058-1-2009 ### ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 |
| 234.1 | Полупроводниковые выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/ 25.108 27.12/ 26.095 27.12/ 32.115 27.12/ 26.141 27.12/ 29.145 27.12/ 29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 |
| 235.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных установок с таймером | 27.12/ 25.108 27.12/ 26.095 27.12/ 32.115 27.12/ 26.141 27.12/ 29.145 27.12/ 29.061 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ### ГОСТ 30850.2.3-2002 ### ГОСТ Р 51324.2.3-2012 ### СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ### IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 ### IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 | ### ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ### ГОСТ 30850.2.3-2002 ### ГОСТ Р 51324.2.3-2012 ### СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ### IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 ### IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 |
| 236.1 | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/ 25.098 27.12/ 25.108 27.12/ 26.046 27.12/ 26.080 27.12/ 26.095 27.12/ 26.141 27.12/ 29.040 27.12/ 29.061 27.12/ 35.065 27.12/ 24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ### ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ### EN 60730-1:2016 ### IEC 60730-1:2013 ### ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ### ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ### ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ### EN 60730-2-2:2002 ### IEC 60730-2-22:2014 ### EN 60730-2-3:2007 ### IEC 60730-2-3:2006 ### ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ### ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ### EN 60730-2-4:2007 ### IEC 60730-2-4:2006 ### ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 ### EN 60730-2-5:2015 ### IEC 60730-2-5:2013 | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ### ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ### EN 60730-1:2016 ### IEC 60730-1:2013 ### ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ### ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ### ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ### EN 60730-2-2:2002 ### IEC 60730-2-22:2014 ### EN 60730-2-3:2007 ### IEC 60730-2-3:2006 ### ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ### ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ### EN 60730-2-4:2007 ### IEC 60730-2-4:2006 ### ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 ### EN 60730-2-5:2015 ### IEC 60730-2-5:2013 |
| 236.1 | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/ 25.098 27.12/ 25.108 27.12/ 26.046 27.12/ 26.080 27.12/ 26.095 27.12/ 26.141 27.12/ 29.040 27.12/ 29.061 27.12/ 35.065 27.12/ 24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ### ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 ### EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ### ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ### EN 60730-2-8:2002 ### EN IEC 60730-2-8:2020 ### IEC 60730-2-8:2018 ### ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 ### EN 60730-2-9:2010 ### EN IEC 60730-2-9:2019 ### IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ### EN 60730-2-10:2007 ### IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) ### EN 60730-2-11:2008 ### EN IEC 60730-2-11:2020 ### IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 ### EN 60730-2-12:2006 ### EN IEC 60730-2-12:2019 IEC 60730-2-12: 2015 | ### ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 ### EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ### ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ### EN 60730-2-8:2002 ### EN IEC 60730-2-8:2020 ### IEC 60730-2-8:2018 ### ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 ### EN 60730-2-9:2010 ### EN IEC 60730-2-9:2019 ### IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ### EN 60730-2-10:2007 ### IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) ### EN 60730-2-11:2008 ### EN IEC 60730-2-11:2020 ### IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 ### EN 60730-2-12:2006 ### EN IEC 60730-2-12:2019 ### IEC 60730-2-12: 2015 |
| 237.1 | Электроустановочные устройства | 27.90/ 29.161 27.90/ 24.000 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60799-2011 ### EN 60799:1998 IEC 60799:2018 | ### ГОСТ IEC 60799-2011 ### EN 60799:1998 IEC 60799:2018 |

| 238.1 | *Аппаратура распределения и управления низковольтная (с сечением подключаемых проводников до 4,0 мм2) | 27.12/ 25.108 27.12/ 26.095 27.12/ 32.115 27.12/ 26.141 27.12/ 29.145 27.12/ 29.061 27.12/ 40.000 27.12/ 24.000 | Показатели безопасности Показатели ЭМС | ГОСТ IEC 60947-1-2017; ### EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; ### IEC 60947-2:2016; ГОСТ IEC 60947-3-2016; ### EN 60947-3:2009; ### IEC 60947-3:2020; ### ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ### ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; ### EN 60947-4-1:2010; ### EN IEC 60947-4-1:2019; ### IEC 60947-4-1:2018; ### СТБ IEC 60947-6-1-2012; ### ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; ### IEC 60947-6-1:2005; ### IEC 60947-6-1:2013; ### EN 60947-6-1:2005 ### ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; ### СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ### ГОСТ Р 50030.6.2-2011; ### IEC 60947-6-2:2007; ### EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 | ГОСТ IEC 60947-1-2017; ### EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; IEC 60947-2:2016; ### ГОСТ IEC 60947-3-2016; ### EN 60947-3:2009; ### IEC 60947-3:2020; ### ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ### ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; ### EN 60947-4-1:2010; ### EN IEC 60947-4-1:2019; ### IEC 60947-4-1:2018; ### СТБ IEC 60947-6-1-2012; ### ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; ### IEC 60947-6-1:2005; ### IEC 60947-6-1:2013; ### EN 60947-6-1:2005; ### ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; ### СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ### ГОСТ Р 50030.6.2-2011 ### IEC 60947-6-2:2007; EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 239.1 | *Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.12/ 25.108 27.12/ 26.095 27.12/ 32.115 27.12/ 26.141 27.12/ 29.145 27.12/ 29.061 27.12/ 40.000 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 31195.1-2012 ### ГОСТ IEC 60998-1-2017 ### IEC 60998-1:2002 ### EN 60998-1:2004 | ### ГОСТ 31195.1-2012 ### ГОСТ IEC 60998-1-2017 ### IEC 60998-1:2002 ### EN 60998-1:2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 241.1 ** | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.12/ 25.108 27.12/ 26.095 27.12/ 32.115 27.12/ 26.141 27.12/ 29.145 27.12/ 29.061 27.12/ 40.000 | Показатели безопасности | ### ГОСТ IEC 60884-1-2013 ### IEC 60884-1:2013 ### ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 ### IEC 60884-2-1:2006 ### ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ### IEC 60884-2-2:2006 ### ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 ### IEC 60884-2-3:2006 ### ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 ### IEC 60884-2-7:2013 ### ГОСТ IEC 60309-1-2016 ### ГОСТ IEC 60309-2-2016 ### EN 60309-1:1999 ### EN 60309-2:1999 ### IEC 60309-1:2012 ### IEC 60309-2:2012 ### ГОСТ 30988.1-2020 ### ГОСТ 30988.2.6-2012 ### IEC 60884-2-6:1997 | ### ГОСТ 24606.1-81 ### ГОСТ IEC 60884-1-2013 ### IEC 60884-1:2013 ### ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 ### IEC 60884-2-1:2006 ### ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ### IEC 60884-2-2:2006 ### ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 ### IEC 60884-2-3:2006 ### ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 ### IEC 60884-2-7:2013 ### ГОСТ IEC 60309-1-2016 ### ГОСТ IEC 60309-2-2016 ### EN 60309-1:1999 ### EN 60309-2:1999 ### IEC 60309-1:2012 ### IEC 60309-2:2012 ### ГОСТ 30988.1-2020 ### ГОСТ 30988.2.6-2012 ### IEC 60884-2-6:1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения | 27.12/ 24.000 | ЭМС | ### ГОСТ 31216-2003 ### СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ### ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 | ### ГОСТ 31216-2003 ### СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ### ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 |

| Изделия медицинские |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243.1 ** | Изделия медицинские | 26.60/ 35.059 26.60/ 35.065 26.60/ 35.067 26.60/ 29.040 26.60/ 29.061 26.60/ 26.095 | Показатели безопасности медицинских электрических систем | ### СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ### EN 60601-1:2006 ### IEC 60601-1:2012 ### ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 СТБ IEC 60601-1-2012 | ### СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ### EN 60601-1:2006 ### IEC 60601-1:2012 ### ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 ### СТБ IEC 60601-1-2012 |
| 244.1 ** | Изделия медицинские электрические и электронные | 26.60/ 41.000 26.60/ 35.059 26.60/ 35.065 26.60/ 35.067 26.60/ 29.040 26.60/ 29.061 26.60/ 26.095 26.60/ 32.115 26.60/ 24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ### ГОСТ 30324.0-95 кроме п. 19.2 (для изделий типа CF), р.р. 5, 6, 7 (п. 44.7, 45), п. 15 в (для изделий, имеющих емкость между штырями вилки и корпусом более 3000 nФ) ### IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 ### СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ### ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 | ### ГОСТ 30324.0-95 ### IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 ### СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ### ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 |
| 245.1 ** | Установки стоматологические стационарные | 26.60/ 35.059 26.60/ 35.065 26.60/ 35.067 26.60/ 29.040 26.60/ 29.061 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 25148-82 ### кроме п.п. 2.5; 2.6; 2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.16 (облученность); 2.21, 2.22, 2.23; 2.28 | ### ГОСТ 25148-82 |
| 246.1 ** | Приборы, аппараты и оборудование медицинское | 26.60/ 41.000 26.60/ 35.059 26.60/ 35.065 26.60/ 35.067 26.60/ 29.040 26.60/ 29.061 26.60/ 26.095 | Показатели безопасности | ### ГОСТ 20790-93 ### кроме п.п. 3.4; 3.15; 3.16; 3.17; 3.20; 3.21); п. 3.8 (высокочастотные установки); 3.10 (ударопрочность и удароустойчивость) ### п. 3.12 (только для температуры и влажности) | ### ГОСТ 20790-93 |
| 247.1 ** | Светильники Медицинские |  | Показатели безопасности | ### ГОСТ 26368-90, ### кроме п. 2.5; 2.6.10; ### 2.6.15 – 2.6.18; 2.8 | ### ГОСТ 26368-90 |
| 248.1 | Технические средства Определение уровней звуковой мощности источников шума | 27.90/ 30.000 29.90/ 35.067 | Шум машин | ### ГОСТ 12.2.030-2000 | ### ГОСТ 12.2.030-2000 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ### ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 3744:2010 ### ISO 3744:2010 |
| 249.1 | Машины электрические вращающиеся. Определение уровня шума | 27.90/ 30.000 | Шум | ГОСТ IEC 60034-9-2014 EN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 | ### ГОСТ 11929-87 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ### ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 |
| 250.1 | Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения | 26.20/ 30.000 | Шум | ### ГОСТ 26329-84 ### ГОСТ 31437-2010 | ### ГОСТ 26329-84 ### ГОСТ 31437-2010 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ### ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 ГОСТ 31275-2002 |
| 251.1 | Оборудование информационных технологий и телекоммуникаций |  | Шум | ### ГОСТ 26329-84 | ### ГОСТ 26329-84 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ### ISO 3744:2010 ### ГОСТ 31275-2002 |
| 252.1 | Машины, технологическое оборудование и др. источники шума | 28.25/ 30.000 | Шум | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 |
| 253.1 | Технические средства | 27.51/ 25.039 | Показатели пожарной безопасности | #### ГОСТ 12.1.004-91 | #### ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 27483-87 |

| 254.1 | Приборы электронагревательные для бытового применения | 27.51/ 25.039 | Показатели пожарной безопасности | ### СТБ IEC 60335-1-2013 р.30 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 30 | ### СТБ IEC 60695-10-2-2008 ### ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ### IEC 60695-10-2:2014 ### EN 60695-10-2:2014 ### СТБ IEC 60695-2-12-2008 ### ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ### EN 60695-2-12:2010 ### IEC 60695-2-12:2014 ### СТБ IEC 60695-2-10-2008 ### ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ### EN 60695-2-10:2013 ### IEC 60695-2-10:2013 ### ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ### СТБ IEC 60695-2-11-2008 ### ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ### IEC 60695-2-11:2014 ### EN 60695-2-11:2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255.1 | Устройство защитного отключения | 27.12/ 25.039 27.12/ 25.047 27.12/ 39.000 27.12/ 40.000 | Показатели пожарной безопасности | ### СТБ 11.14.06-2011 ### п. 4.3.1 п. 4.3.2 п. 4.3.3 п. 4.3.4 п. 4.3.5 п. 4.3.6 | ### СТБ 11.14.06-2011 ### п. 4.5.6 п. 4.5.7 п. 4.5.8 п. 4.5.9 п. 4.5.10 ### п. 4.5.11 |
| 258.1 | Извещатели пожарные автономные. Извещатели пожарные тепловые. Извещатели пожарные ручные | 26.51/ 24.000 26.51/ 30.000 26.51/ 25.039 26.51/ 25.120 | Электромагнитная совместимость Шум Пожароопасность | ### СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 | ### СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 |
| 259.1 | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные | 26.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ### СТБ 2243-2011 | ### СТБ 2243-2011 |
| 260.1 | Светильники | 27.40/ 25.039 | Показатели пожарной безопасности | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ### ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ### ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 |
| 261.1 | Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации | 26.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 11.14.01-2006 р.7 | СТБ 11.14.01-2006 |
| 262.1 | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.51/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | ### ГОСТ Р 50009-2000; ### ГОСТ 30379-2019; ### ГОСТ 30378-95; ### СТБ 11.16.04-2009; ### ТНПА на продукцию | ### ГОСТ Р 50009-2000; ### ГОСТ 30379-2019; ### ГОСТ 30378-95; ### СТБ 11.16.04-2009 |
| 262.2 |  | 26.51/ 26.141 | Степень защиты оболочки | СТБ 11.14.01-2006 п.9.2; ГОСТ 30737-2001 п.6.3 | ГОСТ 14254-2015 |
| 263.1 263.1 | Оборудование Электротехническое Оборудование электротехническое | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.039 | Показатели пожарной безопасности Показатели пожарной безопасности | ТНПА на продукцию ТНПА на продукцию | ### ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003; EN 60695-1-10:2017; IEC 60695-1-10:2016; ### СТБ IEC 60695-2-10-2008; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; EN 60695-2-10:2013; IEC 60695-2-10: 2013; ### СТБ IEC 60695-2-11-2008; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; EN 60695-2-11:2014; IEC 60695-2-11:2014 ### СТБ IEC 60695-2-12-2008; ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; EN 60695-2-12:2010; IEC 60695-2-12:2014 ### ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; EN 60695-2-13:2010; IEC 60695-2-14:2014 ### СТБ IEC 60695-10-2-2008; ### ГОСТ IEC 60695-10-2-2013; EN 60695-10-2:2010; IEC 60695-10-2:2014 ГОСТ IEC 60695-11-3-2018; EN 60695-11-3:2012; ### IEC 60695-11-3:2012 ### СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008; ГОСТ IEC 60695-11-4-2016; EN 60695-11-4:2011; ### IEC 60695-11-4:2011 ### ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; EN 60695-11-5:2017; ### IEC 60695-11-5:2016 ### СТБ IEC 60695-11-10-2008; ### ГОСТ IEC 60695-11-10-2016; ### EN 60695-11-10: 2013; ### IEC 60695-11-10: 2013 |

| 264.1 | ** Трансформаторы силовые | 27.11/ 25.039 27.11/ 25.098 27.11/ 25.108 27.11/ 26.095 27.11/ 26.141 27.11/ 39.000 27.11/ 40.000 27.11/ 24.000 | Безопасность. ЭМС | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16: 2009 EN IEC 61558-1: 2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16: ### 2013 | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16: 2009 EN IEC 61558-1: 2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16: ### 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265.1 | **Транспортные средства (электрооборудование транспортных средств) | 29.31/ 24.000 | Устойчивость к помехам по цепям питания бортовой цепи транспортного средства | ### ГОСТ 33991-2016 ### СТБ ISO 7637-1-2008 ### ISO 7637-1:2015 ### ГОСТ ISO 7637-2-2015 | ### ГОСТ 33991-2016 ### СТБ ISO 7637-1-2008 ### ISO 7637-1:2015 ### ГОСТ ISO 7637-2-2015 |
| 265.2 |  |  | Помехоэмиссия | ### ISO 7637-2:2011 | ### ISO 7637-2:2011 |
| 265.3 |  | 29.31/ 24.000 | Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства | ### Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.п 6.8, 6.9 (пересмотр 05) п.п. 6.8, 6.9, р-л 7 | ### ГОСТ ISO 7637-2-2015 ### ISO 7637-2:2011 |
| 265.4 | **Транспортные средства (электрооборудование транспортных средств) | 8501 | Помехо-устойчивость транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п. 6.4 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.6.4.1*, Приложение 6, ### ISO 11451-2:2015. |
| 265.5 |  | 29.31/ 24.000 | Помехо-устойчивость | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.9 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.п.6.9.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011; |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.п.6.8.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.15 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.15.1, Приложение 21; IEC 61000-4-4:2012 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.16 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.16.1, Приложение 22; IEC 61000-4-5:2014 +AMD1:2017 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.18 | ### Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.18.1, Приложение 9; ### ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19 | ### Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19.1, Приложение 10; ### ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011; |
| 265.6 265.6 | **Транспортные средства (электрооборудование транспортных средств) **Транспортные средства (электрооборудование транспортных средств) | 29.31/ 24.000 29.31/ 24.000 | Помехо-эмиссия Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства Помехо-эмиссия Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.10 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.5.1, п.7.10.1, Приложение 7; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.5 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.5.1, Приложение 7; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.6 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06) п.6.6.1, Приложение 8; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.7; ISO 7637-2:2011 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.7.1, Приложение 10; ISO 7637-2:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.9 | *Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.6.9.1, Приложение 10; ISO 7637-2:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.11 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.11.1, Приложение 17; IEC 61000-3-2:2018+ AMD1:2020; IEC 61000-3-12:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12.1, Приложение 18; IEC 61000-3-3:2013+ AMD1:2017; IEC 61000-3-11:2017 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13.1, Приложение 19 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14.1, Приложение 20; CISPR 22:2008, CISPR 32:2015+A1:2019 |
| 266.1 | **Машины напольного транспорта | 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия, помехоустойчивость | ### EN 12895:2015+ ### А1:2019 ### ГОСТ EN 12895-2012 п. 4.2 | ### EN 12895:2015+ ### А1:2019 ### ГОСТ EN 12895-2012, п. 5.3.2 –5.3.7, 5.4 |
| 267.1 | **Машины строительные с внутренними источниками питания | 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия и устойчивость транспортных средств и компонентов транспортных средств к электромагнитному излучению | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002; ISO 11451-2:2015. |
| 268.1 | **Транспортные средства | 30.99/ 24.000 | Устойчивость к помехам в цепи бортового питания и в контрольных и сигнальных цепях транспортного средства | ### ГОСТ 29157-91 ### СТБ ISO 7637-1-2008 ### ISO 7637-1:2015 ### СТБ ISO 7637-3-2008 ### ISO 7637-3:2016 | ### ГОСТ 29157-91 ### СТБ ISO 7637-1-2008 ### ISO 7637-1:2015 ### СТБ ISO 7637-3-2008 ### ISO 7637-3:2016 |
| 269.1 | **Транспортные средства | 30.99/ 24.000 | Устойчивость к помехам от электростатических разрядов электрооборудования транспортных средств | ### ГОСТ 30378-95 ### ISO 10605:2008 | ### ГОСТ 30378-95 ### ISO 10605:2008 |
| 270.1 | **Самоходные средства с двигателем внутреннего сгорания | 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи индустриальные | ### СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ### ГОСТ 30805.12-2002 | ### СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ### ГОСТ 30805.12-2002 |

| 271.1 271.1 | **Транспортные средства **Транспортные средства | 30.99/ 24.000 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые транспортным средством Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые транспортным средством | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 03, 04, 05) п.п 6.2; 6.3 ### СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.2, 4.3 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 | CISPR 12:2007 CISPR 12:2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 05, 06), п.6.2, п.7.2 | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 05, 06), п.6.2.1, 7.2.1, ### Приложение 4; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. |
|  |  |  |  | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 03, 04), п.6.2 | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 03, 04), п.6.2.1, Приложение 4; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 |
|  |  |  |  | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3 | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3.1, Приложение 5; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016 |
|  |  |  |  | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 04, 05, 06) п.7.3 | ### Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.3.1, Приложение 11; IEC 61000-3-2:2018+ AMD1:2020; IEC 61000-3-12:2011 |
|  |  |  |  | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 04, 05, 06), п.7.4 | ### Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.4.1, Приложение 12; IEC 61000-3-3:2013+ AMD1:2017; IEC 61000-3-11:2017 |
|  |  |  |  | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 04, 05, 06) п.7.5; ### IEC 61000-6-3:2020 | ### Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.5.1, Приложение 13; CISPR 16-2-1:2014 |
|  |  |  |  | ### Правила ООН № 10 ### (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6; ### IEC 61000-6-3:2020 | ### Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6.1, Приложение 14; CISPR 22:2008; CISPR 32:2015+A1:2019 |
|  |  |  |  | ### СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.4 – 4.9 | ### СТБ ЕН 13309-2007 Приложения B, C, D, E; ### ISO 11452-2:2019; ### ISO 11452-5:2002; ISO 11451-2:2015; ISO 7637-1:2015; ГОСТ ISO 7637-2-2015 |
|  |  |  |  | ### ГОСТ ISO 13766-2014 | ### ГОСТ ISO 13766-2014 ### Приложения B, C, D, E; ### CISPR 12:2007; ### CISPR 12:2009 |
|  |  |  |  | ### EN ISO 13766-1:2018, ### ISO 13766-1:2018; ### EN ISO 13766-2:2018; ### ISO 13766-2:2018 | ### ISO 13766-1:2018, Приложения B, C, D, E; ### CISPR 12:2007; ### CISPR 12:2009 |
| 271.2 | **Транспортные средства | 30.99/ 24.000 | Помехоустойчивость транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06); п.п.6.4, 7.7 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.6.4.1, 7.7.1, Приложение 6; ISO 11451-2:2015; |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п.6.4 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.6.4.1, Приложение 6; ISO 11451-2:2015; |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), 7.8.1, Приложение 15; IEC 61000-4-4:2012 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.9 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.9.1, Приложение 16; IEC 61000-4-5:2014+ AMD1:2017 |

| 272.1 | **Машины землеройные и техника строительная с внутренним источником электропитания | 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые ЭСУ транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 03) п.п. 6.5, 6.6, 6.7 (пересмотр 05) п.п 6.5, 6.6; 6.7; раздел 7 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.5, 4.6 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 | CISPR 12:2007 CISPR 12:2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.2 - 4.4, 4.7 - 4.9 | СТБ ЕН 13309-2007, Приложения B, C, D, E; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 ISO 11451-2:2015. CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 |
|  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 | ГОСТ ISO 13766-2014, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 |
|  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 | ISO 13766-1:2018, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 |
| 272.2 | ** Машины сельско-хозяйственные | 30.99/ 24.000 | Помехо-эмиссия, помехоустойчивость | СТБ ИСО 14982-2006 Раздел 6; ГОСТ 32141-2013; (ISO 14982:1998); ISO 14982:2009 | СТБ ИСО 14982-2006 Разделы 5-7; ГОСТ 32141-2013 (ISO 14982:1998); Приложения В, С, D, E; ISO 14982:2009; ISO 11451-2:2015; ISO 11451-1:2015 |

| 273.1 | **Транспорт дорожный Электрооборудование | 29.31/ 24.000 | Помехи от электростатических разрядов | ГОСТ Р 50607-2012 | ГОСТ Р 50607-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274.1 | **Оборудование автотракторное | 30.99/ 24.000 | ЭМС | ГОСТ 3940-2004 (п.п.4.11-4.13, 4.15-4.16, 4.20) | ГОСТ 3940-2004 (п.п. 4.11, 6.5-6.7, 6.9, 6.11, 6.13) |
| 275.1 | **Электронное оборудование транспортных средств | 29.31/ 24.000 | ЭМС | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 |
| 276.1 276.1 | **Технические средства **Технические средства | 30.99/ 24.000 30.99/ 24.000 | ЭМС Радиопомехи (эмиссия) ЭМС Радиопомехи (эмиссия) | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320- 2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11- 2006; ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1- 2022; ГОСТ 30805.14.1- 2013 (CISPR 14-1: 2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017 CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015 | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017; CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2012; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015; ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2: 2005); CISPR 16-2-2:2010; CISPR 16-2-3:2016; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3: 2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 |
| 276.2 | **Технические средства **Технические средства | 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ### ГОСТ Р 51317.6.1-99 ### (МЭК 61000-6-1-97) ### СТБ IEC 61000-6-1-2011 ### EN 61000-6-1:2007 ### EN IEC 61000-6-1: 2019 ### IEC 61000-6-1:2016 ### ГОСТ EN 50293-2012 ### ЕN 50293:2012 | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ### ГОСТ Р 51317.6.1-99 ### (МЭК 61000-6-1-97) ### СТБ IEC 61000-6-1-2011 ### EN 61000-6-1:2007 ### EN IEC 61000-6-1: 2019 ### IEC 61000-6-1:2016 ### ГОСТ EN 50293-2012 ### ЕN 50293:2012 |
| 276.3 |  | 30.99/ 24.000 | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе) | ### ГОСТ 30804.3.2-2013 ### (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 ### (МЭК 61000-3-2-95) ### СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ### ЕN 61000-3-2:2014 ### IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 | ### ГОСТ 30804.3.2-2013 ### (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 ### (МЭК 61000-3-2-95) ### СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ### ЕN 61000-3-2:2014 ### IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 |
| 276.4 | **Технические Средства | 30.99/ 24.000 | Колебания напряжения и фликер | ### ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) ### СТБ IEC 61000-3-3-2011 ### ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11: 2019 IEC 61000-3-11: 2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 | ### ГОСТ 30804.3.3-2013 ### (IEC 61000-3-3:2008) ### СТБ IEC 61000-3-3-2011 ### ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11: 2019 IEC 61000-3-11: 2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 |
| 276.5 |  | 30.99/ 24.000 | Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех | ### ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 | ### ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ### ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 |
| 276.6 |  | 30.99/ 26.046 | Устойчивость к электростатическим разрядам | ### ГОСТ 30804.4.2-2013 ### (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ### EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 | ### ГОСТ 30804.4.2-2013 ### (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ### EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 |
| 276.7 |  | 30.99/ 26.046 | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ### ГОСТ 30804.4.3-2013 ### (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 ### (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ### ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ### ЕN 50293:2012 | ### ГОСТ 30804.4.3-2013 ### (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 ### (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ### ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ### ЕN 50293:2012 |

| 276.8 |  | 30.99/ 26.046 | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ### ГОСТ 30804.4.4-2013 ### (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ### ГОСТ IEC 61000-4-4:2016 ### ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ### ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 | ### ГОСТ 30804.4.4-2013 ### (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ### ГОСТ IEC 61000-4-4:2016 ### ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ### ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276.9 |  | 30.99/ 26.046 | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ### ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) ### ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 | ### ГОСТ Р 51317.4.5-99 ### (МЭК 61000-4-5-95) ### ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 |

| 276.10 | **Технические средства | 30.99/ 24.000 | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными полями | ### ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 ### (МЭК 61000-4-6-96) ### СТБ IEC 61000-4-6-2011 ### ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 | ### ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 ### (МЭК 61000-4-6-96) ### СТБ IEC 61000-4-6-2011 ### ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) CISPR 16-2-1:2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276.11 |  | 30.99/ 24.000 | Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания | ### ГОСТ 30804.4.11-2013 ### (IEC 61000-4-11:2004) ### СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 ### IEC 61000-4-11:2020 | ### ГОСТ 30804.4.11-2013 ### (IEC 61000-4-11:2004) ### СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 ### IEC 61000-4-11:2020 |
| 276.12 |  | 30.99/ 24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах | ### ГОСТ 30804.6.2-2013 ### (IEC 61000-6-2:2005) ### ЕN 61000-6-2:2005 ### ЕN IEC 61000-6-2:2019 ### IEC 61000-6-2:2016 ### СТБ IEC 61000-6-2-2011 | ### ГОСТ 30804.6.2-2013 ### (IEC 61000-6-2:2005) ### ЕN 61000-6-2:2005 ### ЕN IEC 61000-6-2:2019 ### IEC 61000-6-2:2016 ### СТБ IEC 61000-6-2-2011 |
| 276.13 | **Технические средства | 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ### ГОСТ 30804.6.3-2013 ### (IEC 61000-6-3:2006) ### СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3:2016 ### ЕN 61000-6-3:2007 ### IEC 61000-6-3:2011 | ### ГОСТ 30804.6.3-2013 ### (IEC 61000-6-3:2006) ### СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3:2016 ### ЕN 61000-6-3:2007 ### IEC 61000-6-3:2011 |
| 276.14 |  | 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах | ### ГОСТ 30804.6.4-2013 ### (IEC 61000-6-4:2006) ### СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ### ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4:2016 ### IEC 61000-6-4:2018 | ### ГОСТ 30804.6.4-2013 ### (IEC 61000-6-4:2006) ### СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ### ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4:2016 IEC 61000-6-4:2018 |
| 276.15 |  | 30.99/ 24.000 | Эмиссия помех от физически крупного оборудования | ТНПА на продукцию | CISPR/TR 16-2-5:2008 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) ГОСТ CISPR/TR 16-2-5-2019 |
| 276.16 |  | 30.99/ 24.000 | Помехоустойчивость | ### ГОСТ 30847-2002 ### ГОСТ 30805.14.2-2013 ### (CISPR 14-2:2001) ### ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ### ГОСТ CISPR 14-2-2016 ### СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 | ### ГОСТ 30847-2002 ### ГОСТ 30805.14.2-2013 ### (CISPR 14-2:2001) ### ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ГОСТ CISPR 14-2-2016 ### СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) CISPR 16-2-4:2003 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 |
| 276.17 |  | 30.99/ 26.080 | Устойчивость к воздействию температуры | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51368-2011 (р. 4-7, методы 201-204) |
| 276.18 |  | 30.99/ 26.080 30.99/ 26.095 30.99/ 26.141 | Показатели безопасности | ТНПА на продукцию | ### ГОСТ Р 54455-2011 (п. 6.2.1-6.2.4, п. 6.2.5 (методы 219-2, 220-1) п. 6.2.6-6.2.9 (частота до 80 Гц; амплитуда 2,5 мм; ускорение 15g; тальк 70 мкм) ГОСТ 30630.0.0-99 (кроме р. 9) (Т: от -70 0С до +150 0С; методы 201-204, 217-221) ГОСТ 30630.2.6-2013 |
| 276.19 |  | 30.99/ 24.000 | ЭМС | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 |
| 276.20 |  | 30.99/ 24.000 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия Помехоустойчивость | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 |

| 276.21 | **Технические средства | 30.99/ 24.000 | Радиопомехи и помехоустойчивость | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) CISPR 16-2-3:2016 ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) CISPR 16-2-1:2014 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) CISPR/TR 16-2-5:2008 ГОСТ CISPR/TR 16-2-5:2019 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) CISPR 16-2-4:2003 ГОСТ CISPR 16-2-4:2017 ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) CISPR 16-1-1:2015 ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006) CISPR 16-1-2:2014 ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) CISPR 16-1-3:2004 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 CISPR 16-1-4:2019 ГОСТ CISPR 16-4-2:2013 CISPR 16-4-2:2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 276.22 | **Технические средства | 30.99/ 26.046 | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30804.4.13-2013; (IEC 61000-4-13: 2002); EN 61000-4-13:2002; IEC 61000-4-13: 2002; ГОСТ IEC 61000-4-13:2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276.23 |  | 30.99/ 26.046 | Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99); ГОСТ IEC 61000-4-14-2016; EN 61000-4-14:1999 IEC 61000-4-14: 2009 |
| 276.24 |  | 30.99/ 26.046 | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99); ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; EN 61000-4-17:1999 IEC 61000-4-17: 2009 |
| 276.25 |  | 30.99/ 26.095 | Стойкость к внешним воздействующим факторам (внешним механическим ударам) | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30630.0.0-99; ГОСТ 30630.1.10-2013; ГОСТ IEC 62262-2015; EN 62262:2002; IEC 62262:2002 |
| 277.1 |  | 30.99/ 26.046 | Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99); ГОСТ IEC 61000-4-28-2014; EN 61000-4-28: 2000; IEC 61000-4-28: 2009 |
| 277.2 |  | 30.99/ 24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 |
| 279.1 | *Игрушки электрические, приводимые в действие от сети электропитания | 27.51/ 29.145 27.51/ 25.108 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 32.115 27.51/ 39.000 27.51/ 40.000 | Показатели безопасности (кроме р. 20) | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.2.34, 2.36) | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.3.84 – 3.89) |
| 280.1 | **Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/ 24.000 | ЭМС | ### ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1: 2005); ### ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); ### СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) | ### ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1: 2005); ### ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); ### СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) |

| 281.1 | **Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.141 27.51/ 26.095 27.51/ 26.061 27.51/ 32.115 27.51/ 39.000 27.51/ 40.000 | Показатели безопасности | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102: 2017 | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102: 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282.1 | *Оборудование электрическое и электронное | 26.11/ 08.130 26.12/ 08.130 26.20/ 08.130 26.30/ 08.130 26.40/ 08.130 26.51/ 08.130 26.52/ 08.130 26.70/ 08.130 | Содержание тяжелых металлов | Директива 2011/65/EU ### ТНПА на продукцию | СТБ IEC 62321-2012 ГОСТ IEC 62321-1-2016 ГОСТ IEC 62321-2-2016 ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 |

| 283.1 | *Электрооборудование (офисное и бытовое) | 28.23/ 41.000 | Потребляемая мощность, энергетическая эффективность | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; ### Регламент 1275/2008/ЕС; Регламент 642/2009/ЕС; Регламент ЕС 801/2013/EU (дата введения 12.09.2013) Регламент ЕС 2019/2021/EU (дата введения 25.12.2019) Регламент ЕС 2019/2013/EU (дата введения 25.12.2019) ТНПА на продукцию | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; ГОСТ Р МЭК 62087-1:2017; ГОСТ Р МЭК 62087-2:2017; ГОСТ Р МЭК 62087-3:2017; ГОСТ Р МЭК 62087-4:2017; ГОСТ Р МЭК 62087-5:2017; ГОСТ Р МЭК 62087-6:2017; ГОСТ IEC 62087-2014; СТБ IEC 62087-2009; ГОСТ IEC 62301-2016; СТБ IEC 62301-2012; IEC 62301:2011; ГОСТ Р МЭК 62018-2011; EN 62018:2003; IEC 62018:2003; EN 50564:2011 EN 62087-1:2016; EN 62087-2:2016; EN 62087-3:2016; EN 62087-4:2016; EN 62087-5:2016; EN 62087-6:2015; IEC 62087-1:2015; IEC 62087-2:2015; IEC 62087-3:2015; IEC 62087-4:2015; IEC 62087-5:2015; IEC 62087-6:2015; IEC 62087-7:2018; EN IEC 62087-7:2019 EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284.1 | *Бытовое электро- оборудование | 27.90/ 35.068 | Оценка уровня магнитного поля | ### СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 ТНПА на продукцию | ### СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 |
| 285.1 | **Оборудование продовольственное | 28.93/ 35.067 28.93/ 35.059 28.93/ 32.115 28.93/ 40.000 28.93/ 39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 |
| 286.1 | **Средства малой механизации | 28.24/ 35.067 28.24/ 35.059 28.24/ 32.115 28.24/ 40.000 28.24/ 39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 |
| 287.1 287.1 | *Машины ручные пневматические *Машины ручные пневматические | 28.24/ 35.067 28.24/ 35.059 28.24/ 29.145 28.24/ 39.000 28.24/ 40.000 28.24/ 35.067 28.24/ 35.059 28.24/ 29.145 28.24/ 39.000 28.24/ 40.000 | Показатели Безопасности Показатели безопасности | ГОСТ ISO 11148-1-2014 EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 ГОСТ ISO 11148-7-2014 EN ISO 11148-7:2012 ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8:2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9:2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10:2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11:2011 ГОСТ EN 792-12-2012 ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12:2012 ГОСТ EN 792-13-2012 EN ISO 11148-13:2018 | EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 ГОСТ ISO 11148-7-2014 (кроме п.5.5) EN ISO 11148-7: 2012 (кроме п.5.5) ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8: 2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9: 2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10: 2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11: 2011 ГОСТ EN 792-12-2012 (ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12: 2012 ГОСТ EN 792-13-2012 (кроме п.6.1.6.2) EN ISO 11148-13: 2018 |
| 287.2 |  | 28.24/ 35.067 | Шум | ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 31337-2006 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 15744:2008 ISO 15744:2002 |
| 287.3 |  | 28.24/ 35.059 | Вибрация | ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 16519-2006 EN ISO 20643:2008 ISO 20643:2005 |
| 288.1 | *Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы | 27.90/ 24.000 | ЭМС | ГОСТ 13661-92 | ГОСТ 13661-92 |

| 289.1 | * Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/ 41.000 | Эксплуатационные характеристики | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016 Регламент ЕС 2019/2015/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2019/2020/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2017/1369/EU (дата введения 01.08.2017) | СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016; EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290.1 | *Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/ 41.000 | Эксплуатационные требования | ГОСТ IEC 60064-2019; EN 60064:1995; IEC 60064:2005; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2019/2020/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2017/1369/EU (дата введения 01.08.2017) | ГОСТ IEC 60064-2019 EN 60064:1995; IEC 60064:2005; EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |

| 291.1 | *Модули светодиодные для общего освещения | 27.40/ 41.000 | Эксплуатационные характеристики | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2019/2020/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2017/1369/EU (дата введения 01.08.2017) | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 292.1 | *Лампы и ламповые системы | 27.40/ 33.111 | Фотобиологическая безопасность. Светобиологическая безопасность. | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; Регламент ЕС 2019/2015/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2019/2020/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2017/1369/EU (дата введения 01.08.2017) | ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |

| 292.2 | *Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/ 33.111 | Электрические, колориметрические и фотометрические данные | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015+А1:2019; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2019/2020/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2017/1369/EU (дата введения 01.08.2017) | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015 +А1:2019; EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 293.1 | *Лампы со встроенным устройством управления | 27.40/ 41.000 | Эксплуатационные требования | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2019/2020/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2017/1369/EU (дата введения 01.08.2017) | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013 EN 50643:2018 (дата введения 20.04.2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294.1 | *Лампы вольфрамовые галогенные | 27.40/ 41.000 | Эксплуатационные требования (за исключением начальной осевой силы света и начального угла конуса пучка лучей) | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) |

| 295.1 | **Машины электрические вращающиеся. Односкоростные трехфазные асинхронные э/двигатели с короткозамкнутым ротором: - номинальным напряжением питания не более U=300/520 В; - крутящим моментом до 300 Нм; - оборотами более 3600 об/мин для частоты питания 60 Гц, -оборотами более 3000 об/мин для частоты 50 Гц; - частотой до 47 Гц и свыше 63 Гц; - номинальным током свыше 60 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (0-150) В, номинальным током свыше 30 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (150-300) В | 27.11/ 34.084 | Энергоэффективность КПД | Директива 2009/125/EC Директива 2010/30/EU СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2013 СТБ 2332-2020 | СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 296.1 | *Внешние источники питания AC/DC и AC/AC | 26.40/ 41.000 26.40/ 34.084 | Определение мощности холостого хода и среднего эффективного КПД в активных режимах | СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/1782/EU (дата введения 14.11.2019); Регламент ЕС 2017/1369/EU (дата введения 01.08.2017) | СТБ EN 50563-2013 EN 50563:2011 |

| 297.1 | **Приводы для ворот, окон и дверей | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017; EN 60335-2-103: 2015; IEC 60335-2-103: 2017 | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-103: 2015; IEC 60335-2-103: 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298.1 | **Оборудование для дуговой сварки | 28.99/ 25.039 28.99/ 25.098 28.99/ 25.108 28.99/ 26.046 28.99/ 26.080 28.99/ 26.095 28.99/ 26.141 28.99/ 29.040 28.99/ 29.061 28.99/ 35.065 28.99/ 24.000 | Функциональные требования | Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; ГОСТ 12.2.007.8-75; ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 | ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 |
| 300.1 | *Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые, лампы люминесцентные без встроенного балласта, лампы разрядные высокой интенсивности | 27.40/ 41.000 | Энергетическая Эффективность | СТБ 2461-2016; СТБ 1312-2002; СТБ 2445-2016; СТБ 2460-2016; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2016; СТБ 2476-2020 | СТБ 1782-2007; ГОСТ EN 50285-2013; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2020 |

| 301.1 | *Приборы холодильные бытовые: холодильники, морозильники и их комбинации | 26.40/ 41.000 | Эффективность энергопотребления Эксплуатационные характеристики | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2016; СТБ 2474-2020; ГОСТ IEC 62552-2013; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; EN 62552:2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; IEC 62552-1:2015; IEC 62552-2:2015; IEC 62552-3:2015; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2019/EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2019/2016/ EU (дата введения 25.12.2019); Регламент ЕС 2017/ 1369/EU (дата введения 01.08.2017) | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2020; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; ГОСТ IEC 62552-2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; EN 62552:2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301.2 |  | 26.40/ 30.000 | Испытания по определению акустических характеристик | СТБ 1574-2005; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51401-2001; ГОСТ 31275-2002; ГОСТ Р ИСО 3744-2013; EN ISO 3744:2010; ISO 3744:2010 |
| 302.1 | *Плиты,жарочные шкафы, паровые печи, грили, электродуховки | 26.40/ 41.000 | Эксплуатационные характеристики. Энергетическая эффективность | СТБ 2477-2017; СТБ 2477-2020; СТБ 2478-2017 | ГОСТ IEC 60350-1-2013; EN 60350-1:2016; IEC 60350-1-2016 |
| 303.1 | *Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Вентилляторы бытовые | 26.40/ 41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2462-2016; СТБ 2462-2020; СТБ 2480-2016; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 | СТБ EN 14511-3-2016; EN 14511-3:2018; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 |
| 304.1 | *Источники питания внешние | 26.40/ 41.000 26.40/ 34.084 | Энергетическая эффективность | СТБ 2463-2016; СТБ 2463-2020 | СТБ 2463-2020; СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011 |
| 305.1 | *Машины сушильные | 27.51/ 41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2458-2016; СТБ 2454-2016 | СТБ EN 61121-2016; ГОСТ IEC 61121-2015; EN 61121:2013; IEC 61121:2012 |
| 306.1 | *Конфорочные панели | 26.40/ 41.000 | Эксплуатационные характеристики Энергетическая эффективность | СТБ 2477-2017; СТБ 2478-2017 | ГОСТ IEC 60350-2-2013; EN 60350-2:2018; IEC 60350-2:2017 |

| 307.1 | **Системы и оборудование железнодорожного транспорта | 27.90/ 24.000 | ЭМС | ГОСТ 33436.1-2015 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) | п. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) CISPR 16-1-1:2019 ГОСТ CISPR 16-1-1:2016 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 CISPR 16-1-4:2019 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 CISPR 16-2-3:2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308.1 308.1 | **Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации | 27.90/ 24.000 27.90/ 24.000 | Электромагнитная эмиссия и Помехоустойчивость Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015, р. 9 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 |

| 309.1 | **Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Аппаратура электросвязи | 27.90/ 24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.4-2-2015 | п. 4.3.1, 4.3.2 ГОСТ 33436.4-2-2015 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 310.1 | ** Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав, городской электротранспорт | 30.20/ 24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоэмиссия | ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ 29205-91 | ГОСТ 29205-91; ГОСТ Р 51320-99; п п. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015; (IEC 62236-3-1:2008) кроме Приложения А; ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; CISPR 16-1-1:2019; ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; CISPR 16-1-2:2014; ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007); ГОСТ CISPR 16-1-4-2013; CISPR 16-1-4:2019; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; CISPR 16-2-3-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311.1 | **Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и Оборудование | 30.20/ 24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) | п п. 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) кроме п. 5 таблиц 1,2, 3 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 |

| 311.1 | **Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование | 30.20/ 24.000 | Электромагнитная эмиссия и Помехоустойчивость | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) | (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312.1 312.1 | **Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения **Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/ 24.000 27.90/ 24.000 | Электромагнитная эмиссия и Помехоустойчивость Электромагнитная эмиссия и Помехоустойчивость | ГОСТ 33436.5-2016 ГОСТ 33436.5-2016 | ГОСТ 33436.5-2016 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 СТБ IEC 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СБТ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) |
| 313.1 313.1 | **Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях **Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/ 24.000 27.90/ 24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) ГОСТ IEC 61000-6-5-2017 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) СТБ IEC 61000-6-1-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СБТ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 |

| 314.1 | **Системы подвижной электросвязи | 26.30/ 24.000 26.30/ 41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315.1 | **Радиосвязь, Оборудование широкополосного доступа (ОШБД) | 26.30/ 24.000 26.30/ 41.000 | Требования к параметрам радиоспектра, электромагнитной совместимости и безопасности | СТБ 1788-2009; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | СТБ 1788-2009; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |
| 316.1 | **Оборудование радиосвязи | 26.30/ 24.000 26.30/ 41.000 | Электромагнитная совместимость, требования к побочным излучениям и радиопомехам | СТБ 1692-2009 | СТБ 1692-2009 |
| 317.1 | **Устройства радиосвязи, работающие в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц | 26.30/ 24.000 26.30/ 41.000 | Параметры приемопередатчиков радиостанций, работающих в цифровом режиме, технические требования | СТБ 1200-99 п.п.5.4, 6.1.9, 6.1.10, 6.3.2, 6.3.4, 6.5.1, 6.5.4 | СТБ 1200-99 п.п.7.1.1 – 7.1.5, 7.1.12 – 7.1.14, Приложение Г, п.п.7.2 – 7.5, п.п. 6.3.2, 7.1.14, 7.1.9, 7.1.11 |
| 318.1 | **Системы радиочастотной идентификации (RFID) в полосе 865 МГц –868 МГц | 26.30/ 24.000 26.30/ 41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 6.4.2, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 6.4.1, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |
| 319.1 | **Радиооборудо-вание в полосе частот от 25 МГц до 1000 МГц с уровнем мощности до 500 мВт. Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/ 24.000 26.30/ 41.000 | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.2.2, 7.5.3, 7.6.3, 7.7.3, 7.8.3, 7.9.3, 7.10.3, 8.6.5; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2, 7.10.2, 8.6.2 – 8.6.4; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) |
| 320.1 | **Радиооборудование в полосе частот от 1 ГГц до 40 ГГц устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30 / 24.000 26.30 / 41.000 | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.3, 7.2.4, 7.3.6, 7.4.3, 8.3.5 Приложение С; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 – 7.3.5, 7.4.2, 8.3.2 – 8.3.4, 9.1 -9.4; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 |
| 321.1 | **ГНСС. Система экстренного реагирования при авариях | 26.30 / 24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33464-2015, п.п.13.4.4 – 13.4.7; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | ГОСТ 33466-2015 раздел 5; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |
| 322.1 | **ГНСС. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта | 26.30 / 41.000 | Технические требования к навигационному приемнику | ГОСТ 32450-2013; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | ГОСТ Р 50607-2012; ГОСТ 33471-2015 раздел 5; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |
| 323.1 | **Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ | 26.30 / 41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1660-2006 п.п.4.1 – 4.9, 5.2.1 – 5.2.4, 4.11 – 4.20, 4.25, 4.26, 4.28, 4.29, 4.33, 4.35, 4.36, 4.22, 5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8 | СТБ 1660-2006 п.п.5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.16, 6.3.15, 4.4, 4.5, 6.3.21.1, 6.3.21.2, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.17, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.24 |
| 324.1 | **Радиопередатчики телевизионные цифровые | 26.30 / 41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1697-2010 п.п.5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 6.5.1, 6.5.3 | СТБ 1697-2010 п.п.7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.7.1, 7.7.3 |
| 325.1 | **Радиопередатчики всех категорий и назначений | 26.30 / 41.000 | Допустимое отклонение частоты в диапазоне до 26,5 ГГц | ГОСТ 30338-95 п.4 | ГОСТ 30338-95 п.5 |
| 325.2 |  |  | Ширина полосы радиочастот и внеполосные излучения в диапазоне частот до 26,5 ГГц | ГОСТ 30318-95 табл.1 | ГОСТ 30318-95 п.2 |
| 326.1 | **Радиорелейные станции | 26.30 / 41.000 | Требования к параметрам радиооборудованию | СТБ ГОСТ Р 50765-2000 табл. 1; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016 п. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.4; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) | ГОСТ 30338-95 п.п.5.4 - 5.7; ГОСТ 30318-95 п.2; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016, раздел 5; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |

| 327.1 | *Беспроводные радиомикрофоны | 26.30 / 41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 2155-2013 п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.4.1, 5.5.1, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) | СТБ 2155-2013 пп. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328.1 | **Системы радиосвязи с использованием шумоподобных сигналов | 26.30 / 41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | ГОСТ 30170-96 п. 5.1, 5.3, 7.1; 7.3 ГОСТ 30338-95 п. 4 ГОСТ 30318-95 п. 1 | ГОСТ 30170-96 п. 5.3 ГОСТ 30338-95 п. 5 ГОСТ 30318-95 п. 2 СТБ 1692-2009 п. 7.4, 7.5 |
| 329.1 | **Радиооборудование транкинговых систем радиосвязи (базовые станции, ретрансляторы, абонентское радиооборудование) | 26.30 / 41.000 | Требования к параметрам радиоинтерфейса радиооборудования | СТБ 1249-2015 п. 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.7 ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) | СТБ 1249-2015 п. 7.5.2, 7.5.3 СТБ 1200-99, приложение Г (Г.2) ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) |
| 330.1 ** | Трактора, машины для сельского и лесного хозяйства. Самоходные механизмы для газонов и садов | 28.30/ 40.000 30.99/ 40.000 | Символы | ГОСТ 26336-97 | ГОСТ 26336-97 |
| 331.1 ** | Пилы бензиномо-торные цепные | 28.30/ 26.095 28.30/ 35.059 28.30/ 35.067 28.30/ 39.000 28.30/ 40.000 | Требования безопасности | ### ГОСТ 31742-2012 (кроме п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.3, 3.4, 3.11, 3.20) | ГОСТ 31742-2012 |
| 332.1 ** | Кусторезы и мотокосы бензиномоторные | 28.30/ 35.067 28.30/ 26.095 | Требования безопасности | ### ГОСТ 31183-2002 (кроме п.п.4.2, 4.3, 4.7, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17) | ГОСТ 31183-2002 |
| 333.1 ** | Приводы для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 27.51/ 26.046 27.51/ 26.080 27.51/ 26.095 27.51/ 26.141 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 29.113 27.51/ 39.000 27.51/ 40.000 | Требования безопасности | ### ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; ### EN 60335-2-97:2006; ### IEC 60335-2-97:2016 | ### ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; ### EN 60335-2-97:2006; ### IEC 60335-2-97:2016 |
| 334.1 ** | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.12/ 25.098 27.12/ 25.108 27.12/ 26.080 27.12/ 26.095 27.12/ 32.115 27.12/ 26.141 27.12/ 29.145 27.12/ 29.061 27.12/ 40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 31223-2012 | ### ГОСТ 31223-2012 (кроме п.п.18.3.2, 18.3.3) |

| 335.1 * | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 29.32/ 24.000 | Электро- магнитная совмести-мость | ### ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ### ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; ### EN IEC 61851-1:2019; ### IEC 61851-1:2017 | ### ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ### ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; ### EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336.1 * | Подвижное и пор-тативное радио-оборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/ 24.000 | Помехо-эмиссия. Помехо-устойчивость | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных