Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0329

от 30 марта 1998 года

на бланке №__________

на 38 листах

редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 06 ноября 2024 года

лабораторного отдела Государственного учреждения

«Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта испытаний |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Лабораторный отдел, ул.Советская, 71, 231400, г.Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Пищевые продукты и продовольственное сырье |  | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 34668-2020 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013г №52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв.пост.МЗ РБ 21 июня 2013г №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 в редакции пост. Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 34668-2020 |  |
| 1.3* | Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье |  | 01.11/08.032 01.13/08.032 01.49/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.85/08.032 10.89/08.032 | Токсичные элементы: | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 34668-2020 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 21 июня 2013 г № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 (далее ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829) ТНПА и другие документы СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 34668-2020 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 21 июня 2013 г № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 (далее ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829) ТНПА и другие документы | ГОСТ 26929-94 п.п.3-5 ГОСТ 30178-96 |  |
|  |  |  |  | подготовка проб свинец |  |  |  |
| 1.4* |  |  |  | подготовка проб кадмий |  |  |  |
| 1.5* |  |  |  | подготовка проб медь |  |  |  |
| 1.6* |  |  |  | подготовка проб цинк |  |  |  |
| 1.7* |  |  | 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 10.20/08.082 10.41/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 1.8* |  |  | 01.11/08.156 01.13/08.156 01.49/08.156 03.00/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.85/08.156 10.89/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 1.9* |  |  |  | железо |  | ГОСТ 26928-86 |  |
| 1.10* |  |  |  | подготовка проб мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 п.п.3-5 ГОСТ 26930-86 |  |
| 1.11* |  |  | 10.51/08.161 10.61/08.161 10.62/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | Микотоксины: |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |
|  |  |  |  | афлатоксин В1 |  |  |  |
| 1.12* |  |  |  | афлатоксин М1 |  |  |  |
| 1.13* |  |  | 01.24/08.161 10.32/08.161 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
| 1.14* |  |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.41/08.161 10.51/08.161 | Пестициды: |  |  |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α β,γ- изомеры) |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 ГОСТ 23452-2015 п.8 ГОСТ 30349-96 п.4 |  |
| 1.15* |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 1.16* | Пищевые продукты и продоволь- ственное сырье |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.89/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.05/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99(РДУ-99), утв. постановлением Минздрава РБ от 26.04.1999г №16 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь от 03.07.1999 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 | МВИ № 179-95, утв. Белстандартом от 10.02.1995 г |  |
| 2.1*** | Молоко и молочные продукты |  | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 31688-2012 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 ГОСТ 33922-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 2.2* |  |  | 10.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, консистенция, внешний вид, цвет |  | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 |  |
| 2.3* |  |  | 10.41/08.037 10.51/08.037 10.41/08.164 10.51/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 5867-2023 п.6 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 8764-73 п.8.3 |  |
| 2.4* | Молоко и молочные продукты |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 31688-2012 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 ГОСТ 33922-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 ГОСТ 29246-91 п.2.2 ГОСТ 30305.1-95 п.4 |  |
| 2.5* |  |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.п. 3.3.1-3.3.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 2.6* |  |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | - Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 2.7* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.5 |  |
| 3.1*** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки |  | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.49/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 5283-91 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 974-2016 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 335-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 8756.0-70 |  |
| 3.2* |  |  | 01.47/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах |  | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 33741-2015 |  |
| 3.3* |  |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |
| 3.4* |  |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 3.5* |  |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 3.6* |  |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 3.7* |  |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |
| 3.8* |  |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 |  |
| 4.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабаты- ваемые из них |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 12028-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31339-2006 |  |
| 4.2* |  |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, запах и вкус; подготовка проб |  | ГОСТ 7631-2008 п.6 ГОСТ 26664-85 п.2 |  |
| 4.3* |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля влаги в мясе рыбы |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 |  |
| 4.4* |  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 ГОСТ 27207-87 п.5 |  |
| 4.5* |  |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 |  |
| 4.6* |  |  | 10.20/08.149 | Кислотность мяса рыбы в пересчете на кислоту |  | ГОСТ 27082-2014 п.4 |  |
| 4.7* |  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 п.2 |  |
| 5.1*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  | 01.11/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1666-2006 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 31645-2012 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12307-66 СТБ 549-94 СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 1007-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 5550-2021 СТБ 2203-2011 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 276-2021 СТБ 1963-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011 п.4.1 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1963-2009 п.7 |  |
| 5.2* |  |  | 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, состояние после варки |  | ГОСТ 27558-2022 СТБ 2160-2011 п.5.1, п.5.2 ГОСТ 26312.2-84 СТБ 1963-2009 п.9.4, п.9.6, п.9.9 ГОСТ 26312.2-84 |  |
| 5.3* |  |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 26312.7-88 СТБ 1963-2009 п.9.10 |  |
| 5.4* |  |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 27494-2016 |  |
| 5.5* |  |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27493-87 ГОСТ 5670-96 СТБ 1963-2009 п.9.11 |  |
| 5.6* |  |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п.7 |  |
| 5.7* |  |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 |  |
| 5.8* |  |  | 10.71/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 5.9* |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п.4 |  |
| 6.1*** | Сахар и кондитерские изделия |  | 10.81/42.000 10.82/42.000 01.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 30058-95 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-2020 СТБ 934-93 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-2019 |  |
| 6.2* |  |  | 10.81/11.116 10.82/11.116 01.50/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 ГОСТ 5897-90 п.2.2.2., п.2.2.3 |  |
| 6.3* |  |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 01.50/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 |  |
| 6.4* |  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.2, п.3 |  |
| 6.5* |  |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 01.50/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 п.7.4.3 |  |
| 6.6* |  |  | 10.81/08.164 10.82/08.164 01.50/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.7., п.8 |  |
| 6.7* |  |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.5 |  |
| 7.1*** | Другие Продукты Другие продукты |  | 01.50/42.000 10.62/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 21831-76 СТБ 922-94 СТБ 991-95 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ТНПА и другая Документация ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 21831-76 СТБ 922-94 СТБ 991-95 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1936-85 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 19792-2017 п.7 |  |
| 7.2* |  |  | 10.62/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77 п.2., п.3 ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |  |
| 7.3* |  |  | 10.62/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4 -2021 п.6., п.7 ГОСТ 31774-2012 ГОСТ 5900-2014 п.7.4.3 ГОСТ 7698-93 п.2.4 |  |
| 7.4* |  |  | 10.83/08.149 10.84/08.149 10.89/08.149 | Общая кислотность (кислотность) |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2 ГОСТ 32169-2013 ГОСТ 7698-93 п.2.4 |  |
| 7.5* |  |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2. |  |
| 7.6* |  |  | 10.83/08.133 10.84/08.133 10.89/08.133 10.83/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 Приложение В, В2 |  |
| 7.7* |  |  | 10.83/08.149 10.84/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 п.2.9 |  |
| 7.8* |  |  | 01.50/08.156 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 п.6 |  |
| 7.9* |  |  | 01.50/12.042 | Оксиметилфурфурол (качественная реакция) |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |  |
| 7.10* |  |  | 01.50/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |  |
| 8.1*** | Уксусы из пищевого сырья |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1760-2007 | СТБ 1760-2007 п.6.12 |  |
| 8.2* |  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, прозрачность, цвет |  | СТБ 1760-2007 п.7.1 |  |
| 8.3* |  |  | 10.89/08.149 | Массовая концентрация органических кислот |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |
| 8.4* |  |  | 10.89/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1760-2007 п.7.6 |  |
| 9.1*** | Пищевые добавки: соль поваренная пищевая |  | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13830-97 ТНПА и другая докуменация | ГОСТ 13685-84 |  |
| 9.2* |  |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид |  | ГОСТ 13685-84 п.2.1 |  |
| 9.3* |  |  | 10.84/08.149 | Массовая доля йода | ГН, утв. пост.МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. пост. СМ РБ 29.11.2022 №829 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1. |  |
| 10.1*** | Алкогольные напитки (спирт этиловый, водки, коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, пиво) Алкогольные напитки (спирт этиловый, водки, коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, пиво) |  | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5963-67 СТБ 1334-2003 СТБ 978-2003 СТБ 950-2006 СТБ 1122-2010 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 СТБ 1832-2008 ГОСТ 7208-93 СТБ 979-94 СТБ 395-2017 ТНПА и другая документация ГОСТ 5963-67 СТБ 1334-2003 СТБ 978-2003 СТБ 950-2006 СТБ 1122-2010 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 СТБ 1832-2008 ГОСТ 7208-93 СТБ 979-94 СТБ 395-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5964-93 п.4 СТБ 1384-2010 п.5 ГОСТ 12786-80 |  |
| 10.2* |  |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.05/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, запах, вкус |  | ГОСТ 5964-93п.5.2 ГОСТ 13918-88 п.3.2. ГОСТ 7208-93 п.2.2.1 ГОСТ 30060-2022 п.4 СТБ 395-2017 п.5.3.1 |  |
| 10.3* |  |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.05/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3. ГОСТ 3639-79 п.2.1 |  |
| 10.4* |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.05/08.149 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93п.5.6 |  |
| 10.5* |  |  |  | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |
| 10.6* |  |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот, кислотность |  | СТБ 1931-2009 п.4 ГОСТ 12788-87 п.1 |  |
| 10.7* |  |  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты, в т.ч.свободной |  | СТБ 1932-2009 |  |
| 10.8* |  |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.05/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |  |
| 11.1*** | Напитки |  | 11.04/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-2014 СТБ 539-2019 СТБ 965-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1824-2008 ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.0-86 п.2 ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 11.2* |  |  | 11.04/11.116 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, прозрачность |  | ГОСТ 6687.5-86п.2 ГОСТ 23268.1-91 п.2 |  |
| 11.3* |  |  | 11.04/08.149 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 11.4* |  |  | 11.04/08.133 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |  |
| 11.5* |  |  | 11.04/08.149 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |
| 11.6* |  |  |  | Ионы кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2, п.3 |  |
| 11.7* |  |  | 11.04/08.169 11.07/08.169 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 23268.8-78 п.3 |  |
| 11.8* |  |  |  | Нитрат-ион |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2 |  |
| 11.9* |  |  | 11.04/08.156 11.07/08.156 | Ионы аммония |  | ГОСТ 23268.10-78 |  |
| 11.10* |  |  | 11.04/08.149 11.07/08.149 | Ионы железа |  | ГОСТ 23268.11-78 |  |
| 11.11* |  |  | 11.04/08.149 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 |  |
| 11.12* |  |  | 11.04/08.149 11.07/08.149 | Хлорид-ион |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2 |  |
| 11.13* |  |  |  | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 12.1*** | Соки (плодово-овощные, ягодные, цитрусовые) |  | 10.32/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-2014 |  |
| 12.2* |  |  | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 12.3* |  |  | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 13.1*** | Масличное сырье и жировые продукты |  | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 1129-93 СТБ 1486-2004 ГОСТ 7825-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 CТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1939-2009 |  |
| 13.2* |  |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, прозрачность (для масла растительного) |  | ГОСТ 31762-2012п.4.2 CТБ 1889-2008 п.5.2, п.5.3 ГОСТ 5472-50 |  |
| 13.3* |  |  | 10.41/08.169 10.42/08.169 | Определение рН |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |  |
| 13.4* |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.4 СТБ 1889-2008 пп.5.4- 5.8 ГОСТ 11812-66 |  |
| 13.5* |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 СТБ 1889-2008 п.5.10 |  |
| 13.6* |  |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 10.41/08.037 10.42/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 пп.4.6-4.8 СТБ1889-2008 пп.5.11- 5.14 |  |
| 13.7* | Масличное сырье и жировые продукты |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 1129-93 СТБ 1486-2004 ГОСТ 7825-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1889-2008 п.5.20 |  |
| 13.8* |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 ГОСТ 5480-2023 п.10 |  |
|  |  |  |  | Показатели окислительной порчи: | ГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 |  |  |
| 13.9* |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 13.10* |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |  |
| 14.1*** | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция |  | 01.13/42.000 01.21-01.25/ 42.000 01.27/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 34112-2017 СТБ 425-98 СТБ 337-98 СТБ 905-95 СТБ 411-94 СТБ 294-95 СТБ 39-95 СТБ 829-2008 СТБ 719-94 СТБ 1000-96 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 28432-90 СТБ 819-93 ГОСТ 108-76 ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 28741-90 п.1 ГОСТ 34125-2017 |  |
| 14.2* |  |  | 01.13/11.116 01.21-01.25/ 11.116 01.27/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, прозрачность настоя (для чая) |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28741-90 п.3.2 ГОСТ 34130-2017 п.10 ГОСТ 108-76 п.3 ГОСТ 1936-85 п.2.4 |  |
| 14.3* |  |  | 10.31/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 14.4* |  |  | 10.31/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28561-90 п.2 |  |
| 14.5* |  |  | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 14.6* |  |  | 10.32/08.149 10.38/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 14.7* |  |  | 10.39/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |  |
| 14.8* |  |  | 10.31/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.4 |  |
| 14.9* |  |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.4 |  |
| 14.10* |  |  | 10.31/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.7 |  |
| 15.1* | Продукция растениеводства |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.2021 №371 в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 | МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.06.1989 |  |
| 16.1*** | Продукция общественного питания Продукция общественного питания |  | 10.85/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности, утв. Министерством торговли Республики Беларусь от 09.11.1995 №70 «Лечебное и рациональное питание. Картотека блюд», Минск, 2001 Сборник технологических карт блюд диетического питания, Мн., 2003 СТБ 985-95 | ГОСТ 4288-76 п.2.1 «Методические указания по лабораторному контролю продукции в общественном питании», утв. пост. Минторга РБ и Минздрава РБ от 21.04.2001 №18/29 п.3 |  |
| 16.2* |  |  | 10.85/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля сухих вещества |  | МУ, утв. пост. Минторга РБ и Минздрава РБ от 21.04.2001 №18/29 п.5.1 |  |
| 16.3* |  |  | 10.85/08.037 10.13/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ, утв. пост. Минтор-га РБ и Минздрава РБ от 21.04.2001 №18/29 п.5.2.5 |  |
| 16.4* |  |  | 10.85/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | МУ, утв. пост. Минторга РБ и Минздрава РБ от 21.04.2001 №18/29 п.5.6.1 |  |
| 16.5* |  |  | 10.89/08.149 | Содержание витамина «С» в третьих блюдах |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |  |
| 16.6* |  |  | 10.85/12.042 10.13/12.042 | Пероксидаза |  | МУ, утв. пост. Минтор-га РБ и Минздрава РБ от 21.04.2001 №18/29 п.11.1.1 |  |
| 16.7* |  |  | 10.85/12.042 10.13/12.042 | Степень термического окисления фритюрных жиров |  | СТБ 985-95 п.5.8.2 |  |
| 17.1*** | Вода плавательных бассейнов |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | Сан НиП, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования, и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 в ред. пост. СМ РБ 29.11.2022 №829 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 17.2* |  |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: (1-10) градусов Д: (10-50) градусов Д: >50 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 17.3* |  |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 17.4* |  |  | 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 17.5* |  |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 17.6* |  |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |  |
| 17.7* |  |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д: (0,5-10) мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |  |
| 18.1** | Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Вода питьевая источников нецентрализо-ванного водоснабжения Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабжения. Вода питьевая источников нецентрализо-ванного водоснабжения |  | 100.04/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие Документы Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 18.2* |  |  | 100.04/11.116 100.09/11.116 | Вкус Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 18.3* |  |  | 100.04/11.116 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 18.4* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 18.5* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Цветность Д: (1-10) градусов Д: (10-50) градусов Д: >50 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 18.6* |  |  | 100.04/08.149 100.09/08.149 | Жесткость общая Д: (0,1-0,4) градус Ж Д: >0,4 градус Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 18.7* |  |  | 100.04/08.169 100.09/08.169 | Водородный показатель Д:(2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 18.8* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) Д: (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |
| 18.9* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Медь (суммарно) Д: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 18.10* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Мышьяк (суммарно) Д: (0,01-0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |  |
| 18.11* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Железо общее Д:(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 18.12* |  |  | 100.04/08.032 100.09/08.032 | Свинец (суммарно) Д: (0,001-0,05) мг/дм³ |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 18.13* |  |  |  | Кадмий (суммарно) Д: (0,0001-0,01) мг/дм³ |  |  |  |
| 18.14* |  |  |  | Цинк Д: (0,001-0,05) мг/дм³ |  |  |  |
| 18.15* |  |  | 100.04/08.052 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.4.3.1 |  |
| 18.16* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Фториды Д: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.1,п. 3 |  |
| 18.17* |  |  | 100.04/08.149 100.09/08.149 | Хлориды Д: (0,5-10)мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 18.18* |  |  | 100.04/08.150 100.09/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 18.19* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Нитрит-ион Д: (0,002-0,3) мг/дм |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 18.20* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3) Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 18.21* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 18.22* |  |  | 100.04/08.149 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 Метод Б |  |
| 18.23* |  |  | 100.04/08.156 100.09/08.156 | Цианиды Д: (0,01-0,25 мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 п.6.2 |  |
| 18.24* |  |  | 100.04/04.125 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. МЗ РБ от 26.04.1999 №16 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиа-ционного воздействия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции пост. Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829) | МВИ № 179-95, утв. Белстандартом от 10.02.1995 г |  |
| 19.1*** | Поверхност-ные воды |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33 -2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 №198 СанПиН и ГН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном исполь-зовании», утв. пост. МЗ РБ 05.12.2016 №122 ГН 2.1.5.10-21- 2003, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.12.2003 №163 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №372 в ред. пост. СМ РБ 29.11.2022 №829 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 19.2* |  |  | 100.03/08.149 | Перманганатная окисляемость Д: (0,5 – 10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 19.3* |  |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (3-6000) мгО2/дм3; Д: (0,5 – 6,0) гО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |  |
| 19.4* |  |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Д: св.0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |  |
| 19.5* |  |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 19.6* |  |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1 – 3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 19.7* |  |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2 – 12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 19.8* |  |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д: (0,003 – 0,3)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 19.9* |  |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества диапазон: 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 19.10* |  |  | 100.03/08.156 | Нитраты Диапазон:(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 20.1*** | Сточные воды Сточные воды |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ГОСТ 31861-2012 |  |
| 20.2* |  |  | 100.05/08.149 | Перманганатная окисляемость Д: 0,5 – 10,0 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 Метод Б |  |
| 20.3* |  |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород Д: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |  |
| 20.4* |  |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (3 – 6000) мгО2/дм3; (1,0 – 2,5) мгО2/дм3 Д: (0,5 – 6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |  |
| 20.5* |  |  | 100.05/08.156 | Фосфаты Д: (0,005 – 0,8) мг/см3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |
| 20.6* |  |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Диапазон (2,0 – 40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 20.7* |  |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2 – 12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 20.8* |  |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1 – 3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 20.9* |  |  | 100.05/08.156 | Нитраты Д: (0,1 – 2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 20.10* |  |  | 100.05/08.156 | Нитриты Д: (0,003 – 0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 20.11* |  |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 20.12* |  |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д: 15 мг/дм3 и более | Фактические значения | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 21.1*** | Земли, включая почвы |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.02.2004 №28 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Фактические Значения | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 |  |
| 21.2* |  |  | 100.06/08.169 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |
| 21.3* |  |  | 100.06/08.156 | ## Азот аммонийный |  | ГОСТ 27894.3-88 п.2 |  |
| 21.4* |  |  | 100.06/08.149 | Ион хлорида |  | ГОСТ 26425-85 п.1 |  |
| 21.5* |  |  | 100.06/08.032 | Медь |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 21.6* |  |  | 100.06/08.032 | Цинк |  |  |  |
| 21.7* |  |  | 100.06/08.032 | Кадмий |  |  |  |
| 21.8* |  |  | 100.06/08.032 | Свинец |  |  |  |
| 22.1*** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб масла минеральные нефтяные | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны, и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Фактические значения | МВИ. БР 363-2019, утв. МЗ РБ от 08.07.2019 |  |
| 22.2*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Азота диоксид Д: от 0,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017, утв. МЗ РБ от 01.11.2018 |  |
| 22.3*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Аммиак Д: от 5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017, утв. МЗ РБ от 06.12.2017 |  |
| 22.4*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Этилена оксид Д: от 0,125 мг/м3 |  | МВИ. ГМ 1726-2018, утв. МЗ РБ от 24.08.2018 |  |
| 22.5*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Формальдегид Д: (0,07 – 3,5) мг/м3 |  | МВИ. БР 322-2017, утв. МЗ РБ от 25.09.2017 |  |
| 22.6*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Фенол Д: от 0,12 мг/м3 |  | МВИ.МН 6064-2018, утв. МЗ РБ от 15.10.2018 |  |
| 22.7*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Кислота серная Д: от 0,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5987-2018, утв. МЗ РБ от 11.05.2018 |  |
| 22.8*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Железа оксид Д: (1,5 – 15,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 5831-2017, утв. МЗ РБ от 13.04.2018 |  |
| 22.9*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Марганец Д: (0,05 – 1,25) мг/м3 |  |  |  |
| 22.10*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Медь Д: (0,4 – 8,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 5837-2017, утв. МЗ РБ от 14.08.2017 |  |
| 22.11*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Хромовый ангидрид Д: (0,003 – 0,06) мг/м3 |  | МВИ.МН 5822-2017, утв. МЗ РБ от 19.07.2017 |  |
| 22.12*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Щелочи едкие |  | МВИ.МН 6009-2018, утв. МЗ РБ от 27.06.2018 |  |
| 22.13*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб Пыль Д: (1 – 50) мг/дм3 |  | МВИ. БР 333-2017, утв. МЗ РБ от 18.12.2017 |  |
| 22.14*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Ангидрид сернистый Д: от 0,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5858-2017, утв. МЗ РБ от 04.10.2017 |  |
| 22.15*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Водород хлористый |  | МВИ. МН 6038-2018, утв. МЗ РБ от 27.08.2018 |  |
| 22.16*** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Сероводород |  | МВИ. БР 357-2019, утв. МЗ РБ от 27.03.2019 |  |
| 23.1** | Рабочие места |  | 100.12/35.060 100.12/35.06 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, ºС -относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (далее ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №373) | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33,гл.4 |  |
| 23.2** | Рабочие места |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава РБ от 16.11.2011№115 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №373 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.20-22 |  |
| 23.3** |  |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопас-ности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постан. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №373 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.20,23, 24 |  |
| 23.4** | Рабочие места |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.20,23,25 |  |
| 23.5** |  |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 24.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки |  | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ºС - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 СанНиП, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2013 №8 СанНиПи ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанНиПи ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.08.2009 №93 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.08.2009 №91 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 24.2*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 24.3*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |  |
| 24.4*** |  |  | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производст-венных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 25.1*** | Лекарственно-техническое сырье |  | 02.30/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв. постановлением Минздрава РБ от 24.12.2004 №152 | ТКП 251-2010 |  |
| 25.2* |  |  | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ № 179-95, утв. Белстандартом от 10.02.1995 г |  |
| 26.1*** | Продукция лесного хозяйства и продукты ее переработки |  | 02.20/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01- 2001 «РДУ содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.01.2001 №4 Гигиенический Норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 | ТКП 251-2010 |  |
| 26.2* |  |  | 02.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ № 179-95, утв. Белстандартом от 10.02.1995 г |  |
| 27.1* | Торф, продукция на основе торфа, сапропеля, бурого угля и биогумуса |  | 08.92/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Допустимые уровни содержания цезия-137в продукции на основе торфа, утв. пост. Министерства энергетики Республики Беларусь от 30.12.2006 ТНПА и другая документация | МВИ № 179-95, утв. Белстандартом от 10.02.1995 г |  |
| 28.1** | Объекты окружающей среды |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | СанНиП «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213 | МВИ. МН 1906-2020 |  |
| 2.1*** |  | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 2.8* |  |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 9225-84 п.4.5. ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 2.9* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.10* |  |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.11* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 2.12* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.13* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 2.14* |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 2.15* |  |  |  | Бифидобактерии |  |  | ГОСТ 33491-2015п.7.17 |
| 2.16* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.17* |  |  |  | Мезофильные анаэробные бактерии |  |  | ГОСТ 32012-2012 |
| 2.18* |  |  |  | Промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.1*** |  | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 9958-81 п.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 30364.0-97 п.3 |
| 3.9* |  |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 3.10* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32149-2013 п.8 |
| 3.11* |  |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.12* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 3.13* |  | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 32149-2013 п.9 |
| 3.14* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 3.15* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 3.16* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 3.17* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.18* |  |  |  | Энтерококк |  |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность для кон-сервов группа А и Д |  |  |  |
| 3.19* |  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэ-робные микроорганиз-мы группы B.subtilis |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.20* |  |  |  | мезофильные клостридии |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |
| 3.21* |  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорга-низмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISО 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 3.22* |  |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.23* |  |  |  | спорообразующие термофильные анаэроб-ные, аэробные и факуль тативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.24* |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.25* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.26* |  |  |  | B.cereus |  |  | ГОСТ ISО 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 3.27* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.28* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.29* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.1*** |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатывае-мые из них Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатывае-мые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | СТБ 1036-97 п.7.5 ГОСТ 31904-2012 |
| 4.9* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.10* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.11* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.12* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 4.13* |  |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.14* |  |  |  | Энтерококки |  |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.15* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.16* |  |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.17* |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.18* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  |  | 10.20/01.086 10.20/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группа А и Д |  |  |  |
| 4.19* |  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэроб-ные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.20* |  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэроб-ные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISО 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.21* |  |  |  | мезофильные клостридии |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |
| 4.22* |  |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.23* |  |  |  | спорообразующие термофильные анаэроб-ные, аэробные и факуль- тативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.24* |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.25* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.26* |  |  |  | B.cereus |  |  | ГОСТ ISО 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.27* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.28* |  |  |  | Сульфитредуцирую щие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.29* |  |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.1*** |  | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 5.10* |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.11* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.12* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.13* |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.14* |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 5.15* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.16* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 6.1*** |  | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв.пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 6.8* |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.9* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.10* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.11* |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.12* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.1*** |  | Другие продукты | 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 7.11* |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.12* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.13* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.14* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.15* |  |  |  | B.cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 7.16* |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.17* |  |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 9.1*** |  | Пищевые добавки | 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.4* |  |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.5* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.6* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.7* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 9.8* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.9* |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.10* |  |  |  | B.cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 9.11* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 11.1*** |  | Напитки | 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв.пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 11.14* |  |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 11.15* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 11.16* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.17* |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 11.18* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 13.1*** |  | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 13.11* |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32904-2014 п.8.4 |
| 13.12* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32904-2014 п.8.5 |
| 13.14* |  |  |  | Патогенные микроорга-низмы,в т.ч.сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.15* |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.16* |  |  |  | Мезофильные сульфит-редуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 13.17* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 13.18* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.1*** |  | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21-01.25/ 42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 14.12* |  |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.13* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.14* |  |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 14.15* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.16* |  |  |  | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.17* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.18* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 14.19* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 14.20* |  |  |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 14.21* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 14.22* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 14.23* |  |  | 01.13/07.096 01.19/07.096 01.24/07.096 01.22/07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших |  |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
|  |  |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы А и Б |  |  |  |
| 14.24* |  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.25* |  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISО 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 14.26* |  |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | мезофильные клостридии | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие Документы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |
| 14.27* |  |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.28* |  |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  |  | Промышленная стерильность для консервов группы В и Г |  |  |  |
| 14.29* |  |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.30* |  |  |  | мезофильные клостридии С.botulinum и (или) C. perfringens |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |
| 14.31* |  |  |  | мезофильные клостридии (кроме С.botulinum и (или) C. perfringens) |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |
| 14.32* |  |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.14-91 |
| 14.33* |  |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. рolymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 16.1*** |  | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
| 16.8* |  |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.9* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |
| 16.10* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 31659-2012 |
| 16.11* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 ГОСТ 28560-90 |
| 16.12* |  |  |  | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 16.13* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 16.14* |  |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 16.15* |  |  |  | Сульфитредуцирущие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 16.16* |  |  |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.1*** |  | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях системы здравоохра- нения | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 29.2* |  |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.3* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 29.4* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 29.5* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 29.6* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 29.7* |  |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 29.8* |  |  |  | B.cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 29.9* |  |  |  | Бифидобактерии |  |  | ГОСТ 33491-2015 п.7.17 |
| 30.1*** |  | Продукты для питания детей раннего возраста на плодоовощной, мясной, рыбной основе | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. МЗ РБ 21 июня 2013 г №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 30.2* |  |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 31.1*** |  | Продукты детского, специализиро-ванного, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013г №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 31.2* |  |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.3* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 31.4* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 31.5* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 31.6* |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 31.7* |  |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 31.8* |  |  |  | B.cereus |  |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 31.9* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.10* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 31.11* |  |  |  | Бифидобактерии |  |  | ГОСТ 33491-2015 п.7.17 |
| 31.12* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 18.1** |  | Вода питьевая (артезианская, водопроводная, кипяченая, расфасованная в емкости, нецентрализо ванного водоснабжения) | 100.04/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829 СанНиП «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. пост. Министерства здравоохранения Республики 15.12.2015 №123 ГН «Требование к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 №123 |  | СТБ ISO19458-2011 п.4.4.1, 4.4.2 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 18.25* |  |  | 100.04/01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число |  |  | ГОСТ 34786-2021 МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 18.26* |  |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  | ГОСТ 34786-2021 МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2; п.8.3. |
| 18.27* |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |  |
| 18.28* |  |  |  | Колифаги |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.5 |
| 18.29* |  |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.4 |
| 18.30* |  |  | 100.04/07.096 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 17.1*** |  | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | Сан НиП, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно- питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 в ред. пост. СМ РБ 29.11.2022 №829 |  | ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению №65-0605 утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 17.8* |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. Минздравом от 19.03.2010 п.31, п.32 ГОСТ 34786-2021 |
| 17.9* |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |  |
| 17.10* |  |  |  | Коли-фаги |  |  | Инструкция по применению №070-0210, п.33, п.34, п.35 |
| 17.11* |  |  |  | Лецитиназоположи- тельные стафилококки |  |  | Инструкция по применению №070-0210 пп.36, 37, 38, 39 |
| 17.12* |  |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов Цисты лямблий Ооцисты крптоспоридий |  |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 32.1*** |  | Смывы с рук, поверхностей предприятий общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №078-0210, утв. постановлением Минздрава РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10.15-21-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 09.10.2006 №120 |  | ГОСТ ISO 18593-2020 Инструкция по применению №078-0210, утв. Минздравом РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10.15-21-2006, утв. постановлением Минздрава РБ от 09.10.2006 №120 |
| 32.2* |  |  | 100.15/01.086 | БГКП (в т.ч. E. coli) |  |  |  |
| 32.3* |  |  |  | Общая микробная обсемененность |  |  |  |
| 32.4* |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
| 32.5* |  |  |  | Условно-патогенная микрофлора |  |  |  |
| 32.6* |  |  |  | Proteus |  |  |  |
| 32.7* |  |  |  | Патогенная микрофлора |  |  |  |
| 32.8* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  |
| 33.1** |  | Смывы с рук, поверхностей лечебно-профилакти-ческих учреждений (кроме пищеблоков) (качество дезинфекции) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Минздравом РБ от 28.01.2006 №7 |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Минздравом от 28.01.2006 №7гл 3, п.11 |
| 33.2* |  |  | 100.15/01.086 | БГКП | СанНП, утв.пост. Минздрава РБ от 28.10.2013 №107 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий» глава 7 |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п.11, п.17 |
| 33.3* |  |  |  | S. aureus |  |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, гл. 3, пп. 11-16 |
| 33.4* |  |  |  | P. aeruginosa |  |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п.11, п.18 |
| 34.1*** |  | Предметы обихода | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.21-20-2006, утв. постановлением Минздрава РБ от 01.09.2006 №109 Инструкция по применению №65-0605,утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 34.2* |  |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 35.1* |  | Паровые и воздушные стерилизаторы | 32.50/42.000 32.50/01.086 | Подготовка и приготовление образца В.stearothermophilus B.licheniformis | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий» глава 7 |  | МУ №15/6-5, утв. Минздравом СССР от 28.02.1991 глава 4, приложение 5-8 |
| 35.2* |  |  | 32.50/01.086 | Бактериологический контроль работы стерилизаторов: В.stearothermophilus B.licheniformis |  |  |  |
| 36.1* |  | Дезинфекцион-ные камеры | 100.16/42.000 100.16/01.086 | Подготовка и приготовление образца S. aureus, M.smegmatis | Приказ Минздрава от 02.08.2024 №1065 Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 23.11.2006 №175 |  | Приказ Минздрава от 02.08.2024 №1065 Инструкция 3.5-51-2006, утв. Минздравом РБ от 23.11.2006 №175 раздел 3, приложение 2 |
| 36.2* |  |  | 100.16/01.086 | Контроль работы дезкамер S. аureus, M. smegmatis |  |  |  |
| 37.1** |  | Хирургичес- кий материал, инструментарий (смывы с рук, операционное поле, шовный и перевязочный материал, стерильные перчатки, наборы для новорожденных, комплекты для рожениц и акушерки, инструментарий) Инструменты, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя. | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. пост. Минздрава РБ от 28.01.2006 №7 глава 4 п.19 СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 09.08.2010 №109 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий» глава 7 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33 |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. Минздрава РБ от 28.01.2006 №7 глава 4, п.19 |
| 37.2* |  |  | 32.50/01.086 25.71/01.086 | Стерильность: аэробная микрофлора; факультативно-анаэробная микрофлора; плесневые и дрожжеподобные грибы. |  |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.01.2006 №7 глава 4, п.20, п.21 |
| 38.1** |  | Антисептики и дезинфектанты | 21.20/42.000 | Отбор проб | СанПиН 21-112-99 «Нормативные показатели безопасности эффективности дезинфицирующих средств» Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. пост. Минздрава РБ от 30.12.2005 №283 Приказ Минздрава от 02.08.2024 №1065 |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. пост. Минздрава РБ от 30.12.2005 №283 гл.3 п.5 |
| 38.2* |  |  | 21.20/01.086 | Стерильность Микробиологическая чистота (контаминация) |  |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. пост. Минздрава РБ от 30.12.2005 №283 гл.3 п.6, п.7, п.9 |
| 39.1** |  | Дистилиро- ванная вода, вода очищенная | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, т.1 (1.7.) |  | ГФ РБ II т. 1, ст.#5.17.10 |
| 39.2* |  |  | 21.20/01.086 | Суммарное количество жизнеспособных аэробов | Государственная фармокопея Республики Беларусь, т. 2 |  | ГФ РБ II, т.1 (2.6.12.) |
| 40.1*** |  | Готовые cтерильные лекарственные формы | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II т. 1, ст.#5.17.10 |  | ГФ РБ II т. 1, ст.#5.17.10 |
| 40.2* |  |  | 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II, т.1 |  | ГФ РБ II 2.6.1 |
| 41.1*** |  | Лекарственные средства (растворы, таблетки т.д.), стерильные и нестерилизуе- мые в процессе производства, растительное лекарственное сырье | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II т. 1, ст.#5.17.10 |  | ГФ РБ II т. 1, ст.#5.17.10 |
| 41.2* |  |  | 21.20/01.086 | Общее число аэробных бактерий | ГФ РБ II, 5.1.8. |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 41.3* |  |  |  | Общее число грибов |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 41.4* |  |  |  | Escherichia coli |  |  | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4 |
| 41.5* |  |  |  | Salmonella |  |  | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4 |
| 41.6* |  |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 41.7* |  |  |  | S. aureus |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 41.8* |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 42.1** |  | Вода очищенная для приготовле-ния лекарственных средств, сухие лекарственные вещества для приготовления инъекционных растворов и глазных капель, аптечная посуда, пробки, прокладки и т.д., руки персонала | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, т.1 |  | ГФ РБ II т. 1, ст.#5.17.10 |
| 42.2* |  |  | 21.20/01.086 | Общее число бактерий | ГФ РБ II, т.1 |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 42.3* |  |  |  | Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 42.4* |  |  |  | Staphylococcus aureu |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 42.5* |  |  |  | Pseudomonas aeruginos |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 42.6* |  |  |  | Proteus |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 42.7* |  |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 21.1*** |  | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением Минздрава РБ от 25.02.2004 №28 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |  | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89 |
| 21.2* |  |  | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных простейших |  |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2005 №77 |
| 45.1* |  | Питательные среды | 100.16/01.086 | Ростовые качества питательных сред: чувствительность; скорость роста; дифференцирующие свойства; всхожесть; ингибиция; стабильность основных свойств; стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016 |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |

Примечание:

*     - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

**   - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В.Бережных |
| --- | --- |