|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 5.0016  от 11.07.2005  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе  редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 3** от 01 ноября 2024 года

к редакции 01 области аккредитации от 11 июля 2020 года

метрологической службы

Республиканского унитарного предприятия

«Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код  вида  измерений | Наименование  измеряемых  величин | Объекты калибровки  (тип СИ) |  |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| Диапазон | Расширенная неопределен­ность U,  (k=2, P=0,95) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев | | | | | | |
| 3.1\*\* | 26.51/99.003 | Сила | Средства измерения силы | от 1 Н до 1 кН  от 1 кН  до 500 кН | 0,01 %  0,05 % | СТБ ISO 376-2012  МК.МГ 766-2020 |

**Примечание**:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных