|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации№ BY/112 5.0016от 11.07.2005 на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листередакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 3** от 01 ноября 2024 года

к редакции 01 области аккредитации от 11 июля 2020 года

метрологической службы

Республиканского унитарного предприятия

 «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Кодвидаизмерений |  Наименованиеизмеряемыхвеличин | Объекты калибровки(тип СИ) |  |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| Диапазон | Расширенная неопределен­ность U, (k=2, P=0,95) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев |
| 3.1\*\* | 26.51/99.003 | Сила | Средства измерения силы | от 1 Н до 1 кНот 1 кН до 500 кН | 0,01 %0,05 % | СТБ ISO 376-2012МК.МГ 766-2020 |

 **Примечание**:

 \* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС

 Руководитель органа

 по аккредитации

 Республики Беларусь –

 директор государственного

 предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных