|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0043 |
|  | от 28.07.2008 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 ноября 2024 года

отдела поверки и ремонта средств измерений

Республиканского унитарного предприятия

«Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код вида измере-ний | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лопатина, 20, 222120, г. Борисов, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | 0,002 мм | МК.БС 002-2006 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 300 мм | 0,1 мм | МК.БС 003-2013 |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры гладкие | от 0 до 100 мм | 0,01 мм | МК.БС 002-2013 |
| 1.4* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рейка «Кондор» | от 0 до 100 ‰ | 3 ‰ | МК.БС 007-2011 |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 | Угол | Уровень электронный | от 0° до 90° от 0 % до 100 % от 0 до 1000 мм/м | 0,1° 0,1 % 1 мм/м | МК.БС 006-2011 |
| 1.6* | 26.51/ 99.001 | Угол | Теодолиты | от 0° до 360° зенитное расстояние от 30° до 145° | 2″ | МК.БС 001-2013 |
| 1.7* | 26.51/ 99.001 | Угол | Угольник 90° | 90° | 3,7 мкм | МК.БС 006-2015 |
| 1.8* | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейка измерительная | от 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МК. БС 001-2022 |
| 1.9* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетки измерительные | от 0 до 50 м | 0,35 мм | МК. БС 002-2022 |
| 2.1 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы лабораторные | до 60 г до 1000 г | (1,6·10-5) % (1·10-4) % | МК.БС 007-2013 |
| 2.2 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Дозаторы автоматические дискретного действия | до 5 кг до 600 кг до 2000 кг | 0,2 % 0,01 % 0,03 % | МК.БС 003-2014 |
| 2.3 ** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы электронные для статического взвешивания | от 0 до 30 кг от 30 до 150 кг от 150 до 200 кг от 200 до 500 кг от 200 до 7000 кг | 0,0033 % 0,0053 % 0,02 % 0,0034 % 0,041 % | МК.БС-002-2014 |
| 2.4 *** | 26.51/ 99.002 | Масса | Измеритель прочности таблеток ТВН-325TD | от 0,3 до 50 кг | 0,029 кг | МК.БС 004-2015 |
| 2.5* | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири | от 1 г до 200 г | 0,00001 % | МК. БС 002-2021 |
| 2.6* | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири | от 500 г до 20 кг | 0,001 % | МК. БС 002-2021 |
| 3.1* | 26.51/ 99.003 | Сила | Ключи моментные (динамометричес-кие) | от 0,5 до 1500 Н·м | 0,64 % | МК.БС-007-2018 |
| 4.1 ** | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры технические | до 60 МПа | 0,3 % | МК. БС 001-2021 |
| 7.1* | 26.51/ 99.007 | Объём | Дозаторы пипеточные | от 2 до 10000 мкл | 0,1 % | МК.БС-001-2018 |
| 7.2* | 26.51/ 99.007 | Объём | Дозаторы бутылочные | от 0,05 до 100 мл | 0,1 % | МК.БС-001-2018 |
| 8.1* | 26.51/ 99.008 | Плотность | Установка гидростатического взвешивания УПА-01 | от 650 до 2000 кг/м3 | 3·10-3 кг/м3 | МК.БС-005-2015 |
| 9.1 ** | 26.51/ 99.009 | Показатель активности ионов водорода | Средства измерений рН | от 0 до 14 | 0,015 | МК.БС-008-2019 |
| 10.1 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры суховоздушные | от минус 50 ºС до 200 ºС | 0,1 ºС | МК.БС-004-2017 |
| 10.2 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Электропечи | от 200 ºС до 1300 ºС | 1,5 ºС | МК.БС-002-2019 |
| 10.3* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные, термометры цифровые | от минус 45 ºС до 250 ºС | 0,1 ºС | МК БС-010-2019 МК БС-006-2020 |
| 10.4 ** | 26.51/ 99.010 | Температура | Термостаты жидкостные, криостаты, бани водяные | от минус 50 °С до 200 °С | 0,05 °С | МК.БС-005-2020 |
| 11.1 ** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Колориметры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % | 0,25 % | МК.БС-005-2019 |
| 11.2** | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность, длина волны | Фотометры | от 0 Б до 2 Б от 250 нм до 1100 нм | 0,02 Б 0,4 нм | МК.БС-005-2019 |
| 11.3** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Спектрофотометры | от 0 % до 100 % | 0,25 % | МК.БС-006-2019 |
| 11.4** | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность, длина волны | Спектрофотометры | от 0 Б до 2 Б от 250 нм до 1100 нм | 0,02 Б 0,4 нм | МК.БС-006-2019 |
| 11.5** | 26.51/ 99.011 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,25075 до 1,65611 n20D | 2·10 -6 n20D | МК.БС-007-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							   Е.В. Бережных