|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1223 |  |
|  | от 19.02.1996 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 20 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 февраля 2023 года отдела испытаний и измерений Республиканского унитарного предприятия «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Берковича, 10, г. Пинск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Вода питьевая, минеральная, в том числе расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в ёмкости», утв. МЗ РБ 15.12.2015 Санитарные нормы и правила СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 |  |
| 1.2* |  |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 1.3* |  |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бета-активность |  | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 2.1*** |  | Пищевая продукция | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, | Отбор проб | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.1*** |  | Пищевая продукция 2 | 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.41/42.000, 01.42/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию 5 | СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |
| 2.2* |  |  | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.42/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.125 3 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 МВИ МН 4808-2013 |  |
| 2.3* 1 |  |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 4 |  | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 6 |  |
|  |  | Пищевая продукция | 08.93/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 |  |
| 3.1*** |  | Сельскохозяй-ственное сырье и корма | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.70/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 28.07.99 «ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Пост. Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТР 2010/025 BY | СТБ 1056-2016 |  |
| 3.2* |  |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.70/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 |  |
| 3.3* |  |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005 |  |
| 1. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |
| 4.1*** |  | Продукция лесного хозяйства: древесина, продукция из древесины и древесных мате-риалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 31.00/42.000 31.09/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001)», утв. М3 РБ 31.01.2001 TY BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 251-2010 |  |
| 4.2* |  |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 31.00/04.125 31.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |  |
| 4.3* |  |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005 |  |
| 5.1*** |  | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, соленые, мороженые, сушеные, консервирован-ные - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженые, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 01.13/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | Исполнительный регламент Европейской комиссии № 2020/ 1158 от 05.08.2020 года Регламент Совета № 1048/2009/ЕС от 23.10.2009 ТНПА и другая документация на продукции | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза», утв. Госстандартом РБ 03.11.2014 |  |
| 5.2* |  |  | 01.13/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 6.1*** |  | Лекарственно-техническое сырьё | 01.28/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. МЗ РБ 24.12.2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 251-2010 |  |
| 6.2* |  |  | 01.28/04.125 01.29/04.125 01.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1*** | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия. Отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 08.11/42.000 08.12/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.42/42.000 23.44/42.000 23.49/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.63/42.000 23.64/42.000 23.69/42.000 23.70/42.000 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
| 8.2* |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 |
| 9.1*** | Удобрения минеральные | 08.91/42.000 20.15/42.000 | Отбор проб | ТР 2010/014/BY прил. 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
| 9.2* |  | 08.91/04.125 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1*** | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей). Изделия из бесцветного и цветного стекла. Изделия из хрусталя. Фарфоровая и керамическая посуда | 23.11/42.000 23.12/42.000 23.13/42.000 23.14/42.000 23.19/42.000 23.41/42.000 | Отбор проб | «Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ», утв. Министерством архитектуры и строительства РБ 13.12.2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
| 10.2* |  | 23.11/04.125 23.12/04.125 23.13/04.125 23.14/04.125 23.19/04.125 23.41/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 |
| 11.1*** | Продукция сельскохозяй-ственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстраты, тепличные грунты, питательные брикеты, любые другие твёрдые материалы, сырьё и изделия | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006 CТБ 2062-2010 СТБ 2229-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1687-2006 |
| 11.2* |  | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 |
| 12.1*** | Зола, зольные отходы, твёрдые и жидкие отходы дезактивации, сточные воды и их осадки | 100.01/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СанПиН от 31.12.2015 № 142 ГН № 213 от 28.12.2012 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 п.9 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. НПО «Жилком-мунтехника» и НАНБ, 1997г. |
| 12.2* |  | 100.01/04.125 100.05/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 |
| 13.1*** | Помещения жилые, служебные, здания, сооружения, строительные площадки | 100.01/42.000 100.02/42.000 100.10/42.000 100.11/42.000 100.12/42.000 100.13/42.000 | Отбор проб | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением № 213 МЗ РБ от | МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 МВИ.МН 1111-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.2* | Помещения жилые, служебные, здания, сооружения, строительные площадки | 100.01/04.125 100.02/04.125 100.10/04.125 100.11/04.125 100.12/04.125 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объёмная активность радона-222 (Rn-222), плотность потока радионуклида радона-222 | 28.12.2012 СанПиН от 28.12.2012 № 213 Санитарные нормы и лравила« 2009 Требования к радиационной безопасности» утв. Постановлением № 213 МЗ РБ от 28.12.2012СанПиН от 31.12.2013 № 137 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 ТКП 45-2.03-134- | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 1111-99 |
| 14.1*** | Окружающая среда. Помещения жилые, служебные, общественные, сооружения, строительные площадки. Рабочие места | 100.10/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.03.2016 № 42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1*** | Помещения жилых, общественных, административ-ных, производствен-ных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места; транспортные средства | 100.11/35.067 100.12/35.067 100.13/35.067 | Постоянный шум: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеомет-рическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; - уровень звука | ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН от 16.11.2011г. № 115 СанПиН и ГН от 06.12.2012 № 191 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН от 28.06.13 г. № 59 Гигиенический норматив, утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 15.2*** |  |  | Непостоянный шум: - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука |  |  |
| 15.3*** |  | 100.11/35.059 100.12/35.059 100.13/35.059 | Вибрация общая и локальная постоянная поступательная: - средние квадратические значения виброускорения в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометри-ческими часто-тами: 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.15; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0; 12.5; 16.0; 20.0; 25.0; 31.5; 40.0; 50.0; 63.0; 80.0 Гц - корректирован-ные по частоте значения виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН от 28.06.13 г. № 59 Гигиенический норматив утв.Постановл-ением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 05.04.2024 дата принятия решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.4*** | Помещения жилых, общественных, административ-ных, производствен-ных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места; транспортные средства | 100.11/35.059 100.12/35.059 100.13/35.059 | Вибрация общая и локальная непостоянная: - эквивалентные корректирован-ные по частоте значения виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН от 28.06.13 г. № 59 Гигиенический норматив утв.Постановл-ением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 15.5*** | Помещения жилых, общественных, административ-ных, производствен-ных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-353-2009 СНиП и ГН от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту 05.04.2024 дата принятия решения | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.6*** | Помещения жилых, общественных, административ-ных, производствен-ных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места | 100.11/35.065 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. Постановлением № 33 МЗ РБ от 30.04.2013 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация устанавливаю-щая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 |
| 15.7*** |  | 100.11/35.060 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
|  |  | 100.11/35.070 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 15.8*** |  |  |  |  |  |
| 15.9*** |  | 100.11/35.068 100.12/35.068 100.13/35.068 | Напряжённость электрического поля и плотности магнитного потока в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН от 28.06.13 г. № 59 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию 05.04.2024 дата принятия решения | ГОСТ 12.1.006-84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37.1*** | Точность установки оконных и дверных блоков в проемах | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам | ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1476-2004 п.4.3 |
| 37.2*** |  | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 |
| 37.3*** |  | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| 37.4*** |  | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1476-2004 п.4.5 |
| 37.5*** |  | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Влажность деревянных оконных и дверных проемов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.1 ГОСТ 16588-91 |
| 38.1*** | Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) | ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1476-2004 п.5.2 |
| 38.2*** |  | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.3 |
| 38.3*** |  | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п.5.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1*** | Установка наружных сливов | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Величина напуска слива на фасад | ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1476-2004 п.6.4 |
| 39.2*** |  | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Величина уклона слива |  | СТБ 1476-2004 п.6.1, п.5.2 |
| 40.1*** | Установка наличников | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку | ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1476-2004 п.7.1 |
| 40.2*** |  | 41.00/29.061 43.29/29.061 100.13/29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника |  | СТБ 1476-2004 п.7.2, п.7.3 |
| 41.1*** | Устройство слоев основания | 43.12/29.061 | Ширина слоя основания | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006 п.4.11, п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.2*** |  | 43.12/29.061 | Толщина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.3*** |  | 43.12/29.061 | Отклонение от поперечных уклонов |  | СТБ 1685-2006 п.4.11, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.4*** |  | 43.12/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна |  | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 |
| 42.1*** | Установка бортового камня | 43.29/29.061 | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.2*** |  | 43.29/29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.3*** |  | 43.29/32.115 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 42.4*** |  | 43.29/32.115 | Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1*** | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных. Устройство выравнивающего слоя | 43.29/29.061 | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |
| 44.1*** | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных. Укладка плит | 43.29/29.061 | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.2*** |  | 43.29/29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.3*** |  | 43.29/29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.4*** |  | 43.29/29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.5*** |  | 43.29/29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м) |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.1*** | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, полимерцементной), рулонной гидроизоляции | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1846-2008 п.8.4 |  |
| 75.2*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |
| 75.3*** |  | 43.29/32.115 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.8.8 |  |
| 75.4*** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |  |
| 75.5*** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-2008 п.7.7 |  |
| 75.6*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |
| 76.1*** | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/29.061 43.29/32.115 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| 76.2*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.6 |
| 76.3*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.7 |
| 76.4*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.8 |
| 76.5*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.9 |
| 76.6*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.1*** | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.29/29.061 43.29/32.115 | Соответствие способа соединения листовых материалов | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1846-2008 п.11.5 |
| 77.2*** |  | 43.29/29.061 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 |
| 77.3*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 |
| 78.1*** | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 78.2*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.10 |
| 78.3*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.12 |
| 78.4*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.11 |
| 78.5*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 79.1*** | Лакокрасочные покрытия | 43.29/32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 79.2*** |  | 43.29/29.061 43.29/32.115 | Высыхание (полимеризация, полнота отвердения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 79.3*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 79.4*** |  | 43.29/32.115 | Сплошность покрытия по бетонной, каменной и деревянной поверхностям |  | СТБ 1684-2006 п.6.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.5*** | Лакокрасочные покрытия | 43.29/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с металлической поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 |
| 79.6*** |  | 43.29/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 80.1*** | Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | 43.29/32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 80.2*** |  | 43.29/29.061 43.29/32.115 | Высыхание (полимеризация, полнота отвердения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 80.3*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 80.4*** |  | 43.29/32.115 | Сплошность покрытия по бетонной, каменной и деревянной поверхностям |  | СТБ 1684-2006 п.6.10 |
| 80.5*** |  | 43.29/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 81.1*** | Покрытия гуммировочные | 43.29/32.115 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
| 81.2*** |  | 43.29/32.115 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей по бетонному покрытию |  | СТБ 1684-2006 п.7.7 |
| 81.3*** |  | 43.29/32.115 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 81.4*** |  | 43.29/29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.1*** | Металлизацион-ные покрытия | 43.29/29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.8.3 ГОСТ 9.304-87 |
| 82.2*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.4 ГОСТ 9.304-87 |
| 82.3*** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 9.304-87 |
| 83.1*** | Комбинирован-ные покрытия (металлизацион-ные покрытия) | 43.29/29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 9.304-87 |
| 84.1*** | Комбинирован-ные покрытия (лакокрасочные покрытия) | 43.29/32.115 | Сплошность покрытия по бетонной, каменной и деревянной поверхностям | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.6.10 |
| 84.2*** |  | 43.29/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с металлической поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 85.1*** | Оклеечные покрытия | 43.29/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
| 85.2*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
| 85.3*** |  | 43.29/32.115 | Сплошность покрытия по бетонной, каменной и деревянной поверхностям |  | СТБ 1684-2006 п.10.13 |
| 85.4*** |  | 43.29/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |
| 86.1*** | Облицовочные и футеровочные покрытия | 43.29/29.061 | Ширина швов | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
| 86.2*** |  | 43.29/29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
| 86.3*** |  | 43.29/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 86.4*** | Облицовочные и футеровочные покрытия | 43.29/29.061 | Ровность покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006 п.11.13 |
| 86.5*** |  | 43.29/29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.1*** | Геометрические параметры (кольца железобетонные; ограждения балконов и лоджий железобетонные; плиты покрытий м перекрытий железобетонные для зданий и сооружений; перемычки железобетонные; ступени лестничные из ячеистого бетона и т.д.) | 43.29/29.061 | Линейные размеры и их отклонения | СТБ 519-99 СТБ 775-2002 СТБ 1075-97 СТБ 1076-97 СТБ 1169-99 СТБ 1186-99 СТБ 1237-2000 СТБ 1258-2001 СТБ 1318-2002 СТБ 1319-2002 СТБ 1326-2002 СТБ 1330-2002 СТБ 1331-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1623-2006 СТБ 2075-2010 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1547-2005 СТБ 1160-99 СТБ 1527-2005 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 1809-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1, п.1 СТБ 1160-99 п. 7.2-7.4 СТБ EN 1168-2012 п. 5.2 СТБ 1527-2005 п. 7 СТБ 1515-2004 п. 5 |
| 95.2*** |  | 43.29/29.061 | Угловые размеры и их отклонения |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1, п.2 СТБ 1160-99 п. 7.5 СТБ 1515-2004 п. 8 |
| 95.3*** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейно-сти |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1, п.3 СТБ 1515-2004 п. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 95.4*** | Геометрические параметры (кольца железобетонные; ограждения балконов и лоджий железобетонные; плиты покрытий м перекрытий железобетонные для зданий и сооружений; перемычки железобетонные; ступени лестничные из ячеистого бетона и т.д.) | 43.29/29.061 | Линейные размеры | СТБ 519-99 СТБ 775-2002 СТБ 1075-97 СТБ 1076-97 СТБ 1169-99 СТБ 1186-99 СТБ 1237-2000 СТБ 1258-2001 СТБ 1318-2002 СТБ 1319-2002 СТБ 1326-2002 СТБ 1330-2002 СТБ 1331-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1623-2006 СТБ 2075-2010 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1547-2005 СТБ 1160-99 СТБ 1527-2005 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 1809-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 табл. А1, п.1.1, п.1.3, п.1.4, п.1.5-1.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных