|  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2. 3067 |  |
|  | от 29.12.2006 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2024 года производственной лаборатории мясокомбината открытого акционерного общества «Беловежский» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Ленина, д. 2, 225080, аг. Беловежский, Каменецкий р-н, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 029/2019 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо парное охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных) Мясо парное охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 034/2013 Глава 12 п. 128 | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 4288-76 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.2* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля фосфора | ТР ТС 034/2013 Глава 3 п.8 ТР ТС 029/2012 Статья 7, п. 13 Приложение 8, 15 | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 1.3* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТР ТС 034/2013 Глава 3 п.8 | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 1.4* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013 Глава 5 п. 15 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.5* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ТР ТС 034/2013 Глава 5 п. 15 | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.6* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ТР ТС 034/2013 Глава 5 п. 15 | ГОСТ 21237-75 |
| 1.7* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 034/2013 Глава 5 п. 15 | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.8* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | S. aureus | ТР ТС 034/2013 Глава 5 п. 15 | ГОСТ 31746-2012 |
| 1.9* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Escherichia coli | ТР ТС 034/2013 Глава 5 п. 15 | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.10* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 пп.5.1-5.3 |
| 1.11* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Глава 2, Статья 7, приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 П.10.1-10.5.5 |
| 1.12*** |  | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 034/2013 гл.8 п.59 ТР ТС 021/2011 Статья 7,8,20. Приложение 4 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 1.13* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия - 137 | ТР ТС 034/2013 гл.8 п.59 ТР ТС 021/2011 Статья 7,8,20. Приложение 4 | МВИ. МН 1823-2007 |
| 1.14* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Плесени | ТР СТ 034/2013 Глава 5 п.15 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.1 *** | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие) Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 034/2013 Глава 12 п. 128 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 2.2* |  | 10.13/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 034/2013 Глава 3 п.8 | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 2.3* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТР ТС 034/2013 Глава 3 п.8 | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 2.4* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ТР ТС 034/2013 Глава 3 п.8 ТР ТС 029/2012 Статья 7, п. 13, Приложение 8 | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 2.5* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ТР ТС 034/2013 Глава 3 п.8 ТР ТС 029/2012 Статья 7, п. 13 Приложение 8, 15 | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 2.6* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013 Глава 5 п.15 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.7* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ТР СТ 034/2013 Глава 5 п.15 | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.8* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР СТ 034/2013 Глава 5 п.15 | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.9* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | S. aureus | ТР СТ 034/2013 Глава 5 п.15 | ГОСТ 31746-2012 |
| 2.10* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Escherichia coli | ТР СТ 034/2013 Глава 5 п.15 | ГОСТ 30726-2001 пп. 7.1-7.4.6 |
| 2.11* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Плесени | ТР СТ 034/2013 Глава 5 п.15 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.12* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизм, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, Статья 7, приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 пп. 5.1-5.3 |
| 2.13* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Глава 2, Статья 7, приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5.5 |
| 2.14*** |  | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 034/2013 Глава 8, п. 59; глава 12, п. 127 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 20, приложение 4 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 2.15* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 | Содержание цезия - 137 | ТР ТС 034/2013 Глава 8, п. 59; глава 12, п. 127 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 20, приложение 4 | МВИ. МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					      О.В. Шабанова