|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 1.0025 |
| от 25.09.1994 |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от20 декабря 2024 года
 к редакции 01 области аккредитации от19 августа 2024 года

|  |
| --- |
| научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техникиРеспубликанского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск** |
| 4 Испытания по параметрам энергетической эффективности |
| 4.1\* | Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В | 27.40/33.11127.40/25.04127.40/25.04727.40/25.09827.40/25.10827.40/25.10227.40/26.08027.40/26.095 | Требования к рабочим характеристикам | ГОСТ IEC 62612-2019 | ГОСТ IEC 62612-2019 |
| 4.2\* | Лампы и светильники электрические | 27.40/33.111 | Энергетическая эффективностьМаркировка | СТБ 2461-2016 | СТБ 2461-2016 |
| 4.3\* | Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые | 27.40/33.111 | Энергетическая эффективностьМаркировка | СТБ 2476-2020 | СТБ 2476-2020 |
| 4.4\* | Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/33.11127.40/25.04127.40/25.04727.40/25.09827.40/25.10827.40/25.10227.40/26.08027.40/26.095 | Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников | ГОСТ EN 13032-4-2017 | ГОСТ EN 13032-4-2017 |
| 4.5\* | Телевизоры | 27.51/22.000 | Требования энергетической эффективности | СТБ 2269-2012СТБ 2479-2016 | СТБ IEC 62087-2009ГОСТ IEC 62087-2014СТБ 2269-2012СТБ 2479-2016СТБ IEC 62301-2012 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА» О.В. Шабанова