|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0025 |
|  | от 25.09.1994 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 20 декабря 2024 года
 к редакции 01 области аккредитации от 19 августа 2024 года

| научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4 Испытания по параметрам энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В | 27.40/ 33.111 27.40/ 25.041 27.40/ 25.047 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 25.102 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 | Требования к рабочим характеристикам | ГОСТ IEC 62612-2019 | ГОСТ IEC 62612-2019 |
| 4.2* | Лампы и светильники электрические | 27.40/33.111 | Энергетическая эффективность Маркировка | СТБ 2461-2016 | СТБ 2461-2016 |
| 4.3* | Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые | 27.40/33.111 | Энергетическая эффективность Маркировка | СТБ 2476-2020 | СТБ 2476-2020 |
| 4.4* | Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/ 33.111 27.40/ 25.041 27.40/ 25.047 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 27.40/ 25.102 27.40/ 26.080 27.40/ 26.095 | Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников | ГОСТ EN 13032-4-2017 | ГОСТ EN 13032-4-2017 |
| 4.5* | Телевизоры | 27.51/ 22.000 | Требования энергетической эффективности | СТБ 2269-2012 СТБ 2479-2016 | СТБ IEC 62087-2009 ГОСТ IEC 62087-2014 СТБ 2269-2012 СТБ 2479-2016 СТБ IEC 62301-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова