|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2245 |
|  | от 29.01.2004 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 января 2025

| химической лаборатории Белорусского газоперерабатывающего завода Республиканского унитарного предприятия "Производственное объединение "Белоруснефть" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/14, 247530, г. Речица, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 036/2016 Глава 4 пункт 11 Приложение | ГОСТ 14921-2018; ГОСТ ISO 4257-2013 |
| 1.2* |  | 35.21/08.157 | Октановое число |  | ГОСТ EN 589-2014 Приложение В |
| 1.3* |  |  | Массовая доля суммы непредельных углеводородов |  | ГОСТ 10679-2019; ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) |
| 1.4* |  |  | Давление насыщенных паров, избыточное |  | ГОСТ 28656-2019 пункт 5 |
| 1.5* |  | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы |  | ГОСТ 22985-2017 |
| 1.6* |  | 35.21/11.116 | Запах |  | ГОСТ EN 589-2014 Приложение А |
| 1.7* |  |  | Интенсивность запаха |  | ГОСТ 22387.5-2021 |
| 1.8* |  | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 град. С |  | СТБ 2262-2012 пункт 8.2 |
| 1.9* |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды и щелочи |  |  |
| 1.10* |  | 35.21/08.157 | Плотность |  | ГОСТ 28656-2019 пункт 4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – заместитель

директора по аккредитации

государственного предприятия "БГЦА"					О.В.Шабанова