|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2330 |
|  | от 31.10.2002 |
|  | на бланке №_______ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Коммунального унитарного производственного предприятия

«Барановичи коммунтеплосеть»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская, 23/1, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 табл.4.4.10, 4.4.11 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 -2009 п.Б.23.1.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 п.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 СН 4.04.01-2019 пп.16.1.12, 16.2.17, 16.2.19, 16.2.21 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, пп.4.3.8.1-4.3.8.4, 4.3.6.3, 4.3.9.1 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 пп.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7г); СН 4.04.1-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 6.3** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 6.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустанов-ки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; СН 4.04.1-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 7.1** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева