|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0246 |
|  | от 19.04.2010 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 апреля 2025 года |  |
| --- | --- |

| поверочной лаборатории. Общества с ограниченной ответственностью «Интертракт» |
| --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ванеева, 29, комн. 30, 220094, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы цифровые | 20 - 200 км/ч 0 - 9999999,9 км от 0 до 24 ч | ± 1 км/ч = ± 1 % Δ = ± 2 с/сутки |
| 6.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы электронные | 20 - 180 км/ч 0 - 999999,9 км от 0 до 24 ч | ± 3 км/ч = ± 1 % Δ = ± 5 с/сутки |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева