|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5515 |
|  | от 23.02.2024 |
|  | на бланке №_________ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года
Электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЭКСЛАБ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чапаева, д.3, каб. 200, 220034, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп.413.1.3.3-413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы масляные, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.8.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.8.5; ТКП 339-2022, гл. 4.4, п.4.4.6.3; | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п.Б.8.6; ТКП 339-2022, п.4.4.6.4 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 6.1 *** | Трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.9.1, п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.9.3, Б.10.1.2 ТКП 339-2022, п.4.4.7.3, п.4.4.8.1, п.4.4.8.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п.Б.10.1.3 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1, п.4.4.8.2 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 8.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.11.1, п. Б.13.1, п. Б.14.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.11.3, п.Б.13.2.1, п.Б.14.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.9.4, п 4.4.11.2, п.4.4.12.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.12.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции выключателей нагрузки | ТКП 181-2023, Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.15.1, п.Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1, п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 10.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.15.2, п.Б.16.2, п. Б.17, п. Б.18.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | АМИ.МС 0016-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением Ток утечки | ТКП 181-2023, п. Б.30.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 12.1 *** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.6.2, п.Б.7.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.6.3, п.Б.7.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.4.3, п. 4.4.5.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 13.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.24.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.24.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 14.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.22.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 14.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023, п. Б.22.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 14.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023, п. Б.22.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 15.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.9.6 ТКП 339-2022, п. 4.4.7.6 | АМИ.МС 0026-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева