|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1120 от 28.03.1997 на бланке № _________ на 69 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 апреля 2025 года

испытательной лаборатории управления по качеству

открытого акционерного общества «Брестский электроламповый завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Московская, 204, 224020, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Лампы светодиодные со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ТУ BY 200007197.075-2012 пп.1.3.1, 2.1 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 5 ГОСТ 25834-83 п.1.1 СТБ IEC 62612-2016 п.5.2 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.17 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 5 |
| 1.2 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.10 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.8 |
| 1.3 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов, приводящих к нарушению работоспособности ламп, проверка работоспособности ламп | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.11 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.11 |
| 1.4 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к основанию (колбы) корпуса лампы | ТУ BY 200007197.075-2012 пп.1.1.13, 2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.9 |
| 1.5 * | Лампы светодиодные со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения | 27.40/ 29.061 | - Проверка общего вида, измерение габаритных размеров | ТУ BY 200007197.075-2012 пп.1.1.1, 1.1.5 Приложение Б | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.3 |
| 1.6 * |  | 27.40/ 41.000 | - Контроль крепления токовых вводов | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.12 ГОСТ 17100-79 Приложение 1 ГОСТ IEC 60061-1-2014 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.21 ГОСТ 17100-79 п.4 |
| 1.7 * |  | 27.40/ 41.000 | - Контроль стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.16 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.10 |
| 1.8 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности, правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ BY 200007197.075-2012 п.п.1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1 ГОСТ 25834-83 п.1.2 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.16 |
| 1.9 * |  | 27.40/ 41.000 | - Проверка взаимозаменяемости | ТУ BY 200007197.075-2012 п.п.1.1.6, 2.1 ГОСТ IEC 60061-1-2014 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 6 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.22 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 6 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4 |
| 1.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.14 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.13 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4 |
| 1.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп отслучайного контакта с частями, находящимися под напряжением | ТУ BY 200007197.075-2012 п.п.1.1.15, 2.1 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 7 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.14 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 7 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 |
| 1.12 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ТУ BY 200007197.075-2012 п.п.1.1.7 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.6 ГОСТ 16962.1-89 п.2.1 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17 |
| 1.13 * | Лампы светодиодные со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие влажности | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.7 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.6 ГОСТ 16962.1-89 п.2.4 ГОСТ 20.57.406-81 м.207-2 |
| 1.14 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль стабильности работы при снижении напряжения сети | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.16 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.15 |
| 1.16 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.5 Приложение Б Таблица Б.1 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.4 |
| 1.18 * |  | 27.40/ 26.080 | - Испытание ламп на хранение | ТУ BY 200007197.075-2012 п.5.1,5.3 ГОСТ 25834-83 п.4 ГОСТ 15150-69 п.10 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.19 |
| 1.19 * |  | 27.40/ 29.137 27.40/ 29.121 | - Измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности цоколя после испытания на влажность | ТУ BY 200007197.075-2012 п.п.1.1.18, 1.1.19, 2.1 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.7 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.12 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.6 |
| 1.20 * |  | 27.40/ 34.065 | Проверка превышения температуры цоколя | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.17 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 10 | ТУ BY 200007197.075-2012 п.4.23 ГОСТ IEC 60360-2012 п.2, Приложение 1, Приложение 2 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 10 |
| 1.21 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальных световых и электорических параметров | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.2 СТБ IEC 62612-2016 п.8, п.9 | СТБ IEC 62612-2016 Приложение А ГОСТ EN 13032-4-2017 п.п.4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6 |
| 1.22 * |  | 27.40/ 33.111 | Определение класса энергетической эффективности | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.2 СТБ 2461-2016 разделы 4,5 СТБ 2476-2020 Приложение Б.3 | СТБ 2461-2016 разделы 4,5 СТБ 2476-2020 Приложение Б.3 СТБ IEC 62612-2016 |
| 1.23 * | Лампы светодиодные со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения | 27.40/ 36.140 | Испытание на номинальный срок службы и стабильность светового потока | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.3 СТБ IEC 62612-2016 п.11 | СТБ IEC 62612-2016 Приложение А ГОСТ EN 13032-4-2017 п.п.4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6 |
| 1.24 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение цветовой температуры, индекса цветопередачи, определение фотометрического кода и координат цветности | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.2, 1.1.4 СТБ IEC 62612-2016 п.10 | СТБ IEC 62612-2016 п.10 ГОСТ EN 13032-4-2017 пп.4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6 |
| 1.25 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.7 ГОСТ 15543.1 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 1.26 * |  | 27.40/ 24.000 | Проверка ламп на радиопомехи | ТУ BY 200007197.075-2012 1.1.28 ГОСТ CISPR 15-2014 п.4.3.1 | ГОСТ CISPR 15-2014 п.8.6 |
| 1.27 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на старение | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.30 СТБ IEC 62612-2016 п.11.3 | СТБ IEC 62612-2016 п.11.3 |
| 1.28 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка безопасности ламп в условиях неисправностей | ТУ BY 200007197.075-2012 пп.1.1.23, 2.1 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 13 | СТБ IEC 62560-2011 Раздел 13 |
| 1.29 * |  | 27.40/ 29.061 | Измерение длины путей утечки и воздушных зазоров | ТУ BY 200007197.075-2012 пп.1.1.24, 2.1 СТБ IEC 62560-2011 Раздел 14 | СТБ IEC 62560-2011 Раздел 14 |
| 1.30 * |  | 27.40/ 24.000 | Измерение гармонических составл. тока, потребляемого лампами | ТУ BY 200007197.075-2012 п. 1.1.26 ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 | ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 |
| 1.31 * |  | 27.40/ 33.111 | Определение класса энергетической эффективности | ТУ BY 200007197.075-2012 п.1.1.2 СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 | СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 СТБ IEC 62612-2016 ГОСТ EN 13032-4-2017 пп.4.2-4.5, 6 |
| 2.1 * | Лампы накаливания общего назначения | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида, контроль отсутствия замыкания, обрывов | ГОСТ IEC 60064-2019 пп.2, 3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.1 ТУ РБ 200007197.053-2003 пп.1.2.3, 1.2.4 ТУ РБ 200007197.050-2001 пп.1.1.6 , 1.1.9 | ГОСТ IEC 60064-2019 пп.2, 3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.4 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.4 |
| 2.2 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | - Проверка правильности нанесения, прочности и отчетливости маркировки | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.2 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.2 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.2 ТУ РБ 200007197.053-2003 пп. 1.3.1-1.3.3 ТУ РБ 200007197.050-2001 пп. 1.2.1;1.2.2;2.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.2 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение А п. А.1 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п. А.1 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.17 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.18 |
| 2.3 * |  | 27.40/ 29.061 | - Проверка - общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.1.3 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.1.1.3 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.3 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.3 |
| 2.4 * |  | 27.40/ 41.000 | - Проверка припайки и приварки токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.7.3 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.7.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.7 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.п. 1.1.10; 2.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение А п. А.4 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п. А.4 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.7 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.5 |
| 2.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка соосности цоколя и колбы | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.5 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.1.1.11 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.5 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.6 |
| 2.6 * | Лампы накаливания общего назначения | 27.40/ 33.111 | Измерение начального светового потока. Измерение начальной мощности, осевой силы света | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3.4 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.1.2 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.п. 1.1.2 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3.4 СТБ 1782-2007 п.4.3,4.4 ГОСТ 2239-79 п.5.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.2 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.2 |
| 2.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка стойкости ламп к расчетному и повышенному напряжению | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.11 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.1.3.16 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.11 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.11 |
| 2.8 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка наличия плавкого предохрани теля | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.9 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.12 ТУ РБ 200007197.050-2001 пп. 1.1.17; 2.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.4 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.4 |
| 2.9 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка способности ламп выдерживать токовые перегрузки | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.9 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.12 ТУ РБ 200007197.050-2001 пп. 1.1.17, 2.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.12 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.12 |
| 2.10 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе до испытаний на продолжительность горения | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.5 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.5 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.8 ТУ РБ 200007197.050-2001 пп. 1.1.15; 2.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение С СТБ IEC 60432-1-2008 приложение С ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.8 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.10 |
| 2.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.п. 1.4.1-1.4.3; 1.3.3 ТУ РБ 200007197.050-2001 пп. 1.3.1-1.3.3; 1.2.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.2 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.2 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.17 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.18 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.2 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.2 |
| 2.12 * | Лампы накаливания общего назначения | 27.40/ 36.140 27.40/ 33.111 | Испытание на продолжительность горения каждой лампы и измерение светового потока и осевой силы света после 75 % средней продолжительности горения | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.п. 1.1.2, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.18 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.п. 1.1.18; 1.1.19 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 Приложение А ТУ РБ 200007197.053-2003 п.п. 4.2, 4.13 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.п. 4.2; 4.13 ГОСТ 17616-82 п.2, п.3 |
| 2.13 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.п. 1.1.2, 1.2.18 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.1.1.2 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 Приложение А ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.13 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.13 |
| 2.14 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе после испытаний на продолжительность горения | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.9 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.5 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.5 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.8 ТУ РБ 200007197.050-2001 пп. 1.1.15; 2.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение С СТБ IEC 60432-1-2008 приложение С п. С.1 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.8 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.10 |
| 2.15 * |  | 27.40/ 36.100 | Испытания на специально вызванный отказ. Испытания до отказа | СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.9 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.9 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.18 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.п. 1.1.21 | СТБ IEC 60432-1-2008 приложение D, E ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение E, D ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.21 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.п. 4.21 |
| 2.16 * |  | 27.40/ 29.137 | Измерение электрического сопротивления изоляции цоколя | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.5 ГОСТ12.2.007.13-2000 п.3.1.7 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.6 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.6 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.15 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.5 ГОСТ12.2.007.13-2000 п.4.7 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение А п. А.3 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п. А.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.15 |
| 2.17 * | Лампы накаливания общего назначения | 27.40/ 29.121 | Проверка электрической прочности изоляции цоколя | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.8 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.16 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.16 |
| 2.18 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации и транспортировании | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.1 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.5.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1, метод 201-1.1 ТУ РБ 200007197.053-2003 п. 4.14а ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.15 |
| 2.19 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п. 3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.14в |
| 2.21 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, п.3.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.9 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.1.1.12 | ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.9 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.7 |
| 2.22 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ГОСТ 28712-90 п.2.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.3 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.10 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.п. 1.1.13, 2.1 | ГОСТ 28712-90 п.2.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение А п. А.4 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.4 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.10 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.8 |
| 2.23 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ГОСТ IEC 60064-2019 п.2,п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.1.3 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.1.1.3 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.2,п.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.3 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.3 |
| 2.24 * | Лампы накаливания общего назначения | 27.40/ 34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.6 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.4 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.4 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.6 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 28712-90 п.2.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.4 ГОСТ IEC 60360-2012 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.6 |
| 2.26 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка качества покрытия поверхности | ТУ РБ 200007197.050-2001 пп. 1.1.7, 1.1.8 | ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.4 |
| 2.27 * |  | 27.40/ 34.065 | Измерение температуры колбы лампы | ТУ РБ 200007197.050-2001 пп.1.1.14, 2.1 | ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.9 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ГОСТ IEC 60360-2012 |
| 2.28 * |  | 27.40/ 33.11 | Измерение светораспре деления | ТУ РБ 200007197.050-2001 п.1.1.20 | ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.14 ГОСТ 17616-82 п.3 |
| 2.29 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание ламп на хранение | ТУ РБ 200007197.050-2001 п.5.2 ТУ РБ 200007197.053-2003 пп. 5.1-5.3 | ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.20 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.19 |
| 2.30 * |  | 27.40/ 41.000 | Взаимозаменяемость | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.10 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.1.1.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.1.3 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.10 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 ТУ РБ 200007197.050-2001 п.4.3 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.3 |
| 2.31 * |  | 27.40/ 29.061 | Пути утечки для ламп с цоколем В15d B22d | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.8 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.8 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.2.17 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.8 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.8 ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.20 |
| 2.32 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на нагрев | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.5.4 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.5.4 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение К приложение С СТБ IEC 60432-1-2008 приложение К п.К.2 приложение С п.С.2 |
| 2.33 * | Лампы накаливания общего назначения | 27.40/ 33.111 | - Определение класса энергетической эффективности: - -измерение светового потока; -измерение мощности | ТУ РБ 200007197.053-2003 п.1.1.1 СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 | ТУ РБ 200007197.053-2003 п.4.22 СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, Приложение А СТБ 1782-2007 п.4 |
| 3.1 * | Лампы накаливания декоративные | 27.40/ 41.000 | - Проверка внешнего вида, контроль отсутствия замыкания, обрывов | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 ТУ РБ 200007197.052-2003 пп.1.2.3, 1.2.4 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.4 |
| 3.2 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | - Проверка - правильности нанесения, прочности и отчетливости маркировки | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.2 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.2 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.п. 1.3.1, 1.3.2 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение А п.А.1 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.1 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.16 |
| 3.3 * |  | 27.40/ 29.061 | - Проверка общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.1.3 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.3 |
| 3.4 * |  | 27.40/ 29.121 | - Контроль крепления токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.7 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.7 |
| 3.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.5 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.5 |
| 3.6 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начального светового потока и начальной мощности | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.1.2 | СТБ 1782-2007 п.4.3,4.4 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.1, п.2 |
| 3.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к расчетному и повышенному напряжению | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.11 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.11 |
| 3.8 * | Лампы накаливания декоративные | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе до испытания ламп на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.5.2 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.5.2 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.8 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение С п.С.1 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение С п.С.1 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.8 |
| 3.9 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка наличия плавкого предохранителя | ГОСТ 12.2.00 7.13-2000 п.3.1.9 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.12 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.4 |
| 3.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль способности ламп выдерживать токовые перегрузки | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.9 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.12 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.12 |
| 3.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ РБ 200007197.052-2003 пп. 1.3.3-1.3.5, 1.4.1, 1.4.2 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.16 |
| 3.12 * |  | 27.40/ 36.140 27.40/ 33.111 | Испытание на продолжительность горения каждой лампы и измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения | ТУ РБ 200007197.052-2003 пп. 1.2.13, 1.2.14 | ТУ РБ 200007197.052-2003 пп. 4.2, 4.13 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 3.13 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ТУ РБ 200007197.052-2003 пп. 1.1.2, 1.2.16 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.13 |
| 3.14 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после испытаний на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.8 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.8 |
| 3.15 * | Лампы накаливания декоративные | 27.40/ 29.121 27.40/ 25.098 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе после нагрева | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.8 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.5.3 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.5.3 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.8 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение С п.С.2 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение С п.С.2 |
| 3.16 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.9 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.9 |
| 3.17 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.10 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.10 |
| 3.18 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.1.3 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.3 |
| 3.20 * |  | 27.40/ 34.065 | Проверка превышения температуры цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.6 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.4 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.4 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.6 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.4 ГОСТ IEC 60360-2012 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.6 |
| 3.21 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на хранение | ТУ РБ 200007197.052-2003 пп. 5.1, 5.3 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.18 |
| 3.22 * |  | 27.40/ 36.100 | Безопасность в конце продолжительности горения. Испытания до отказа. Испытания на специально вызванный отказ | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.9 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.9 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.п. 1.2.16 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение E, D СТБ IEC 60432-1-2008 Приложение E, D ТУ РБ 200007197.052-2003 пп. 4.20 |
| 3.23 * | Лампы накаливания декоративные | 27.40/ 33.111 | Определение класса энергетической эффективности: -измерение светового потока; -измерение мощности; | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.1.1 СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.21 СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 СТБ 1782-2007 п.4 ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, Приложение А |
| 3.24 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка взаимозаменяемости | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.10 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.1.3 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.10 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.3 |
| 3.25 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка качества интерференционного покрытия колбы лампы | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.1.2.15 | ТУ РБ 200007197.052-2003 п.4.19 |
| 4.1 * | Лампы накаливания для светильников местного освещения | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида, контроль отсутствия замыкания и обрывов, проверка отсутствия посторонних частиц, приводящих к нарушению работоспособности ламп и проверка работоспособности ламп | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 ТУ РБ 00214280.002-93 пп.1.3.3, 1.3.4 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.4 |
| 4.2 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | Проверка правильности нанесения, прочности и отчетливости маркировки | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 ТУ РБ 00214280.002-93 пп.1.4.1, 1.4.2 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.14 |
| 4.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.2.2 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.3 |
| 4.4 * | Лампы накаливания для светильников местного освещения | 27.40/ 41.000 | Проверка крепления токовых вводов и частей случайно оказавшихся под напряжением | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.6 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9 ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.6 |
| 4.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.5 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.5 |
| 4.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.9 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.9 |
| 4.7 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальных электрических и световых параметров | ТУ РБ 00214280.002-93 пп. 1.2.1 | ГОСТ 17616-82 п.1, п.2 СТБ 1782-2007 п.4.3,4.4 ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.2 |
| 4.8 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе до испытания на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.7 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.7 |
| 4.9 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ РБ 00214280.002-93 пп.1.5.1, 1.5.2, 1.4.3 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.14 |
| 4.10 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.12 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.10 |
| 4.11 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.10 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 4.12 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.11 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.10 |
| 4.13 * | Лампы накаливания для светильников местного освещения | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.7 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.7 |
| 4.18 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на климатические воздействия (повышенная температура, повышенная влажность) | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 методы 201-1.2, 207-2 ТУ РБ 00214280.002-93 п.п. 4.12а, 4.12в |
| 4.19 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.8 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.8 |
| 4.20 * |  | 27.40/ 34.065 | Проверка превышения температуры цоколя | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.13 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.13 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ГОСТ IEC 60360-2012 |
| 4.21 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.2.2 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.3 |
| 4.23 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание ламп на хранение | ТУ РБ 00214280.002-93 п.5.4 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.16 |
| 4.24 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.14 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.17 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9 |
| 4.25 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка взаимозаменяемости | СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.2.2 | СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.3 |
| 4.26 * |  | 27.40/ 33.111 | - Определение класса энергетической эффективности: - -измерение - светового потока; -измерение мощности | СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.1 | ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.19 СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 СТБ 1782-2007 п.4 ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, Приложение А |
| 4.27 * | Лампы накаливания для светильников местного освещения | 27.40/ 36.100 | Испытания на специально вызванный оказ. Испытание до отказа | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.9 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.9 ТУ РБ 00214280.002-93 п.1.3.15 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение D, E СТБ IEC 60432-1-2008 приложение D, E ТУ РБ 00214280.002-93 п.4.18 |
| 5.1 * | Лампы накаливания судовые | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | ГОСТ 1608-88 пп.1.3.2-1.3.4 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.3 | ГОСТ 1608-88 п.3.4 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.4 |
| 5.2 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ГОСТ 1608-88 п.1.4.2 ТУ BY 200007197.062-2007 пп. 1.3.1, 1.3.2 | ГОСТ 1608-88 п.3.14 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.18 |
| 5.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных и установочных размеров | ГОСТ 1608-88 пп.1.3.1, 1.2.2 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.1.3 | ГОСТ 1608-88 п.3.3 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.3 |
| 5.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, приводящих к нарушению работоспособности ламп | ГОСТ 1608-88 п.1.3.2 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.4 | ГОСТ 1608-88 п.3.4 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.4 |
| 5.5 * |  | 27.40/ 29.061 | Контроль расположения тела накала | ГОСТ 1608-88 п.1.3.1 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.13 | ГОСТ 1608-88 п.3.3 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.3 |
| 5.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов | ГОСТ 1608-88 п.1.3.5 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.5 | ГОСТ 1608-88 п.3.5 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.6 |
| 5.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ГОСТ 1608-88 п.1.3.6 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.6 | ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.5 |
| 5.8 * | Лампы накаливания судовые | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе до испытания на продолжительность горения | ГОСТ 1608-88 п.1.3.7 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.7 | ГОСТ 1608-88 п.3.6 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.7 |
| 5.9 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению | ГОСТ 1608-88 п.1.3.10 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.10 | ГОСТ 1608-88 п.3.7 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.10 |
| 5.10 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальных электрических и световых параметров | ГОСТ 1608-88 п.1.2.1 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.1.2 | ГОСТ 1608-88 п.3.2 ГОСТ 17616-82 п.1, п.2 СТБ 1782-2007 п.4.3,4.4 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.2 |
| 5.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ГОСТ 1608-88 п.п. 1.5.1-1.5.4 ТУ BY 200007197.062-2007 пп. 1.3.3, 1.4.1-1.4.3 | ГОСТ 1608-88 п.3.15 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.19 |
| 5.12 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | ГОСТ 1608-88 п.1.3.13 ТУ BY 200007197.062-2007 пп. 1.1.2, 1.2.14 | ГОСТ 1608-88 п.3.8 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.11 |
| 5.13 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения | ГОСТ 1608-88 п.1.3.14 ТУ BY 200007197.062-2007 пп. 1.1.2, 1.2.15 | ГОСТ 1608-88 п.3.2 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.11 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 5.14 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ГОСТ 1608-88 п.1.3.13 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.1.2 | ГОСТ 1608-88 п.3.8 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.11 |
| 5.15 * |  | 27.40/ 36.100 | Безопасность в конце продолжительности горения. Специально вызванный отказ | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.9 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.9 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 Приложение D СТБ IEC 60432-1-2008 Приложение D |
| 5.16 * | Лампы накаливания судовые | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после испытания на продолжительность горения | ГОСТ 1608-88 п.1.3.7 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.7 | ГОСТ 1608-88 п.3.6 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.7 |
| 5.19 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды | ГОСТ 1608-88 п.1.3.15 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.1 | ГОСТ 1608-88 п.3.9 ТУ BY 200007197.062-2007 п.п. 4.12, 4.15 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1 |
| 5.20 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ГОСТ 1608-88 п.1.3.15 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.1 | ГОСТ 1608-88 п.3.11 ТУ BY 200007197.062-2007 п.п. 4.14, 4.15 ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2 |
| 5.21 * |  | 27.40/ 29.137 | Измерение электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 1608-88 п.1.3.8 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.8 | ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.21 |
| 5.22 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 1608-88 п.1.3.9 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.9 | ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.22 |
| 5.23 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ГОСТ 1608-88 п.1.3.11 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.11 | ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.8 |
| 5.24 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ГОСТ 1608-88 п.1.3.12 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.2.12 | ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.9 |
| 5.25 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы | ГОСТ 1608-88 п.1.2.2 ТУ BY 200007197.062-2007 п.1.1.3 | ГОСТ 1608-88 п.3.3 ТУ BY 200007197.062-2007 п.4.3 |
| 6.1 * | Лампы для дорожных транспортных средств | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | СТБ IEC 60809-2017 п.4.1,4.3 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.4.2 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.2 ТУ РБ 00214280.024-97 п.п. 1.2.4, 13.2 | СТБ IEC 60809-2017 п.4.1 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.3 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.4 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.6 |
| 6.2 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | Проверка правильности нанесения и отчетливости маркировки | СТБ IEC 60809-2017 п.4.2,5.2 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.5.1, 1.5.2 ТУ РБ 00214280.020-96 пп. 1.4.1, 1.4.2 ТУ РБ 00214280.024-97 пп. 1.4.1- 1.4.2 | СТБ IEC 60809-2017 п.4.2,5.2 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.11 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.14 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.13 |
| 6.3 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыканий, обрывов. Проверка отсутствия посторонних частиц, приводящих к нарушению работоспособности ламп, контроль на горение | СТБ IEC 60809-2017 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.4.3 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.3 ТУ РБ 00214280.024-97 пп.1.3.3, 1.3.4 | СТБ IEC 60809-2017 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.4 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.5 ТУ РБ 00214280.024-97 пп.4.7, 4.8 |
| 6.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов | ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.4 | ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.6 |
| 6.5 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение электрических параметров | СТБ IEC 60809-2017 п.4.7 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.3.1 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.2.1 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.2.1 | СТБ IEC 60809-2017 п.4.7 ГОСТ 17616-82 п.1 СТБ 1782-2007 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.6 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.12 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.2 |
| 6.6 * | Лампы для дорожных транспортных средств | 27.40/ 33.111 | Проверка световых параметров | СТБ IEC 60809-2017 п.4.7 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.3.1 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.2.1 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.2.1 | СТБ IEC 60809-2017 п.4.7 ГОСТ 17616-82 пп. 2, 3 СТБ 1782-2007 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.6 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.12 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.2 |
| 6.7 * |  | 27.40/ 29.061 | Измерение размеров и контроль расположения тела накала | СТБ IEC 60809-2017 п.4.5 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.2.2 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.2.3 | СТБ IEC 60809-2017 п.4.5 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.3 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.4 |
| 6.8 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | СТБ IEC 60809-2017 ТУ РБ 00214280.009-94 пп. 1.5.3, 1.6.1,1.6.2 ТУ РБ 00214280.020-96 пп. 1.4.3, 1.5.2, 1.5.1 ТУ РБ 00214280.024-97 пп. 1.4.3, 1.5.1-1.5.3 | СТБ IEC 60809-2017 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.12 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.15 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.14 |
| 6.9 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на продолжительность горения | ГОСТ 2023.2-88 п.2.3 ТУ РБ 00214280.009-94 пп.1.3.1, 1.4.6 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.8 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.3.7 | ГОСТ 2023.2-88 п.2.3 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.7 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.13 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.10 |
| 6.10 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения | ГОСТ 2023.2-88 п.2.5 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.4.7 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.9 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.3.8 | ГОСТ 2023.2-88 п.2.5 ГОСТ 17616-82 п.2 ТУ РБ 00214280.009-94 пп. 4.6, 4.7 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.2 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.12 |
| 6.11 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ГОСТ 2023.2-88 п.2.3 ТУ РБ 00214280.009-94 пп.1.3.1, 1.4.5 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.8 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.3.6 | ГОСТ 2023.2-88 п.2.3 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.7 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.13 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.10 |
| 6.12 * | Лампы для дорожных транспортных средств | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе (фланца к корпусу) после испытания на продолжительность горения | ГОСТ 2023.2-88 п.2.2 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.4.9 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.5 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.3.5 | ГОСТ 2023.2-88 п.2.2 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.15 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.7 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.9 |
| 6.13 * |  | 27.40/ 38.000 | Испытание на динамическую долговечность | ГОСТ 2023.2-88 п.2.6.1 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.4.8 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.6 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.3.9 | ГОСТ 2023.2-88 п.2.6.1 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.9 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.8 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.12 |
| 6.16 * |  | 27.40/ 29.061 | Измерение размеров, определяющих тела накала и экрана | СТБ IEC 60809-2017 раздел 8 ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.3.3 | СТБ IEC 60809-2017 раздел 8 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.8 |
| 6.18 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на хранение | ТУ РБ 00214280.009-94 п.5.3 ТУ РБ 00214280.020-96 п.5.4 ТУ РБ 00214280.024-97 п.5.4 | ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.14 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.17 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.16 |
| 6.19 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.3.2 ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.2.2 ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.2.2 | ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.2 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.3 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.5 |
| 6.20 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение размеров | СТБ IEC 60809-2017 п.4.5 ТУ РБ 00214280.009-94, п.1.3.2 ТУ РБ 00214280.020-96, п.1.2.2 ТУ РБ 00214280.024-97, п.1.2.2 | СТБ IEC 60809-2017 п.4.5 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.2 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.3 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.3 |
| 6.21 * | Лампы для дорожных транспортных средств | 27.40/ 26.080 | Испытания на климатические воздействия (повышенная температура, повышенная влажность) | ТУ РБ 00214280.009-94 пп. 1.4.1, 5.2 ТУ РБ 00214280.020-96 пп. 1.3.1, 5.2 ТУ РБ 00214280.024-97 пп. 1.3.1, 5.2 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1, 201-1.1 ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.10 ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.18 ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.11 |
| 6.22 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение координат цветности | ТУ РБ 00214280.024-97 п.1.2.1 Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.6.2 | ТУ РБ 00214280.024-97 п.4.19 Прилож. 5 Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.6.3 |
| 6.23 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка качества покрытия | ТУ РБ 00214280.009-94 п.1.4.10 | ТУ РБ 00214280.009-94 п.4.16 |
| 6.25 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения. Измерение конечного светового потока | ТУ РБ 00214280.020-96 п.1.3.8 | ТУ РБ 00214280.020-96 п.4.13 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 7.1 * | Лампы накаливания малогабарит-ные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида. Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 TY BY 200007197.059-2005 пп.1.2.1;1.3.1-1.3.3 ТУ РБ 00214280.045-99 пп. 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2 ТУ РБ 00214280.003-94 п.п. 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2 ТУ BY 200007197.069-2009 пп.1.2.3,1.3.1, 1.3.2 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2 | TY BY 200007197.059-2005 пп. 4.5, 4.20 ТУ РБ 00214280.045-99 пп. 4.4, 4.17 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 4.4, 4.17 ТУ BY200007197.069 -2009 пп. 4.20, 4.17 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 4.4, 4.18 |
| 7.2 * | Лампы накаливания малогабарит-ные | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, приводящих к нарушению работоспособности ламп, и проверка работоспособности ламп, измерение размеров и контроль расположения тела накала | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 TY BY 200007197.059-2005 п.1.2.2 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.3.4 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.4.4 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.2.13 ТУ РБ 00214280.031-97 пп.1.3.4, 1.3.5 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 TY BY 200007197.059-2005 пп.4.6, 4.7 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.5 ТУ РБ 00214280.003-94 п.4.4 ТУ BY200007197.069-2009 п.4.25 ТУ РБ 00214280.031-97 пп.4.5, 4.6 |
| 7.3 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к номинальному и повышенному напряжению | TY BY 200007197.059-2005 п.1.2.6 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.3.5 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.4.11 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.2.7 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 1.3.13 | TY BY 200007197.059-2005 п.4.12 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.8 ТУ РБ 00214280.003-94 п.4.11 ТУ BY200007197.069-2009 п.4.15 ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.14 |
| 7.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 TY BY 200007197.059-2005 п.1.2.3 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.3.6 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.4.5 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.2.4 ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.3.7 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9 TY BY 200007197.059-2005 п.4.8 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.6 ТУ РБ 00214280.003-94 п.4.5 ТУ BY200007197.069-2009 п.4.12 ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.8 |
| 7.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.2.5 ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.3.6 | ТУ BY 200007197.069-2009 п.4.13 ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.7 |
| 7.6 * | Лампы накаливания малогабарит-ные | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных размеров | ГОСТ 12.2.007.13-2000 TY BY 200007197.059-2005 п.1.1.3 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.2.2 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.3.2 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.1.3 ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.2.2 | ГОСТ12.2.007.13-2000 TY BY 200007197.059-2005 п.4.3 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.3 ТУ РБ 00214280.003-94 п.4.3 ТУ BY200007197.069-2009 п.4.3 ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.3 |
| 7.7 * |  | 27.40/ 33.111 | Проверка световых и электрических параметров | TY BY 200007197.059-2005 п.1.1.2 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.2.1 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.3.1 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.1.2 ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.2.1 | ГОСТ 17616-82 п.1, п.2 СТБ 1782-2007 п.4.3, 4.4 TY BY 200007197.059 -2005 п.4.2 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.2 ТУ РБ 00214280.003-94 п.4.2 ТУ BY200007197.069-2009 п.4.2 ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.2 |
| 7.8 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль крепления цоколя к колбе до испытания на продолжительность горения и после испытания на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 TY BY 200007197.059 -2005 п.1.2.4 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.4.6 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.2.6 ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.3.8 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.3.7 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 TY BY 200007197.059 -2005 п.4.9 ТУ РБ 00214280.003-94 п.4.6 ТУ BY200007197.069-2009 п.4.14 ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.9 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.7 |
| 7.9 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | TY BY 200007197.059 -2005 пп.1.3.4,1.4.1-1.4.3 ТУ РБ 00214280.045-99 пп. 1.4.2; 1.5.1-1.5.3 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 1.6.1-1.6.3, 1.5.3 ТУ BY 200007197.069-2009 пп.1.4.1,1.4.2, 1.3.3 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 1.4.3, 1.5.1-1.5.3 | TY BY 200007197.059 -2005 п.4.19 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.16 ТУ РБ 00214280.003-94 п.4.17 ТУ BY200007197.069-2009 пп. 4.18, 4.19 ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.19 |
| 7.10 * | Лампы накаливания малогабарит-ные | 27.40/ 36.140 27.40/ 33.111 | Испытание на минимальную продолжительность горения Измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения | TY BY 200007197.059-2005 пп. 1.2.10, 1.1.2, 1.2.9 ТУ РБ 00214280.045-99 пп. 1.3.11, 1.3.12 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 1.4.12-1.4.14 ТУ BY 200007197.069-2009 пп. 1.2.8, 1.2.9 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 1.3.14, 1.2.1,1.3.15 | TY BY 200007197.059-2005 пп. 4.18, 4.2 ТУ РБ 00214280.045-99 пп. 4.11, 4.2 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 4.12, 4.2 ТУ BY200007197.069-2009 пп. 4.2, 4.16 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 4.15, 4.2 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 7.12 * |  | 27.40/ 26.095 | Испытания на обнаружение резонансных частот. Испытание на виброустойчивость. Испытание на вибропрочность | TY BY 200007197.059 -2005 п.1.2.8 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.3.2 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.4.2 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.2.2 | ГОСТ 16962.2-90 метод 102-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 103-2 TY BY 200007197.059 -2005 п.4.13 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.12 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 4.15, 4.16 ТУ BY 00007197.069-2009 пп. 4.9, 4.10 |
| 7.13 * |  | 27.40/ 29.137 27.40/ 29.121 | Измерение электрического сопротивления изоляции цоколя. Испытание электрической прочности изоляции цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 пп. 3.1.7, 3.1.8 TY BY 200007197.059-2005 пп. 1.2.11, 1.2.12 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 1.4.7, 1.4.8 ТУ BY 200007197.069-2009 пп. 1.2.10, 1.2.11 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 1.3.9, 1.3.10 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 пп. 4.6, 4.7 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 4.7, 4.8 ТУ BY 200007197.069-2009 пп. 4.22, 4.23 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 4.10, 4.11 TY BY200007197.059-2005 пп. 4.22, 4.23 |
| 7.14 * |  | 27.40/ 25.098 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды. Испытание на воздействие повышенной влажности | TY BY 200007197.059-2005 пп. 1.2.7, 5.2 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.3.1 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.4.1 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.2.1 ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 TY BY200007197.059-2005 пп.4.14, 4.16, 4.17 ТУ РБ 00214280.045-99 пп.4.14, 4.13 ТУ РБ 00214280.003-94 пп.4.13, 4.14 ТУ BY 200007197.069-2009 пп.4.5-4.8 ТУ РБ 00214280.031-97 пп.4.5-4.8 |
| 7.15 * | Лампы накаливания малогабарит-ные | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном. Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 TY BY 200007197.059-2005 пп. 1.2.5, 1.2.14 ТУ РБ 00214280.045-99 пп. 1.3.9, 1.3.10 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 1.4.9, 1.4.10 ТУ BY 00007197.069-2009 п.1.2.12 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 1.3.11, 1.3.12 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 TY BY200007197.059-2005 пп. 4.10, 4.11 ТУ РБ 00214280.045-99 пп. 4.9, 4.10 ТУ РБ 00214280.003-94 пп. 4.9, 4.10 ТУ BY 00007197.069-2009 п.4.24 ТУ РБ 00214280.031-97 пп. 4.12, 4.13 |
| 7.16 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | TY BY 200007197.059-2005 п.1.1.3 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.2.2 ТУ РБ 00214280.003-94 п.1.3.2 ТУ BY 200007197.069-2009 п.1.1.3 ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.2.2 | TY BY200007197.059-2005 п.4.4 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.3 ТУ РБ 00214280.003-94 п.4.3 ТУ BY 200007197.069-2009 п.4.3 ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.3 |
| 7.18 * |  | 27.40/ 36.100 | Безопасность в конце продолжительности горения. Испытания до отказа. Испытания на специально вызванный отказ | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.9 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.9 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.3.13 TY BY200007197.059-2005 п.1.2.15 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 Приложение E, D СТБ IEC 60432-1-2008 Приложение E, D ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.20 TY BY200007197.059-2005 п.4.26 |
| 7.19 * |  | 27.40/ 33.111 | - Определение класса энергетической эффективности: - -измерение - светового потока; -измерение мощности | СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 TY BY200007197.059-2005 п.1.1.2 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.2.1 | СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, Приложение А TY BY200007197.059-2005 п.4.25 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.21 |
| 7.20 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 36.140 | Проверка наличия плавкого предохранителя. Контроль способности ламп выдерживать токовые перегрузки после испытаний на продолжительность горения | ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.3.16 | ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.21 |
| 7.21 * | Лампы накаливания малогабарит-ные | 27.40/ 34.065 | Проверка превышения температуры цоколя. Измерение температуры колбы ламп | ТУ РБ 00214280.031-97 п.1.3.17 TY BY200007197.059-2005 п.1.2.13 | ТУ РБ 00214280.031-97 п.4.22 TY BY200007197.059-2005 п.4.24 |
| 7.22 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка взаимозаменяемости | TY BY200007197.059-2005 п.1.1.3 ТУ РБ 00214280.045-99 п.1.2.2 | TY BY200007197.059-2005 п.4.3 ТУ РБ 00214280.045-99 п.4.3 |
| 10.1 * | Лампы накаливания миниатюрные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.3 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.4 |
| 10.2 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | Проверка правильности нанесения и отчетливости маркировки | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ пп.1.4.1, 1.4.2 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.15 |
| 10.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных размеров | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.2.2 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.2 |
| 10.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, приводящих к нарушению работоспособности, проверка работоспособности ламп | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.4 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.5 |
| 10.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.5 | ГОСТ 12.2.007.13- 2000 п.4.9 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.6 |
| 10.6 * |  | 27.40/ 29.061 | Контроль расположения тела накала | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.10 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.19 |
| 10.7 * | Лампы накаливания миниатюрные | 27.40/ 33.111 | Измерение начального светового потока | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.2.1 | ГОСТ 17616-82 п.2 СТБ 1782-2007 п.4.3, 4.4 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.9 |
| 10.8 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.7 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.8 |
| 10.9 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе до испытания на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.6 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.7 |
| 10.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ пп. 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.16 |
| 10.11 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.8 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.10 |
| 10.12 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.9 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.9 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 10.13 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.2.1 | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.10 |
| 10.14 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после испытания на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.6 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.7 |
| 10.16 * | Лампы накаливания миниатюрные | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды | ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.1.3.1 | ГОСТ 16962.1-89 методы 207-1, 201-1.1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-2 ТУ 16-88 ИКАВ. 675100.001 ТУ п.4.12 |
| 10.17 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ 16-88 ИКАВ.675100. 001 ТУ п.1.2.2 | ТУ 16-88 ИКАВ. 675100.001 ТУ п.4.3 |
| 10.18 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ТУ 16-88 ИКАВ.675100. 001 ТУ п.1.3.1 | ГОСТ 16962.1-89Е метод 207-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2 ТУ 16-88 ИКАВ.675100.001 ТУ п.4.14 |
| 10.20 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на хранение | ТУ 16-88 ИКАВ.675100. 001 ТУ п.5.2 | ТУ 16-88 ИКАВ. 675100.001 ТУ п.4.18 |
| 10.21 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальной силы тока | ТУ 16-88 ИКАВ.675100. 001 ТУ п.1.2.1 | ГОСТ 17616-82 п.1 СТБ 1782-2007 ТУ 16-88 ИКАВ. 675100.001 ТУ п.4.9 |
| 11.1 * | Лампы накаливания малогаба-ритные коммута-торные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.1 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.4 |
| 11.2 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения и отчетливости | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ пп.1.4.1, 1.4.2 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.19 |
| 11.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.2.2 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.2 |
| 11.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов; проверка отсутствия посторонних частиц | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.3 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.5 |
| 11.5 * | Лампы накаливания малогаба-ритные коммута-торные | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.6 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.8 |
| 11.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.4 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.6 |
| 11.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.10 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.12 |
| 11.8 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение электрических параметров | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.2.1 | ГОСТ 17616-82 п.1 СТБ 1782-2007 п.4.3, 4.4 ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.1 |
| 11.9 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение световых параметров | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.2.1 | ГОСТ 17616-82 п.2, п.3 СТБ 1782-2007 п.п.2-4 ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.13 |
| 11.10 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе до продолжительности горения | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.7 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.9 |
| 11.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ пп.1.4.3, 1.5.1, 1.5.2 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.20 |
| 11.12 * |  | 27.40/ 34.065 | Измерение превышения температуры колбы | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.5 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.7 |
| 11.13 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.14 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.18 |
| 11.14 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение световых параметров после минимальной продолжительности горения | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.15 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.13 ГОСТ 17616-82 п.2, п.3 |
| 11.15 * | Лампы накаливания малогаба-ритные коммута-торные | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Прочность крепления цоколя к колбе после продолжительности горения | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.7 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.9 |
| 11.17 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ пп.1.3.12, 1.3.13, 5.3 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.16 |
| 11.18 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.12 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.17 |
| 11.19 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после испытания на воздействие повышенной влажности воздуха | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.7 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.9 |
| 11.20 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.9 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.11 |
| 11.21 * |  | 27.40/ 29.137 | Измерение электрического сопротивления изоляции цоколя | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.3.8 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.10 |
| 11.22 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.1.2.2 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.3 |
| 11.24 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание ламп на хранение | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.5.4 | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001 ТУ п.4.22 |
| 13.1 * | Лампы накаливания среднегаба-ритные железнодорожные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида, контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 ТУ РБ 00214280.004-94 пп.1.2.2, 1.2.3 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.4 |
| 13.2 * | Лампы накаливания среднегаба-ритные железнодорожные | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения, прочности и отчетливости маркировки | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 ТУ РБ 00214280.004-94 пп.1.3.1, 1.3.2 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.14 |
| 13.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных размеров | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.1.3 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.3 |
| 13.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя к колбе | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.4 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.5 |
| 13.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка крепления токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.5 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.6 ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.6 |
| 13.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.8 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.9 |
| 13.7 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальных параметров мощности и светового потока | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.1.2 | ГОСТ 17616-82 п.п.1-3 СТБ 1782-2007 п.2-4 ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.2 |
| 13.8 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ РБ 00214280.004-94 пп.1.3.3, 1.4.1-1.4.3 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.14 |
| 13.9 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Испытание на продолжительность горения и измерение светового потока после 75 % средней продолжительности | ТУ РБ 00214280.004-94 пп.1.2.11, 1.2.12 | ТУ РБ 00214280.004-94 пп.4.2, 4.10 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 13.10 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.1.2 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.10 |
| 13.11 * | Лампы накаливания среднегаба-ритные железнодорожные | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.6 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.7 |
| 13.15 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.1 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.11а ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2 |
| 13.16 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.1 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.11в |
| 13.17 * |  | 27.40/ 29.137 | Измерение электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.7 ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.9 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7 ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.12 |
| 13.18 * |  | 27.40/ 29.121 | Испытание электрической прочности изоляции цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.8 ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.10 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7 ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.13 |
| 13.19 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.7 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.8 |
| 13.20 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.1.3 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.3 |
| 13.22 * |  | 27.40/ 34.065 | Проверка превышения температуры цоколя | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.14 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.17 ГОСТ IEC 60360-2012 |
| 13.23 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка наличия плавкого предохранителя | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.15 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.4 |
| 13.24 * |  | 27.40/ 36.100 | Испытания до отказа | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.18 ГОСТ 31998.1-2012 п.2.9 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.9 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.21 ГОСТ 31998.1-2012 Приложение E,D СТБ IEC 60432-1-2008 приложение E, D |
| 13.25 * | Лампы накаливания среднегаба-ритные железнодорожные | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.16 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.3 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.18 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.4 |
| 13.26 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе до испытаний на прод.ность горения и после нагрева | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.6 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.5 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.7 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение С п. С.1 |
| 13.27 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка взаимозаменяемости | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.1.3 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.3 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 |
| 13.28 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль способности ламп выдерживать токовые перегрузки | ТУ РБ 00214280.004-94 п.1.2.15 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.9 | ТУ РБ 00214280.004-94 п.4.19 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 |
| 14.1 * | Лампы накаливания малогаба-ритные для светофоров железно-дорожного транспорта | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.1 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.4 |
| 14.2 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.3.2 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.3 |
| 14.3 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 ТУ РБ 00214280.008-95 пп.1.5.1, 1.5.2 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.18 |
| 14.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов; проверка отсутствия посторонних частиц, приводящих к нарушению работоспособности ламп; проверка работоспособности | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.3 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.5 |
| 14.5 * | Лампы накаливания малогаба-ритные для светофоров железно-дорожного транспорта | 27.40/ 29.061 | Контроль расположения тела накала и высоты цветового центра | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.2 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.6 |
| 14.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.4 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9 ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.7 |
| 14.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.6 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.9 |
| 14.8 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение электрических и световых параметров | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.3.1 | ГОСТ 17616-82 п. 1-3 СТБ 1782-2007 п.4.3,4.4 ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.2 |
| 14.9 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе лампы и корпуса цоколя к внутреннему стакану цоколя до испытаний на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.5 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.8 |
| 14.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ РБ 00214280.008-95 пп.1.5.3, 1.6.1,-1.6.2, 1.7.1 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.19 |
| 14.11 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытания на минимальную продолжительность горения | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.3.1 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.10 |
| 14.12 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока каждой лампы после испытания продолжительности горения | ТУ РБ 00214280.008-95 пп.1.3.1, 1.4.10 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 14.13 * | Лампы накаливания малогаба-ритные для светофоров железно-дорожного транспорта | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя после испытания на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.5 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.8 |
| 14.15 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.7а | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1 ТУ РБ 00214280.008-95 пп. 4.14, 4.17 |
| 14.16 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.4.7в | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1 ТУ РБ 00214280.008-95 пп.4.16, 4.17 |
| 14.17 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ РБ 00214280.008-95 п.1.3.2 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.3 |
| 14.20 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.11 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.21 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 |
| 14.21 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на хранение | ТУ РБ 00214280.008-95 п.5.3 | ТУ РБ 00214280.008-95 п.4.22 |
| 15.1 * | Лампы накаливания самолетные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида, контроль крепления токовых вводов и правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ТУ РБ 00214280.035-97 пп.1.3.1, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2 | ТУ РБ 00214280.035-97 пп. 4.4, 4.5, 4.11 |
| 15.2 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров | ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.2.2 | ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.3 |
| 15.3 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.3.5 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.6 |
| 15.4 * | Лампы накаливания самолетные | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости к повышенному напряжению | ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.3.7 | ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.7 |
| 15.5 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение основных электрических и световых параметров | ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.2.1 | ГОСТ 17616-82 п.п.1-3 СТБ 1782-2007 п.4.3, 4.4 ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.2 |
| 15.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ РБ 00214280.035-97 пп. 1.4.3, 1.5.1-1.5.3 | ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.12 |
| 15.7 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.2.1 | ТУ РБ 00214280.035-97 пп. 4.2, 4.9 |
| 15.8 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Проверка светового потока после минимальной продолжительности горения | ТУ РБ 00214280.035-97 пп.1.2.1, 1.3.8 | ТУ РБ 00214280.035-97 пп.4.2, 4.9 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 15.9 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Испытание на прочность крепления цоколя после испытания на продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.3.5 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.6 |
| 15.10 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на устойчивость к воздействиям климатических факторов (повышенной влажности и влагоустойчивости) | ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1, 207-2 ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.8 а, в |
| 15.14 * |  | 27.40/ 29.137 | Измерение электрического сопротивления изоляции цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.8.1.7 ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.3.6 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7 ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.8 г |
| 15.15 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка надежности электрического контакта | ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.3.10 | ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.14 |
| 15.16 * | Лампы накаливания самолетные | 27.40/ 29.040 | Измерение массы лампы | ТУ РБ 00214280.035-97 п.1.2.2 | ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.3 |
| 15.17 * |  | 27.40/ 26.080 | Измерение на хранение | ТУ РБ 00214280.035-97 п.5.2 | ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.15 |
| 15.19 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов, проверка отсутствия посторонних частиц. Проверка работоспособности ламп | ТУ РБ 00214280.035-97 пп.1.3.3 | ТУ РБ 00214280.035-97 п.4.4 |
| 17.1 * | Лампы накаливания малогаба-ритные галогенные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | ТУ РБ 00214280.011-95 п.1.3.3 ТУ РБ 00214280.047-99 п.1.1.6 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.4 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.3 |
| 17.2 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ТУ РБ 00214280.011-95 пп.1.5.1, 1.5.2 ТУ РБ 00214280.047-99 пп.1.3.1, 2.1 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.8 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.10 |
| 17.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров, параллельности штырьков цоколя | ТУ РБ 00214280.011-95 п.п. 1.3.5, 1.2.2 ТУ РБ 00214280.047-99 пп. 1.1.3, 1.1.7, 2.1 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.3 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.3 |
| 17.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов; проверка отсутствия посторонних частиц; проверка работоспособности ламп | ТУ РБ 00214280.011-95 п.1.3.4 ТУ РБ 00214280.047-99 пп.1.1.6, 2.1 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.5 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.3 |
| 17.5 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение световых и электрических параметров | ТУ РБ 00214280.011-95 п.1.2.1 ТУ РБ 00214280.047-99 п.1.1.2 | ГОСТ 17616-82 п.п. 1-3 СТБ 1782-2007 п.4.3,4.4 ТУ 16-90 ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.2 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.2 |
| 17.6 * | Лампы накаливания малогаба-ритные галогенные | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ РБ 00214280.047-99 п.1.1.8 | ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.8 |
| 17.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности, правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ РБ 00214280.011-95 пп.1.5.3, 1.6.1-1.6.4 ТУ РБ 00214280.047-99 пп.1.2.1, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.1 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.9 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.9 |
| 17.8 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | ТУ РБ 00214280.011-95 п.1.3.6 ТУ РБ 00214280.047-99 п.1.1.9 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.7 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.7 |
| 17.9 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения | ТУ РБ 00214280.011-95 п.1.3.7 ТУ РБ 00214280.047-99 п.1.1.10 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.7 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 17.10 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ТУ РБ 00214280.011-95 п.1.2.1 ТУ РБ 00214280.047-99 п.1.1.2 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.7 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.7 |
| 17.12 * |  | 27.40/ 26.095 | Испытание на теплоустойчивость при транспортировании | ТУ РБ 00214280.011-95 пп. 1.3.1, 5.2 ТУ РБ 00214280.047-99 пп. 1.1.4, 5.1 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 202-1 ГОСТ 16962.1-89Е метод 201-2.1 ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.11 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.4 |
| 17.13 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ТУ РБ 00214280.047-99 п.1.1.4 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.5 |
| 17.14 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ РБ 00214280.011-95 п.1.2.2 ТУ РБ 00214280.047- 99 п.1.1.3 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.3 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.3 |
| 17.15 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на хранение | ТУ РБ 00214280.011-95 п.5.3 ТУ РБ 00214280.047-99 п.5.2 | ТУ РБ 00214280.011-95 п.4.13 ТУ РБ 00214280.047-99 п.4.12 |
| 17.17 * | Лампы накаливания малогаба-ритные галогенные | 27.40/ 34.065 | Измерение температуры на лопатке ламп. Измерение температуры колбы ламп | ТУ РБ 00214280.047-99 пп.1.1.11, 1.1.12 | ТУ РБ 00214280.047-99 пп.4.13, 4.14 |
| 19.2 * | Светильники для наружного освещения | 27.40/ 41.000 | Проверка консервации и упаковки | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.14 ГОСТ 23216-78 п.3 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.8 ГОСТ 23216-78 п.3 |
| 19.3 * |  | 27.40/ 22.000 | Cопротивление изоляции | ТУ ВY 200007197.070-2010 пп.2.3, 2.4 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.9 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.10.2.1 |
| 19.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности сборки электромонтажной схемы | ТУ ВY 200007197.070-2010 пп.1.1.1, 1.1.4 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.10 |
| 19.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка наличия и правильности маркировки | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.13 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.3 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.11 |
| 19.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.12 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.12 |
| 19.7 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на влагоустойчивость | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.8.2 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.13 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.9.3.1 |
| 19.8 * |  | 27.40/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ТУ ВY 200007197.070-2010 пп.2.3, 2.4 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 таблица 10.2 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.14 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.10.2.2 |
| 19.9 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение световых характеристик | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.2 СТБ 1944-2009 пп.11.4, 11.5 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.15 СТБ 1944-2009 метод 11.5 |
| 19.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка защитных соединений | ТУ ВY 200007197.070-2010 пп.2.1, 2.2 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 пп.7, 8 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п. 4.16 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 пп.2.2, 7.2, 8.2 |
| 19.11 * | Светильники для наружного освещения | 27.40/ 33.111 | Измерение коэффициента мощности | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.2.2 СТБ 1944-2009 пп.11.4, 11.5 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.17 СТБ 1944-2009 метод 11.4 |
| 19.12 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка соответствия габаритных и установочных размеров чертежам | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.1.3 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.20 |
| 19.13 * |  | 27.40/ 29.040 | Проверка массы | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.1.3 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.21 |
| 19.14 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | Проверка прочности маркировки | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.13.1 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.3 СТБ 1400-2023 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.22 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.3.4 |
| 19.15 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание устройства подвески и регулировки | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.3.3 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.23 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.4.14 |
| 19.16 * |  | 27.40/ 29.121 | Испытание механической прочности | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.3.2 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.24 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 пп.4.13, 4.14 |
| 19.17 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытания на старение | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.7 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.12 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.26 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.12.3.1 |
| 19.18 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка соответствия деталей и сборочных единиц рабочей документации | ТУ ВY 200007197.070-2010 пп. 1.1.2, 1.9 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.27 СТБ 1944-2009 метод 11.24 |
| 19.19 * |  | 27.40/ 26.080 | Проверка защиты от коррозии | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.3.6 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.28 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.4.18 |
| 19.20 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка конструктивных требований | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.3.1 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.4 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.29 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.4 |
| 19.21 * | Светильники для наружного освещения | 27.40/ 29.121 | Проверка элементов предназначенных для присоединения к сети | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.3.5 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.5.2 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.30 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.5.2 |
| 19.22 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание резьбовых соединений и сальников | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.3.7 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.4.12 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.31 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 п.4.12 |
| 19.23 * |  | 27.40/ 29.061 | Измерение путей утечки и воздушных зазоров | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.6 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 приложение U | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.32 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 приложение U |
| 19.24 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на теплоустойчивость при эксплуатации | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.2.6 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.33 ГОСТ IЕС 60598-1-2017 пп.13.2.1, 13.3.2 ГОСТ 16962.1-89 метод 202 |
| 19.25 * |  | 27.40/ 25.098 27.40/ 26.080 | Испытание на теплоустойчивость при температуре транспортирования и хранения | ТУ ВY 200007197.070-2010 пп.5.2, 5.3 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 23216-79 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.34 ГОСТ 16962.1-89 метод 202 |
| 19.26 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие смены температур | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.1.8.1 | ТУ ВY 200007197.070-2010 п.4.35 ГОСТ 16962.1-89 метод 205 |
| 19.27 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на холодоустой-чивость при эксплуатации | ТУ BY 200007197.070-2010 п.1.8.1 СТБ 1944 п.6.1 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 19.28 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на холодоустой-чивость при температуре транспорти-рования и хранения | ТУ BY 200007197.070-2010 пп.5.2, 5.3 ГОСТ 15150 ГОСТ 23216 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1 |
| 21.1 * | Лампы дуговые натриевые трубчатые высокого давления | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.3 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.9 |
| 21.2 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.4.1 ГОСТ 25834-83 п.1.1 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.24 ГОСТ 25834-83 п.1.1 |
| 21.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида и измерение габаритных размеров | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.1.3 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.3 |
| 21.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов частей, случайно оказавшихся под напряжением | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.9 ГОСТ IEC 60061-1-2014 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.15 ГОСТ IEC 60061-1-2014 |
| 21.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.10 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.16 |
| 21.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.7 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.13 |
| 21.7 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие влажности воздуха | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.1 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.6 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1 |
| 21.8 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.1.3 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.3 |
| 21.9 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.16 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.20 |
| 21.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.17 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.21 |
| 21.12 * | Лампы дуговые натриевые трубчатые высокого давления | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.13 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.19 |
| 21.13 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание ламп на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.1 ГОСТ 15150-69 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.4 ГОСТ 16962.1-89 метод 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1 |
| 21.14 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.8 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.14 |
| 21.15 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль времени зажигания ламп в нормальных климатических условиях | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.5 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.11 |
| 21.16 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальных электрических параметров и светового потока | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.1.2 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.1, п.2 |
| 21.17 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности, правильности упаковки и транспортной маркировки | ГОСТ 25834-83 пп. 1.2, 2.1-2.5 ТУ РБ 200007197.055-2004 пп. 1.3.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2 | ГОСТ 25834-83 пп. 1.2, 2.1-2.5 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.23 |
| 21.18 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение начальных электрических параметров и светового потока после 100 часов | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.1.2 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.1, п.2 |
| 21.19 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.13 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.19 |
| 21.20 * | Лампы дуговые натриевые трубчатые высокого давления | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока после минимальной продолжительности горения | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.14 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 21.21 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после испытаний на минимальную продолжительность горения | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.8 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.14 |
| 21.22 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль времени достижения на лампе 50 В и выхода в рабочий режим | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.18 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.22 |
| 21.23 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль стабильности работы | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.6 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.12 |
| 21.26 * |  | 27.40/ 29.137 27.40/ 29.121 | Измерение электрического сопротивления и испытание электрической прочности изоляции цоколя | ТУ РБ 200007197.055-2004 пп.1.2.12, 1.2.20 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.18 СТБ IEC 62035-2007 п.4.4.2 |
| 21.27 * |  | 27.40/ 34.065 | Измерение температуры колбы | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.11 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.17 |
| 21.28 * |  | 27.40/ 34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.6 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.11 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ГОСТ IEC 60360-2012 ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.17 |
| 21.29 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов, проверка отсутствия посторонних частиц; проверка работоспособности ламп | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.4 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.10 |
| 21.30 * |  | 27.40/ 33.111 | Определение координат цветности, цветовой температуры | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.1.2.15 | ТУ РБ 200007197.055-2004 п.4.2 ГОСТ 23198-2021 пп.5-7 |
| 22.1 * | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц; проверка работоспособности ламп | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.2.3, 1.2.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 |
| 22.2 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.3.1-1.3.3,2.1 ГОСТ 25834-83 п.1 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.15 |
| 22.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.1.3 ГОСТ IEC 60061-1-2014 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.3 ГОСТ IEC 60061-1-2014 |
| 22.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка припайки и приварки токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.2.7 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.7 |
| 22.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.2.5 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.5 |
| 22.6 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начального светового потока и начальной мощности | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.1.2 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.2 ГОСТ 17616-82 пп.1, 2 |
| 22.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к расчетному и повышенному напряжению | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.2.11 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.11 |
| 22.8 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка наличия плавкого предохранителя | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.2.12 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.4 |
| 22.9 * | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.2.10, 2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.10 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 |
| 22.10 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе до испытаний на продолжительность горения | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.2.8, 2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 |
| 22.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.п.1.4.1-1.4.3, 1.3.4 ГОСТ 28427-90 п.1.3 ГОСТ 25834-83 п.2 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.15 |
| 22.12 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка Взаимозаменяемости | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.1.3, 2.1 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.3 |
| 22.13 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль способности ламп выдерживать токовые перегрузки | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.2.12 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.9 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.12 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 |
| 22.14 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.2.9 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.9 |
| 22.15 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.1.2, 1.2.15 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.13 |
| 22.16 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Испытание на продолжительность горения каждой лампы и измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.2.13, 1.2.14 | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.4.2, 4.13 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 22.17 * | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после испытаний на продолжительность горения и после нагрева | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.2.8, 2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 |
| 22.18 * |  | 27.40/ 34.065 | Проверка превышения температуры цоколя | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.2.6, 2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.6 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.6 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 |
| 22.19 * |  | 27.40/ 36.100 | Испытание до отказа | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.2.15, 2.1 СТБ IЕС 60432-1-2008 п.2.9 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.9 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.18 СТБ IЕС 60432-1-2008 приложение Е ГОСТ IEC 60432-1-2019 Приложение Е |
| 22.20 * |  | 27.40/ 25.098 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации и на воздействие влажности воздуха | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.2.1 ГОСТ 15150-69 приложение 10 | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп. 4.14а, 4.14 в ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1 метод 207-1 |
| 22.21 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.1.3 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.3 |
| 22.22 * |  | 27.40/ 26.095 27.40/ 29.121 | Испытание ламп на прочность при транспортировании и на удар при свободном падении | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.5.1, 5.2 ГОСТ 23216-78 п.5 ГОСТ 25834-83 п.3 | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.4.16а, 4.16б ГОСТ 23216-78 п.5.2.4 |
| 22.23 * |  | 27.40/ 33.111 | - Определение класса энергетической эффективности: - -измерение - светового потока; -измерение мощности; | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.1.1.1 СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.19 СТБ 2461-2016 СТБ 2476-2020 СТБ 1782-2007 п.4 ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, Приложение А |
| 22.25 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание ламп на хранение | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.5.1, 5.3 ГОСТ 25834-83 п.4 ГОСТ 15150-69 п.10 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.17 |
| 22.26 * | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/ 36.100 27.40/ 29.121 | Испытание ламп на специально вызванный отказ | ТУ ВY 200007197.067-2009 пп.1.2.15, 2.1 СТБ IЕС 60432-1-2008 п.2.9 ГОСТ IEC 60064-2019 п.2.9 | ТУ ВY 200007197.067-2009 п.4.18 СТБ IЕС 60432-1-2008 приложение Н ГОСТ IEC 60064-2019 Приложение Н |
| 24.1 * | Лампы разрядные натриевые высокого давления зеркальные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.3 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.9 |
| 24.2 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.4.1 ГОСТ 25834-83 п.1.1 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.22 ГОСТ 25834-83 п.1.1 |
| 24.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных размеров | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.1.3 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.3 |
| 24.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.9 ГОСТ IEC 60061-1-2014 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.14 ГОСТ IEC 60061-1-2014 |
| 24.5 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.13 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 |
| 24.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов, проверка отсутствия посторонних частиц; проверка работоспособности | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.4 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.10 |
| 24.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.7 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.12 |
| 24.8 * | Лампы разрядные натриевые высокого давления зеркальные | 27.40/ 41.000 | Контроль времени зажигания ламп в нормальных климатических условиях | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.5 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.11 |
| 24.9 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальных электрических и световых параметров | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.1.2 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.2 ГОСТ 17616-82 пп.1, 2 |
| 24.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности, правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ РБ 200007197.064-2009 пп.1.3.1, 1.4.2, 1.5.1-1.5.3 ГОСТ 25834-83 пп.1.2, 2.1-2.5 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.21 ГОСТ 25834-83 пп.1.2, 2.1-2.5 |
| 24.11 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение электрических и световых параметров после 100 часов отжига | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.1.2 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.2 ГОСТ 17616-82 пп.1, 2 |
| 24.12 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.12 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.17 |
| 24.13 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока после минимальной продолжительности горения | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.13 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 24.14 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 25.098 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после камеры тепла | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.13 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 |
| 24.15 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль времени достижения на лампе напряжения 50 В | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.16 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.20 |
| 24.17 * | Лампы разрядные натриевые высокого давления зеркальные | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.1 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.4 ГОСТ 16962.1-89 метод 201-2.1 |
| 24.18 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надёжности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.14 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.18 |
| 24.19 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.15 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.19 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 |
| 24.20 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие влажности воздуха | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.1 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.6 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1 |
| 24.21 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 29.137 | Измерение электрического сопротивления и испытание электрической прочности изоляции цоколя | ТУ РБ 200007197.064-2009 пп.1.2.11, 1.2.19 СТБ IЕС 62035-2007 пп.4.4.2, 4.4.3 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.16 |
| 24.22 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.1.3 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.3 |
| 24.23 * |  | 27.40/ 26.095 | Испытание ламп на прочность при транспортировании | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.5.1 ГОСТ 25834-83 п.3 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.23 ГОСТ 23216-78 п.5.2.4 |
| 24.24 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на среднюю продолжительность горения | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.12 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.17 |
| 24.25 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение светораспределения | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.18 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.26 |
| 24.26 * |  | 27.40/ 34.065 | Измерение температуры колбы | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.10 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.15 |
| 24.27 * | Лампы разрядные натриевые высокого давления зеркальные | 27.40/ 34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.1.2.10 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.6 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.15 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ГОСТ IEC 60360-2012 |
| 25.1 * | Лампы разрядные высокого давления металлогалогенные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида и качества зеркального покрытия рабочей поверхности колб ламп | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.6 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.7 |
| 25.2 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения, отчетливости и прочности маркировки | ТУ РБ 200007197.073-2010 пп.1.3.1, 2.1 ГОСТ 25834-83 п.1 СТБ IЕС 62035-2007 п.4.2 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.28 ГОСТ 25834-83 п.1.1 |
| 25.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, типа цоколя, измерение габаритных размеров | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.3 ГОСТ IEC 60061-1-2014 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.4 ГОСТ IEC 60061-1-2014 |
| 25.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ТУ РБ 200007197.073-2010 пп.1.1.7, 2.1 ГОСТ IEC 60061-1-2014 СТБ IЕС 62035-2007 п.4.4.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.8 ГОСТ IEC 60061-1-2014 |
| 25.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.8 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.9 |
| 25.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц; проверка работоспособности ламп | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.17 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.22 |
| 25.7 * | Лампы разрядные высокого давления металлогалогенные | 27.40/ 29.121 27.40/ 36.140 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе до и после испытания на продолжительность горения | ТУ РБ 200007197.073-2010 пп.1.1.9, 2.1 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.10 |
| 25.8 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание на зажигание ламп при температуре +40 ºС | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.10 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.11 |
| 25.9 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.12 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.13 |
| 25.10 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение электрических и световых параметров | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.2 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.2 ГОСТ 17616-82 пп.1, 2 |
| 25.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности, правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ РБ 200007197.073-2010 пп.1.2.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2 ГОСТ 25834-83 п.2 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.27 ГОСТ 25834-83 п.2 |
| 25.12 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль выхода ламп в рабочий режим | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.18 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.23 |
| 25.13 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль стабильности работы ламп | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.11 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.12 |
| 25.14 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение координат цветности, цветовой температуры и общего индекса цветопередачи | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.20 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.3 ГОСТ 23198 -2021 пп.5-7 |
| 25.15 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытания на минимальную и среднюю продолжительность горения | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.13 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.18 |
| 25.16 * | Лампы разрядные высокого давления металлогалогенные | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение светового потока каждой лампы после минимальной продолжительности горения и после 5000 часов горения | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.14 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.2 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 25.18 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.21 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.24 ГОСТ IEC 60061-1-2014 |
| 25.19 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ТУ РБ 200007197.073-2010 пп.1.1.22, 2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.3 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.25 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 |
| 25.20 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание ламп на воздействие влажности воздуха | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.4 | ТУ РБ 200007197.064-2009 п.4.6 ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1 |
| 25.21 * |  | 27.40/ 29.137 | Измерение электрического сопротивления изоляции цоколя | ТУ РБ 200007197.073-2010 пп.1.1.15, 2.1 СТБ IЕС 62035-2007 п.4.4.2 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.6 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.19 |
| 25.22 * |  | 27.40/ 29.121 | Испытание электрической прочности изоляции цоколя | ТУ РБ 200007197.073-2010 пп.1.1.19, 2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7 СТБ IЕС 62035-2007 п.4.4.3 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.26 |
| 25.23 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.3 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.4 |
| 25.24 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание ламп на воздействие повышенной температуры среды | ТУ РБ 200007197.073-2010 пп.1.1.4, 5.1 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.21 ГОСТ 16962.1-89 метод 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1 |
| 25.26 * | Лампы разрядные высокого давления металлогалогенные | 27.40/ 34.065 | Измерение температуры на внешней колбе | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.16 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.17 |
| 25.27 * |  | 27.40/ 34.065 | Измерение превышения температуры цоколя | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.1.1.16 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.6 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.16 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ГОСТ IEC 60360-2012 |
| 25.28 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание ламп на хранение | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.5.1 ГОСТ 25834-83 п.4 ГОСТ 15150-69 п.10 | ТУ РБ 200007197.073-2010 п.4.5 |
| 26.1 * | Лампы для дорожных транспортных средств галогенные | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 пп.3.2.2, 3.3 | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.3.4 |
| 26.2 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения и отчетливости маркировки | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.2.3 | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.2.3 |
| 26.3 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение электрических параметров | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 пп.3.4.1 - 3.4.5; приложение 1 | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 пп.3.4.1-3.4.5 |
| 26.4 * |  | 27.40/ 33.111 | Проверка световых параметров | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.4.6; приложение 1 | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.п.3.4.1, 3.4.2, 3.4.6 |
| 26.5 * |  | 27.40/ 29.061 | Измерение положения и размеров тела накала | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.5; приложение 1 | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.п.3.4.3; 3.5; приложение 4 |
| 26.6 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение размеров | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.3; приложение 1 | Правила ООН № 37 (03)/Пересмотр 7 п.3.3; приложение 1 |
| 27.1 * | Светильники внутреннегоосвещения | 27.40/ 29.137 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.10.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.10.2 ТУ BY 200007197.072 -2011 п.2.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.10.2.1 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.10.2.1 |
| 27.2 * | Светильники внутреннегоосвещения | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка прочности маркировки | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 3.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 3.2 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.11.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 3.4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 3.4 |
| 27.3 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на влагоустойчивость | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.9.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.9.3 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.8.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.9.3.1 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.9.3.1 |
| 27.4 * |  | 27.40/ 29.121 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 10.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 10.2 ТУ BY 200007197.072-2011 п.2.3 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 10.2.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 10.2.2 |
| 27.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка защитных соединений | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 8.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 8.2 ТУ BY 200007197.072-2011 пп.1.1.2, 2.1, 2.6 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 8.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 8.2 |
| 27.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание устройства подвески и регулировки | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 4.14 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 4.14ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.3.3 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 4.14 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 4.14 ТУ BY 200007197.072-2011 п.5.16 |
| 27.7 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание прочности крепления патронов | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.4.4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.4.4 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.3.4 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.4.4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.4.4 |
| 27.8 * | Светильники внутреннегоосвещения | 27.40/ 29.121 | Испытание механической прочности | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 4.13 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 4.13 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.3.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 4.13 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 4.13 |
| 27.9 * |  | 27.40/ 26.080 | Проверка защиты от коррозии | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 4.18 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 4.18ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.3.6 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п 4.18 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п 4.18 |
| 27.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка конструктивных требований | ГОСТ IEС 60598-1-2017 раздел 4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 раздел 4 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.3.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 раздел 4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 раздел 4 |
| 27.11 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка элементов, предназначенных для присоединения светильников к сети | ГОСТ IEС 60598-1-2017 пп.5.2, 5.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 пп.5.2, 5.3 ТУ BY 200007197.072-2011 пп.1.3.5, 1.4.1, 1.4.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 пп.5.2, 5.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 пп.5.2, 5.3 |
| 27.12 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание винтовых и других соединений и сальников | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.12 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.12ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.3.7 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.12 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.12 |
| 27.13 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка контактных зажимов | ГОСТ IEС 60598-1-2017 раздел 14, 15 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 раздел 14, 15 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.3.8 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 раздел 14, 15 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 раздел 14, 15 |
| 27.14 * | Светильники внутреннегоосвещения | 27.40/ 26.095 | Проверка воздействия механических факторов среды при транспортировании | СТБ 1944-2009 п.12.1 ТУ BY 200007197.072-2011 п.6.2 | ГОСТ 23216-78 п.2 |
| 27.15 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка консервации, упаковки и транспортной маркировки | СТБ 1944-2009 пп.8.2, 8.3 ТУ BY 200007197.072-2011 пп.1.11.3, 1.11.4, 1.12.1 - 1.12.4 | ГОСТ 23216-78 пп.3, 5.2.4 |
| 27.16 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности сборки электромонтажной схемы | СТБ 1944-2009 п. 6.1 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.1.1 | СТБ 1944-2009 п.11.15 |
| 27.17 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка соответствия сборочных единиц рабочей документации | СТБ 1944-2009 п.6.1 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.1.1 | СТБ 1944-2009 п.11.24 ТУ BY 200007197.072-2011 п.5.30 |
| 27.18 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка наличия, разборчивости и правильностимаркировки | ГОСТ IEС 60598-1-2017 пп.3.2, 3.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 пп.3.2, 3.3 ТУ BY 200007197.072-2011 пп.1.11.1, 1.11.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.3.4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.3.4 |
| 27.19 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности | СТБ 1944-2009 раздел 9 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.10.1 | СТБ 1944-2009 п.11.16 ТУ BY 200007197.072-2011 п.5.7 |
| 27.20 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка соответствия габаритных и установочных размеров чертежам | СТБ 1944-2009 п.6.2 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.1.3 | СТБ 1944-2009 п.11.2 ТУ BY 200007197.072-2011 п.5.14 |
| 27.21 * |  | 27.40/ 29.040 | Проверка массы светильников | СТБ 1944-2009 п.6.2 ТУ BY 200007197.072-2011 пп.1.1.2, 1.1.4 | СТБ 1944-2009 п.11.3 ТУ BY 200007197.072-2011 п.5.15 |
| 27.22 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытания на теплоустойчивость при температуре хранения | СТБ 1944-2009 пп.12.1, 12.2 ТУ BY 200007197.072-2011 пп.6.2, 6.3 | ГОСТ 16962.1-89 метод 202-1 |
| 27.23 * | Светильники внутреннегоосвещения | 27.40/ 29.061 | Измерение путей утечки и воздушных зазоров | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.11.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.11.2 ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.6.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.11.2.1 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.11.2.1 |
| 27.24 * |  | 27.40/ 25.098 27.40/ 36.140 | Испытание на старение и нагрев при эксплуатации | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.12.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.12.3 ТУ BY 200007197.072-2011 пп.1.7.1, 1.7.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 пп.12.3.1, 12.3.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 пп.12.3.1, 12.3.2 |
| 27.25 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение световых характеристик | ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.2.1 СТБ 1944 п.6.4 | СТБ 1944 п.11.5 |
| 27.26 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение коэффициента мощности | ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.2.2 СТБ 1944 п.6.5 | СТБ 1944 п.11.4 |
| 27.27 * |  | 27.40/ 24.000 | Испытание на электромаг-нитную совместимость | ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.9.1 ГОСТ CISPR 15-2014 п.4.3.1 | ГОСТ CISPR 15-2014 п.8.2 |
| 27.28 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на теплоустой-чивость при эксплуатации | ТУ BY 200007197.072-2011 п.1.8.1 | ГОСТ 16962.1 метод 201 |
| 27.29 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на холодоустой-чивость при температуре транспорти-рования и хранения | ТУ BY 200007197.072-2011 пп.6.2, 6.3 ГОСТ 15150 ГОСТ 23216 | ГОСТ 16962.1 метод 202 |
| 28.1 * | Светильники промышленного освещения | 27.40/ 29.137 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.10.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.10.2 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.2.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.10.2.1 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.10.2.1 |
| 28.2 * | Светильники промышленного освещения | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка прочности маркировки | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.3.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.3.2 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.11.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.3.4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.3.4 |
| 28.3 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на влагоустойчивость | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.9.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.9.3 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.8.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.9.3.1 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.9.3.1 |
| 28.4 * |  | 27.40/ 29.121 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.10.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.10.2 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.2.3 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.10.2.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.10.2.2 |
| 28.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка защитных соединений | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.8.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.8.2ТУ BY 200007197.078 -2011 пп.1.1.2, 2.1, 2.6 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.8.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.8.2 |
| 28.6 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание устройства подвески и регулировки | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.14 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.14ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.3.4 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.14 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.14 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.5.16 |
| 28.7 * |  | 27.40/ 29.121 | Испытание прочности крепления патронов | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.4.4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.4.4 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.3.5 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.4.4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.4.4 |
| 28.8 * |  | 27.40/ 26.080 | Проверка защиты от коррозии | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.18 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.3.7 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.4.18 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.4.18 |
| 28.9 * | Светильники промышленного освещения | 27.40/ 41.000 | Проверка конструктивных требований | ГОСТ IEС 60598-1-2017 раздел 4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 раздел 4 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.3.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 раздел 4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 раздел 4 |
| 28.10 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка элементов, предназначенных для присоединения светильников к сети | ГОСТ IEС 60598-1-2017 подраздел 5.2, 5.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 подраздел 5.2, 5.3 ТУ BY 200007197.078 -2011 пп.1.3.6, 1.4.1, 1.4.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 подраздел 5.2,5.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 подраздел 5.2, 5.3 |
| 28.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание винтовых и других соединений и сальников | ГОСТ IEС 60598-1-2017 подраздел 4.12 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 подраздел 4.12 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.3.8 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 подраздел 4.12 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 подраздел 4.12 |
| 28.12 * |  | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка контактных зажимов | ГОСТ IEС 60598-1-2017 раздел 14, 15 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 ТУ BY 200007197.078-2011 п.1.3.9 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 раздел 14,15 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 раздел 14,15 |
| 28.14 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка консервации, упаковки и транспортной маркировки | СТБ 1944-2009 пп.8.2, 8.3 ТУ BY 200007197.078 -2011 пп.1.11.3, 1.11.4, 1.12.1-1.12.3 | СТБ 1944-2009 п.11.27 |
| 28.15 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности сборки схемы | СТБ 1944-2009 п.6.1 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.1.1 | СТБ 1944-2009 п.11.15 |
| 28.16 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка соответствия деталей и сборочных единиц рабочей документации | СТБ 1944-2009 п.6.1 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.1.1 | СТБ 1944-2009 п.11.24 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.5.31 |
| 28.17 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка наличия, разборчивости и правильности маркировки | ГОСТ IEС 60598-1-2017 пп.3.2, 3.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 пп.3.2, 3.3 ТУ BY 200007197.078 -2011 пп.1.11.1, 1.11.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.3.4 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.3.4 |
| 28.18 * | Светильники промышленного освещения | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности | СТБ 1944-2009 п.9.1 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.10.1 | СТБ 1944-2009 п.11.16 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.5.7 |
| 28.19 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка соответствия габаритных и установочных размеров чертежам | СТБ 1944-2009 п.6.2 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.1.3 | СТБ 1944-2009 п.11.2 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.5.14 |
| 28.20 * |  | 27.40/ 29.040 | Проверка массы светильника | СТБ 1944-2009 п.6.2 ТУ BY 200007197.078 -2011 пп.1.1.2, 1.1.4 | СТБ 1944-2009 п.11.3 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.5.15 |
| 28.21 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытания на теплоустойчивость при температуре транспортирования и хранения | СТБ 1944-2009 пп.12.1, 12.2 ТУ BY 200007197.078 -2011 пп.6.2, 6.3 | ГОСТ 16962.1-89 метод 202 |
| 28.22 * |  | 27.40/ 29.061 | Измерение путей утечки и воздушных зазоров | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.11.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.11.2 ТУ BY 200007197.078 -2011 п.1.6.1 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.11.2 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.11.2 |
| 28.23 * |  | 27.40/ 25.098 27.40/ 36.140 | Испытания на старение и нагрев при эксплуатации | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.12.3 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.12.3 ТУ BY 200007197.078 -2011 пп.1.7.1, 1.7.2 | ГОСТ IEС 60598-1-2017 п.12.3.1 ГОСТ IEС 60598-2-1-2011 п.12.3.1 |
| 28.24 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение световых характеристик | ТУ BY 200007197.078-2011 п.1.2.1 СТБ 1944 п.6.4 | СТБ 1944 п.11.5 |
| 28.25 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение коэффициента мощности | ТУ BY 200007197.078-2011 п.1.2.2 СТБ 1944 п.6.5 | СТБ 1944 п.11.4 |
| 28.26 * |  | 27.40/ 24.000 | Испытание на электромаг-нитную совместимость | ТУ BY 200007197.078-2011 п.1.9.1 ГОСТ CISPR 15-2014 п.4.3.1 | ГОСТ CISPR 15-2014 п.8.2 |
| 28.27 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на теплоустой-чивость при эксплуатации | ТУ BY 200007197.078-2011 п.1.8.1 | ГОСТ 16962.1 метод 201 |
| 28.28 * | Светильники промышленного освещения | 27.40/ 25.098 | Испытание на холодоустой-чивость при эксплуатации | ТУ BY 200007197.078-2011 п.1.8.1 СТБ 1944 п.6.1 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 28.29 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на холодоустой-чивость при температуре транспорти-рования и хранения | ТУ BY 200007197.078-2011 пп.6.2, 6.3 ГОСТ 15150 ГОСТ 23216 | ГОСТ 16962.1 метод 202 |
| 29.1 * | Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения | 27.40/ 41.000 27.40/ 29.121 | Проверка правильности нанесения, четкости и прочности маркировки | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.11 ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.2 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.3.1 | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.2.2 |
| 29.2 * |  | 27.40/ 29.061 | Измерение путей утечки | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.8 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.20 | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.8.2 |
| 29.3 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль крепления токовых вводов | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.10 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.11 | ГОСТ 12.2.007.13 -2000 п.4.9 |
| 29.4 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль частей, которые случайно могут стать токоведущими | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.6 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.17 | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.6.3 |
| 29.5 * |  | 27.40/ 29.121 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.4 ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.3.1 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.16 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.3.1.1 |
| 29.6 * |  | 27.40/ 29.061 | Измерение размеров цоколя | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.3.2 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.5 | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.3.2.2 |
| 29.7 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных размеров | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.10 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.5 | ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.10.2 ТУ BY 200007197.079 -2011 п.4.6 |
| 29.8 * | Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения | 27.40/ 41.000 | Контроль отсутствия замыкания, и проверка отсутствия посторонних частиц; проверка работоспособности ламп | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.10 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4 |
| 29.9 * |  | 27.40/ 29.137 | Измерение электрического сопротивления изоляции цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.7 ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.4 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.15 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.6 ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.4.2 |
| 29.10 * |  | 27.40/ 29.121 | Испытание электрической прочности изоляции цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.8 ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.5 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.15 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7 ГОСТ IEC 61195-2019 п.2.5.3 |
| 29.11 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида и качества люминофорного покрытия | ТУ BY 200007197.079-2011 пп.1.1.1, 1.1.8 | ТУ BY 200007197.079 -2011 п.4.4 |
| 29.12 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка характеристик зажигания ламп | СТБ МЭК 60081-2002 п.1.5.4 ГОСТ Р МЭК 60081-99 п.1.5.4 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.12 | СТБ МЭК 60081-2002 Приложение А |
| 29.13 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль стойкости ламп повышенному напряжению | ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.22 | ТУ BY 200007197.079-2011 п.4.23 |
| 29.14 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальных электрических параметров | СТБ МЭК 60081-2002 п.1.5.5 ГОСТ 17616-82 п.2 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.3 | СТБ МЭК 60081-2002 Приложение В ГОСТ 17616-82 п.1 |
| 29.15 * | Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения | 27.40/ 41.000 | Проверка комплектности, правильности упаковки и маркировки | ТУ BY 200007197.079-2011 пп.1.2.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2 | ТУ BY 200007197.079-2011 пп.1.2.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2 |
| 29.16 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль стабильности работы | СТБ МЭК 60081-2002 п.1.5.7 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.21 | СТБ МЭК 60081-2002 Приложение С |
| 29.17 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение световых и электрических параметров после 100 часов горения | СТБ МЭК 60081-2002 п.1.5.6 ГОСТ 17616-82 п.2 ТУ BY 200007197.079 -2011 п.1.1.3 | СТБ МЭК 60081-2002 п.1.5.6 ГОСТ 17616-82 пп.1, 2 ТУ BY 200007197.079-2011 п.4.12 |
| 29.18 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение стабильности светового потока после 2000 часов горения | СТБ МЭК 60081-2002 п.1.5.7 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.13 | СТБ МЭК 60081-2002 Приложение С ТУ BY 200007197.079-2011 п.4.13 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 29.19 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на минимальную продолжительность горения | СТБ МЭК 60081-2002 п.1.5.6 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.13 | СТБ МЭК 60081-2002 Приложение С ТУ BY 200007197.079-2011 п.4.13 |
| 29.20 * |  | 27.40/ 33.111 27.40/ 36.140 | Измерение стабильности светового потока после 70 % номинальной продолжительности горения | СТБ МЭК 60081-2002 п.1.5.7 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.13 | СТБ МЭК 60081-2002 Приложение С ТУ BY 200007197.079-2011 п.4.13 ГОСТ 17616-82 п.2 |
| 29.22 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ГОСТ 16962.1-89 п.2.1 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.6 | ГОСТ 16962.1-89 метод 201 |
| 29.23 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие влажности | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22.6 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.6 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2 |
| 29.24 * | Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ГОСТ IEС 60061-1-2014 п.1 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.14 | ГОСТ IEС 60061-1-2014 п.1 |
| 29.25 * |  | 27.40/ 33.111 | - Определение класса энергетической эффективности: - -измерение - светового потока; -измерение мощности; | СТБ 2461-2016 Приложение Е СТБ 2476-2020 ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.2 | СТБ 2461-2016 Приложение Е СТБ 2476-2020 СТБ 1782-2007 п.4 ГОСТ 17616-82 пп.1, 2 СТБ EN 60969-2016 |
| 29.26 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы ламп | ТУ BY 200007197.079-2011 п.1.1.2 | ТУ BY 200007197.079-2011 п.4.6 |
| 29.28 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание ламп на хранение | ГОСТ 25834-83 раздел 4 ТУ BY 200007197.079-2011 п.5.1 | ГОСТ 25834-83 раздел 4 ТУ BY 200007197.079-2011 п.4.19 |
| 29.29 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение гармонических составляющих тока, потребляемого лампами | ГОСТ IЕС 61000-3-2-2021 раздел 7 ТУ BY 200007197.079 -2011 п.1.1.24 | ГОСТ IЕС 61000-3-2-2021 раздел 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 Приложение А |
| 30.1 * | Теплоизлучатели различного назначения | 27.40/ 41.000 | Проверка внешнего вида, контроль отсутствия замыкания, проверка работоспо-собности | ТУ BY 200007197.081-2013 пп.1.1.3, 1.1.9 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.1 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3.1.5 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.1 |
| 30.2 * |  | 27.40/ 29.121 27.40/ 41.000 | Проверка правильности нанесения, прочности и отчетливости маркировки | ТУ BY 200007197.081-2013 пп.1.2.1, 1.2.2 ГОСТ 25834 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.2, п.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение А п. А.1 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п. А.1 |
| 30.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка общего вида, измерение габаритных и присоединительных размеров | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.4 ГОСТ 25834 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, п.4 |
| 30.4 * | Теплоизлучатели различного назначения | 27.40/ 41.000 | Проверка припайки и приварки токовых вводов и частей, случайно оказавшихся под напряжением | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.10 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение А п. А.4 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п. А.4 |
| 30.5 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль соосности цоколя и колбы | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.11 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 |
| 30.6 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начального светового потока | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.2 ГОСТ 17616-82 | ГОСТ 17616-82 пп.1-3 ГОСТ IEC 60064-2019 п.3.4 |
| 30.7 * |  | 27.40/ 33.111 | Измерение начальной тепловой мощности | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.2 ГОСТ 17616-82 | ГОСТ 17616-82 пп.1-3 ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 |
| 30.8 * |  | 27.40/ 41.000 | Испытание стойкости теплоизлуча-телей к расчетному и повышенному напряжению | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.16 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3 |
| 30.9 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка наличия плавкого предохранителя | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.17 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.3, п.4 |
| 30.10 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль защиты теплоизлуча- телей от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.15 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение А п. А.4 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение А п.А.4 |
| 30.11 * |  | 27.40/ 29.121 | Проверка прочности крепления цоколя к колбе до испытания на срок службы | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.13 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение С СТБ IEC 60432-1-2008 приложение С |
| 30.12 * | Теплоизлучатели различного назначения | 27.40/ 41.000 | Проверка правильности упаковки и транспортной маркировки | ТУ BY 200007197.081-2013 пп.1.2.3, 1.3.1, 1.3.2 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.2 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.2 |
| 30.13 * |  | 27.40/ 41.000 | Проверка взаимоза меняемости | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.4 | ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.10 СТБ IEC 60432-1-2008 п.2.10 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4 |
| 30.14 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль способности теплоизлу чателей выдерживать токовые перегрузки | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.17 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8 |
| 30.15 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.14 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4 |
| 30.16 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на средний срок службы | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.5 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, Приложение А |
| 30.17 * |  | 27.40/ 36.140 | Испытание на срок службы каждого теплоизлучателя | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.6 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, Приложение А |
| 30.18 * |  | 27.40/ 41.000 | Контроль прочности крепления цоколя к колбе после испытания на срок службы | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.13 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3, Приложение А ГОСТ IEC 60432-1-2019 приложение С п. С.1 СТБ IEC 60432-1-2008 приложение С п. С.1 |
| 30.19 * |  | 27.40/ 34.065 | Проверка превышения температуры цоколя | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.12 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5 ГОСТ IEC 60432-1-2019 п.2.4 ГОСТ IEC 60360-2012 п.2, Приложение 2 |
| 30.20 * | Теплоизлучатели различного назначения | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.7 ГОСТ 15543.1-89 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1 |
| 30.21 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на воздействие влажности воздуха | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.7 ГОСТ 15543.1 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1 |
| 30.22 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.7 ГОСТ 15543.1 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 30.23 * |  | 27.40/ 29.040 | Измерение массы | ТУ BY 200007197.081-2013 п.1.1.4 | ГОСТ IEC 60064-2019 п.3 |
| 30.27 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на хранение | ТУ BY 200007197.081-2013 пп.5.1, 5.3 ГОСТ 25834-83 ГОСТ 15150-69 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева