|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5568 |
|  | от 02.05.2025 |
|  | на бланке № |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 мая 2025 года испытательной лаборатории ООО «ЭнергоПрофКонтроль» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Минская обл., Солигорский район, Чижевичский с/с, район промзоны 1РУ д. 67 оф. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Силовые трансформаторы автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2023, п.Б.8.3; ТКП 339-2022, п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 1.2 *** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2023, п.Б.8.5; ТКП 339-2022, п.4.4.6.3 | АМИ.МС 0016-2023 |  |
| 1.3 *** |  |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току |  | ТКП 181-2023, п.Б.8.6; ТКП 339-2022, п.4.4.6.4 | АМИ.МС 0026-2023 |  |
| 2.1 *** |  | Трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2023, п. Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.7.1, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 2.2 *** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2023, п. Б.9.3, Б.10.1.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.7.3, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | АМИ.МС 0016-2023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.10.1.3, п.Б.10.2.4; ТКП 339-2022, п.4.4.8.1 в), п.4.4.8.2 г) | АМИ.МС 0026-2023 |
| 4.1 *** | Конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядного резистора конденсаторов | ТКП 181-2023, п.Б.21.2 ТКП 339-2022, п.4.4.20.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.21.5 ТКП 339-2022, п.4.4.20.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, пп.Б.11.1, Б.12.1, Б.13.1, Б.14.1; ТКП 339-2022, пп.4.4.9.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, пп.Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2; ТКП 339-2022, пп.4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 6.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, пп.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1; ТКП 339-2022, пп.4.4.14.1, 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, пп.Б.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2; ТКП 339-2022, пп.4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.24.1; ТКП 339-2022, п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.24.3; ТКП 339-2022, п.4.4.23.3 | АМИ.МС 0016-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников, ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023, п.Б.22.1; ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников | ТКП 181-2023, п.Б.22.2; ТКП 339-2022, п.4.4.21.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023, п.Б.22.3; ТКП 339-2022, п.4.4.21.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.30.1; ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023, п.Б.30.2; ТКП 339-2022, пп.4.4.29.3, 4.4.29.4 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 10.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 11.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 12.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7г); ТКП 181-2023, п. Б.27.7; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 12.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); ТКП 181-2023, п. Б.27.7; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 12.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.В.4.65, п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 13.1 *** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б ТКП 181-2023 п.Б.27.4 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0059-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					             Т.А. Николаева