|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 1.0030 |  |
| от 14.11.1994 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от19 мая 2025 годаиспытательной лаборатории закрытого акционерного общества "Несвижское Агропромэнерго" |
|  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **д. Погулянка, 222603, Несвижский район, Минская область** |
| 1.1\*\*\* | Аппараты силовыеи осветительныесети, вторичныецепи переменногои постоянного тока напряжением до 1000 В, силовыекабельные линиидо 1000 В | 27.12/ 22.00027.32/ 22.00027.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009п.Б.27.1, п. Б.30.1ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ БР 308-2016 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющее устройстваЗаземляющее устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измерением пере-ходного сопротив-ления контактного соединения | ТКП 181-2009п.Б.29.2ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ МН 3305-2015 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009п.Б.29.4ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ МН 3305-2015 |
| 2.3\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземле-нием нейтрали | ТКП 181-2009п. Б.29.8ТКП 339-2022, п.4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ МН 3018-2015 |
| 3.1\*\*\* | Электроустанов-ки (в т.ч. на животновод-ческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага:- в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10ТКП 181-2009п.6.12.4, Приложение Б п.Б.29.5ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1ТКП 339-2022 п.4.4.28.7, п.4.3.20 | МВИ МН 1431-2015 |
| 4.1\*\*\* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009, приложение В п.В.4.61.4ГОСТ 30339-95 п.4.2.9СН 4.04.01-2019, п.16.3.8ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) | МВИ Бр 306-2016 |
| 4.2\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д)ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | МВИ Бр 306-2016 |
| 4.3\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019, п.16.3.7ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | МВИ Бр 306-2016 |
| 5.1\*\*\* | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действий максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 б)ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.27.4, п.Б.29.8 (б)ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 2114-2018 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева