|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4579 |  |
|  | от 06.02.2015 |  |
|  | на бланке № _________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года лаборатории грунтов отдела инженерно-геологических изысканий Открытого акционерного общества «Гродножилстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 25100-2020 СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536–2014 п.4.2 |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Влажность, в т. ч. гигроскопическая (за исключением загипсовонных грунтов) |  | ГОСТ 5180–2015 п.5 |  |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180–2015 п.7 |  |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180–2015 п.8 |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Показатель пластичности (число пластичности) |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180–2015 п.7, п.8 |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.144 | Показатель текучести (число текучести) |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180–2015 п.5, п.7, п.8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.7 * | Грунты | 08.12/29.119 | Плотность | ГОСТ 25100-2020 СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5180–2015 п.9 СТБ 2176–2011 п.6.1 |  |
| 1.8 * |  | 08.12/29.119 | Плотность скелета (сухого) грунта |  | ГОСТ 5180–2015 п.12 |  |
| 1.9 * |  | 08.12/29.119 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180–2015 п.13 |  |
| 1.10* |  | 08.12/29.119 | Коэффициент пористости грунта |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 25100-2020 Приложение А, таблица А.1 ГОСТ 5180–2015 п.5, п.9, п.12, п.13 |  |
| 1.11* |  | 08.12/29.119 | Степень влажности (коэффициент водонасыщения) |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г2, п.3.33 ГОСТ 5180–2015 п.5, п.9, п.12, п.13 |  |
| 1.12* |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |
| 1.13*** |  | 08.12/29.119 | Степень уплотнения (ускоренный метод динамического зондирования) | ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377–2003 СТБ 2176–2011 п.6.3 |  |
| 2.1 * | Подземные воды | 100.04/08.169 | Определение рН | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева