|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5458 |  |
|  | от 31.01.2023 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 мая 2025 года
электротехнической лаборатории отдела главного энергетика

Иностранного общества с ограниченной ответственностью

«Омск Карбон Могилев»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 36, ИООО «Омск Карбон Могилев» западнее аг. Вейно |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3; ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляе-мыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.В.4.65; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.В.4.65; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, авто-трансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц (оборудование до 250 кВ·А включительно) | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 а) | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 5.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, п.4.4.7.8 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 a) | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 6.1 *** | Трансформаторы напряжения до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 а), 4.4.8.2 б) | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание основной изоляции обмоток повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2, табл. Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 б), табл. 4.4.14 | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 7.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп.Б.11.1, Б.11.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4 а) | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2, п.п. 1 | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 9.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 9.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2 а) | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 10.1*** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. | ТКП 181-2023 п.Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.11.2, табл. 4.4.14 | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 11.1*** | Разъединители, отделители и коротко-замыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 11.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 а) | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 12.1*** | Комплектные распределитель-ные устройства внутренней и наружной установки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 12.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 а) | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 13.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 13.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 14.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядника и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 15.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 15.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 16.1*** | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |
| 17.1*** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 18.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0015-2021 |  |  |
| 18.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | АМИ.ГР 0016-2021 |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева