|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0093 |
|  | от 18.12.1997 |
|  | на бланке № ____ на 24 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года

| Лабораторный отдел Государственного учреждения "Молодечненский зональный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия с начинками | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 2.2* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.1*** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р.1.3. | ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р 1, Приложение 4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3* | Зерно(семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р.1, Приложение 4 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.4* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р.1, Приложение 4 | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.6* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.7* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | В.cereus | ТР ТС 021/2011 приложение № 2, р.1, приложение №4 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.8* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р.1, Приложение 4 | ГОСТ 28560-90 |
| 3.9*** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Токсичные элементы: Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3, р.4 | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ 5667-65; СТБ 1963-2009 п.7 |
| 3.10* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Токсичные элементы: Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 2 | ГОСТ 26929-94 |
| 3.11* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 33824-2016 |
| 3.12* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169 | Мышьяк | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 31628-2012 |
| 3.13* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 33824-2016 |
| 3.14* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.082, 10.61/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 01.12/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |
| 3.15* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; СТБ 1963-2009 п. 9.5 |
| 4.1*** | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2, р.1.4; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 27543-87; ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2* | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1, Приложение 2 р.1.4 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.3* | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2, р.1.4 | ГОСТ 26968-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.5* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.6* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 4.8*** | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р.5 | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 19792-2017 п. 7.1; ГОСТ 5904-2019 |
| 4.9* |  |  | Подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 26929-94 |
| 4.10* |  | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.89/08.169, 10.73/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 4.11* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 4.12* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 4.13* |  | 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |
| 5.1*** | Овощи и картофель свежие; Овощи, картофель,грибы, фрукты бланшированные, отварные, быстрозамороженные, сухие,квашеные, солёные, мочёные, продукты их переработки и изделия из них нестерилизованные; Соковая продукция из фруктов пастеризованная, соки свежеотжатые, концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе быстрозамороженные | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 5.3* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.1*** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р.1.5. | ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 6.4* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 6.5* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Плесени. |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.6* |  |  | Дрожжи. |  |  |
| 6.7* |  | 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 6.8* |  | 01.13/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии (в консервах) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.9* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Неспорообрзующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.10*** |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3, р.6 | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 1936-85 п. 2.3; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 28875-90 п. 1.2; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90); ГОСТ 8756.0-70 |
| 6.11* |  |  | Подготовка проб/ минерализация |  | ГОСТ 26929-94 |
| 6.12* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 6.13* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 6.14* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 6.15* |  | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 02.30/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |
| 7.1*** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р.1.6. | ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 7.5*** |  | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3, р.7 | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.1; ГОСТ 976-81 п. 2.1; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.1 |
| 7.6* |  |  | Подготовка проб/ минерализация |  | ГОСТ 26929-94 |
| 7.7* |  | 01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 7.8* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 7.9* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 7.10* |  | 01.26/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |
| 8.1*** | Жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел; маргарины, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, смеси топленые, спреды, кремы на растительных маслах | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.1*** | Напитки безалкогольные, в том числе с соком, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р.1.7. Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.2* |  | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 9.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.4* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 9.5* |  | 11.03/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.6* |  | 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 9.7* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |
| 9.8*** |  | 11.07/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3, р.8 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 32036-2013 п.5; ГОСТ 5363-93 п. 3.4; ГОСТ 6687.0-86 |
| 9.9* |  |  | Подготовка проб/ минерализация |  | ГОСТ 26929-94 |
| 9.10* |  | 11.07/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 9.11* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 9.12* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 9.13* |  | 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |
| 10.1*** | Крахмал и продукты его переработки, концентраты пищевые; Готовые кулинарные изделия, блюда общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 10.2* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.1** | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р.1.8. | ГОСТ 31904-2012 |
| 11.2* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 11.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 11.8* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.9* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.10* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) |  |  |
| 11.11* |  |  | Плесени |  |  |
| 11.12** |  | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.89/42.000 | Подготовка проб, минерализация (Подготовка проб, минерализация) Токсичные элементы: Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3, р.9 | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 1, 2.1 ; СТБ 1760-2007 п.6.12 |
| 11.13* |  | 08.93/08.169, 10.62/08.169, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 11.14* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 11.15* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 11.16* |  | 08.93/08.082, 10.62/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |
| 12.1*** | Консервированные пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 12.2* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 12.4* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 12.5* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 12.7* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B. polimyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 12.8* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 12.9* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 12.10* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 12.11* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 12.12* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные, микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 12.13* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Polimyxa |  |  |
| 12.14* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 13.1* | Продукты детского питания | 10.86/42.000 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 |
| 13.2* |  | 10.86/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 13.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 13.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 13.5* |  | 10.86/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |
| 14.1*** | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 14.2* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 14.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 14.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 14.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 14.8* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 14.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 15.1*** | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5 Приложение 1-3 | ГОСТ 31904-2012 |
| 15.2* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B. polimyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 15.3* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 15.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 15.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 15.6*** |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Токсичные элементы: Отбор проб | ТР ТС 023/2011 Статья 7,20 Приложение 3, р.6 | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 1936-85 п. 2.3; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 28875-90 п. 1.2; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90); ГОСТ 34125-2017 п. 5; ГОСТ 8756.0-70 |
| 15.7* |  |  | Подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 26929-94 |
| 15.8* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 02.30/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.9* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 15.10* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.11* |  | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 02.30/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7, п.2.4.2 |
| 16.1* | Свежеотжатые соки | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5 Приложение 1-3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)) | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5 Приложение 1-3 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 16.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 16.4* |  |  | S. aureus (S.aureus) |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 16.5* |  |  | Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes) |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 16.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 17.1* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре, в том числе быстрозамороженные | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5 Приложение 1-3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 17.3* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.4* |  |  | Плесени |  |  |
| 17.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 17.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 17.7* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 17.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 023/2011 Статья 5 ТР ТС 021/2011. Статья 7,20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 18.1* | Пастеризованная соковая продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Плесени | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5 Приложение 1-3 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.2* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.3* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 18.4* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 18.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5 Приложение 1-3 ТР ТС 021/2011. Статья 7,20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 19.1*** | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5, Приложение 1 | СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) |
| 19.2* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 19.3* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 п. 2.1; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 20.1*** | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5, Приложение 1 | ГОСТ 976-81 п. 2.1; СТБ 1036-97; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.1 |
| 20.2* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 20.3* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 п. 2.1; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 21.1*** | Спреды растительносливочные, спреды растительножировые, смеси топленые растительносливочные, смеси топленые растительножировые | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5, Приложение 1 | СТБ 1036-97; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.1 |
| 21.2* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |
| 21.3* |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 22.1*** | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5 Приложение 1 | ГОСТ 31762-2012; СТБ 1036-97 |
| 22.2* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 п. 2.1; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 23.1*** | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 23.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 23.3* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.1*** | Маргарины, спреды растительно-жировые | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 24.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 24.3* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.4* |  |  | Плесени |  |  |
| 25.1*** | Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 25.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 25.3* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.4* |  |  | Плесени |  |  |
| 26.1*** | Кремы на растительных маслах | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 26.2* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 26.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 26.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.5* |  |  | Плесени |  |  |
| 27.1*** | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 27.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 27.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 27.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 27.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 28.1*** | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 28.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 28.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 28.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 28.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 29.1*** | Смеси топленые растительно-сливочные | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 29.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 29.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.1*** | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р3; ТР ТС 027/2012 Приложение 1, таблица 2 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 |
| 33.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофи- льных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |
| 33.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |
| 33.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 34.1*** | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 027/2012 Приложение 1, таблица 2 ТР ТС 021/2011. Статья 7,20 Приложение 2, р3 | ГОСТ 31904-2012 |
| 34.2* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 34.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 34.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 34.5* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 34.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 35.1*** | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р3; ТР ТС 027/2012 Приложение 1, таблица 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 35.2* |  | 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 35.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 35.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 35.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 35.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 35.8* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 36.1*** | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, р3; ТР ТС 027/2012 Приложение 1, таблица 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 36.2* |  | 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 36.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 |
| 36.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 36.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 36.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 36.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 36.8* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 37.1*** | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013 | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |
| 38.4* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность цезия -137 | ТР ТС 021/2011 Статья 11, Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел VII, X Приложение 1.9.10 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 38.12* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2; ТР ТС 033/2013 раздел X Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |
| 38.13* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 |
| 38.14* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 38.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 38.16* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 38.17* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 38.19* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 38.22* |  | 01.41/01.086 | Содержание соматических клеток | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2; ТР ТС 033/2013 Раздел VII, V Приложение 4,5 | ГОСТ 23453-2014 |
| 39.1*** | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 |
| 39.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 39.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 39.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 39.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 39.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 39.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 39.8* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 39.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 39.10* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 39.11* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 39.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 39.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 39.14*** |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 01.47/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 3 | ГОСТ 7269-2015 п.4; ГОСТ 9792-73 п. 2; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 39.15* |  |  | Подготовка проб, минерализация |  | ГОСТ 26929-94 |
| 39.16* |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 01.47/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 39.17* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 39.18* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 39.19* |  | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 01.47/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 39.20* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 01.47/08.032 | Хром (хром) | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 30178-96 |
| 42.1*** | Мясная продукция для детского питания | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 8756.0-70 |
| 42.6* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 43.1* | Мясо, мясная продукция и субпродукты. Оленина, мясо диких животных | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия -137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4; ТР ТС 034/2013 раздел V, ХII | МВИ.МН 1823-2007 |
| 45.1*** | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 45.3* |  | 11.07/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 45.4* |  | 11.07/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 45.5* |  | 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 45.6* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ионы |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 45.7* |  |  | Ионы кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 45.8* |  | 11.07/08.082 | Нитрат-ионы |  | ГОСТ 23268.9-78 |
| 45.9* |  | 11.07/08.156 | Нитрит-ионы |  | ГОСТ 23268.8-78 |
| 45.9** |  | 11.07/08.149 | Хлорид-ионы (Хлорид-ионы) |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 45.10* |  | 11.07/08.150 | Сульфат-ионы |  | ГОСТ 23268.4-78 |
| 45.11* |  | 11.07/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 45.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.3 |
| 45.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 45.14* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 46.1*** | Обработанная питьевая, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 46.2* |  | 11.07/08.156 | Нитрит-ионы |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 46.3* |  |  | марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 46.4* |  | 11.07/08.150 | Сульфат-ионы |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 46.5* |  | 11.07/11.116 | Вкус, привкус |  | ГОСТ 3351-74 |
| 46.6* |  |  | Запах |  |  |
| 46.7* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 46.8* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
| 46.9* |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 46.10* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 46.11* |  | 11.07/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 |
| 46.12* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 46.13* |  |  | Фторид – ион |  | ГОСТ 4386-89 |
| 46.14* |  | 11.07/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 46.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 46.16* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 46.17* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023; СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 46.18* |  |  | ОМЧ при 22 градусах Цельсия |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 46.19* |  |  | ОМЧ при 37 градусах Цельсия |  |  |
| 47.1*** | Продукты убоя птицы и продукции из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 приложение № 1, приложение № 2, приложение №3, таб.1,2,3 | ГОСТ 31904-2012 |
| 47.2* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 приложение № 1, приложение № 2, приложение №3, таб.3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 47.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 47.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 47.5* |  |  | Дрожжи и плесени (в т.ч. в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.6* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 47.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 47.8* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 47.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 47.10* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 47.11* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 47.12* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 47.13* |  | 10.12/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 приложение №3, таб.1,2 | ГОСТ 30425-97 |
| 47.14* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B. polimyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 47.15* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 47.16* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 47.17* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 47.18* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные, микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 47.19* |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 051/2021 приложение №4 | ГОСТ 7702.0-74 п.1; ГОСТ 8285-91 п.2.1; ГОСТ 8756.0-70 п.1,2,3; ГОСТ 9792-73 |
| 47.20* |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169 | свинец, кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 47.21* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 47.22* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 47.23* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |