|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2446 от 27 декабря 2002 года на бланке № _______ на 4 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

электротехнической измерительно-испытательной лаборатории

Частного торгового унитарного предприятия

«Полоцксантехэлектросбыт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181–2023 п.Б.29.4 ТКП 339–2022 п.п.4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181–2023 п.Б.29.2 ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181–2023 п.Б.29.8 ТКП 339–2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3–95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2023 пп.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 4.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 5.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 5.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 5.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 5.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 6.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 7.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 8.1 * | Клещи электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.4.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 9.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.14.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.188-2011 |
| 10.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2023 пп.Б.27.1, В.4.65 ТКП 339–2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 10.2*** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181–2023 п.В.4.65 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп.5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339–95 п.4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 10.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181–2023 п.В.4.65 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 10.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181–2023 п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 11.1*** | Изделия медицинской техники (типы, утвержденные до 01.01.1991) | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025–76 п.2.3 | ГОСТ 12.2.025–76 п. 4.4 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 12.1*** | Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 26140–84 п.2.5.8 | ГОСТ 26140–84 п. 4.4 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 13.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 Паспортные данные автоматических выключателей | АМИ.ВТ 0002-2023 |
| 14.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.22.1 ТКП 339–2022 п.4.4.21.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		             		                   Т.А. Николаева