|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.1861 |  |
| от 23.02.2000 |  |
| на бланке № 0008140 |  |
| на 7 листах |  |
| редакция 04 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 13 июня 2025 года  лаборатории электротехнических испытаний и измерений  филиала Закрытого акционерного общества «АТЛАНТ» -  Барановичского станкостроительного завода  Закрытого акционерного общества «АТЛАНТ» | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область** | | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением  до 1000 В | 27.90/  22.000  27.12/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.27.1,  таблица Б.27.1  ТКП 339-2022  п.4.4.26.1,  таблица 4.4.46 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 1.2  \*\*\* | 27.90/  29.113  27.12/  29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением  частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.27.2  ТКП 339-2022  п.4.4.26.2 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 1.3  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023  п.Б.27.3  ГОСТ 30331.3-95  ТКП 339-2022  п.4.4.26.3,  п. 4.3.5.4,  таблица 4.3.1 | МВИ.БР 101-2015 | |
| 2.1  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023  п.Б.29.4  таблица Б.29.1,  таблица Б.29.2  ГОСТ 30339-95  ТКП 339-2022  пп.4.4.28.6,  4.3.8.1-4.3.8.4 | АМИ.ГР 0013-2021 | |
| 2.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023  п.Б.29.2  ТКП 339-2022  п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010  АМИ.ГР 0018-2021 | |
| 2.3  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023  пп.6.4.12, Б.29.8  ГОСТ 30331.3-95  ТКП 339-2022  п.4.4.28.5,  пп.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 | |
| 3.1  \*\*\* | Силовые кабельные линии | 27.32/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.30.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 3.2  \*\*\* | 27.32/  29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023  п.Б.30.2.1,  таблица Б.30.1,  п.Б.30.2.2,  таблица Б.30.2 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 3.3  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2023  п.Б.30.10 | АМИ.ГР 0013-2021 | |
| 4.1  \*\*\* | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.6.2 а),  таблица Б.6.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 4.2  \*\*\* | 27.11/  29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением  до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.6.3,  таблица Б.6.2 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 5.1  \*\* | Электродвигатели переменного тока | 27.11/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.7.2  таблицы Б.7.1,  Б.7.2 (п. 5) | МВИ.МН 965-2010 | |
| 5.2  \*\* | 27.11/  29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.7.4  таблица Б.7.4 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 6.1  \*\*\* | Силовые трансформаторы автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/  22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023  п.Б.8.3  таблицы Б.8.1,  Б.8.2 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 6.2  \*\*\* | 27.11/  29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до  50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.8.5  таблицы Б.8.3,  Б.8.4 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 7.1  \*\*\* | Трансформаторы тока | 27.11/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.9.1  таблица Б.9.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 7.2  \*\*\* | 27.11/  29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 8.1  \*\* | Трансформаторы напряжения | 27.11/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.10.1.1,  п.Б.10.2.2  таблица Б.10.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 8.2  \*\* | 27.11/  29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  пп.Б.10.1.2,  Б.10.2.3  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 9.1  \*\*\* | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.11.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 9.2  \*\*\* | 27.12/  29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением  до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.11.3  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 9.3  \*\*\* | 27.12/  22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023  п.Б.11.5.1  таблица Б.11.2 | МВИ.МН 963-2010 | |
| 10.1\*\*\* | Выключатели нагрузки | 27.12/  22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023  п.п.Б.12.3.1,  таблица Б.11.2 | МВИ.МН 963-2010 | |
| 10.2\*\*\* | 27.12/  29.113 | Испытание изоляции напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.12.2.1  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 11.1\*\*\* | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.15.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 11.2\*\*\* | 27.12/  22.000 | Сопротивления токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023  п.Б.15.3.1,  таблица Б.15.1 | МВИ.МН 963-2010 | |
| 11.3\*\*\* | 27.12/  29.113 | Испытание изоляции напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.15.2  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 12.1\*\*\* | Комплектные распределительные устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.16.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 12.2\*\*\* | 27.90/  29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.16.2,  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 12.3\*\*\* | 27.90/  22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.16.4.1,  таблица Б.16.1 | МВИ.МН 963-2010 | |
| 13.1\*\*\* | Сборные и соединительные шины | 22.43/  22.000 | Сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023  п.Б.18.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 13.2\*\*\* | 27.90/  29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.18.2  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 14.1\*\*\* | Вакуумные выключатели | 27.12/  22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023  п.Б.14.3.1,  таблица Б.14.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 14.2\*\*\* | 27.12/  29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до  50 кВ частотой  50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.14.2,  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 15.1\*\*\* | Конденсаторы | 27.90/  29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023  п.Б.21.5 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 16.1\*\*\* | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.24.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 16.2\*\*\* | 23.43/  29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением  до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023  п.Б.24.3  таблица Б.8.3 | АМИ.МН 0060-2022 | |
| 17.1\*\* | Электросварочные электроустановки | 27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.27.1  Табл. Б.27.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 17.2\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023  п.Б.29.2  ТКП 339-2022  п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010  АМИ.ГР 0018-2021 | |
| 18.1\*\* | Переносные и передвижные электроприемники | 27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.27.1  таблица Б.27.1 | МВИ.МН 965-2010 | |
| 18.2\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023  п.Б.29.2  ТКП 339-2022  п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010  АМИ.ГР 0018-2021 | |
| 19.1\*\*\* | Электрические грузоподъемные машины | 27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п. 6.7.2.6  таблица Б.27.1; | МВИ.МН 965-2010 | |
| 19.2\*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023  п.6.7.3.13  ТКП 339-2022  п.4.4.28.2 | МВИ.МН 963-2010  АМИ.ГР 0018-2021 | |
| 20.1\* | Перчатки  диэлектрические | 27.19/  29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация.  Фактические значения | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 21.1\* | Обувь  специальная  диэлектрическая | 27.19/  29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация.  Фактические значения | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 22.1\* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 27.53/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 23.1\* | Указатели напряжения до 1000 В  Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012  МВИ.МН 2632-2012 | |
| 23.2\* | 26.51/  29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация |
| 23.3\* | 26.51/  29.113 | Напряжение  индикации | Эксплуатационная документация.  Фактические значения |
| 23.4\* | 26.51/  29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п. 10.5.9,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация |
| 24.1\* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 24.2\* | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц рабочей части |
| 24.3\* | 26.51/  29.113 | Напряжение индикации |
| 25.1\* | Штанги электроизолирующие | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 26.1\* | Штанги измерительные | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 27.1\* | Клещи электро-  изолирующие | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 28.1\* | Клещи электроизмерительные | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 29.1\* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.6.2,  приложение Ж  таблица Ж.1  Эксплуатационная документация | МВИ.МН 2632-2012 | |
| 29.2\* | 26.51/  29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц рабочей части |
| 29.3\* | 26.51/  29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |
| 29.4\* | 26.51/  29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения |
| 29.5\* | 26.51/  29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения |
| 30.1  \* | Масло транс-форматорное | 19.20/  29.113 | Пробивное  напряжение | ТКП 181-2023  п.Б.8.17,  п.Б.26.2.1,  п.Б.26.2.2,  таблица Б.26.1(1), п.Б.26.3.1,  таблица Б.26.2(1),  п.Б.26.3.2  ТКП 339-2022  п.4.4.6.16  таблицы 4.4.42(1)  п.4.4.43 (1) | АМИ.МС 0062-2024  ГОСТ 6581-75 п.4 | |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева