|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0504 от 30.11.1998 на бланке № 0009541 на 4 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года

| службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала «Слуцкие электрические сети» Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энергетиков, 1, 223610, г. Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| 11.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 12.1* | Клещи электроизолирующие до 10 кВ включительно | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 13.1* | Клещи электроизмерительные до 10 кВ включительно | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, 10.4.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 14.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3.1-10.5.3.5, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 14.2* |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3.6, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1* | Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.6, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 16.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Фактические значения. Эксплуатационная документация. | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 16.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 16.3* |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 16.4* |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 17.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей и изолирующей части напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 17.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка по схеме встречного и согласного включения с измерением напряжения индикации | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 17.3* |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 18.1* | Устройства для прокола или резки кабеля до 10 кВ включительно | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.12.2.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 19.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0033-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 22.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0033-2021 |
| 24.1* | Трансформатор- ное масло | 19.20/08.149 | Влагосодержание | ТКП 181-2023 гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 | ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84 |
| 24.2* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2023 гл.Б.26; ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 5985-79 кроме п.п.3.3, 4.1 ГОСТ 5985-2022 кроме п.п.8.3, 9.1 |
| 24.3* |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2023 гл.Б.26; ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6307-75 п.3.5.2 |
| 24.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2023 гл.Б.26; ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6356-75 |
| 24.5* |  | 19.20/29.113 | Пробивное напряжения | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2023 гл.Б.26; ТКП 339-2022, п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.6* | Трансформатор- ное масло | 19.20/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; ТКП 181-2023 гл.Б.26; ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							             Т.А. Николаева