|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1324 от 14 мая 1999 года на бланке № на 32 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июля 2025 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Станционная, 4, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7269-2015 р.4 ГОСТ 9792-73 р.2 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 10.11/08.149 | М.д. хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 ГОСТ 4288-76 п.2.5а |
| 1.3* |  | 10.11/08.052 | М.д. влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 1.4* |  | 10.11/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 утв. МЗ СССР 28.01.80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 1.5* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.6* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 2.1 *** | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 31467-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 р.2 СТБ 1036-97 |

| 2.2* | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Нитрит натрия | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* |  | 10.12/08.164 10.13/08.164 | М.д. жира |  | ГОСТ 23042-2015 р.7 |
| 2.4* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | М.д. хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 2.5* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 | М.д. влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 2.6* |  | 10.12/08.161 10.13/08.161 | ГХЦГ (сумма α,γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 2.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 2.8* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 3.1*** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. Продукты гомогенизированные и диетические | 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | М.д. поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 р.3,4 |
| 3.3* |  | 10.12/08.161 10.13/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (сумма α,γ- изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 3.4* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.5* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 4.1 *** | Яйца, яичные продукты | 01.47/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 30364.0-97 р.3 СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 01.47/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α,γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 4.3* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.4* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 5.1*** | Молоко сырое Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб, подготовка к испытанию |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 р.3 СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 01.45/42.000 | Влага и сухое вещество |  | ГОСТ 3626-73 |
| 5.3* |  | 10.51/11.116 10.86/11.116 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 5.4* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 01.45/08.149 | Кислотность, |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | М.д. сахара |  | ГОСТ 3628-78 р.2,5 |
| 5.6* |  |  | М.д. хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81р. 2,4,5 |
| 5.7* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 01.45/08.149 | М.д. жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2,4 |

| 5.8* | Молоко сырое Молоко и молочные продукты | 10.51/08.052 10.51/08.037 | Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 5867-90 р.2 СТБ 1746-2017 п.7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 р.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 5.10* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.11* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 5.12* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 6.1 *** | Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства. Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31339-2006 р.5 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 |
| 6.2* |  | 10.20/08.149 | М.д. хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 7636-85 пп.3.5, 5.4 ГОСТ 27207-87 |
| 6.3* |  | 10.20/08.052 | М.д. воды |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3, 5.3 |
| 6.4* |  | 10.20/08.052 03.00/08.149 10.20/08.149 | Сухие вещества |  | ГОСТ 26808-2017 |
| 6.5* |  | 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7636-85 п.3.6 ГОСТ 27082-2014 р.2 |
| 6.6* |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 6.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 6.8* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 7.1 *** | Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур . Продукция мукомольно-крупяная. Изделия макаронные Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур . Продукция мукомольно-крупяная. Изделия макаронные | 01.11/42.000 10.61/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7045-90 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 31463-2012 ГОСТ 31491-2012 ГОСТ 31645-2012 СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 ТНПА и другая документация СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 СТБ 1963-2009 р.7 СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 10.73/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 27494-2016 |
| 7.3* |  |  |  |  |  |
| 7.4* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 СТБ 1963-2009 р. 9.10 |
| 7.5* |  | 10.61/08.149 10.73/08.149 10.61/08.169 10.73/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 26971-86 СТБ 1963-2009 р.9.11 |
| 7.6* |  | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.73/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 СТБ 1963-2009 р. 9.5 |
| 7.7* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 | Примеси и доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 7.8* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 СТБ 1963-2009 п. 9.13 |
| 7.9* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.73/11.116 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 7.10* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 7.11* |  |  | гексахлорбензол |  |  |
| 7.12* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 7.13* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 7.14* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 р.3 |
| 7.15* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010 р.7, 9 |
| 8.1 *** | Изделия хлебобулочные. Сухари и печенье, мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 2160-2011 р.4 СТБ 1036-97 |
| 8.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-2022 |
| 8.3* |  |  | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 8.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 8.5* |  | 10.71/08.037 10.72/08.037 | Жир |  | ГОСТ 5668-2022 п.10 |
| 8.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 5672-68 р.4 ГОСТ 5672-2022 р.8 |
| 8.7* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80, СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 8.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 8.9* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 8.10* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 р.3 |
| 8.11* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010 р.7,9 |
| 8.12* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 9.1 *** | Мучные кондитерские изделия, торты и пирожные. Сухари и печенье, мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 р.2, 3 ГОСТ 5898-2022 р.7 |
| 9.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 р.4 ГОСТ 5898-2022 р.8 |
| 9.4* |  | 10.71/08.133 10.72/08.133 | М.д жира |  | ГОСТ 31902-2012 р. 9, 10 |
| 9.5* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 | М.д сахара |  | ГОСТ 5903-89 р.3, 5, п. 6.2 |
| 9.6* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | М.д. влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 9.7* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | М.д золы |  | ГОСТ 5901-2014 |
| 9.8* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 9.9* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 9.10* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 9.11* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 9.12* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010 р.7, 9 |
| 10.1 *** | Сахар. Какао. Шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 |
| 10.2* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 р. 2, 3 ГОСТ 5898-2022 р.7 |
| 10.3* |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 р.4 ГОСТ 5898-2022 р.8 |
| 10.4* |  | 10.81/08.133 10.82/08.133 | М.д. жира |  | ГОСТ 31902-2012 р.9,10 |
| 10.5* |  | 10.81/08.156 10.82/08.156 | М.д сахара |  | ГОСТ 5903-89 р.3,5,6.2 |
| 10.6* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 | М.д влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 12570-2024 р.7 |
| 10.7* |  |  | М.д золы |  | ГОСТ 5901-2014 р.8,9 ГОСТ 12574-2016 |
| 10.8* |  |  | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 5901-2014 р.10 |
| 10.9* |  | 10.81/08.161 10.82/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 10.10* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 10.11* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 10.12* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 10.13* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010 р.7, 9 |
| 11.1 *** | Мёд | 01.49/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19792-2017п.7.1 СТБ 1036-97 |
| 11.2* |  | 01.49/11.116 | Органолептические показатели (аромат, вкус, консистенция, признаки брожения) |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
| 11.3* |  | 01.49/08.133 | М.д воды |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.5 ГОСТ 31774-2012 |
| 11.4* |  | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.7 ГОСТ 34232-2017 р.7 |
| 11.5* |  | 01.49/08.156 | М.д.редуцирующих сахаров и сахарозы |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.6 ГОСТ 32167-2013 р.6 |
| 11.6* |  | 01.49/08.149 | свободная кислотность |  | ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 32169-2013 |
| 11.7* |  | 01.49/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80, СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 11.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 12.1 *** | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 02.30/42.000 10.31/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |
| 12.2* |  | 01.13/08.169 10.31/08.169 | М.д. нитратов |  | МУ № 5048-89 р.2 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 |

| 12.3* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы | 01.13/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 02.30/11.116 10.31/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах) | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34298-2017 р.7 ГОСТ 33309-2015 р.7 ГОСТ 34340-2017 р.7 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 7177-2015 п.7.2.4 ГОСТ 7194-81 п.2.5 ГОСТ 26768-85 п.3.2 ГОСТ 32284- 2013 п. 9.2.6 ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6 ГОСТ 34306-2017 п.7.2 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 27569-87 п.3.2 ГОСТ 1725-2019 п. 7.3 ГОСТ 1726-2019 п.7.3 ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4 ГОСТ 27572- 2017 СТБ 2491-2016 п.3.4 СТБ 2344-2013п.6.2.1 ГОСТ 19215-73 р.3 ГОСТ 21833-76 п.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4* |  | 01.13/08.161 01.19/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 02.30/11.161 10.31/11.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 р.4 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 12.5* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 12.6* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 р.5 |
| 21.7* |  |  | Диметоат (фосфамид) |  | ГОСТ 30710-2001 р.4 МУ № 3222-85 |
| 12.8* |  |  | Дельтаметрин (децис) |  | МУ № 2473-81 МУ № 4344-87 |
| 12.9* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 13.1 *** | Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные. Картофель переработанный и консервированный | 10.39/42.000 10.31/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 26313-2014 р.6 ГОСТ 28741-90 р.1 СТБ 1036-97 |
| 13.2* |  | 10.39/11.116 10.31/11.116 | Органолептические показатели (форма, цвет, запах, вкус, консистенция) |  | ГОСТ 34130-2017 р.10 ГОСТ 28741-90 п.3.2 ГОСТ 8756.1-2017 р.5 |
| 13.3* |  | 10.39/08.052 10.31/08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 34130-2017 р.13 |
| 13.4* |  |  | Металлические примеси |  | ГОСТ 34130-2017 р.12 |
| 13.5* |  |  | М.д влаги |  | ГОСТ 34130-2017 р.16 ГОСТ 33977-2016 |
| 13.6* |  | 10.39/08.052 10.31/08.052 | М.д жира |  | ГОСТ 8756.21-89 р.4 |
| 13.7* |  | 10.39/08.149 10.31/08.149 | М.д хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 13.8* |  | 10.39/08.161 10.31/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 р.4 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 13.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 13.10* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 р.5 |
| 13.11* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ №1541-76 |
| 13.12* |  |  | Дельтаметрин (децис) |  | МУ № 2473-81 |
| 14.1 *** | Соки фруктовые и овощные. Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные. Продукты гомогенизированные и диетические | 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-2014 р.6 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 |
| 14.2* |  | 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус) |  | ГОСТ 8756.1-2017 р.5 |
| 14.3* |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 10.86/08.133 | Растворимые сухие вещества |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 14.4* |  | 10.39/08.052 | Сухие вещества и влага |  | ГОСТ 33977-2016 |
| 14.5* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Зола |  | ГОСТ 25555.4-91 р.2 |
| 14.6* |  |  | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 р.3 |
| 14.7* |  |  | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 14.8* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 14.9* |  |  | М.д. титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 14.10* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 14.11* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |
| 14.12* |  | 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 р.4 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 14.13* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 14.14* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 р.5 |
| 14.15* |  |  | Дельтаметрин (децис) |  | МУ № 2473-81 |
| 14.16* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 15.1 *** | Специи и пряности | 10.84/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 28875-90 п.2.1 ГОСТ 28876-90 СТБ 1036-97 |
| 15.2* |  | 10.84/11.116 | Зараженность вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 15.3* |  | 10.84/08.164 | Влага |  | ГОСТ 28875-90 п.3.8 |
| 15.4* |  | 10.84/08.052 | Зола |  | ГОСТ ISO 928-2015 |
| 15.5* |  | 10.84/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 15.6* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 15.7* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |

| 16.1 *** | Орехи | 01.25/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10852-86 р.2 ГОСТ 16830-71 п.4.1, 4.2 ГОСТ 16831-71 п.3.1, 3.2 ГОСТ 16832-71 п.3.1, 3.2, 3.3 ГОСТ 16833-2014 п.8.2.3, 8.2.4 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32287-2013 п.8.2.3, 8.2.4 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  | 01.25/08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 16830-71 п.4.5 ГОСТ 16831-71 п.3.5 ГОСТ 16832-71 п.3.5 ГОСТ 16833-2014 п.9.3.4, 9.3.5 ГОСТ 32811-2014 п.9.3.4,9.3.5 ГОСТ 32874-2014 п.9.3-9.4 ГОСТ 32287-2013 п.9.3 |
| 16.3* |  | 01.25/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 16830-71 п.4.8 ГОСТ 32811-2014 п.9.5 ГОСТ 16831-71 п.3.8 ГОСТ 16832-71 п.3.7 ГОСТ 16833-2014 п.9.5 ГОСТ 32874-2014 п.9.5 ГОСТ 32287-2013 п.9.5 ГОСТ 10856-96 |
| 16.4* |  | 01.25/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 16.5* |  |  | ДДТ и его метобалиты |  |  |
| 16.6* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 16.7* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 17.1 *** | Чай и кофе. Культуры для производства напитков | 01.27/42.000 10.83/42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 1936-85 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1036-97 |
| 17.2* |  | 01.27/08.161 10.83/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 р.4 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 17.3* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 17.4* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 17.5* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |

| 18.1 *** | Масло растительное (все виды), фракции растительных масел | 10.41/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1939-2009 р.6 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2* |  | 10.41/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |
| 18.3* |  | 10.41/08.052 | Содержание влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 р.1 |
| 18.4* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |
| 18.5* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |
| 18.6* |  | 10.41/08.161 | ГХЦГ (сумма α,γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 18.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 18.8* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 19.1 *** | Майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 СТБ 1036-97 |
| 19.2* |  | 10.89/08.052 | М.д. жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.6, 4.8 |
| 19.3* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 19.4* |  | 10.89/08.052 | М.д влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, 4.4 |
| 19.5* |  | 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 19.6* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 19.7* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 20.1 *** | Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса, пищевого мака и др.) | 01.11/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 СТБ 1036-97 |
| 20.2* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 20.3* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 20.4* |  | 01.11/08.052 | Сорная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 20.5* |  | 01.11/08.161 | ГХЦГ (сумма α,γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 20.6* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 20.7* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 21.1 *** | Масла и жиры животные | 10.41/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ 1036-97 |
| 21.2* |  | 10.41/08.052 | М.д влаги, летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 21.3* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 21.4* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ Р 50457-92 |
| 21.5* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |
| 21.6* |  | 10.41/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 21.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 21.8* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |

| 22.1* | Напитки безалкогольные, в т.ч. с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения | 11.07/08.161 | ГХЦГ (сумма α,γ-изомеров) | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 22.3* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ №1541-76 |
| 22.4* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 22.5* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 23.1 *** | Концентраты пищевые, бульоны пищевые сухие, завтраки сухие | 10.89/42.000 10.61/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1036-97 |
| 23.2* |  | 10.89/08.052 10.61/08.052 | М.д влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 |
| 23.3* |  |  | Зола |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 23.4* |  | 10.89/08.133 10.61/08.133 | Сахароза |  | ГОСТ 15113.6-77 п.3 |
| 23.5* |  | 10.61/08.156 | М.д сахара |  | ГОСТ 5903-89 п. 6.2 |
| 23.6* |  | 10.89/08.149 10.61/08.149 | Соль |  | ГОСТ 15113.7-77 |
| 23.7* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |
| 23.8* |  | 10.89/08.133 10.89/08.037 | М.д жира |  | ГОСТ 15113.9-77 р.5,6 |
| 23.9* |  | 10.89/08.052 10.61/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 р.3 |
| 23.10* |  |  | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 р.4 |
| 23.11* |  | 10.89/11.116 10.61/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 р.5 ( |
| 23.12* |  | 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 р.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 23.13* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 23.14* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 23.15* |  |  | Афлатоксин М1 |  |  |
| 23.16* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 р.3 |
| 23.17* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010 р.7, 9 |
| 23.18* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 24.1 *** | Соль поваренная и профилактическая | 10.84/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 13685-84 р.1 ГОСТ 33770-2016 р.3 |
| 24.2* |  | 10.84/08.052 | Влага |  | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |
| 24.3* |  | 10.84/08.149 | Йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 25.1* | Крахмал, патока и продукты их переработки. Желатин. Дрожжи. Комплексные пищевые добавки и стабилизаторы | 10.62/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 р.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 25.2* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 25.3* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |

| 26.1 *** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29 от 21.04.2001 СТБ 1210-2010 СанПиН, ГН от 14.03.2011 №16 ТНПА и другая документация | СТБ 1210-2010 МУ №18/29 от 21.04.2001 п.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2* |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 | М.д жира |  | МУ №18/29 от 21.04.2001 п.2.5 АМИ.БР 0023-2022 п.9.2 |
| 26.3* |  | 10.85/08.149 | Содержание витамина “С” |  | ГОСТ 7047-55 р.14 |
| 26.4* |  | 10.85/08.052 | М.д сухих веществ |  | АМИ.БР 0023-2022 п.8.1, 8.2 МУ №18/29 от 21.04.2001, п. 5.1.2, 5.1.4 |
| 26.5* |  | 10.85/08.082 | Эффективность термической обработки |  | МУ №18/29 от 21.04.2001, п.11.1.1 |
| 26.6* |  | 10.85/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23452-2015 р.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 26.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 26.8* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 26.9* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, пп.7, 9 |
| 27.1 *** | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81//42.000 10.82//42.000 10.83//42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб для определения показателей безопасности | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 27.2* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81//42.000 10.82//42.000 10.83//42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Ртуть | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 р.2 |
| 27.3* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 ГОСТ 26929-94 |
| 27.4* |  |  | Медь |  |  |
| 27.5* |  |  | Кадмий |  |  |
| 27.6* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 ГОСТ 26929-94 |
| ул. 50 лет Октября, 14, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 28.1 *** | Пищевые продукты и продовольственное сырье, лекарственное техническое сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81//42.000 10.82//42.000 10.83//42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 р.6, п. 7.8-7.12 ГОСТ 32164-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 р.6, п. 7.8-7.12 ГОСТ 32164-2013 |
| 28.2* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, лекарственное техническое сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81//42.000 10.82//42.000 10.83//42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН от 25.01.2021 №37 (в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 2.6.18-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 29.1 *** | Вода питьевая. Поверхностные воды. Подземные воды | 100.09/42.000 100.03/42.000 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 29.2* |  | 100.09/04.125 100.04/04.125 100.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН от 25.01.2021 №37 (в ред. пост. Совмина РБ от 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН, ГН от 28.12.2012 №213 СанПиН, ГН от 05.12.2016 № 122 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 30.1 *** | Материалы и изделия строительные. Материалы и изделия на минеральной и полимерной основах. Изделия из тарного стекла, бесцветного и цветного стекла, хрусталя, фарфоровая и керамическая посуда | 22.23/42.000 23.11/42.000 23.13/42.000 23.14/42.000 23.19/42.000 23.69/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.41/42.000 23.42/42.000 23.49/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.63/42.000 22.64/42.000 08.11/42.000 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 |

| 30.2* | Материалы и изделия строительные. Материалы и изделия на минеральной и полимерной основах. Изделия из тарного стекла, бесцветного и цветного стекла, хрусталя, фарфоровая и керамическая посуда | 22.23/04.125 23.11/04.125 23.13/04.125 23.14/04.125 23.19/04.125 23.69/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.41/04.125 23.42/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.63/04.125 22.64/04.125 08.11/04.125 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГН от 25.01.2021 №37 (в ред. пост. Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) СанПиН, ГН от 28.12.12 №213 Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, утв. 19.12.2000 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 *** | Древесина, продукция лесного хозяйства. Торф. Материалы и изделия на древесной основе. | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ГН от 25.01.2021 №37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. МЗ Республики Беларусь 30.12.2006 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010, р.6, пп. 7.1-7.7 СТБ 1687-2006 |
| 31.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 08.92/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 32.1 *** | Окружающая среда, помещения жилых и общественных зданий | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) СанПиН, ГН от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ.ГМ 1906-2020 |

| ул. Станционная, 4, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 *** | Вода питьевая (артезианских скважин, централизованного и нецентрализованного водоснабжения), вода расфасованная питьевая, вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН от 16.12.2015 №125 СанПиН от 16.05.2022 №44 ТНПА и др. документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 33.2* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Вкус, запах, цветность, мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.2, 3, 5 ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 33.3* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 33.4* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 33.5* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 33.6* |  |  | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 33.7* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 33.8* |  | 100.09/08.169 | Цинк, свинец, кадмий, медь |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 33.9* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 33.10* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 33.11* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 33.12* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 33.13* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 33.14* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 33.15* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 33.16* |  | 100.09/08.161 | ГХЦГ (сумма α,γ-изомеров) | Фактические значения | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 33.17* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 33.18* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 34.1 *** | Вода поверхностных водоемов Вода поверхностных водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, ГН от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ГОСТ 31861-2012 |
| 34.2* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 34.3* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 34.4* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 34.5* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 34.6* |  | 100.03/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 34.7* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 34.8* |  | 100.03/08.156 | Железо |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 34.9* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 34.10* |  | 100.03/08.169 | Медь, свинец, кадмий, цинк |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 34.11* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 34.12* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК-5) |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 34.13* |  |  | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 34.14* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 34.15* |  | 100.03/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | Фактические значения | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 34.16* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 34.17* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 35.1 *** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.02/42.000 100.11/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 ГН-1 от 08.11.2016 № 113 СанПиН от 20.08.2015 №95 СанПиН от 30.12.2016 №141 | ТКП 17.13-15-2022 ГОСТ 17.2.3.01-86 |
| 35.2 |  | 100.02/08.052 100.11/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 35.3 ** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 17.2.4.03-81 |
| 35.4 ** |  |  | Диоксид азота |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| 35.5 ** |  |  | Диоксид серы |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 35.6 ** |  |  | Формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 35.7 ** |  |  | Фенол |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| 35.8 ** |  |  | Сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 35.9 ** |  | 100.02/08.169 100.11/08.169 | Углерод оксид |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 35.10** |  | 100.02/08.156 100.02/08.156 | Диоксид азота | Фактические значения | РД 52.04.186-89, М., 1991, № 5.2.1.4 |
| 35.11** |  |  | Формальдегид |  | РД 52.04.186-89, М., 1991, № 5.3.3.7 |
| 36.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 | ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 |
| 36.2 ** |  | 100.10/08.156 | Азота диоксид | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов продуцентов, микробных микроорганизмов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 | МВИ.МН 5914-2017 |
| 36.3 ** |  | 100.10/08.156 | Алюминий и его сплавы в пересчете на алюминий |  | МВИ.ГМ.1775-2019 |
| 36.4 ** |  | 100.10/08.156 | Аммиак |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 36.5 ** |  | 100.10/08.156 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 35.6 ** |  | 100.10/08.156 | Сера диоксид (ангидрид сернистый) |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 36.7 * * |  | 100.10/08.156 | Гидрохлорид (водорода хлорид) |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 36.8 ** |  | 100.10/08.156 | - Серная кислота |  | МВИ.МН 5987-2018 |
| 36.9 ** |  | 100.10/08.156 | - Этановая кислота (кислота уксусная) |  | - МВИ.БР 356-2019 |
| 36.10** |  | 100.10/08.107 | - Масла минеральные нефтяные |  | - МВИ БР 317-2017 |

| 36.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 | - Пыль растительного и животного происхождения, силикатсодержащая, углерода, золы, полиэтинилхлорида, электрокорунда, смесь аэрозолей сложного состава и другая | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов продуцентов, микробных микроорганизмов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 | - МВИ.БР 333-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.12** |  | 100.10/08.156 | - Аэрозоли белоксодержащие: органическая пыль зерно-растительного происхождения (по белку), пыль птицеводческого производства (по белку), пыль свиноводческого производства (по белку) и др. (по белку) |  | - МВИ.МН 5920-2017 |
| 36.13** |  | 100.10/08.156 | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), свинцово-оловянные припои, свинцово-кадмиевый припой (по свинцу) |  | - МВИ.МН 5832-2017 |
| 36.14** |  | 100.10/08.156 | - Формальдегид |  | - МВИ.БР 322-2017 |
| 36.15** |  | 100.10/08.156 | - Гидроксибензол (фенол) |  | - МВИ.МН 6064-2018 |
| 36.16** |  | 100.10/08.156 | - Цинка оксид |  | - МВИ.ГМ.1776-2019 |
| 36.17** |  | 100.10/08.156 | - Щелочи едкие (в пересчете на NaOH) |  | - МВИ.МН 5866-2017 метод Б |
| 36.18** |  | 100.10/08.156 | - Хром (6) триоксид (ангидрид хромовый) |  | - МВИ.МН 5830-2017 |
| 36.19** |  | 100.10/08.156 | - марганец в сварочном аэрозоле |  | - МВИ.МН 5831-2017 |
| 36.20** |  | 100.10/08.156 | - диХром триоксид (по Cr 3) - (оксид хрома (3)) |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 36.21** |  | 100.10/08.156 | - диЖелезо триоксид - (железа оксид) |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 36.22** |  | 100.10/08.156 | - Медь |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 36.23 ** |  | 100.10/08.156 | - Дигидросульфид (сероводород) |  | МВИ.БР 357-2019 |

| 36.24** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 100.10/12.042 | Аммиак, пропан-2-он (ацетон), бензин, бензол, бутан-1-ол (спирт бутиловый), диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол), озон, этинилбензол (стирол), метилбензол (толуол), уайт-спирит, углерод оксид, углеводороды алифатические предельные (в пересчете на С),хлор, этоксиэтан (эфир диэтиловый) | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов продуцентов, микробных микроорганизмов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.25 *** |  | 100.10/08.169 | Углерод оксид дигидросульфид (сероводород) сера диоксид (ангидрид сернистый) |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 36.26 ** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб, водорода перекись | Фактические значения | МУ №4586-88 |
| 36.27 ** |  | 100.10/08.161 | - Дельтаметрин - (децис) | Фактические значения | МУ № 2858-83 |
| 37.1 *** | - Молоко сырое. Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 | - Отбор проб | ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 р.5 |
| 37.2* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | - КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 37.3* |  | 10.51/01.086 | - БГКП |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 37.4* |  | 10.51/01.086 | - S. аureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 37.5* |  | 10.51/01.086 | - Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 37.6* |  | 10.51/01.086 | - Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 37.7* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | - L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |

| 38.1 *** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/42.000 | - Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2* |  | 10.11/01.086 | - КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 38.3* |  |  | - БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 38.4* |  |  | - Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 38.5* |  |  | - L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 39.1 *** | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Яйца, яичные продукты | 10.13/42.000 10.12/42.000 01.47/42.000 | - Отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 |
| 39.2* |  | 10.13/01.086 10.12/01.086 01.47/01.086 | - КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702. 2.1-2017 |
| 38.3* |  |  | - БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 39.4* |  |  | - Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 39.5* |  |  | - Протей |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 28560-90 |
| 39.6* |  |  | - S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 39.7* |  |  | - Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 39.8* |  |  | - Е. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 39.9* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 40.1 *** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 |
| 40.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 40.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 40.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 40.5* |  |  | Протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 40.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 40.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 40.8* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 40.9* |  |  | Е. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |

| 41.1 *** | Мясопродукты с использованием субпродуктов | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 41.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 41.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 41.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 41.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 42.1 *** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 МУ № 2657-82 | ГОСТ 31904-2012 |
| 42.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 42.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 42.4* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 42.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 42.6* |  |  | протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 42.7* |  |  | Е. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 42.8* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 42.9* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 43.1 *** | Соки фруктовые и овощные. Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные. | 10.32/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 43.2* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 110444.15-94 |
| 43.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 43.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 43.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.1 *** | Томатные соусы и кетчупы, не стерилизованные в т.ч. с добавлением консервантов. Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста | 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 44.2* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП,ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 110444.15-94 |
| 44.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 44.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 44.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 45.1 *** | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 45.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 110444.15-94 |
| 45.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 45.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 45.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 45.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 45.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 46.1 *** | Консервы (все виды полных консервов) | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 46.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы гр.В.Subtilis, B.cereus, B.polimixa - споробразующие мезофильные анаэробные микроорганизмы спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы неспорообразующие бактерии, кокки, дрожжи и плесени | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425- 97 |
| 46.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 46.4* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 46.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 46.6* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |

| 47.1 *** | Кондитерские изделия, печенье, шоколадные кремы, конфеты, торты, сахар, орехи, халва, жевательная резинка, пастиломармеладные изделия, отделочные полуфабрикаты, крахмал, какао-порошок | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 961-2005 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 961-2005 ГОСТ 31904-2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 01.25/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 47.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 47.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 47.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 47.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 48.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 48.2* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 48.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 48.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 48.5* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 48.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 48.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 48.8* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 49.1 *** | Овощи, грибы, фрукты и продукты их переработки | 01.13/42.000 01.24/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 49.2* |  | 01.13/01.086 01.24/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 49.3* |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 49.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 49.5* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 49.6* |  | 01.13/01.086 01.24/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 49.7* |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 49.8* |  |  | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |

| 50.1* | Чай, кофе, кофейные напитки | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.2* |  | 10.83/01.086 | Плесневые грибы | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 51.1 *** | Макаронные изделия в т.ч. быстрого приготовления | 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 51.2* |  | 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 51.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 51.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 51.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 51.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 52.1 *** | Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 52.2* |  | 10.84/01.086 | КМАФАмН | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 52.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 52.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 52.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 52.6* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 52.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |

| 53.1 *** | Продукция мукомольно-крупяная. Хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01-086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 53.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 53.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 53.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 53.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 53.7* |  |  | Протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 54.1 *** | Детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 54.2* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 54.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 54.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 54.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 54.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 54.7* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 54.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 54.9* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 55.1*** | Палочки крупяные всех видов, сухие завтраки, семечки обжаренные | 10.61/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 55.2* |  | 10.61/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 55.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 55.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 55.5* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 56.1 *** | Лекарственные средства, вода очищенная, смывы с поверхностей | 21.20/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | Методические указания, утв. МЗ СССР 29.12.84 № 3182-84 ГФ РБ II ТНПА и другая документация | Методические указания, утв. МЗ СССР 29.12.84 № 3182-84 ГФ РБ II пп. 2.6.12, 2.6.13, 2.6.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.2* |  | 21.20/01.086 100.15/01.086 | КМАФАнМ |  |  |
| 56.3* |  |  | Коли-индекс |  |  |
| 56.4* |  |  | БГКП |  |  |
| 56.5* |  |  | S.aureus |  |  |
| 56.6* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |
| 57.1 *** | Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические, шовный, перевязочный материал, перчатки и другие изделия из резины и пластика, лекарственные формы стерильные | 32.50/42.000 21.20/42.000 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.4 | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.4 МУ от 29.12.84 № 3182-84 ГФ РБ II .п.2.6.1 |
| 57.2* |  | 32.50/01.086 21.20/01.086 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие в посевах роста аэробных, факультативно анаэробных и анаэробных бактерий и плесеней) | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 16.12.2013 № 128 МУ от 29.12.84 № 3182-84 ГФ РБ II том I ТНПА и другая документация |  |
| 58.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция от 28.01.2006 №, 4.2.10-22-1-2006, гл. 2 ГН «Показатели безопасности и безвредности аэрогенного состава воздушной среды производственных и общественных помещений», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 ГН от 05.07.2017 № 73 ТНПА и другая документация | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.2 Инструкция от 08.06.2014 № 007-0514 |
| 58.2* |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) |  | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.2 Инструкция от 08.06.2014 № 007-0514 |
| 58.3* |  |  | Количество колоний Staphylococcus aureus в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) |  | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.2 |
| 58.4* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.2 Инструкция от 08.06.2014 № 007-0514 |

| 59.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН "Показатели безопасности питьевой воды", ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. . | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция от 19.03.2010 №070-0210 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021, гл.9, п.9.1, 9.2 Инструкция от 19.03.2010 №070-0210 п.31,32 |  |
| 59.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, БГКП |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021, гл.9., п.9.3 Инструкция от 19.03.2010 №070-0210 п.31,32 |  |
| 59.4* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число при температуре 37С |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 гл.7, п.7.1, 7.2 |  |
|  |  |  | Общее микробное число при температуре 22С |  | ГОСТ 34786-2021, гл.7, п.7.1, 7.2 |  |
| 59.5* |  | 100.09/01.086 | Патогенные микроорганизмы кишечной группы |  | Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409 п.18 |  |
| 59.6* |  | 100.09./01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция от 19.03.2010 № 070-0210 пп.36-38 |  |
| 59.7* |  | 100.09/01.086 | Ps. аeruginosa |  | Инструкция от 19.03.2010 № 070-0210 пп.40-42 |  |
| 60.1 *** | Поверхностные воды для культурно-бытового (рекреационного) использования | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 05.12.16 № 122, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 60.2* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |  | Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409 пп.18, 22-23, |  |
| 60.3 |  | 100.03/01.086 | Индикаторный показатель: кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409 р.18, 22-23, |  |
| 60.4* |  | 100.03/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, онкосферы тениид |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 |  |
| 60.5* |  | 100.03/07.09 | Цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 61.1 *** | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 61.2* |  | 100.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |  | Инструкция от 19.03.2010 № 025-0309 р.19 |
| 61.3* |  |  | Дактозоположительные кишечные палочки |  |  | Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409 р.22-23 |
| 61.4* |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов, онкосферы тениид |  |  | Инструкция от 05.01.2007 № 021-0306 р.6,8 |
| 61.5* |  |  | Цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 62.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-2017 |  | ГОСТ 17.4.4.02-2017 |
| 62.2* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 |  | Инструкция от 05.01.2007 № 021-0306 р.5 |
| 62.3* |  |  | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 62.4* |  |  | Личиночные стадии гельминтов |  |  |  |
| 63.1 *** | Смывы с объектов внешней среды, с поверхностей. | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция от 19.03.2010 №078-0210 Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция от 09.10.2006 № 2.10-15-21-2006 Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 СанПиН от 30.03.2012 № 32 ГН от 02.12.2016 № 121 ТНПА и другая документация |  | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 |
| 63.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  |  | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 п.17 Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 р.17 |
| 63.3* |  |  | S.aureus |  |  | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 р.19 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 р.12-16 |
| 63.4* |  |  | Salmonella |  |  | Инструкция от 09.10.2006 № 4.2.10-15-21-2006 гл.3 |
| 63.5* |  |  | Ps.aeruginosa |  |  | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 р.18 |
| 63.6* |  |  | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 63.7* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов |  |  | Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 |
| 63.8* |  |  | Цисты простейших |  |  |  |
| 64.1 *** | Биологический материал от человека: -испражне- ния, -ректальные мазки | 101.02/42.000 | Забор материала | Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 СанПиН от 29.03.2012 №31 Инструкция от 29.07.2019 № 74 Инструкция от 03.05.2004 № 4.2.11-19-9-2004 |  | Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 |
| 64.2* |  | 101.02/01.086 | Патогенные и условно-патогенные бактерии (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии энтеропатогенные, энтерококки, иерсинии, S.aureus) |  |  |  |
| 64.3* |  | 101.02/07.096 | Яйца гельминтов |  |  | Инструкция от 03.05.2004 № 4.2.11-19-9-2004 |
| 64.4* |  |  | Личиночные стадии гельминтов |  |  |  |
| 64.5* |  |  | Цисты простейших |  |  |  |
| 64.6* |  |  | Цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 65.1 *** | Внешняя среда (пищевые продукты, смывы) | 10.39/42.000 10.85/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.51/42-000 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 |  | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 |
| 65.2* |  | 10.39/01.086 10.85/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 100.15/01.086 | Возбудитель псевдотуберкулеза |  |  |  |
| 65.3* |  |  | Возбудитель кишечного иерсиниоза |  |  |  |
| 66.1* | Стерилизаторы (паровые, воздушные) | 27.90/42.000 | Отбор проб | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 ТНПА и другая документация |  | Методические указания от 28.02.1991 № 15/6-5 |
| 66.2* |  | 27.90/01.086 | Наличие роста микроорганизмов | МУ от 28.02.1991 № 15/6-5 Инструкция от 02.08.2024 № 1065 в редакции приказа МЗ РБ 28.02.2025 г. № 212 |  |  |
| 67.1 *** | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция от 30.12.2005 № 4.2.10.22-102-2005 |  | Инструкция от 30.12.2005 № 4.2.10.22-102-2005 |
| 67.2* |  | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота |  |  |  |

| 68.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.062 | Параметры микроклимата: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха |  | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Пост. СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.2 ** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м |  | ГОСТ 12.1.002-84 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360, глава 18 и приложение 15 ГН от 05.07.2017 №73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.002-84 |
| 68.3 ** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц): напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м |  | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360, глава 18 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0008-2021 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360, приложение 19 |
| 68.4 ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2кГц-400кГц плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2кГц-400кГц |  | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН от 05.07.2017 №73 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 68.5 ** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 |  | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 14.12.2012 № 198 ТНПА и другая документация | АМИ. ГМ 0368-2025 |
| 68.6 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, коэффициент естественной освещенности |  | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Пост. СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 68.7 ** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН от 05.07.2017 №73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 68.8 ** |  |  | Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН от 05.07.2017 №73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 68.9 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах с частот, дБ; уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА(I) | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 12.02.2005 №217 ГН от 05.07.2017 №73 Инструкция от 12.06.2018 №009-2017 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 12.02.2005 №217, гл.4 |
| 69.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория населенных пунктов | 100.11/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах с частот, дБ; уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.036-81 Инструкция от 12.06.2018 №009-2017 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23337-2014 МУ 11-7-4-97 от 16.05.97, гл. 6 |
| 69.2 ** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31191.1-2004 |
| 69.3 ** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк; коэффициент естественной освещенности (КЕО),% |  | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 от 30.10.2020 № 70 СанПиН от 02.12.2013 №114 п.15 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| 69.4 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория населенных пунктов | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.062 | Параметры микроклимата: температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанПиН от 02.12.2013 № 114 п.18 СанПиН от 16.05.2022г № 44 СанПиН от 20.08.2015 № 95 п.18-19 ГН от 05.07.2017 №73 ССЭТ №525 от 07.08.2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.5** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м; напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. постановлением СМ Республики Беларусь от 04.06.2019 №360, раздел IV, приложение 12 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0008-2021 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. постановлением СМ Республики Беларусь от 04.06.2019 №360, приложение 11 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева