|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._______ от 27.06.2025 на бланке №__________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

электротехнической лаборатории

Филиала «Строительное управление №158»

Открытого акционерного общества «Строительный трест №8»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гоздецкого, 14-2, 224028, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.2.1, Б.30.2.2 Табл.Б.30.1 Табл.Б.30.2 | МВИ. БР 10-2010 |
| 2.1 *** | Воздушные линии | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.31.6.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.31.9.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.1 *** | Сборные соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.18.1 п.Б.24.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.18.2 п.Б.24.3 | АМИ. БР 10-2010 |
| 4.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.24.1 | АМИ. БР 0025-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.24.3 | МВИ. БР 10-2010 |
| 5.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.22.1 Табл. Б.22.1 | АМИ. БР 0025-2022 |
| 6.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 Табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26. Табл. 4.4.46 | АМИ. БР 0025-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ. ГР 0012-2021 |
| 7.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 7.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 7.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 8.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлений с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 8.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ. ГР 0012-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                           Т.А. Николаева