|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3557 |
|  | от 09.07.2007 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июля 2025 года. агрохимической лаборатории Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Минская овощная фабрика". |
| --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223060, п/о Тростенец, Новодворский сельсовет, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Плодоовощная продукция (свежие овощи, зеленные овощи, корнеплоды, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы) | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34298-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 п.7.3, СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 1.2* |  | 01.13/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека, продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52, ТНПА и другая документация | ГОСТ 34570-2019 МУ № 5048-89 р.2, утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989 г. |
| 1.3* | Плодоовощная продукция (свежие овощи, зеленные овощи, корнеплоды, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы) | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность радионукли-дов: цезия-137 стронция-90 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 32161-2013 МВИ МН 1181-2011 |
| 2.1* | Фрукты сушеные, напитки чайные, фиточай, чай | 10.39/04.12510.83/04.125 | Удельная (объемная) активность радионукли-дов цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ МН 1181-2011 |
| 3.1* | Сырьё лекарственное растительное (плоды, цветы, корневища, корни, клубни, травы, листья, побеги, ягоды и другие части растений сушеные) | 01.19/04.125 01.29/04.125 | Удельная (объемная) активность радионукли-дов цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |