|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0349 |
| от 28.01.2022  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от27 июня 2025 года |

|  |
| --- |
| лаборатории по поверке манометровкоммунального дочернего производственного унитарного предприятия "Минрайтеплосеть" |
| №п/п | Код(наименование)вида работ1-первичная поверка;2-последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Кольцевая, 9, 223028, аг. Ждановичи, Минский район, Минская область** |
| 4.1\*\* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие,манометры показывающие сигнализирующие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа | кл.т. 1,5 - 4,0 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева