|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0349 |
| от 28.01.2022 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от27 июня 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории по поверке манометров  коммунального дочернего производственного унитарного предприятия "Минрайтеплосеть" | | | | | |
| №  п/п | Код  (наименование)  вида работ  1-первичная  поверка;  2-последующая  поверка | Средства измерений | | | |
| код области  измерений | наименование  (тип средства  измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд,  цена деления,  погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Кольцевая, 9, 223028, аг. Ждановичи, Минский район, Минская область** | | | | | |
| 4.1\*\* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие,  манометры показывающие сигнализирующие | Верхний предел измерений:  0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа | кл.т. 1,5 - 4,0 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева