|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4920 |
|  | от 21.04.2017 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 6 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Частного производственного унитарного предприятия «Союз Инжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. К. Маркса, 26, 246050, г. Гомель, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 32388-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2039-2010 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП-01-2017 СТП-02-2017 СТП-04-2017 Правила пользования газом в быту. Утв. Постановлением Совмина РБ от 19.11.2007 № 1539 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.1** | Объекты магистральных трубопроводов Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34563-2019 ГОСТ 34182-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ТКП 054-2007 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.6*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.1** | Оборудование работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды 1-4 группы, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла Оборудование работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды 1-4 группы, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 949-2023 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 1913-2008 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП-03-2017 СТП-05-2017 СТП-06-2017 СТП-07-2017 СТП-08-2017 СТП-09-2017 СТП-10-2017 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.6** 3.6** |  | 24.10/ 32.089 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения, - основной металл Магнитопорошковый метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 21105-87 |
| 4.1** | Газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газо-энергетических установок Газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газо-энергетических установок | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 32388-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2039-2010 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП-01-2017 СТП-02-2017 СТП-04-2017 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 32388-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 6.1** | Дымовые трубы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения, - основной металл | СТБ 1547-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1856-1-2013 ТКП 1993-3-2-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 6.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева