|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0460 |  |
|  | от 01.09.2005 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 11 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июля 2025 года санитарно-промышленной лаборатории Открытого акционерного общества «Кузлитмаш»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавлива-ющего требования к объекту | Обозначение документа, устанавлива-ющего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Жолтовского, 109, 225710 г. Пинск, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны 2 | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации в сварочном аэрозоле: - оксида хрома (VІ); ДИ (0,001-0,082) мг/м3 - оксида хрома (ІІІ); ДИ (0,03-9,72) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции 5 | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации марганца ДИ (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.3** 1 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 3 | Отбор проб и определение: концентрации железа (оксида железа (ІІІ)): - железа ДИ (0,15-20,00) мг/м3; - оксида железа (ІІІ) ДИ (0,2-28,6) мг/м3 4 |  | МВИ.МН 5831-2017 6 |
| 1.4** | Воздух рабочей зоны 2 | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ (0,02-3,50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции 5 | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации серной кислоты ДИ (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации хромовой кислоты соли/в пересчёте на хром (VІ): - оксида хрома (VІ) ДИ (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации свинца ДИ (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации аммиака ДИ (5,0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 1.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение: концентрации пыли ДИ (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение: концентрации масел индустриальных ДИ (2,5-50 вкл) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/12.042 | Отбор проб и определение: концентрации углерода оксида (при концентрациях выше 2,0 ПДК) ДИ (5-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12** 1 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 3 | Отбор проб и определение: концентрации азота диоксида ДИ (0,6-6,0) мг/м3 4 |  | МВИ.МН 5914-2017 6 |
| 1.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации сернистого ангидрида ДИ (3,0-30,0) мг/м3 (при отборе 2 дм3воздуха) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 5858-2017 |
| 1.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации цинка оксида ДИ (0,03-9,33) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1776-2019 (метод А) |
| 1.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации метилбензола (толуола) ДИ св. - 2,5 мг/м3 | Фактическое значение | МУ 1650-77, утв. МЗ СССР 18.04.77 |
| 1.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации уксусной кислоты ДИ (2,5 - 25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/12.042 | Отбор проб и определение: концентрации диметилбензола (ксилола) (при концентрациях выше 2,0 ПДК) ДИ (20 – 500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/12.042 | Отбор проб и определение: концентрации пропан-2-он (ацетона) (при концентрациях выше 2,0 ПДК) ДИ (100 – 1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19** |  | 1100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: концентрации формальдегида ДИ (0,25 – 3,125) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С | ГОСТ 12 1.005-88 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 |
| 2.2*** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 2.3*** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 2.4*** |  | 100.12/34.064 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 2.5*** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 |
|  |  |  | - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  |  |
|  |  |  | - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6*** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 |
|  |  |  | - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  |  |
|  |  |  | - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  |  |
| 2.7*** |  | 100.12/35.067 | Шум: # - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ # - уровень звука, дБА # - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА # - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.8*** |  | 100.12/35.063 | Естественное и искусственное освещение, лк | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.9*** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила,ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 3.1** | Атмосфер-ный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) по составу ДИ (170-16700) мкг/м3 | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 113 от 08.11.2016 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 5093-2014 |
| 3.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.150 | Отбор проб и определение: концентрации двуокиси серы ДИ (0,08-1,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 3.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ (20–1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источни-ков | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор образцов и определение концентрации взвешенных частиц (пыли) ДИ (5-15) мг/м3 ДИ– (15-20000) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемый территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 5988-2018 МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.2** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 4.3** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.4** |  | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
|  |  | 100.01/23.000 100.01/35.062 100.01/35.065 | Давление и температура газов |  | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ (0,6-12) мг/м3 | Фактическое значение | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч.3 :Бел НИЦ «Экология», 2005, стр.96-98 № 4.94.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор образцов | СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ (0,003-0,008) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 5.6* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.7* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ (10-250) мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-39-2015 |
| 5.8* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VІ) и хрома общего: - хрома общего ДИ (0,005-0,20) мг/дм3 - хрома (VІ) ДИ (0,001-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.9* |  | 100.03/08.052 | Концентрация нефтепродуктов ДИ (0,001-0,20) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ определения нефтепродуктов Ю.Ю. Лурье, А.Н. Рыбникова. Химический анализ производственных сточных вод М. химия, 1974г. с.292 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 6.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | Решение Пинского горисполкома «О нормативах платы за сбросы сточных, ливне-вых вод в ком-мунальную и ве-домственную хозфекальную и ливневую канализации» Проектная и другая эксплуа-тационная документация ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ (0,003-0,008) мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 6.6* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора ДИ (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 6.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VІ) и хрома общего: - хрома общего ДИ (0,005-0,20) мг/дм3 - хрома (VІ) ДИ (0,001-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.9* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация нефтепродуктов ДИ (0,3-100) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентра-ции нефтепродук-тов гравиметри-ческим методом. Сборник методик выполнения изме-рений, допущен-ных к примене-нию в деятельно-сти лаборатории экологического контроля пред-приятий и организаций РБ, ч. 2 Мн, 2005, стр. 235-241 |
| 6.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация меди ДИ (0,01-0,08) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентра-ции меди фотоме-трическим мето-дом с диэтилдити-окарбаматом свинца. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории эко-логического контроля пред-приятий и организаций РБ, ч. 1 Мн, 2005, стр. 219-230 |
| 6.11* |  | 100.05/08.082 | Концентрация цинка ДИ (0,01-0,08) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентра-ции цинка с дити-зоном. Сборник методик выполне-ния измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч. 2 Мн, 2005, стр. 287-296 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 *** | Помещения жилых, обществен-ных зданий, территория населенных пунктов | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева